广州医科大学附属中医医院（广州市针灸医院）珠玑院区升级改造项目病房区建设需求

|  | 普通二、三插 | 放水二、三插 | 信息点 | 设备带 | 给排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通病房 | 每间病房设置电视机预留3组插座； 每个床柜位置设置三组插座 |  | 电视机插座位置预留有线电视插； | 病房按3床位设置设备带点位，每个床位设置信息屏 | 每层设置一个直饮水设备间预留电及给、排水点位 |
| 病房卫生间 |  | 浴室镜附近预留一组 | 应急呼叫 |  | 配置一个冷、热龙头洗手盆； 一组带水龙头淋浴； 选用节水型马桶 |
| 抢救室 | 每间病房设置电视机预留3组插座； 每个床柜位置设置三组插座 |  | 电视机插座位置预留有线电视插； | 病房按床位设置设备带点位，每个床位设置信息屏 | 配置一个冷、热龙头洗手盆； 一组带水龙头淋浴； 选用节水型马桶 |
| VIP病房（10、11、12层） | 每间病房设置电视机预留3组插座； 每个床柜位置设置三组插座； 窗位置预留电动窗帘插座 预留冰箱、微波炉、饮水机等插座 |  | 电视机插座位置预留有线电视插； | 病房按床位设置设备带点位，每个床位设置信息屏 | 配置一个冷、热龙头洗手盆； 一组带水龙头淋浴； 选用节水型马桶 |
| 护士站 | 每个工位设置4组插座；每面墙预留3两组 |  | 每个工位预留一个网口； 预留一个无线报警按钮； 每面墙预留2个网口，一个电话点位 |  | 预留冷、热感应水龙头洗手盆及电、给排水点位 |
| 治疗室 | 每面墙设置6组插座； |  | 每面墙预留一个网口； 每面墙预留一个电话点位 | 按一个床位设置设备带点位及信息屏 | 预留冷、热感应水龙头洗手盆及电、给排水点位 |
| 配药间 | 每面墙设置6组插座； |  | 每面墙预留一个网口； 每面墙预留一个电话点位 |  | 预留冷、热感应水龙头洗手盆及电、给排水点位 |
| 库房 | 每面墙设置4组插座； |  | 每面墙预留一个网口； 每面墙预留一个电话点位 |  |  |
| 污物间 |  | 每面墙设置4组插座； |  |  | 拖把池、普通洗手盆 |
| 污物存放间 |  | 每面墙设置2组插座； |  |  |  |
| 示教室 | 每面墙设置4组插座； 预留一组屏插座 |  | 每面墙预留一个网口； |  |  |
| 医生办公室 | 每个卡座预留3组插座； |  |  |  | 配置一个带感应龙头洗手盆 |
| 护士值班室 | 每面墙预留2组插座 |  |  |  |  |
| 护士值班室卫生间 |  |  |  |  | 配置一个带感应龙头洗手盆 一组带水龙头淋浴 选用脚踏蹲厕 |
| 医生值班室 | 每面墙预留3组插座， |  |  |  |  |
| 医生值班室卫生间 |  |  |  |  | 配置一个带感应龙头洗手盆 一组带水龙头淋浴 选用脚踏蹲厕 |
| 公共卫生间 |  | 浴室镜附近预留一组 |  |  |  |
| 住院楼公共走廊 | 每隔10米设置1组插座 |  |  |  |  |