## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  | 标段： |  | 第 101 页 共 181 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 横一路
1.2 | 横二路
1.3 | 纵一路
1.4 | 纵二路
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
横一路
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:路灯配电箱 2.型号:户外式，IP54镀锌钢板防水箱体 3.基础形式、材质、规格:320混凝土，1420*560*700mm 4.含基础、接地装置、断路器、智能路灯调光控制台、路灯集中监控终端等 |  | 台 | 1
2 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-8.5/15kV-3×70mm2 2.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 500
3 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1kV-4×25+1×16mm2 2.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 20
4 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1kV-4×16mm2 2.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 2902
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:DN160，壁厚6.0mm 3.敷设方式:埋地 4.敷设部位:人行道及绿化带下 |  | m | 500
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质:涂塑钢管 2.规格:2*SC100，壁厚4.0mm 3.敷设方式:埋地，C20砼包封 4.敷设部位:过路排管 |  | m | 40
7 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.材质:涂塑钢管 2.规格:4*SC100，壁厚4.0mm 3.敷设方式:埋地，C20砼包封 4.敷设部位:人行道及绿化带下 |  | m | 53
8 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.材质:涂塑钢管 2.规格:6*SC100，壁厚4.0mm 3.敷设方式:埋地，C20砼包封 4.敷设部位:过路排管 |  | m | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.材质:HDPE 2.规格:Φ75，壁厚4.5mm 3.敷设部位:人行道及绿化带下 |  | m | 2212
10 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:管道敷设 2.规格:ZR-RVV-450/750V-3*2.5mm2 |  | m | 1616
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:H=4m，30W，半截光型LED灯 IP65 3.基础尺寸、材料品种:400*400*1300mm，C30混凝土 4.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 5.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 6.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M16 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:V12/6+H8双臂路灯合杆 2.规格:12m立杆（6m辅灯）+8m可安装两个车行道信号灯横杆 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ320/φ280*10*8000mm 4.悬臂材质、规格:八角锥形钢管，φ220/φ120*6*8000mm 5.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*3220mm 6.灯臂规格:φ60*3*2760mm、φ60*3*1650mm 7.灯具:90W(60W)，截光型LED灯 IP65 8.基础尺寸、材料品种:1600*1400*2180mm，C30混凝土 9.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 10.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 11.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:V12/6+H10双臂路灯合杆 2.规格:12m立杆（6m辅灯）+10m可安装一个电子警察横杆 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ320/φ280*10*8000mm 4.悬臂材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ120*6*10000mm 5.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*3220mm 6.灯臂规格:φ60*3*2760mm、φ60*3*1650mm 7.灯具:90W(60W)，截光型LED灯 IP65 8.基础尺寸、材料品种:1750*1500*2180mm，C30混凝土 9.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 10.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 11.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030412007004 | 一般路灯 | 1.名称:V12/6+A双臂路灯合杆 2.规格:12m立杆（6m辅灯）+人行信号灯+非机动车信号灯 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*4720mm 5.灯臂规格:φ60*3*2760mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:90W(60W)，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:700*7000*2600mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 107 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030412007005 | 一般路灯 | 1.名称:V12/6+A双臂路灯合杆 2.规格:12m立杆（6m辅灯）+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*4720mm 5.灯臂规格:φ60*3*2760mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:90W(60W)，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:700*7000*2600mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 108 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030412007006 | 一般路灯 | 1.名称:V12+H8泛光灯合杆 2.规格:12m立杆+8m可安装两个车行道信号灯横杆 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ320/φ280*10*8000mm 4.悬臂材质、规格:八角锥形钢管，φ220/φ120*6*8000mm 5.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*3220mm 6.灯臂规格:φ60*3*2760mm、φ60*3*1650mm 7.灯具:3*90W，截光型LED灯 IP65 8.基础尺寸、材料品种:1600*1400*2180mm，C30混凝土 9.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 10.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 11.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 109 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030412007007 | 一般路灯 | 1.名称:V12+A泛光灯合杆 2.规格:12m立杆+人行信号灯 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*5500mm 5.灯臂规格:φ60*3*400mm、100*50*3*1200mm 6.灯具:3*90W，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:700*7000*2600mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 1
18 | 030412007008 | 一般路灯 | 1.名称:V12+A泛光灯合杆 2.规格:12m立杆+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*5500mm 5.灯臂规格:φ60*3*400mm、100*50*3*1200mm 6.灯具:3*90W，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:700*7000*2600mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q345C，M24 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 110 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030412007009 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+H6双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+6m可安装一个电子警察横杆 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ320/φ280*10*6500mm 4.悬臂材质、规格:八角锥形钢管，φ200/φ100*6*6000mm 5.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 6.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 7.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 8.基础尺寸、材料品种:1600*1400*2180mm，C30混凝土 9.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 10.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 11.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 111 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030412007010 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+A双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+人行信号灯+非机动车信号灯 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 5.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 1
21 | 030412007011 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+A双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 5.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 112 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030412007012 | 一般路灯 | 1.名称:V7+A泛光灯合杆 2.规格:7m立杆+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*500mm 5.灯臂规格:φ60*3*400mm、100*50*3*1200mm 6.灯具:3*45W，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 2
23 | 030412007013 | 一般路灯 | 1.名称:V7+A(E型)单臂路灯 2.规格:7m立杆+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 5.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:45W，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 113 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖沟槽土方 |  | m3 | 496.6
25 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖基坑土方 |  | m3 | 92.04
26 | 040103001029 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 453.5
27 | 040205001007 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸:详设计要求 2.墙身材料品种:M10水泥砂浆砌MU25灰砂砖 3.压顶梁:C25钢筋混凝土 4.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 5.垫层材料品种、厚度:100厚C15混凝土 6.勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水砂浆 7.盖板材质、规格:装饰性电缆井盖板 |  | 座 | 53
28 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:路灯专用箱式变电站 2.型号:SCB14-100KVA/10/0.4 3.基础混凝土强度等级:C30 4.钢筋材料种类:HRB400、HRB300 5.基础槽钢:2[10 |  | 台 | 1
29 | 040806001001 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 109
30 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 130
横一路合计
横二路
31 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1kV-4×16mm2 2.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 771
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.材质:涂塑钢管 2.规格:2*SC100，壁厚4.0mm 3.敷设方式:埋地，C20砼包封 4.敷设部位:过路排管 |  | m | 62
33 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.材质:HDPE 2.规格:Φ75，壁厚4.5mm 3.敷设部位:人行道及绿化带下 |  | m | 589
34 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:管道敷设 2.规格:ZR-RVV-450/750V-3*2.5mm2 |  | m | 417
35 | 030412007014 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+A双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 5.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030412007015 | 一般路灯 | 1.名称:V7+A泛光灯合杆 2.规格:7m立杆+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*500mm 5.灯臂规格:φ60*3*400mm、100*50*3*1200mm 6.灯具:3*45W，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 2
37 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖沟槽土方 |  | m3 | 108.28
38 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖基坑土方 |  | m3 | 22.356
39 | 040103001030 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 85.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040205001008 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸:详设计要求 2.墙身材料品种:M10水泥砂浆砌MU25灰砂砖 3.压顶梁:C25钢筋混凝土 4.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 5.垫层材料品种、厚度:100厚C15混凝土 6.勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水砂浆 7.盖板材质、规格:装饰性电缆井盖板 |  | 座 | 19
41 | 040806001002 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 27
42 | 040806002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 30
横二路合计
纵一路
43 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1kV-4×16mm2 2.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 1210
44 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1.材质:涂塑钢管 2.规格:2*SC100，壁厚4.0mm 3.敷设方式:埋地，C20砼包封 4.敷设部位:过路排管 |  | m | 53
45 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1.材质:HDPE 2.规格:Φ75，壁厚4.5mm 3.敷设部位:人行道及绿化带下 |  | m | 968
46 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:管道敷设 2.规格:ZR-RVV-450/750-3*2.5mm2 |  | m | 625
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 117 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030412007016 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+H6双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+6m可安装一个电子警察横杆 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ320/φ280*10*6500mm 4.悬臂材质、规格:八角锥形钢管，φ200/φ100*6*6000mm 5.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 6.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 7.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 8.基础尺寸、材料品种:1600*1400*2180mm，C30混凝土 9.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 10.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 11.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 118 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030412007017 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+A双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 5.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 35
49 | 030412007018 | 一般路灯 | 1.名称:V7+A泛光灯合杆 2.规格:7m立杆+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*500mm 5.灯臂规格:φ60*3*400mm、100*50*3*1200mm 6.灯具:3*45W，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 119 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040101002017 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖沟槽土方 |  | m3 | 170.6
51 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖基坑土方 |  | m3 | 33.948
52 | 040103001031 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 158.2
53 | 040205001009 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸:详设计要求 2.墙身材料品种:M10水泥砂浆砌MU25灰砂砖 3.压顶梁:C25钢筋混凝土 4.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 5.垫层材料品种、厚度:100厚C15混凝土 6.勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水砂浆 7.盖板材质、规格:装饰性电缆井盖板 |  | 座 | 22
54 | 040806001003 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 41
55 | 040806002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 45
纵一路合计
纵二路
56 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1kV-4×16mm2 2.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 1219
57 | 030408003010 | 电缆保护管 | 1.材质:涂塑钢管 2.规格:2*SC100，壁厚4.0mm 3.敷设方式:埋地，C20砼包封 4.敷设部位:过路排管 |  | m | 57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 120 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030408003011 | 电缆保护管 | 1.材质:HDPE 2.规格:Φ75，壁厚4.5mm 3.敷设部位:人行道及绿化带下 |  | m | 1001
59 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式:管道敷设 2.规格:ZR-RVV-450/750-3*2.5mm2 |  | m | 657
60 | 030412007019 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+H6双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+6m可安装一个电子警察横杆 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ320/φ280*10*6500mm 4.悬臂材质、规格:八角锥形钢管，φ200/φ100*6*6000mm 5.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 6.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 7.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 8.基础尺寸、材料品种:1600*1400*2180mm，C30混凝土 9.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 10.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 11.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 121 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030412007020 | 一般路灯 | 1.名称:V7/4+A双臂路灯合杆 2.规格:7m立杆（4m辅灯）+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*450mm 5.灯臂规格:φ60*3*2070mm、φ60*3*1650mm 6.灯具:45W(30W)，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 37
62 | 030412007021 | 一般路灯 | 1.名称:V7+A泛光灯合杆 2.规格:7m立杆+预留合杆空间 3.立柱材质、规格:八角锥形钢管，φ240/φ270*5*6500mm 4.副杆材质、规格:开模铝材，φ1650*5.2*500mm 5.灯臂规格:φ60*3*400mm、100*50*3*1200mm 6.灯具:3*45W，截光型LED灯 IP65 7.基础尺寸、材料品种:600*6000*2100mm，C30混凝土 8.基础保护帽:200mm厚C20混凝土 9.基础钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 10.地脚螺栓种类、规格:Q235B，M27 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 122 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 040101002018 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖沟槽土方 |  | m3 | 135.42
64 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.人工挖基坑土方 |  | m3 | 33.12
65 | 040103001032 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 131.62
66 | 040205001010 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸:详设计要求 2.墙身材料品种:M10水泥砂浆砌MU25灰砂砖 3.压顶梁:C25钢筋混凝土 4.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 5.垫层材料品种、厚度:100厚C15混凝土 6.勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水砂浆 7.盖板材质、规格:装饰性电缆井盖板 |  | 座 | 21
67 | 040806001004 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 42
68 | 040806002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 45
纵二路合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
69 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
70 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 124 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 125 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 126 页 共 181 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 30000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 30000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 127 页 共 181 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 128 页 共 181 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 迁改现状路灯管线 | DN80UPVC管、1条0.22kV电缆 | 20000 |  |  |  |  | 99米，以实际发生为准,由有专业资质单位实施。
2 | 迁改现状路灯 | 2盏 | 10000
合 计 |  |  | 30000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 129 页 共 181 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13