## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水管网工程 |  | 标段： |  | 第 47 页 共 181 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 雨水工程
1.2 | 污水工程
1.3 | 给水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水工程
雨水土方工程
1 | 040101002008 | 挖沟槽土方（利用回填） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土、修理边坡 |  | m3 | 10586.89
2 | 040101002009 | 挖沟槽土方（场内调配） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土、装车、修理边坡 4.场内运输调配 |  | m3 | 22797.65
3 | 粤040101006003 | 打拔钢板桩 | 1.规格型号:IV型拉森钢板桩 2.桩长:6m 3.打、拔钢板桩，钢支撑安装、拆除 |  | t | 342
4 | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 | 1.规格型号:IV型拉森钢板桩 2.桩长:9m 3.打、拔钢板桩，钢支撑安装、拆除 |  | t | 581.4
5 | 粤040101006005 | 打拔钢板桩 | 1.规格型号:IV型拉森钢板桩 2.桩长:12m 3.打、拔钢板桩，钢支撑安装、拆除 |  | t | 545.06
6 | 粤040101006006 | 打拔钢板桩 | 1.规格型号:IV型拉森钢板桩 2.桩长:15m 3.打、拔钢板桩，钢支撑安装、拆除 |  | t | 1495.74
7 | 040103001023 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 17385.72
8 | 040103001024 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 10601.59
雨水土方工程合计
雨水管道工程
9 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石砂（1:1） 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础垫层 |  | m3 | 1674.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:D300 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 1224.15
11 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:D400 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 30.03
12 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:D500 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 15.65
13 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:D600 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 977.45
14 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:D800 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 461.36
15 | 040501001006 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:D1000 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 319.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040501001007 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:D1200 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 954.84
17 | 040501001008 | 混凝土管 | 1.名称:III级钢筋混凝土管 2.规格:D1000 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 18.27
18 | 040501001009 | 混凝土管 | 1.名称:III级钢筋混凝土管 2.规格:D1200 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 46
19 | 040501001010 | 混凝土管 | 1.名称:III级钢筋混凝土管 2.规格:D1350 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 45.25
20 | 040501001011 | 混凝土管 | 1.名称:III级钢筋混凝土管 2.规格:D1500 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:180°,C20混凝土 6.闭水试验 |  | m | 23.89
雨水管道工程合计
雨水井及构筑物
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1000预制装配式钢筋混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:2.0m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页8～14 |  | 座 | 1
22 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1200预制装配式钢筋混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:平均2.6m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页15～21 |  | 座 | 26
23 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1600预制装配式钢筋混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:平均2.9m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页22～28 |  | 座 | 13
24 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.规格、类型:1600*1600预制装配式钢筋混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:平均3.5m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页29～37 |  | 座 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1000预制装配式钢筋混凝土沉泥井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:平均2.5m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页8～14 |  | 座 | 2
26 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1200预制装配式钢筋混凝土沉泥井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:平均3.1m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页15～21 |  | 座 | 8
27 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1600预制装配式钢筋混凝土沉泥井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:平均3.4m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页22～28 |  | 座 | 18
28 | 040504002008 | 混凝土井 | 1.规格、类型:1600*1600预制装配式钢筋混凝土沉泥井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.防坠网:承载能力＞100KG 4.井深:平均4.0m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页29～37 |  | 座 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.井规格:井室1700*1700 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:3.10m 8.做法:参见图集20S515，页59 |  | 座 | 2
30 | 040504002010 | 混凝土井 | 1.井规格:井室2100*2100 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:3.10m 8.做法:参见图集20S515，页59 |  | 座 | 1
31 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.井规格:井室2100*2100 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:4.07m 8.做法:参见图集20S515，页59 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504002012 | 混凝土井 | 1.井规格:井室2700*2700 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:4.40m 8.做法:参见图集20S515，页59 |  | 座 | 1
33 | 040504002013 | 混凝土井 | 1.井规格:井室2100*1800 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:3.10m 8.做法:参见图集20S515，页122 |  | 座 | 2
34 | 040504002014 | 混凝土井 | 1.井规格:井室2400*2000 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:4.03m 8.做法:参见图集20S515，页122 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040504002015 | 混凝土井 | 1.井规格:井室2400*2100 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:4.48m 8.做法:参见图集20S515，页80 |  | 座 | 1
36 | 040504002016 | 混凝土井 | 1.井规格:井室3600*3000 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:4.48m 8.做法:参见图集20S515，页80 |  | 座 | 1
37 | 040504002017 | 混凝土井 | 1.井规格:井室4000*3300 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:5.88m 8.做法:参见图集20S515，页80 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040504002018 | 混凝土井 | 1.井规格:井室2800*2000 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:4.48m 8.做法:参见图集20S515，页143 |  | 座 | 1
39 | 040504002019 | 混凝土井（沉泥井） | 1.井规格:井室2400*2400 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:2.13m 8.做法:参见图集20S515，页59 |  | 座 | 1
40 | 040504002020 | 混凝土井（跌水井） | 1.井规格:井室2100*2100 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:4.07m 8.做法:参见图集20S515，页259 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040504002021 | 混凝土井（跌水井） | 1.井规格:井室D=1000 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:6.71m 8.做法:参见图集20S515，页295 |  | 座 | 1
42 | 040504002022 | 混凝土井（跌水井） | 1.井规格:井室D=1200 2.混凝土强度等级:C30，S6 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:球墨铸铁 6.防渗、防水要求:坐浆、抹三角灰用M10防水水泥砂浆 7.井深:7.02m 8.做法:参见图集20S515，页295 |  | 座 | 1
43 | 040504007001 | 混凝土出水口 | 1.出水管管径:DN600 2.垫层、基础材质及厚度:C15 3.混凝土强度等级:C30 4.做法:参见图集06MS201-9，页5 |  | 座 | 1
44 | 040504007002 | 混凝土出水口 | 1.出水管管径:DN1000 2.垫层、基础材质及厚度:C15 3.混凝土强度等级:C30 4.做法:参见图集06MS201-9，页5 |  | 座 | 1
45 | 040504007003 | 混凝土出水口 | 1.出水管管径:DN1200 2.垫层、基础材质及厚度:C15 3.混凝土强度等级:C30 4.做法:参见图集06MS201-9，页5 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040504009001 | 平式双箅雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦，600*400 2.垫层、基础材质及厚度:C15,100厚 3.井筒:预制钢筋混凝土 4.规格:1820x700mm，深1m 5.做法:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集(试行),页9 6.含截污挂篮、平式篦子 |  | 座 | 62
雨水井及构筑物合计
海绵城市
47 | 040201021009 | 长丝土工布 | 1.名称:长丝土工布 2.规格:500g/m2 |  | m2 | 2361.97
48 | 040201021010 | 防渗土工布 | 1.名称:防渗土工布 2.规格:采用“两布一膜”形式，土工布重量400g/m2，PVC膜厚度≥0.75mm |  | m2 | 10861.72
49 | 040501004005 | UPVC穿孔花管 | 1.名称:UPVC穿孔花管 2.规格:DN150 |  | m | 3253.89
50 | 040504009002 | 双箅方形溢流雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦，680*380 2.垫层、基础材质及厚度:C15,100厚 3.井筒:预制钢筋混凝土 4.规格:1940x750，深1m 5.做法:06MS201-8 6.含截污挂篮、偏沟式篦子 |  | 座 | 112
51 | 040601025010 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:碎石 2.滤料规格:综合考虑 |  | m3 | 641.4
52 | 040601025011 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:砾石 2.滤料规格:综合考虑 |  | m3 | 44.19
海绵城市合计
雨水拆除工程
53 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砼块、砖块 2.运距:5km |  | m3 | 28.8
54 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:UPVC 2.管径:D150 |  | m | 109
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.材质:UPVC 2.管径:D400 |  | m | 8
56 | 041001006003 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:D200 |  | m | 16
57 | 041001006004 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:D300 |  | m | 178
58 | 041001006005 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:D600 |  | m | 52.78
59 | 041001006006 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:D800 |  | m | 22
60 | 041001006007 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:D1350 |  | m | 9
61 | 041001006008 | 拆除管道 | 1.材质:钢筋混凝土管 2.管径:D1500 |  | m | 7
62 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:砖砌排水沟 2.规格尺寸:300*150、300*250mm |  | m3 | 13.1
63 | 041001009001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土井 2.规格尺寸:DN1250 |  | 座 | 5
雨水拆除工程合计
雨水管线保护
64 | 040501015001 | 通讯管线保护 | 1.材质及规格:B型，c20a槽钢及220*160枕木，40mm木板、木楔边 2.铺设方式:木板、钢丝绑扎固定 3.管线直径：2*φ110 4.部位:管线与沟槽相交 |  | 处 | 2
65 | 040501015002 | 通讯管线保护 | 1.材质及规格:B型，c32a槽钢及220*160枕木，14mm厚负钢板、木楔边 2.铺设方式:木板、钢丝绑扎固定 3.管线直径：8*φ110 4.部位:管线与沟槽相交 |  | 处 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 040501015003 | 电力管线保护 | 1.材质及规格:B型，c32a槽钢及220*160枕木，14mm厚负钢板、木楔边 2.铺设方式:木板、钢丝绑扎固定 3.管线直径：2*φ160 4.部位:管线与沟槽平行 |  | m | 35
雨水管线保护合计
雨水工程合计
污水工程
污水土方工程
67 | 040101002010 | 挖沟槽土方（利用回填） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土、修理边坡 |  | m3 | 10102.31
68 | 040101002011 | 挖沟槽土方（场内调配） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土、装车、修理边坡 4.场内运输调配 |  | m3 | 5455.54
69 | 040103001025 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 5891.24
70 | 040103001026 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 10102.31
污水土方工程合计
污水管道工程
71 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石砂（3:7） 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础垫层 |  | m3 | 544.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管d500 2.接口方式:T型柔性橡胶圈连接 3.管道防腐:内涂层采用高铝水泥砂浆、外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂料 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 2292.25
污水管道工程合计
污水井及构筑物
73 | 040504002023 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1000预制装配式钢筋混凝土检查井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.混凝土强度等级:C35P6 4.防坠网:承载能力＞100KG 5.井深:平均2.5米 6.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页8～14 |  | 座 | 55
74 | 040504002024 | 混凝土井 | 1.规格、类型:圆形Φ1000预制装配式钢筋混凝土沉泥井 2.井盖材质及规格:Φ700井盖球墨铸铁防盗井盖 3.混凝土强度等级:C35P6 4.防坠网:承载能力＞100KG 5.井深:平均3.0米 6.做法:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集,页8～14 |  | 座 | 15
污水井及构筑物合计
污水管线保护
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 040501015004 | 燃气管线保护 | 1.材质及规格:B型，c20a槽钢及220*160枕木，40mm木板、木楔边 2.铺设方式:木板、钢丝绑扎固定 3.管线直径：2*φ110 4.部位:管线与沟槽相交 |  | 处 | 1
76 | 040501015005 | 通讯管线保护 | 1.材质及规格:B型，c20a槽钢及220*160枕木，40mm木板、木楔边 2.铺设方式:木板、钢丝绑扎固定 3.管线直径：2*φ110 4.部位:管线与沟槽相交 |  | 处 | 1
77 | 040501015006 | 通讯管线保护 | 1.材质及规格:B型，c32a槽钢及220*160枕木，14mm厚负钢板、木楔边 2.铺设方式:木板、钢丝绑扎固定 3.管线直径：8*φ110 4.部位:管线与沟槽相交 |  | 处 | 2
78 | 040501015007 | 给水管线保护 | 1.材质及规格:B型，c32a槽钢及220*160枕木，14mm厚负钢板、木楔边 2.铺设方式:木板、钢丝绑扎固定 3.管线直径：DN400 4.部位:管线与沟槽相交 |  | 处 | 1
污水管线保护合计
污水工程合计
给水工程
给水土方工程
79 | 040101002012 | 挖沟槽土方（利用回填） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土、修理边坡 |  | m3 | 1640.84
80 | 040101002013 | 挖沟槽土方（场内调配） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土、装车、修理边坡 4.场内运输调配 |  | m3 | 6190.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 040103001027 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 4827.71
82 | 040103001028 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 1426.82
给水土方工程合计
给水管道工程
83 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比:碎石砂（3:7） 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础垫层 |  | m3 | 419.03
84 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管，300mm 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道试压 4.管道防腐:外壁刷二道热沥青、内壁水泥砂浆内衬里 5.管道消毒冲洗 |  | m | 2554.74
85 | 040501003003 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管，200mm 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道试压 4.管道防腐:外壁刷二道热沥青、内壁水泥砂浆内衬里 5.管道消毒冲洗 |  | m | 110.27
86 | 040501003004 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管，150mm 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道试压 4.管道防腐:外壁刷二道热沥青、内壁水泥砂浆内衬里 5.管道消毒冲洗 |  | m | 117
87 | 040803004001 | 管道包封 | 1.规格:DN300 2.混凝土强度等级:C20 |  | m | 52
给水管道工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水井及构筑物
88 | 031003001001 | 阀门 | 1.类型:排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 3
89 | 031003001002 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
90 | 031003001003 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
91 | 031003003001 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 24
92 | 031003003002 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 13
93 | 031003003003 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 11
94 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:双法兰限位伸缩器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300，1.0MPa |  | 个 | 11
95 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:双法兰限位伸缩器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.0MPa |  | 个 | 13
96 | 031003013001 | 电磁流量计 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN300 |  | 个 | 1
97 | 031003013002 | 远传指示压力表 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:1.0MPa |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 040205018005 | 消火栓防撞柱 | 1.规格、型号:钢管φ102*1800*2 2.基础:C30混凝土，500*500*750mm 3.黄黑色相间反光漆 |  | 根 | 96
99 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:铸铁管 DN300 2.连接方式:膨胀水泥接口 |  | 处 | 1
100 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:双盘弯头 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 4.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 24
101 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:承插弯头 2.材质:铸铁 3.规格:DN200 4.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 12
102 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.种类:承插弯头 2.材质:铸铁 3.规格:DN300 4.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 26
103 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.种类:承插单支盘三通、排泥三通 2.材质:铸铁 3.规格:DN300 4.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 52
104 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1.种类:承插、盘插、盘承、插堵 2.材质及规格:铸铁，DN300 |  | 个 | 40
105 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1.种类:承插、盘插、盘承 2.材质及规格:铸铁，DN200 |  | 个 | 31
106 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1.种类:堵盘 2.材质及规格:铸铁，DN200 |  | 个 | 13
107 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘插 2.材质及规格:铸铁，DN75 |  | 个 | 7
108 | 040502010001 | 消火栓 | 1.室外地上式消火栓 2.规格:SSF150/65-1.0 3.做法:参见图集13s201,页17 |  | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.类型:支墩（插堵），管径300mm 2.混凝土强度等级:C15 3.管顶埋深:0.7m 4做法:参见图集10S505,页14 |  | m3 | 4.5
110 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.类型:支墩（堵盘），管径200mm 2.混凝土强度等级:C15 3.管顶埋深:0.7m 4做法:参见图集10S505,页14 |  | m3 | 10.4
111 | 040503002003 | 混凝土支墩 | 1.类型:支墩（弯头），管径150mm 2.混凝土强度等级:C15 3.管顶埋深:0.7m 4做法:参见图集10S505,页13 |  | m3 | 11.04
112 | 040503002004 | 混凝土支墩 | 1.类型:支墩（三通），管径300mm 2.混凝土强度等级:C15 3.管顶埋深:0.7m 4做法:参见图集10S505,页13 |  | m3 | 115.44
113 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.规格、类型:φ1200砖砌圆形阀门井 2.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.井筒、井壁:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.井壁抹面:1:2防水水泥砂浆 5.井深:平均2.30m 6.做法:参见图集07MS101-2，页14 |  | 座 | 13
114 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.规格、类型:φ1200砖砌圆形排气阀井 2.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.井筒、井壁:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.井壁抹面:1:2防水水泥砂浆 5.井深:平均1.90m 6.做法:参见图集07MS101-2，页52 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.规格、类型:φ800砖砌圆形排泥湿井 2.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.井筒、井壁:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.井壁抹面:1:2防水水泥砂浆 5.井深:平均2.00m 6.做法:参见图集07MS101-2，页58 |  | 座 | 7
116 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.规格、类型:φ1200砖砌圆形排泥阀井 2.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 3.井筒、井壁:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.井壁抹面:1:2防水水泥砂浆 5.井深:平均2.30m 6.做法:参见图集07MS101-2，页14 |  | 座 | 7
117 | 040504002025 | 混凝土井 | 1类型:钢筋混凝土阀门井 2.井规格:井室1300*1300 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 4.混凝土强度等级:C25 5.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 6.井深:平均1.80米 7.做法:参见图集07MS101-2,页66 |  | 座 | 11
118 | 040504002026 | 混凝土井 | 1类型:流量压力检测井 2.井规格:井室1800*1400 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 4.混凝土强度等级:C25 5.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 6.井深:1.80米 7.做法:参见图集07MS101-2,页66 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 040602001001 | 装饰井盖 | 1.材质:不锈钢 2.规格:900*900mm |  | 套 | 2
给水井及构筑物合计
给水工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
120 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:6m内 |  | 座 | 15
121 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深:4m内 |  | 座 | 211
| 2 | 措施其他项目
122 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:井垫层 |  | m2 | 33.66
123 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:管道基础 |  | m2 | 4840.09
124 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:井底板 |  | m2 | 78.34
125 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:井壁 |  | m2 | 580.34
126 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:井盖 |  | m2 | 60.32
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
7 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 72 页 共 181 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 73 页 共 181 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 74 页 共 181 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 75 页 共 181 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13