## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：喷灌工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 喷灌
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5239.42
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3663.33
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程预算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷灌工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
喷灌
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合类土 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 390.13
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 388.17
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.96
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 | m | 369
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 | m | 334
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 | m | 126
7 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.部位:横跨 | m | 54
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:接口取水器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷灌工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:接口水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 10
10 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
11 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN80 | 台 | 1
12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:给水截止阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 2
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:防倒流止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
14 | 040504001001 | 砖砌矩形水表井 | 1.名称:砖砌矩形水表井 2.规格参数:详见设计图纸 | 座 | 1
15 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:塑料微喷头（Φ4m） 3.连接形式:埋藏旋转、散射 | 个 | 105
16 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C15普通商品混凝土 | m3 | 1.7969
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喷灌工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 5239.42 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 | [5 empty] | 5239.42
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：喷灌工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3663.33 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：喷灌工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 3663.33
合 计 |  |  | 3663.33 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：喷灌工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 4230.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13