## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 744332.20
1.1 | 拆除新建工程 | 241500.00
1.2 | 高压加固部分 | 502832.20
2 | 措施合计 | 78708.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 36201.13
2.2 | 其他措施费 | 42507.20
3 | 其他项目 | 80505.54 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 74433.22
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6072.32
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 903546.07
5 | 增值税销项税额 | 81319.15 |  |  | －
6 | 总造价 | 984865.22
7 | 人工费 | 105583.70
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 984,865.22 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除新建工程 | [6 empty] | 241500
1 | 010401011001 | 原有三通井拆除、新建、电力管线维护 | 1.详见DQ56-64 2.含3m爬梯、及防坠网 |  | 座 | 8 | 20000 |  | 160000
2 | 030408003001 | 12孔电缆沟拆除 | 规格以实际为准 |  | m | 160 | 500 |  | 80000
3 | 010401011002 | 12孔电缆沟井拆除 | 规格以实际为准 |  | 座 | 1 | 1500 |  | 1500
|  | 高压加固部分 | [6 empty] | 502832.2
4 | 010507003001 | 8孔排管砼包封保护 | 现状为普通（行人）电力排管，对现有排管行车规格加固 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 180 | 693.96 |  | 124912.8
5 | 010507003002 | 12孔排管砼包封保护 | 现状为普通（行人）电力排管，对现有排管行车规格加固 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 80 | 913.35 |  | 73068
6 | 010507003003 | 6孔排管砼包封保护 | 现状为普通（行人）电力排管，对现有排管行车规格加固 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 130 | 488.78 |  | 63541.4
7 | 010507003004 | 4孔排管砼包封保护 | 现状为普通（行人）电力排管，对现有排管行车规格加固 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 350 | 406.6 |  | 142310
8 | 010401011003 | 8孔排管过路直线井 | 现状为普通（行人）电力排管井，对现有排管行车规格加固，规格以实际为准 |  | 座 | 6 | 3500 |  | 21000
9 | 010401011004 | 12孔排管过路直线井 | 现状为普通（行人）电力排管井，对现有排管行车规格加固，规格以实际为准 |  | 座 | 2 | 4500 |  | 9000
10 | 010401011005 | 6孔排管过路直线井 | 现状为普通（行人）电力排管井，对现有排管行车规格加固，规格以实际为准 |  | 座 | 13 | 3000 |  | 39000
11 | 010401011006 | 4孔排管过路直线井 | 现状为普通（行人）电力排管井，对现有排管行车规格加固，规格以实际为准 |  | 座 | 12 | 2500 |  | 30000
本页小计 | [8 empty] | 744332.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 42507.2
12 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 148 | 44.8 |  | 6630.4
13 | 041102002001 | 基础模板 | 满包混凝土模板 |  | m2 | 544 | 65.95 |  | 35876.8
本页小计 | [8 empty] | 42507.2
合 计 | [8 empty] | 786839.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 36201.13 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 36201.13
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 74433.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6072.32
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 80505.54 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 74433.22
合 计 |  |  |  | 74433.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新增拆除新建电力井工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 903546.07 | 9 |  | 81319.15
合 计 | [6 empty] | 81319.15
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13