## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 公园照明
1.3 | 公园室外安防监控
1.4 | 道路照明及道路节点照明
1.5 | 架空线路下地配合敷设土建
1.6 | 余泥渣土场外运输与排放
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 495.17
2 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 574
3 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 |  | m3 | 201.26
4 | 040103001012 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填石屑 |  | m3 | 201.26
土石方工程合计
公园照明
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱 2、规格:防护等级IP65 3、尺寸:800*1000*250 |  | 台 | 1
6 | 040801024001 | 远程监控装置 | 1.型号:根据管理部门要求进行选型 |  | 台 | 1
7 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4*16mm2 |  | m | 50
8 | 040805004001 | 庭院灯 | 1、名称:太阳能庭院灯 2、光源功率:30W 3、灯杆材质、高度:4m 4、包含:灯杆、基础、熔断器及自带定时功率输出调整功能的直流电源装置等 5、基础:100厚C15砼垫层、C30基础、200厚C20素砼护帽、钢筋制安、地脚螺栓 |  | 套 | 34
9 | 030412001001 | 投光灯 | 1.型号:AC220V/60W/结构防水IP65/3000K，内置AC220V/DC24V防水漏电开关，可调角度 |  | 套 | 10
10 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 2x(1x10)mm2 |  | m | 801.47
11 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3x(1x10)mm2 |  | m | 28.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040804002006 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯聚氯乙烯护套软电线 2.规格:ZR-RVV-450/750V-3×2.5mm2 |  | m | 126.96
13 | 031101001001 | 开关电源 | 1.规格:500W开关电源（包括AC220V/DC24V防水漏电开关） |  | 台 | 2
14 | 030408003001 | 电线保护管 | 1.名称:HDPE管 2.规格:φ50，壁厚2.5mm 3.过路管加固要求:C20砼包封、包封长度300mm，非管接头处此位置回填石屑 |  | m | 659
15 | 030408003002 | 电线保护管 | 1.名称:HDPE管 2.规格:φ32，壁厚1.5mm 3.过路管加固要求:C20砼包封、包封长度300mm，非管接头处此位置回填石屑 |  | m | 17
16 | 040803002005 | 过路保护管 | 1、名称:过路保护管 2、型号:DBW-R 3、规格:2×φ100×5×6000 4、过路管加固要求:全段C20混凝土包封 5、垫层:C15混凝土 |  | m | 16
17 | 030411006001 | 防水漏电开关 | 1.名称:防水漏电开关 2.规格:C2A/1P+N防水漏电开关（30mA,电磁式）,防护等级IP68 |  | 个 | 34
18 | 030411006002 | 防水漏电开关 | 1.名称:防水漏电开关 2.规格:C10A/1P+N防水漏电开关（30mA,电磁式）,防护等级IP68 |  | 个 | 2
19 | 030505006001 | 防水接头 | 1.名称:防水接头 10mm2转2.5mm2 |  | 个 | 68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504001001 | 电缆拉线手井 | 1.类型:电缆拉线手井 2.规格:1340×1120×1500 3.渗水砂层:200mm厚 4.基础:C20混凝土 5.墙身:WM Mb10水泥砂浆,砌MU25砼砖 6.抹灰:内侧批15厚1:2水泥砂浆 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁填充式井盖 |  | 座 | 6
21 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ12 |  | m | 668
22 | 030402002002 | 真空断路器 | 1.规格：现状出线回路改造，包含一套带漏电的三段保护断路器和电流互感器 |  | 台 | 1
23 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:沥青砼路面 2.厚度:17cm |  | m | 58
24 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:17cm |  | m2 | 19.5
25 | 041001003007 | 拆除基层 | 1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：50cm |  | m2 | 19.5
26 | 041001003008 | 拆除基层 | 1.材质:级配碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 19.5
27 | 040203006010 | 4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13） | 1、沥青混凝土种类:沥青马蹄脂碎石混合料(SMA-13、玄武岩骨料) 2、厚度:4cm |  | m2 | 19.5
28 | 040203006011 | 6cm 中粒式改性沥青混凝土AC-20C | 1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm |  | m2 | 19.5
29 | 040203006012 | 7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C） | 1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度:7cm |  | m2 | 19.5
30 | 040203003005 | 粘层 | 1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m2 |  | m2 | 39
31 | 040203003006 | 透层 | 1、材料品种:中凝液体石油沥青AL(M)-1 2、喷油量:1.0L/m2 |  | m2 | 19.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040203004005 | 封层 | 1.喷油量:SBS改性热沥青 1.5kg/m2+撒布瓜米石 |  | m2 | 19.5
33 | 040202015006 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、自卸汽车运输水泥石屑运距：1km |  | m2 | 19.5
34 | 040202003004 | 水泥稳定级配碎石 | 1、水泥含量:4% 2、厚度:20cm 3、自卸汽车运输水泥石屑运距：1km |  | m2 | 19.5
35 | 040202011003 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层 2、厚度：15cm |  | m2 | 19.5
公园照明合计
公园室外安防监控
36 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：400W全彩全景球机摄像头 |  | 台 | 11
37 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 2x(1x10)mm |  | m | 568.17
38 | 040804002007 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯聚氯乙烯护套软电线 2.规格:ZR-RVV-300/500V-3×2.5mm2 |  | m | 15.3
39 | 031103008003 | 光缆 | 1.规格、型号:单模光纤，4芯 2.敷设部位:管内敷设 |  | m | 568.17
40 | 030408003003 | 电线保护管 | 1.名称:HDPE管 2.规格:2*φ32 3.过路管加固要求:C20砼包封、包封长度300mm，非管接头处此位置回填石屑 |  | m | 521
41 | 030411006003 | 防水漏电开关 | 1.名称:防水漏电开关 2.规格:C2A/1P+N防水漏电开关（30mA,电磁式）,防护等级IP68 |  | 个 | 11
42 | 030505006002 | 防水接头 | 1.名称:防水接头 YJV-0.6/1kv 1*6mm转ZR-RVV-300/500V 1*2.5mm |  | 个 | 22
43 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:全千兆5口POE交换机 |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030404017002 | 光纤汇聚箱 | 1.名称:汇聚交换机 2.尺寸：800*1000*250mm |  | 台 | 1
45 | 030414007002 | UPS电源 | 1.名称:UPS电源 1KVA |  | 台 | 1
46 | 030502001001 | 汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 |  | 台 | 1
47 | 031101019001 | 理线架 | 1.1U高度、支持标准柜安装；12槽理线空间，保证跳线更好的弯曲性能；采用封闭式管理跳线，使得安装后的配线机柜更整齐美观；颜色，黑色；金属材料，表面采用粉末涂层，防止氧化，可靠持久。 |  | 个 | 1
48 | 030502001002 | 网络机柜 | 1.名称:网络机柜 机柜尺寸：网络机柜 机柜尺寸：600宽*600深*2400高 |  | 台 | 1
49 | 040801015001 | 客户端控制电脑 | 1、客户端控制电脑 |  | 台 | 1
公园室外安防监控合计
道路照明及道路节点照明
50 | 030404017003 | 景观小品配电箱 | 1、名称:景观小品配电箱 2、规格:防护等级IP65 3、尺寸:400*400*250 |  | 台 | 2
51 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3*10mm |  | m | 26.14
52 | 040804002008 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯聚氯乙烯护套软电线 2.规格:ZR-RVV-450/750V-3×2.5mm2 |  | m | 25.85
53 | 040504001002 | 电缆拉线手井 | 1.类型:电缆拉线手井 2.规格:1340×1120×1500 3.渗水砂层:200mm厚 4.基础:C20混凝土 5.墙身:WM Mb10水泥砂浆,砌MU25砼砖 6.抹灰:内侧批15厚1:2水泥砂浆 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁填充式井盖 |  | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030408003004 | 电线保护管 | 1.名称:HDPE管 2.规格:φ32，壁厚1.5mm 3.过路管加固要求:C20砼包封、包封长度300mm，非管接头处此位置回填石屑 |  | m | 25.85
55 | 040805004002 | 庭院灯 | 1、名称:太阳能庭院灯 2、光源功率:30W 3、灯杆材质、高度:4m 4、包含:灯杆、基础、熔断器及自带定时功率输出调整功能的直流电源装置等 5、基础:100厚C15砼垫层、C30基础、200厚C20素砼护帽、钢筋制安、地脚螺栓 |  | 套 | 10
56 | 040805004003 | 单挑臂路灯 13米 | 1.名称:单挑臂路灯 2.型号:整灯功率为300W 3.灯具安装高度:13米 4.包含:基础、灯杆、灯具及内置防水AC220V/DC24V直流电源驱动模块 5.基础:100厚C15砼垫层、C30基础、200厚C20素砼护帽、钢筋制安、地脚螺栓 |  | 套 | 2
57 | 040805001001 | 拆除现状路灯 | 1、灯杆材质、高度:12m |  | 套 | 3
58 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、高度：灯杆高度10m 2、材质：LED半截光型电源 |  | m3 | 5.83
59 | 040305001001 | 垫层 | 1、名称：垫层 2、厚度：100厚C15砼 |  | m3 | 0.43
60 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、名称：基础 2、砼等级：C30 |  | m3 | 5.4
61 | 040805004004 | 加装腰灯 | 1.名称:加装腰灯 2.型号:安装高度5m，横臂1m 3.规格:45W+250W LED半截光型灯具 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040805004005 | 单挑臂路灯 10米 | 1.名称:单挑臂路灯 2.型号:整灯功率为100W 3.灯具安装高度:10米 4.包含:基础、灯杆、灯具及内置防水AC220V/DC24V直流电源驱动模块 5.基础:100厚C15砼垫层、C30基础、200厚C20素砼护帽、钢筋制安、地脚螺栓 |  | 套 | 5
63 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 5*25mm |  | m | 694.26
64 | 030411006004 | 防水漏电开关 | 1.名称:防水漏电开关 2.规格:C2A/1P+N防水漏电开关（30mA,电磁式）,防护等级IP68 |  | 个 | 15
65 | 030411006005 | 防水漏电开关 | 1.名称:防水漏电开关 2.规格:C4A/1P+N防水漏电开关（30mA,电磁式）,防护等级IP68 |  | 个 | 2
66 | 030505006003 | 防水接头 | 1.名称:防水接头 25mm2转2.5mm2 |  | 个 | 30
67 | 040803002006 | 电缆保护管 | 1.名称:HDPE管 2.规格:φ75，壁厚3.5mm 3.过路管加固要求:C20砼包封、包封长度300mm，非管接头处此位置回填石屑 |  | m | 594
68 | 040803002007 | 过路保护管 | 1、名称:过路保护管 2、型号:DBW-R 3、规格:2×DBW-Rφ100×5×6000 4、过路管加固要求:全段C20混凝土包封 5、垫层:C15混凝土 |  | m | 13
69 | 040501008001 | 牵引管过路保护管 | 1.名称:牵引管过路保护管 2.材质及规格:2×HDPE-φ110*5*6000mm 3.敷设方式:牵引施工 |  | m | 15
70 | 040806002002 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ12 |  | m | 607
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030404022003 | 单灯控制器 | 1.名称:单灯控制器 |  | 台 | 14
72 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1、部位：电力井提升 |  | m3 | 0.8
73 | 040504002002 | 车行道电力井提升 | 1.名称:车行道电力井提升 2.混凝土强度等级:井圈C30 |  | m3 | 1.02
道路照明及道路节点照明合计
架空线路下地配合敷设土建
通信架空线下地
通信排管、井
74 | 040803002008 | 通信电缆排管（人行道） | 1.规格:4×PVC-Uφ110(厚度3.5mm) 2.保护管加固要求:C15砼垫层、回填石屑、C20混凝土包封 |  | m | 575.56
75 | 040803002009 | 通信电缆排管（车行道） | 1.规格:4×PVC-Uφ110(厚度5mm) 2.保护管加固要求:C15砼垫层、回填石屑、C20混凝土包封 |  | m | 209.26
76 | 040504002003 | 小号四通手井(行人) | 1.规格尺寸:2340×1240×1700mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.井身:C30混凝土 4.井盖材质及规格:980*600*150预制承重装饰一体盖板（三块） |  | 座 | 6
77 | 040504002004 | 小号直通手井(行人) | 1.规格尺寸:1730×1240×1700mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.井身:C30混凝土 4.井盖材质及规格:980*600*150预制承重装饰一体盖板（两块） |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 040504002005 | 小号三通手井(行人) | 1.规格尺寸:2340×1240×1700mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.井身:C30混凝土 4.井盖材质及规格:980*600*150预制承重装饰一体盖板（三块） |  | 座 | 15
通信排管、井合计
人行道开挖修复
79 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道 |  | m2 | 101
80 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面 15cm |  | m2 | 101
81 | 041001003009 | 拆除基层 | 1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：10cm |  | m2 | 101
82 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:6cm透水砖 2.砂浆:4cm M10水泥砂浆调平层 |  | m2 | 101
83 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1、C20水泥砼路面 2、厚度、15cm |  | m2 | 101
84 | 040202015007 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:10cm 3、自卸汽车运输水泥石屑运距：1km |  | m2 | 101
85 | 041001001004 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:沥青砼路面 2.厚度:17cm |  | m | 62.82
86 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:17cm |  | m2 | 40.99
87 | 041001003010 | 拆除基层 | 1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：50cm |  | m2 | 40.99
88 | 041001003011 | 拆除基层 | 1.材质:级配碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 40.99
89 | 040203006013 | 4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13） | 1、沥青混凝土种类:沥青马蹄脂碎石混合料(SMA-13、玄武岩骨料) 2、厚度:4cm |  | m2 | 40.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 040203006014 | 6cm 中粒式改性沥青混凝土AC-20C | 1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm |  | m2 | 40.99
91 | 040203006015 | 7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C） | 1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2、厚度:7cm |  | m2 | 40.99
92 | 040203003007 | 粘层 | 1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m2 |  | m2 | 40.99
93 | 040203003008 | 透层 | 1、材料品种:中凝液体石油沥青AL(M)-1 2、喷油量:1.0L/m2 |  | m2 | 40.99
94 | 040203004006 | 封层 | 1.喷油量:SBS改性热沥青 1.5kg/m2+撒布瓜米石 |  | m2 | 40.99
95 | 040202015008 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、自卸汽车运输水泥石屑运距：综合考虑 |  | m2 | 40.99
96 | 040202003005 | 水泥稳定级配碎石 | 1、水泥含量:4% 2、厚度:20cm 3、自卸汽车运输水泥石屑运距：综合考虑 |  | m2 | 40.99
97 | 040202011004 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层 2、厚度：15cm |  | m2 | 40.99
人行道开挖修复合计
0.4kv架空线下地
98 | 040803002010 | 电缆保护管 | 1.名称:HDPE管 2.规格:4*φ75，壁厚3.5mm 3.过路管加固要求:C20砼包封、包封长度300mm，非管接头处此位置回填石屑 |  | m | 613.51
99 | 040803002011 | 过路保护管 | 1、名称:过路保护管 2、型号:DBW-R 3、规格:4×φ100×5 4、过路管加固要求:全段C20混凝土包封 5、垫层:C15混凝土 |  | m | 171
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 040504001003 | 电缆拉线手井 | 1.类型:电缆拉线手井 2.规格:1340×1120×1500 3.渗水砂层:200mm厚 4.基础:C20混凝土 5.墙身:WM Mb10水泥砂浆,砌MU25砼砖 6.抹灰:内侧批15厚1:2水泥砂浆 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁填充式井盖 |  | 座 | 32
0.4kv架空线下地合计
通信架空线下地合计
架空线路下地配合敷设土建合计
余泥渣土场外运输与排放
101 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 910.49
102 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 48.3
余泥渣土场外运输与排放合计
分部分项合计
措施项目
103 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
104 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
105 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 |  | m2 | 275.68
106 | 041102002003 | 基础模板 | 1.构件类型:基础 |  | m2 | 340.28
107 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.类型：井壁 |  | m2 | 49.45
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 133303.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 133303.63
合 计 |  |  |  | 133303.63 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13