## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水工程
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:具体以地勘报告为准 2.挖土深度:深2m以内 3.人机配合挖土 4.其他详见设计图纸、相关技术规范 |  | m3 | 266.53
2 | 040103001005 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其他详见设计图纸、相关技术规范 |  | m3 | 188.79
3 | 040103001006 | 回填中粗砂 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其他详见设计图纸、相关技术规范 |  | m3 | 75.73
4 | 040103001007 | 回填土 | 1.填方材料品种:土方 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其他详见设计图纸、相关技术规范 |  | m3 | 1.27
土石方工程合计
管道及附件
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE给水管DN25，1.6MPa 2.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 |  | m | 707.41
6 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE给水管DN50，1.6MPa 2.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 |  | m | 236.25
7 | 040501002001 | 钢管 | 1.材质及规格:焊接钢管D76x3.5 2.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031003001001 | 取水阀 | 1.类型:取水阀 2.规格:DN25 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 14
9 | 031003013001 | 水表组 | 1.水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个水平螺翼式水表、1个倒流防止器、1个Y型过滤器、1个闸阀 |  | 组 | 2
10 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1、名称:倒流防止器 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:含1个Y型过滤器、2个闸阀 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
11 | 030804014001 | 低压塑料管件 | 1.材质:喷头 2.规格:喷头360度喷洒，喷头流量0.55m3/h，射程5.2米，工作压力0.14Mpa |  | 支 | 16
12 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线 2、型号:BV 2.5mm2x1 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 98
13 | 030404022001 | 控制器 | 1、名称:控制器-解码器控制器 2、型号:HCC解码器控制器，配无线降雨传感器、流量计及遥控器 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
14 | 030404022002 | 控制器 | 1、名称:一站解码器EZ1 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 4
15 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.满足设计要求及规范 |  | 根 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称:传感器-雨量传感器（无线降雨传感器） 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 支 | 2
17 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1、名称:低压防水接头 2、规格:DBR/Y-2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 16
18 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:电磁阀 2、规格、压力等级:P220-23-54电磁阀，1″，9V直流 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
19 | 030402002001 | 真空破坏器 | 1.名称:真空破坏器 |  | 台 | 3
管道及附件合计
余泥渣土场外运输与排放
20 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸、相关技术规范 |  | m3 | 265.07
21 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸、相关技术规范 |  | m3 | 48.75
余泥渣土场外运输与排放合计
给水工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10613.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 10613.86
合 计 |  |  |  | 10613.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13