## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1453583.91
1.1 | 路灯 | 459051.73
1.2 | 供配电缆 | 392988.57
1.3 | 接地干线 | 238617.39
1.4 | 电缆保护管 | 153744.98
1.5 | 路灯接线井 | 5807.00
1.6 | 配电箱 | 37925.83
1.7 | 公交站亭 | 66839.72
1.8 | 公交站亭接地装置 | 6444.09
1.9 | 土方工程 | 84637.68
1.10 | 余方弃置 | 7526.92
2 | 措施合计 | 160102.34
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 134179.24
2.2 | 其他措施费 | 25923.10
3 | 其他项目 | 185625.66 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 145358.39
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 37511.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 2755.60
4 | 税前工程造价 | 1799311.91
5 | 增值税销项税额 | 161938.07 |  |  | －
6 | 总造价 | 1961249.98
7 | 人工费 | 348066.77
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,961,249.98 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 路灯 | [6 empty] | 459051.73
1 | 030412007001 | 单臂路灯 灯高14m 调光LED灯具200W/200W | 1.名称:单臂路灯 2.规格:灯具：200W/200W、灯杆长：14m、挑臂长：2.5m 3.包含装置:含基础、灯杆，灯具，钢筋、路灯号码、防水接线盒、预埋铁件、预埋螺栓M32、垫层C15等具体详见设计图纸及规范 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5.其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 套 | 31 | 8291.67 |  | 257041.77
2 | 030412008001 | 庭院灯 灯高4m 调光LED灯具20W | 1.名称:庭院灯 2.规格:灯具：20W、杆长：4m 3.包含装置:含砼基础C20/C25、灯杆，灯具，钢筋、路灯号码、防水接线盒、预埋铁件、预埋螺栓M32、垫层C15等具体详见设计图纸及规范 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5.其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 套 | 67 | 2479.52 |  | 166127.84
3 | 030412007002 | 投光灯 灯高14m 调光LED灯具3x280W | 1.名称:投光灯 2.规格:灯具：3x280W、灯杆长14m 3.包含装置:含砼基础C20/C25、灯杆，灯具，钢筋、路灯号码、防水接线盒、预埋铁件、预埋螺栓M32、垫层C15等具体详见设计图纸及规范 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5.其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 套 | 4 | 8970.53 |  | 35882.12
|  | 供配电缆 | [6 empty] | 392988.57
本页小计 | [8 empty] | 459051.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030408001001 | 供配电电缆 YJV22-1kV-4×70+1×35 | 1、名称:供配电电缆 2、型号:YJV22 3、规格:4x70+1x35mm2 4、电压等级(KV):1kV 5.其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 30 | 216.7 |  | 6501
5 | 030408001002 | 供配电电缆 YJV-1kV-1×25（照明工程用） | 1、名称:供配电电缆（路灯电缆） 2、型号:YJV 3、规格:1x25mm2 4、电压等级(KV):1kV 5、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 10613.616 | 23.28 |  | 247084.98
6 | 030408001003 | 供配电电缆 YJV22-1kV-5×25（智能信息牌用） | 1、名称:供配电电缆（智能信息牌） 2、型号:YJV22 3、规格:5x25mm2 4、电压等级(KV):1kV 5.其它：其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 918.314 | 97.24 |  | 89296.85
7 | 030411004001 | 配线 RVV-500V-3×2.5（路灯灯杆与灯具内连接） | 1、名称:配线（路灯灯杆与灯具内连接） 2、型号:RVV 3、规格:3x2.5mm2 4、电压等级(KV):0.5kV 5、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 1675.8 | 8.08 |  | 13540.46
8 | 030408006001 | 电力电缆头 终端头 YJV22-1kV-4×70+1×35 | 1.名称:电力电缆头 终端头 2.规格:4x70+1x35mm2 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 211.08 |  | 844.32
9 | 030408006002 | 电力电缆头 終端头 25mm2 | 1.名称:电力电缆头終端头 2.规格:25mm2 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 个 | 214 | 164.75 |  | 35256.5
本页小计 | [8 empty] | 392524.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408006003 | 电力电缆头 中间头 25mm2 | 1.名称:电力电缆头中间头 2.规格:25mm2 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 232.23 |  | 464.46
|  | 接地干线 | [6 empty] | 238617.39
11 | 030409002001 | φ12热镀锌圆钢 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 3480.417 | 68.56 |  | 238617.39
|  | 电缆保护管 | [6 empty] | 153744.98
12 | 030408003001 | 电缆保护管 HDPE管φ90 壁厚5.0mm（人行道下敷设） | 1、名称:电缆保护管 2、材质:HDPE管 3、规格:φ90、壁厚5.0mm 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 2585.272 | 31.06 |  | 80298.55
13 | 030408003002 | 电缆过机动车道保护管 玻璃钢管 4xDBJ100 壁厚5.0mm（车行道下敷设) | 1、名称:电缆过机动车道保护管 2、材质:玻璃钢管 3、规格:4xDBJ100 壁厚5.0mm 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 122.425 | 599.93 |  | 73446.43
|  | 路灯接线井 | [6 empty] | 5807
本页小计 | [8 empty] | 392826.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504001001 | 路灯接线井0.7*0.7*1.3m（含装饰井盖） | 1、材料品种:砖砌接线井（含装饰井盖） 2、规格尺寸:700×700×1300mm(内径) 3、盖板材质、规格:球墨铸铁、φ700 4、含垫层C25、砖砌、抹灰井内侧M20、抹灰井底、渗水沙层 5、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 4 | 1451.75 |  | 5807
|  | 配电箱 | [6 empty] | 37925.83
15 | 030404017001 | 路灯照明配电箱1.3x0.65x1.60m（含路灯三遥控制器、路灯智能监控器） | 1、名称:路灯照明配电箱 2、规格：1.3*0.65*1.6m 3、含路灯三遥控制器、路灯智能监控器、2*2铁丝网（防鼠网）、渗水沙层、基础等 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 36944.37 |  | 36944.37
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、电压等级 (kV):1kV以下交流供电 (综合) 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 981.46 |  | 981.46
|  | 公交站亭 | [6 empty] | 66839.72
17 | 030411004002 | 配线 接灯线 ZR-BVV-1*2.5mm2 | 1、名称:配线 接灯线 2、型号:ZR-BVV 3、规格:1x2.5mm2 4、电压等级(KV):0.5kV 5.其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 316.8 | 2.2 |  | 696.96
本页小计 | [8 empty] | 44429.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030408001004 | 供配电电缆 YJV-1kV-1×25 | 1、名称:供配电电缆 2、型号:YJV 3、规格:1x25mm2 4、电压等级(KV):1kV 5.其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 330 | 23.28 |  | 7682.4
19 | 030408003003 | 电缆保护管 HDPE管φ90 壁厚5.0mm | 1、名称:电缆保护管 2、材质:HDPE管 3、规格:φ90 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 100 | 31.06 |  | 3106
20 | 030411001001 | 接灯配管 PC管20mm | 1、名称:接灯配管 2、材质:PC管 3、规格:20mm 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 288 | 11.68 |  | 3363.84
21 | 030412004001 | LED大功率线条灯 | 1、名称:LED大功率线条灯 2、材质:LED 3、规格:15W、23*360mm、5400k、IP54 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 套 | 96 | 92.65 |  | 8894.4
22 | 030408006004 | 电力电缆头 终端头 25mm2 | 1.名称:电力电缆头終端头 2.规格:25mm2 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 个 | 24 | 164.75 |  | 3954
23 | 030404017002 | 公交站配电箱 | 1、名称:公交站配电箱 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 台 | 4 | 8804.07 |  | 35216.28
24 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、电压等级 (kV):1kV以下交流供电 (综合) 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 系统 | 4 | 981.46 |  | 3925.84
本页小计 | [8 empty] | 66142.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 公交站亭接地装置 | [6 empty] | 6444.09
25 | 030409001001 | 接地装置 热镀锌角钢 L50*50*5mm，L=2.5m | 1、材质:热镀锌角钢 2、规格:L50*50*5*2500mm 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 根 | 16 | 126.69 |  | 2027.04
26 | 030409002002 | 接地装置 热镀锌扁钢 25*4mm | 1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:25*4mm 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 63.2 | 69.89 |  | 4417.05
|  | 土方工程 | [6 empty] | 84637.68
27 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式：综合考虑 4、其他:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 986.519 | 10.53 |  | 10388.05
28 | 040103001001 | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 173.53 | 239.95 |  | 41638.52
29 | 040103001002 | 回填土 | 1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 847.74 | 20.97 |  | 17777.11
30 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1、材质:挡土板 2、挡土深度:综合考虑 3、其他：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 551.04 | 26.92 |  | 14834
|  | 余方弃置 | [6 empty] | 7526.92
本页小计 | [8 empty] | 91081.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040103002001 | 余方外运 土方 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 137.78 | 54.63 |  | 7526.92
|  | 措施项目 | [6 empty] | 25923.1
32 | 041102001001 | 路灯基础垫层模板 | 1、构件类型:基础模板 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 42.9 | 42.67 |  | 1830.54
33 | 041102002001 | 路灯柱脚基础模板 | 1、构件类型:基础模板 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 402.24 | 59.12 |  | 23780.43
34 | 041102001002 | 接线井垫层模板 | 1、构件类型:接线井垫层 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 2.208 | 42.67 |  | 94.22
35 | 041102002002 | 配电箱基础模板 | 1、构件类型:配电箱基础 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 3.248 | 67.09 |  | 217.91
36 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 33450.02
合 计 | [8 empty] | 1479507.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 134179.24 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 134179.24
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 145358.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 37511.67
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 消纳费 | 2755.60
| 合 计 | 185625.66 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1799311.91 | 9 |  | 161938.07
合 计 | [6 empty] | 161938.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13