## 汇总表
工程造价汇总表
项目名称:仙村机电改造入口
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100章 | 总则 | 0
2 | 800章 | 管理、养护设施 | 0
3 | 900章 | 管理、养护及服务房屋 | 0
4 | 第100章至900章清单合计 |  | 0
5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 |  | 0
7 | 计日工合计 |  | 0
8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  | 0
9 | 投标报价（4）=9 |  | 0

## 100章
工程量清单
项目名称:仙村机电改造入口
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 | 单价限价
101 | 通则
101-2 | 保险费（建筑工程一切险和第三者责任险） | 总额 | 1 |  | 0
102 | 工程管理
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 0

## 800章
工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
第800章 管理、养护设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价限价(元)
802-2 | ETC车道
802-2-1 | 车道工控机 | 台 | 1 |  | 0 | 8257.84 | 9960.00 | 8257.84
802-2-2 | 车道控制器 | 套 | 1 |  | 0 | 6269.65 | 7562.00 | 6269.65
802-2-3 | ETC车道天线(含天线控制器) | 套 | 4 |  | 0 | 18777.04 | 22647.50 | 18777.04
802-2-4 | ETC天线立杆 | 套 | 2 |  | 0 | 8219.28 | 9913.50 | 8219.28
802-2-5 | 费额显示器 | 台 | 1 |  | 0 | 7228.92 | 8719.00 | 7228.92
802-2-6 | ETC车道小型情报板 | 套 | 2 |  | 0 | 14336.8 | 17292.00 | 14336.8
802-2-7 | 反向雨棚信号灯 | 套 | 1 |  | 0 | 1811.58 | 2185.00 | 1811.58
802-2-8 | 高速自动栏杆机 | 套 | 1 |  | 0 | 10525.42 | 12695.00 | 10525.42
802-2-9 | 车道交换机 | 套 | 1 |  | 0 | 3066.01 | 3698.00 | 3066.01
802-2-10 | 单通道车辆检测器 | 套 | 10 |  | 0 | 1417.26 | 1709.40 | 1417.26
802-2-11 | 检测线圈 | 个 | 10 |  | 0 | 1243.65 | 1500.00 | 1243.65
802-2-12 | 声光报警器 | 套 | 2 |  | 0 | 629.29 | 759.00 | 629.29
802-2-13 | 雾灯 | 套 | 1 |  | 0 | 1951.7 | 2354.00 | 1951.7
802-2-14 | 手动栏杆 | 套 | 1 |  | 0 | 1945.07 | 2346.00 | 1945.07
802-2-15 | 室外机柜 | 个 | 1 |  | 0 | 3754.16 | 4528.00 | 3754.16
802-3 | 计重车道 | [6 empty] | 0
802-3-22 | 石英称重设备（普通车道） | 套 | 2 |  | 0 | 181558.39 | 218982.50 | 181558.39
802-3-23 | 石英称重设备（超宽车道） | 套 | 2 |  | 0 | 188788.14 | 227702.50 | 188788.14
802-3-24 | 称重控制柜 | 套 | 4 |  | 0 | 5923.71 | 7144.75 | 5923.71
802-3-25 | 车道检定 | 项 | 4 |  | 0 | 5405.73 | 6520.00 | 5405.73
802-3-26 | 治超一体化摄像机 | 台 | 4 |  | 0 | 22308.39 | 26906.75 | 22308.39
802-3-27 | 治超一体化摄像机立柱 | 根 | 4 |  | 0 | 1676.65 | 2022.25 | 1676.65
802-4 | 混合车道 | [6 empty] | 0
802-4-1 | 车道工控机 | 台 | 2 |  | 0 | 8258.67 | 9961.00 | 8258.67
802-4-2 | 车道控制器 | 套 | 2 |  | 0 | 6270.48 | 7563.00 | 6270.48
802-4-3 | ETC车道天线(含天线控制器) | 套 | 3 |  | 0 | 18777.18 | 22647.67 | 18777.18
802-4-4 | ETC天线立杆 | 套 | 3 |  | 0 | 8219.14 | 9913.33 | 8219.14
802-4-5 | 费额显示器 | 台 | 2 |  | 0 | 7228.51 | 8718.50 | 7228.51
802-4-6 | ETC车道小型情报板 | 套 | 3 |  | 0 | 14336.52 | 17291.67 | 14336.52
802-4-7 | 反向雨棚信号灯 | 套 | 2 |  | 0 | 1812 | 2185.50 | 1812
802-4-8 | 高速自动栏杆机 | 套 | 1 |  | 0 | 10525.42 | 12695.00 | 10525.42
802-4-9 | 高速自动栏杆机（双开） | 套 | 2 |  | 0 | 12785.55 | 15421.00 | 12785.55
802-4-10 | 车道交换机 | 套 | 2 |  | 0 | 3066.43 | 3698.50 | 3066.43
802-4-11 | 单通道车辆检测器 | 套 | 6 |  | 0 | 1417.35 | 1709.50 | 1417.35
802-4-12 | 检测线圈 | 个 | 6 |  | 0 | 1243.65 | 1500.00 | 1243.65
802-4-13 | 声光报警器 | 套 | 3 |  | 0 | 630.39 | 760.33 | 630.39
802-4-14 | 雾灯 | 套 | 2 |  | 0 | 1952.95 | 2355.50 | 1952.95
802-4-15 | 手动栏杆 | 套 | 2 |  | 0 | 1944.24 | 2345.00 | 1944.24
802-4-16 | 车道机柜 | 个 | 2 |  | 0 | 3754.99 | 4529.00 | 3754.99
802-4-23 | 单人收费亭（利旧） | 套 | 3 |  | 0 | 7246.33 | 8740.00 | 7246.33
802-6 | 报警、语音广播系统 | [6 empty] | 0
802-6-1 | 对讲电话 | 台 | 3 |  | 0 | 1699.1 | 2049.33 | 1699.1
802-7 | 收费站CCTV系统 | [6 empty] | 0
802-7-1 | 高清车牌自动识别仪 | 套 | 5 |  | 0 | 6829.79 | 8237.60 | 6829.79
802-7-2 | 收费广场高清摄像机 | 台 | 2 |  | 0 | 16554.23 | 19966.50 | 16554.23
802-7-4 | 闪光灯 | 台 | 3 |  | 0 | 1048.26 | 1264.33 | 1048.26
802-7-5 | 补光灯 | 台 | 3 |  | 0 | 1048.26 | 1264.33 | 1048.26
802-8 | 电源系统 | [6 empty] | 0
802-8-1 | 数据防雷器 | 个 | 8 |  | 0 | 352.57 | 425.25 | 352.57
802-8-2 | 以太网信号防雷器 | 个 | 1 |  | 0 | 442.74 | 534.00 | 442.74
802-8-3 | 收费广场总配电箱 | 台 | 1 |  | 0 | 5067.46 | 6112.00 | 5067.46
802-8-4 | B+C级三相电源避雷器 | 个 | 1 |  | 0 | 1274.33 | 1537.00 | 1274.33
802-8-5 | B+C级单相电源避雷器 | 个 | 8 |  | 0 | 822.47 | 992.00 | 822.47
802-8-6 | C级单相电源避雷器 | 个 | 1 |  | 0 | 732.1 | 883.00 | 732.1
802-9 | 缆线辅材及其他 | [6 empty] | 0
802-9-1 | 24芯单模光缆 | 米 | 300 |  | 0 | 12.42 | 14.98 | 12.42
802-9-2 | 8芯单模光缆 | 米 | 50 |  | 0 | 4.86 | 5.86 | 4.86
802-9-3 | 超6类UTP网络线 | 米 | 300 |  | 0 | 4.09 | 4.93 | 4.09
802-9-4 | YJV-1KV-4x25 | 米 | 300 |  | 0 | 98.38 | 118.66 | 98.38
802-9-5 | YJV-1KV-3x6 | 米 | 200 |  | 0 | 28.48 | 34.35 | 28.48
802-9-6 | YJV-1KV-3x2.5 | 米 | 400 |  | 0 | 18.35 | 22.13 | 18.35
802-9-7 | ZR-RVVP 10x1.0 | 米 | 50 |  | 0 | 20.59 | 24.84 | 20.59
802-9-8 | ZR-RVVP3x1.5 | 米 | 250 |  | 0 | 14.41 | 17.38 | 14.41
802-9-9 | ZR-RVVP5x1.5 | 米 | 50 |  | 0 | 17.53 | 21.14 | 17.53
802-9-10 | BVV35 | 米 | 50 |  | 0 | 35.95 | 43.36 | 35.95
802-9-11 | BVV16 | 米 | 100 |  | 0 | 21.7 | 26.17 | 21.7
802-9-12 | 光纤收发器 | 对 | 4 |  | 0 | 1245.72 | 1502.50 | 1245.72
802-9-13 | 光终端盒24芯 | 个 | 4 |  | 0 | 591.98 | 714.00 | 591.98
802-9-14 | 单模尾纤 | 条 | 25 |  | 0 | 150.86 | 181.96 | 150.86
802-10 | 软件 |  |  |  |  | 0 |  | 0
802-10-1 | 工控机操作系统 | 套 | 3 |  | 0 | 1054.06 | 1271.33 | 1054.06
802-10-2 | 专用ETC车道软件 | 套 | 1 |  | 0 | 19893.43 | 23994.00 | 19893.43
802-10-3 | 混合ETC/MTC车道软件 | 套 | 1 |  | 0 | 19546.03 | 23575.00 | 19546.03
802-11-1 | 原ETC车道设备迁移 | 条 | 1 |  | 0 | 8291 | 10000.00 | 8291
802-11-2 | 原混合车道设备迁移 | 条 | 1 |  | 0 | 8291 | 10000.00 | 8291
802-11-3 | 广场设备迁移 | 项 | 1 |  | 0 | 4145.5 | 5000.00 | 4145.5
802-11-4 | 原秤台拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 1658.2 | 2000.00 | 1658.2
802-11-5 | 收费亭拆除 | 套 | 4 |  | 0 | 829.1 | 1000.00 | 829.1
804-1 | 违停抓拍系统 | [6 empty] | 0
804-1-1 | 高清检测抓拍摄像机 | 套 | 1 |  | 0 | 12367.68 | 14917.00 | 12367.68
804-1-2 | 处理主机 | 套 | 1 |  | 0 | 4725.04 | 5699.00 | 4725.04
804-1-3 | 车辆检测器 | 套 | 1 |  | 0 | 1081.15 | 1304.00 | 1081.15
804-1-4 | 8口工业级以太网交换机 | 台 | 1 |  | 0 | 2704.52 | 3262.00 | 2704.52
804-1-5 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  | 0 | 1253.6 | 1512.00 | 1253.6
804-1-6 | 设备机柜 | 个 | 1 |  | 0 | 3663.79 | 4419.00 | 3663.79
804-1-7 | 单相电源避雷器 | 个 | 1 |  | 0 | 460.98 | 556.00 | 460.98
804-1-8 | 以太网信号避雷器 | 套 | 1 |  | 0 | 442.74 | 534.00 | 442.74
804-1-9 | 防眩光 闪光灯 | 套 | 1 |  | 0 | 1183.13 | 1427.00 | 1183.13
804-1-10 | LED补光灯 | 台 | 1 |  | 0 | 1183.13 | 1427.00 | 1183.13
804-1-11 | UPS电源 1KW,后备时间1h | 套 | 1 |  | 0 | 5559.94 | 6706.00 | 5559.94
804-1-12 | 高清摄像机L杆 高7米飘3米 | 套 | 1 |  | 0 | 7620.26 | 9191.00 | 7620.26
804-1-13 | 电源线RVV3*2.5mm | 米 | 400 |  | 0 | 10.21 | 12.31 | 10.21
804-1-14 | 网线(含控制线) | 米 | 400 |  | 0 | 5.89 | 7.10 | 5.89
804-1-15 | 辅助照明控制线RVVP2*1.0mm | 米 | 420 |  | 0 | 5.46 | 6.58 | 5.46
804-1-16 | 室外辅助光纤4芯光缆 | 米 | 400 |  | 0 | 4.18 | 5.04 | 4.18
804-1-17 | 机箱基础及接地系统 | 处 | 1 |  | 0 | 1940.92 | 2341.00 | 1940.92
804-1-20 | 现场安装、调试 | 项 | 1 |  | 0 | 4145.5 | 5000.00 | 4145.5
804-1-21 | 交警监控系统扩容 | 项 | 1 |  | 0 | 4145.5 | 5000.00 | 4145.5
804-2 | 高清卡口设施 | [6 empty] | 0
804-2-1 | 高清检测抓拍摄像机900万 | 套 | 4 |  | 0 | 12367.48 | 14916.75 | 12367.48
804-2-2 | 高清监控摄像机400万 | 套 | 1 |  | 0 | 7306.86 | 8813.00 | 7306.86
804-2-3 | 高清卡口处理主机 | 套 | 1 |  | 0 | 4725.04 | 5699.00 | 4725.04
804-2-4 | 车辆检测器 | 套 | 1 |  | 0 | 1081.15 | 1304.00 | 1081.15
804-2-5 | 8口工业级以太网交换机 | 台 | 1 |  | 0 | 2704.52 | 3262.00 | 2704.52
804-2-6 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  | 0 | 1253.6 | 1512.00 | 1253.6
804-2-7 | 设备机柜 | 个 | 1 |  | 0 | 3663.79 | 4419.00 | 3663.79
804-2-8 | 单相电源避雷器 | 个 | 5 |  | 0 | 460.98 | 556.00 | 460.98
804-2-9 | 以太网信号避雷器 | 套 | 5 |  | 0 | 442.91 | 534.20 | 442.91
804-2-10 | 防眩光 闪光灯 | 套 | 4 |  | 0 | 1184.16 | 1428.25 | 1184.16
804-2-11 | LED补光灯 | 台 | 4 |  | 0 | 1184.16 | 1428.25 | 1184.16
804-2-12 | UPS电源 1KW,后备时间1h | 套 | 1 |  | 0 | 5559.94 | 6706.00 | 5559.94
804-2-13 | 高清摄像机L杆 高7米飘12米 | 套 | 1 |  | 0 | 16004.12 | 19303.00 | 16004.12
804-2-14 | 电源线RVV3*2.5mm | 米 | 400 |  | 0 | 10.21 | 12.31 | 10.21
804-2-15 | 网线(含控制线) | 米 | 400 |  | 0 | 5.89 | 7.10 | 5.89
804-2-16 | 辅助照明控制线RVVP2*1.0mm | 米 | 420 |  | 0 | 5.46 | 6.58 | 5.46
804-2-17 | 室外辅助光纤4芯光缆 | 套 | 400 |  | 0 | 4.18 | 5.04 | 4.18
804-2-18 | 机箱基础及接地系统 | 处 | 1 |  | 0 | 1940.92 | 2341.00 | 1940.92
807-1-1 | 双电源切换柜 | 台 | 1 |  | 0 | 27261.64 | 32881.00 | 27261.64
807-1-2 | 广场照明低压配电箱 | 台 | 1 |  | 0 | 9173.16 | 11064.00 | 9173.16
807-1-3 | YJV-1kV-5*25 | 米 | 284 |  | 0 | 119.18 | 143.75 | 119.18
807-1-4 | YJV-1kV-4*6 | 米 | 82 |  | 0 | 34.32 | 41.40 | 34.32
807-1-5 | 接地测试 | 项 | 1 |  | 0 | 829.1 | 1000.00 | 829.1
807-1-6 | 系统测试 | 项 | 1 |  | 0 | 1658.2 | 2000.00 | 1658.2
807-2-1 | 单臂低杆路灯 12米、280W LED灯 | 套 | 8 |  | 0 | 6964.96 | 8400.63 | 6964.96
807-2-2 | YJV-1kV-3*4 | 米 | 400 |  | 0 | 23.16 | 27.93 | 23.16
807-2-3 | 防水接头 | 个 | 16 |  | 0 | 29.13 | 35.13 | 29.13
807-2-4 | 镀锌钢管Φ89×4.0mm | 个 | 264 |  | 0 | 53.99 | 65.12 | 53.99
809-3 | 预埋管线 | [6 empty] | 0
809-3-1 | 预埋镀锌钢管类 | [6 empty] | 0
809-3-1-1 | 镀锌钢管 4Φ114x4 | 延米 | 120.53 |  | 0 | 333.59 | 402.35 | 333.59
809-3-1-2 | 镀锌钢管 5Φ60x3.5 | 延米 | 5.8 |  | 0 | 217.71 | 262.59 | 217.71
809-3-1-3 | 镀锌钢管 4Φ60x3.5 | 延米 | 2.6 |  | 0 | 170.6 | 205.77 | 170.6
809-3-1-4 | 镀锌钢管 3Φ60x3.5 | 延米 | 31.67 |  | 0 | 127.21 | 153.43 | 127.21
809-3-1-5 | 镀锌钢管 2Φ60x3.5 | 延米 | 217.73 |  | 0 | 84.91 | 102.41 | 84.91
809-3-1-6 | 镀锌钢管 1Φ60x3.5 | 延米 | 27.07 |  | 0 | 43.49 | 52.46 | 43.49
809-3-1-7 | 镀锌钢管 Φ30x3 | 延米 | 49.33 |  | 0 | 24.87 | 30.00 | 24.87
809-3-1-8 | 镀锌钢管 Φ120x4.5 | 延米 | 120 |  | 0 | 93.83 | 113.17 | 93.83
809-3-1-9 | 镀锌钢管 6Φ114x4 | 延米 | 300 |  | 0 | 499.75 | 602.76 | 499.75
809-3-2 | 预埋塑料管类 | [6 empty] | 0
809-3-2-1 | Φ40PP-R管 | 米 | 120 |  | 0 | 31.9 | 38.47 | 31.9
809-3-2-2 | Φ15PP-R管 | 米 | 6 |  | 0 | 17.97 | 21.67 | 17.97
第 800 章 小计 |  |  |  |  | 0

## 900章
工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
第900章 管理、养护及服务房屋
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价限价(元)
903 | 收费岛
903-1 | 单向岛 38000x1500mm | 个 | 4 |  | 0 | 38449.1 | 46374.50 | 38449.1
903-2 | 隔离带 38000x500mm | 个 | 1 |  | 0 | 14494.33 | 17482.00 | 14494.33
903-3 | 单向收费亭防撞柱 四柱 | 套 | 4 |  | 0 | 9922.67 | 11968.00 | 9922.67
903-4 | 路肩光幕防撞柱 两柱 | 套 | 6 |  | 0 | 3496.04 | 4216.67 | 3496.04
903-5 | 单向岛电缆槽 2700x1500mm | 个 | 4 |  | 0 | 8270.27 | 9975.00 | 8270.27
903-6 | 岛上手孔 960x960x1600mm | 个 | 12 |  | 0 | 1510.41 | 1821.75 | 1510.41
903-7 | 线圈手孔 50X50X60mm | 个 | 36 |  | 0 | 19.16 | 23.11 | 19.16
903-8 | J-1基础 400x400x500mm | 个 | 20 |  | 0 | 204.5 | 246.65 | 204.5
903-9 | J-2基础 600x400x500mm | 个 | 3 |  | 0 | 243.2 | 293.33 | 243.2
903-10 | ETC天线基础 1000x1000x1500mm | 个 | 5 |  | 0 | 1811.25 | 2184.60 | 1811.25
903-11 | 车道设备基础 500x500x550mm | 个 | 24 |  | 0 | 209.83 | 253.08 | 209.83
903-12 | 自助设备基础 800x800x550mm | 个 | 3 |  | 0 | 609.39 | 735.00 | 609.39
903-13 | 路面成型标线带 | 平方米 | 168.89 |  | 0 | 45.29 | 54.63 | 45.29
903-14 | 外墙涂料 | 平方米 | 50.27 |  | 0 | 120.48 | 145.32 | 120.48
903-16 | 大接线盒 500x400x300mm | 个 | 2 |  | 0 | 155.04 | 187.00 | 155.04
903-18 | 小接线盒 400x400x200mm | 个 | 1 |  | 0 | 106.95 | 129.00 | 106.95
903-19 | 水嘴 | 个 | 4 |  | 0 | 46.02 | 55.50 | 46.02
903-20 | 接地扁钢 | 延米 | 240 |  | 0 | 10.6 | 12.78 | 10.6
| 第 900 章 小计 |  |  |  | 0