## 封-1 招标工程量清单封面
| 基坑支护工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 基坑支护工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：基坑支护工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：基坑支护工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 边坡支护工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 桩基工程
1.5 | 其他工程
1.6 | 场地硬化破除外运
1.7 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土壤类别:详见工程勘察报告 2.挖土深度:2m内 3.弃土:堆放在一边 4.人机配合:人工5%机械95% 5.综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 |  | m3 | 306.079
2 | 010103001003 | 回填土方 | 1.土壤类别:回填土方 2.运距:15km 3.含外购土方费用 4.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内外二次转运等费用 |  | m3
3 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方、淤泥、余泥、废渣等 2.装车方式:挖掘机装车 3.运载车辆:自卸汽车 4.运距:15km 5.综合考虑:干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 6.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 7.注:淤泥按即挖即运，淤泥外运费用综合考虑 8.符合当地对于土方外运的环保要求,综合单价综合考虑余泥排放费、建筑垃圾弃置费等国家规范中的相关规定 |  | m3 | 877.567
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:凿桩头废料 2.装车方式:挖掘机装车 3.运载车辆:自卸汽车 4.运距:15km 5.综合考虑:废钢筋残值回收、建筑垃圾弃置费及装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等相关费用 6.工作内容包括但不限于建筑废料场外运输、排障、协调等 |  | m3 | 70.964
土石方工程合计
边坡支护工程
5 | 010202009003 | 喷射混凝土 | 1.边坡喷射混凝土（网喷） 2.混凝土厚度:80mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | m2 | 1777.19
6 | 010202009002 | 喷射混凝土 | 1.挂网喷砼（网喷） 2.混凝土厚度:100mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | m2 | 1059.006
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010202009004 | 喷射混凝土 | 1.桩间挂网喷砼（网喷） 2.混凝土厚度:100mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | m2 | 481.695
8 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ6@200×200钢筋网 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 |  | t | 0.936
9 | 010515003003 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ8@150×150钢筋网 2.M16膨胀螺钉固定于桩身，水平间距为支护桩间距，竖向间距2.0m，锚固长度≥250mm 3.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 |  | t | 3.391
10 | 010515003002 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ8@200×200钢筋网 2.M16膨胀螺钉固定于桩身，水平间距为支护桩间距，竖向间距2.0m，锚固长度≥250mm 3.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 |  | t | 9.365
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040901008001 | 坡面插筋 | 1.钢筋种类:C14@1000x1000,L=1500 2.综合考虑:钢筋规格（含钢筋网片上的插筋、桩上短钉等所有内容）、制作、安装、运输、漏水处理、及按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | 根 | 2945
12 | 040901008004 | 坡面插筋 | 1.钢筋种类:C14@1500*1500,L=1500 2.综合考虑:钢筋规格（含钢筋网片上的插筋、桩上短钉等所有内容）、制作、安装、运输、漏水处理、及按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | 根 | 175
13 | 040309009001 | 坡面泄水管 | 1.安装部位:坡面泄水管 2.管径:φ50PVC管，水平间距2.0m 3.包裹土工布，砂石层包裹过滤 |  | m | 589
14 | 010202008001 | 短钉 | 1.钢筋种类:桩间C16短钉 2.水平间距为支护桩间距,竖向间距2.0m长度L=1.5m |  | m | 169.5
15 | 010202008004 | 土钉 | 1.钻孔规格、尺寸:孔径130，L=6000@1200,钢筋1C22,倾角30° 2.浆液种类、强度等级:钢管土钉注浆原材料采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,采用纯水泥浆,由稀至浓进行灌注,水灰比控制在0.5~0.6 3.置入方法:采用导向装置的气动型土钉机锤击打入，对中支架@2000端头各一 4.注浆导管材料、规格:综合考虑，包括注浆管、止浆塞、排气管等 5.综合考虑:固定短管、对中支架、加强筋、锁定筋、角钢等辅材 |  | m | 3403.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010202007001 | φ200*8钢管 | 1.杆体材料品种、规格:φ200*8钢管@1200，长度8m 2.钢管类别:热轧无缝钢管 3.钢材:Q235 4.采用250钻头引孔，植入钢管后，用水泥浆注满孔洞 5.综合考虑成孔、入岩、注浆 |  | m | 1512.627
边坡支护工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
17 | 010503001001 | 冠（腰）梁 | 1.名称:冠（腰）梁 2.混凝土种类:普通泵送混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3 | 132.125
18 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3
19 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3 | 8.258
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010501005001 | 换撑底板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.抗渗等级:P8 4.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3 | 49.546
21 | 010501001001 | 出土坡道 | 1.部位:出土坡道 2.材质:碎石或碎砖垫层 3.厚度:0.5~0.8m |  | m3 | 245.96
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等 |  | t | 7.057
23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等 |  | t | 11.292
混凝土及钢筋混凝土工程合计
桩基工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010201012001 | 双管高压旋喷桩(实桩） | 1.桩类别:双管高压旋喷桩(实桩） 2.地层情况:详设计图纸 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800 5.水泥强度等级、掺量:P.O 42.5R 6.水泥浆切割压力不少于20MPa,旋转速度8~12rpm,流量不低于30L/min,气压不低于0.7Mpa,水灰比为1.00-1.20,每米水泥用量为350kg 7.施工时宜用流量泵控制输浆速度,输浆速度应保持常量 8.高压旋喷桩提升速度不超过每分钟10cm;(规范要求6cm/min~12cm/min) 9.机械机架安装就位应水平,钻孔垂直度偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于20mm,桩体直径不小于600mm 10.综合考虑:接头处的复喷费用 11.土石方、废泥浆场内场外运输综合考虑运距 |  | m | 888.9
25 | 010201012002 | 双管高压旋喷桩(空桩） | 1.桩类别:双管高压旋喷桩(空桩） 2.地层情况:详设计图纸 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800 5.高压旋喷桩提升速度不超过每分钟10cm;(规范要求6cm/min~12cm/min) 6.机械机架安装就位应水平,钻孔垂直度偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于20mm,桩体直径不小于600mm 7.综合考虑:接头处的复喷费用 |  | m | 90.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010302001002 | 成孔灌注桩(实桩) | 1.桩类别:成孔灌注桩(实桩) 2.桩径:φ1000 3.混凝土种类、强度等级:现浇砼水下C30 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.综合考虑:使用片石（花岗岩）、黄泥、水泥、混凝土等材料进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用 6.综合考虑:为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、泥浆清除及场内外运输等一切有关费用 |  | m3 | 1117.919
27 | 010302001001 | 成孔灌注桩(空桩) | 1.桩类别:成孔灌注桩(空桩) 2.桩径:φ1000 3.成孔方法:旋挖钻机成孔 4.综合考虑:使用片石（花岗岩）、黄泥、水泥、混凝土等材料进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用 5.综合考虑:为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆等一切有关费用 |  | m3 | 70.964
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010201009002 | 单轴水泥搅拌桩（实桩） | 1.类型:单轴水泥搅拌桩（实桩） 2.地层情况:详设计施工图 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800@600 5.施工工艺:采用4搅4喷法 6.水泥强度等级、掺量:采用42.5R普通硅酸盐水泥配浆作为固化剂,水泥浆的水灰比0.40~0.65,每米水泥用量暂定180kg,施工时宜用流量泵控制输浆速度,注浆泵出口压力应保持在0.4~0.6MPa,输浆速度应保持常量；搅拌桩提升下降速度不可超过每分钟80cm，搅拌机机架安装就位应水平,导向塔的垂直度偏差不得超过 1%,桩位偏差不得大于20mm,桩径偏差不得大于2% 7.综合考虑:重复搅喷工艺、土质、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、试桩等 8.综合考虑:清理场地、定位钻进、排除障碍物、泥浆清除及场内外运输等一切有关费用 |  | m | 1273
29 | 010201009001 | 单轴水泥搅拌桩（空桩） | 1.类型:单轴水泥搅拌桩（空桩） 2.地层情况:详设计施工图 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800@600 5.综合考虑:重复搅喷工艺、土质、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、试桩等 6.综合考虑:清理场地、定位钻进、排除障碍物、泥浆清除等一切有关费用 |  | m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010301003001 | 钢护筒（安装、拆除） | 1.桩类型:钢护筒（安装、拆除） 2.长度、厚度、规格、型号、间距、采购、包括材料制作、材料运输、采购 3.含钢护筒多次打拔造成的摊销、修复、损耗、除锈防腐等费用 4.回收方式:综合考虑 5.场内场外运输综合考虑运距 |  | t | 141.17
31 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头 2.桩头截面:φ1000以内 |  | m3 | 85.157
32 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.名称:钢筋笼 2.钢筋种类、规格:HRB400、HRB300 |  | t | 125.275
桩基工程合计
其他工程
33 | 010401014002 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖，M7.5水泥砂桨砌筑120砖墙 2.沟截面尺寸:300×400 3.抹灰砂浆强度等级、厚度:内侧抹20厚M7.5水泥砂浆 4.垫层材料种类、厚度:60厚C15素砼垫层 |  | m | 1171.74
34 | 040404009003 | 集水井 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖，M7.5水泥砂桨砌筑120砖墙 2.规格、尺寸:1040×1040×1000 3.抹灰砂浆强度等级、厚度:内侧抹20厚M7.5水泥砂浆 4.垫层材料种类、厚度:150厚C20素砼垫层 |  | 座 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010401011001 | 沉淀池 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖，M7.5水泥砂桨砌筑240/120砖墙 2.规格、尺寸:3480×1480×1000 3.抹灰砂浆强度等级、厚度:20厚1:1水泥砂浆抹面 4.垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 5.100厚砂垫层 |  | 座 | 1
其他工程合计
场地硬化破除外运
36 | 041001004001 | 场地硬化破除7cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:7cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
37 | 041001004004 | 场地硬化破除8cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:8cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 6698.47
38 | 041001004005 | 场地硬化破除13cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:13cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 041001004002 | 场地硬化破除22cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:22cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
40 | 041001004003 | 场地硬化破除25cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:25cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
41 | 041001004005 | 场地硬化破除11cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:11cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5761.32
42 | 041001004008 | 场地硬化破除16cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:16cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 6839.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 041001004002 | 场地硬化破除23cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:23cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1035.3
44 | 041001004003 | 场地硬化破除24cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:24cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 424.28
45 | 041001004006 | 场地硬化破除29cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:29cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
46 | 041001004007 | 场地硬化破除43cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:43cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 261.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010103002008 | 废料外运 | 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.运距:15km 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 1840.175
场地硬化破除外运合计
拆除工程
48 | 011605002001 | 拆除简易结构 | 1.拆除:简易结构及雨蓬及钢梯 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1464.094
49 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除：混凝土基础 |  | m3 | 35.326
50 | 011605002001 | 拆除简易结构 | 1.2层板房拆除 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
51 | 011601001001 | 拆除原有围墙 | 1.砖砌体拆除 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 124.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011611005002 | 拆除锌铁雨棚 | 1.拆除锌铁雨棚 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放、回收方式等 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t
53 | 011611005001 | 拆除钢楼梯 | 1.拆除钢楼梯 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放、回收方式等 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t
54 | 011605002002 | 拆除砖房 | 1.拆除砖房 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 125.418
55 | 011602002002 | 拆除构造柱 | 1.拆除构造柱 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3
56 | 011605002003 | 拆除复合板栅栏 | 1.拆除复合板栅栏 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放、回收方式等 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 119.372
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010103002009 | 废料外运 | 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.运距:15km 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 494.261
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
58 | 粤050405011002 | 施工现场临时围挡 | 1.临时围挡样式:《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》A2样式装配式H型钢结构围蔽 2.围挡工期:36个月 3.包含装配式型钢结构围蔽维护费 4.其他:详见图纸要求 |  | m | 639.71
59 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  | 项 | 1
60 | 011706002004 | 施工排水、降水费 |  |  | 项 | 1
61 | 011707003001 | 总承包单位进场前的场地照管费用 |  |  | 项 | 1
62 | 011707006001 | 洗车槽及附属设施设备费用 |  |  | 项
63 | 011707006002 | 基坑工程方案专家论证相关费用 |  |  | 项 | 1
64 | 011707006003 | 配合检测费 |  |  | 项 | 1
65 | 011707006004 | 临时排水、排污费 |  |  | 项 | 1
66 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 13.46
67 | 011702006001 | 冠（腰）梁模板 | 1.冠（腰）梁模板 |  | m2 | 312.32
68 | 041102014001 | 换撑底板模板 | 1.换撑底板模板 |  | m2 | 53.85
69 | 011706002003 | 抽水台班 | 1.部位:基坑降水井、集水井 2.水泵抽水 3.规格:50mm口径，扬程大于20m |  | 台班
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011706002002 | 排水、降水 | 1.类型:排水、降水井 2.钢筋笼内径400mm,钢筋笼外包铁丝网和尼龙网,并用12#铅丝扎紧。以上两种滤网缠绕时,重叠1/3幅面 3.底部用数条钢筋焊死,并包两层铁丝网。主筋与箍筋、加强箍筋之间点焊,连接成骨架 4.钢筋笼与井壁间用5~15mm的圆形、亚圆形砂卵石滤料填放至距地面500mm后,用水冲洗,以保证滤料下沉密实 5.井口500mm范围内用粘土回填夯实 6.滤水层厚度为0.10m,滤水层材料选择要符合相关规定,以防将泥砂带走 7.管井安装后应立即进行洗孔,用空压机自上而下冲洗干净,洗井后安装水泵进行单井试抽。试抽水量宜大于设计水量,抽水时应做好工作压力、水位、抽水量的记录,如抽水量及水位降值与设计不符,应及时调整降水方案 8.封井 9.拆除 |  | 座
71 | 011705001002 | 成品钢制泥浆池 | 1.名称:成品钢制泥浆池 2.规格、尺寸:平均尺寸2.3m*2.5m*5m 3.使用时间:综合考虑 |  | 项
72 | 011705001004 | 大型机械设备安拆费 | 1.大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土壤类别:详见工程勘察报告 2.挖土深度:2m内 3.弃土:堆放在一边 4.人机配合:人工5%机械95% 5.综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）等 |  | m3 | 306.079
2 | 010103001003 | 回填土方 | 1.土壤类别:回填土方 2.运距:15km 3.含外购土方费用 4.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内外二次转运等费用 |  | m3
3 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方、淤泥、余泥、废渣等 2.装车方式:挖掘机装车 3.运载车辆:自卸汽车 4.运距:15km 5.综合考虑:干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 6.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 7.注:淤泥按即挖即运，淤泥外运费用综合考虑 8.符合当地对于土方外运的环保要求,综合单价综合考虑余泥排放费、建筑垃圾弃置费等国家规范中的相关规定 |  | m3 | 877.567
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:凿桩头废料 2.装车方式:挖掘机装车 3.运载车辆:自卸汽车 4.运距:15km 5.综合考虑:废钢筋残值回收、建筑垃圾弃置费及装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等相关费用 6.工作内容包括但不限于建筑废料场外运输、排障、协调等 |  | m3 | 70.964
土石方工程合计
边坡支护工程
5 | 010202009003 | 喷射混凝土 | 1.边坡喷射混凝土（网喷） 2.混凝土厚度:80mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | m2 | 1777.19
6 | 010202009002 | 喷射混凝土 | 1.挂网喷砼（网喷） 2.混凝土厚度:100mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | m2 | 1059.006
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010202009004 | 喷射混凝土 | 1.桩间挂网喷砼（网喷） 2.混凝土厚度:100mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | m2 | 481.695
8 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ6@200×200钢筋网 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 |  | t | 0.936
9 | 010515003003 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ8@150×150钢筋网 2.M16膨胀螺钉固定于桩身，水平间距为支护桩间距，竖向间距2.0m，锚固长度≥250mm 3.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 |  | t | 3.391
10 | 010515003002 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ8@200×200钢筋网 2.M16膨胀螺钉固定于桩身，水平间距为支护桩间距，竖向间距2.0m，锚固长度≥250mm 3.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 |  | t | 9.365
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040901008001 | 坡面插筋 | 1.钢筋种类:C14@1000x1000,L=1500 2.综合考虑:钢筋规格（含钢筋网片上的插筋、桩上短钉等所有内容）、制作、安装、运输、漏水处理、及按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | 根 | 2945
12 | 040901008004 | 坡面插筋 | 1.钢筋种类:C14@1500*1500,L=1500 2.综合考虑:钢筋规格（含钢筋网片上的插筋、桩上短钉等所有内容）、制作、安装、运输、漏水处理、及按图纸和规范要求而实施等相关费用 |  | 根 | 175
13 | 040309009001 | 坡面泄水管 | 1.安装部位:坡面泄水管 2.管径:φ50PVC管，水平间距2.0m 3.包裹土工布，砂石层包裹过滤 |  | m | 589
14 | 010202008001 | 短钉 | 1.钢筋种类:桩间C16短钉 2.水平间距为支护桩间距,竖向间距2.0m长度L=1.5m |  | m | 169.5
15 | 010202008004 | 土钉 | 1.钻孔规格、尺寸:孔径130，L=6000@1200,钢筋1C22,倾角30° 2.浆液种类、强度等级:钢管土钉注浆原材料采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,采用纯水泥浆,由稀至浓进行灌注,水灰比控制在0.5~0.6 3.置入方法:采用导向装置的气动型土钉机锤击打入，对中支架@2000端头各一 4.注浆导管材料、规格:综合考虑，包括注浆管、止浆塞、排气管等 5.综合考虑:固定短管、对中支架、加强筋、锁定筋、角钢等辅材 |  | m | 3403.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010202007001 | φ200*8钢管 | 1.杆体材料品种、规格:φ200*8钢管@1200，长度8m 2.钢管类别:热轧无缝钢管 3.钢材:Q235 4.采用250钻头引孔，植入钢管后，用水泥浆注满孔洞 5.综合考虑成孔、入岩、注浆 |  | m | 1512.627
边坡支护工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
17 | 010503001001 | 冠（腰）梁 | 1.名称:冠（腰）梁 2.混凝土种类:普通泵送混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3 | 132.125
18 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3
19 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3 | 8.258
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010501005001 | 换撑底板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.抗渗等级:P8 4.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 |  | m3 | 49.546
21 | 010501001001 | 出土坡道 | 1.部位:出土坡道 2.材质:碎石或碎砖垫层 3.厚度:0.5~0.8m |  | m3 | 245.96
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等 |  | t | 7.057
23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等 |  | t | 11.292
混凝土及钢筋混凝土工程合计
桩基工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010201012001 | 双管高压旋喷桩(实桩） | 1.桩类别:双管高压旋喷桩(实桩） 2.地层情况:详设计图纸 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800 5.水泥强度等级、掺量:P.O 42.5R 6.水泥浆切割压力不少于20MPa,旋转速度8~12rpm,流量不低于30L/min,气压不低于0.7Mpa,水灰比为1.00-1.20,每米水泥用量为350kg 7.施工时宜用流量泵控制输浆速度,输浆速度应保持常量 8.高压旋喷桩提升速度不超过每分钟10cm;(规范要求6cm/min~12cm/min) 9.机械机架安装就位应水平,钻孔垂直度偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于20mm,桩体直径不小于600mm 10.综合考虑:接头处的复喷费用 11.土石方、废泥浆场内场外运输综合考虑运距 |  | m | 888.9
25 | 010201012002 | 双管高压旋喷桩(空桩） | 1.桩类别:双管高压旋喷桩(空桩） 2.地层情况:详设计图纸 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800 5.高压旋喷桩提升速度不超过每分钟10cm;(规范要求6cm/min~12cm/min) 6.机械机架安装就位应水平,钻孔垂直度偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于20mm,桩体直径不小于600mm 7.综合考虑:接头处的复喷费用 |  | m | 90.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010302001002 | 成孔灌注桩(实桩) | 1.桩类别:成孔灌注桩(实桩) 2.桩径:φ1000 3.混凝土种类、强度等级:现浇砼水下C30 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.综合考虑:使用片石（花岗岩）、黄泥、水泥、混凝土等材料进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用 6.综合考虑:为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、泥浆清除及场内外运输等一切有关费用 |  | m3 | 1117.919
27 | 010302001001 | 成孔灌注桩(空桩) | 1.桩类别:成孔灌注桩(空桩) 2.桩径:φ1000 3.成孔方法:旋挖钻机成孔 4.综合考虑:使用片石（花岗岩）、黄泥、水泥、混凝土等材料进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用 5.综合考虑:为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆等一切有关费用 |  | m3 | 70.964
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010201009002 | 单轴水泥搅拌桩（实桩） | 1.类型:单轴水泥搅拌桩（实桩） 2.地层情况:详设计施工图 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800@600 5.施工工艺:采用4搅4喷法 6.水泥强度等级、掺量:采用42.5R普通硅酸盐水泥配浆作为固化剂,水泥浆的水灰比0.40~0.65,每米水泥用量暂定180kg,施工时宜用流量泵控制输浆速度,注浆泵出口压力应保持在0.4~0.6MPa,输浆速度应保持常量；搅拌桩提升下降速度不可超过每分钟80cm，搅拌机机架安装就位应水平,导向塔的垂直度偏差不得超过 1%,桩位偏差不得大于20mm,桩径偏差不得大于2% 7.综合考虑:重复搅喷工艺、土质、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、试桩等 8.综合考虑:清理场地、定位钻进、排除障碍物、泥浆清除及场内外运输等一切有关费用 |  | m | 1273
29 | 010201009001 | 单轴水泥搅拌桩（空桩） | 1.类型:单轴水泥搅拌桩（空桩） 2.地层情况:详设计施工图 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ800@600 5.综合考虑:重复搅喷工艺、土质、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、试桩等 6.综合考虑:清理场地、定位钻进、排除障碍物、泥浆清除等一切有关费用 |  | m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010301003001 | 钢护筒（安装、拆除） | 1.桩类型:钢护筒（安装、拆除） 2.长度、厚度、规格、型号、间距、采购、包括材料制作、材料运输、采购 3.含钢护筒多次打拔造成的摊销、修复、损耗、除锈防腐等费用 4.回收方式:综合考虑 5.场内场外运输综合考虑运距 |  | t | 141.17
31 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头 2.桩头截面:φ1000以内 |  | m3 | 85.157
32 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.名称:钢筋笼 2.钢筋种类、规格:HRB400、HRB300 |  | t | 125.275
桩基工程合计
其他工程
33 | 010401014002 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖，M7.5水泥砂桨砌筑120砖墙 2.沟截面尺寸:300×400 3.抹灰砂浆强度等级、厚度:内侧抹20厚M7.5水泥砂浆 4.垫层材料种类、厚度:60厚C15素砼垫层 |  | m | 1171.74
34 | 040404009003 | 集水井 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖，M7.5水泥砂桨砌筑120砖墙 2.规格、尺寸:1040×1040×1000 3.抹灰砂浆强度等级、厚度:内侧抹20厚M7.5水泥砂浆 4.垫层材料种类、厚度:150厚C20素砼垫层 |  | 座 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010401011001 | 沉淀池 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖，M7.5水泥砂桨砌筑240/120砖墙 2.规格、尺寸:3480×1480×1000 3.抹灰砂浆强度等级、厚度:20厚1:1水泥砂浆抹面 4.垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 5.100厚砂垫层 |  | 座 | 1
其他工程合计
场地硬化破除外运
36 | 041001004001 | 场地硬化破除7cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:7cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
37 | 041001004004 | 场地硬化破除8cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:8cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 6698.47
38 | 041001004005 | 场地硬化破除13cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:13cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 041001004002 | 场地硬化破除22cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:22cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
40 | 041001004003 | 场地硬化破除25cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:25cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
41 | 041001004005 | 场地硬化破除11cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:11cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5761.32
42 | 041001004008 | 场地硬化破除16cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:16cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 6839.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 041001004002 | 场地硬化破除23cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:23cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1035.3
44 | 041001004003 | 场地硬化破除24cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:24cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 424.28
45 | 041001004006 | 场地硬化破除29cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:29cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
46 | 041001004007 | 场地硬化破除43cm | 1.名称:液压岩石破碎机拆路面 2.材质:混凝土面层（无筋） 3.厚度:43cm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 261.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010103002008 | 废料外运 | 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.运距:15km 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 1840.175
场地硬化破除外运合计
拆除工程
48 | 011605002001 | 拆除简易结构 | 1.拆除:简易结构及雨蓬及钢梯 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1464.094
49 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除：混凝土基础 |  | m3 | 35.326
50 | 011605002001 | 拆除简易结构 | 1.2层板房拆除 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2
51 | 011601001001 | 拆除原有围墙 | 1.砖砌体拆除 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 124.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011611005002 | 拆除锌铁雨棚 | 1.拆除锌铁雨棚 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放、回收方式等 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t
53 | 011611005001 | 拆除钢楼梯 | 1.拆除钢楼梯 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放、回收方式等 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t
54 | 011605002002 | 拆除砖房 | 1.拆除砖房 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 125.418
55 | 011602002002 | 拆除构造柱 | 1.拆除构造柱 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3
56 | 011605002003 | 拆除复合板栅栏 | 1.拆除复合板栅栏 2.综合考虑:拆除，清理搬运，场内堆放、回收方式等 3.场内场外运输综合考虑运距 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 119.372
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010103002009 | 废料外运 | 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.运距:15km 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 494.261
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
58 | 粤050405011002 | 施工现场临时围挡 | 1.临时围挡样式:《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》A2样式装配式H型钢结构围蔽 2.围挡工期:36个月 3.包含装配式型钢结构围蔽维护费 4.其他:详见图纸要求 |  | m | 639.71
| 2 | 措施其他项目
59 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  | 项 | 1
60 | 011706002004 | 施工排水、降水费 |  |  | 项 | 1
61 | 011707003001 | 总承包单位进场前的场地照管费用 |  |  | 项 | 1
62 | 011707006001 | 洗车槽及附属设施设备费用 |  |  | 项
63 | 011707006002 | 基坑工程方案专家论证相关费用 |  |  | 项 | 1
64 | 011707006003 | 配合检测费 |  |  | 项 | 1
65 | 011707006004 | 临时排水、排污费 |  |  | 项 | 1
66 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 13.46
67 | 011702006001 | 冠（腰）梁模板 | 1.冠（腰）梁模板 |  | m2 | 312.32
68 | 041102014001 | 换撑底板模板 | 1.换撑底板模板 |  | m2 | 53.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011706002003 | 抽水台班 | 1.部位:基坑降水井、集水井 2.水泵抽水 3.规格:50mm口径，扬程大于20m |  | 台班
70 | 011706002002 | 排水、降水 | 1.类型:排水、降水井 2.钢筋笼内径400mm,钢筋笼外包铁丝网和尼龙网,并用12#铅丝扎紧。以上两种滤网缠绕时,重叠1/3幅面 3.底部用数条钢筋焊死,并包两层铁丝网。主筋与箍筋、加强箍筋之间点焊,连接成骨架 4.钢筋笼与井壁间用5~15mm的圆形、亚圆形砂卵石滤料填放至距地面500mm后,用水冲洗,以保证滤料下沉密实 5.井口500mm范围内用粘土回填夯实 6.滤水层厚度为0.10m,滤水层材料选择要符合相关规定,以防将泥砂带走 7.管井安装后应立即进行洗孔,用空压机自上而下冲洗干净,洗井后安装水泵进行单井试抽。试抽水量宜大于设计水量,抽水时应做好工作压力、水位、抽水量的记录,如抽水量及水位降值与设计不符,应及时调整降水方案 8.封井 9.拆除 |  | 座
71 | 011705001002 | 成品钢制泥浆池 | 1.名称:成品钢制泥浆池 2.规格、尺寸:平均尺寸2.3m*2.5m*5m 3.使用时间:综合考虑 |  | 项
72 | 011705001004 | 大型机械设备安拆费 | 1.大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：基坑支护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：基坑支护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：基坑支护工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：基坑支护工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22