## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 579832.34
1 | 030404004001 | 低压配电柜（主供）4AL | 1.名称:低压配电柜（主供）4AL 2.成套配电柜安装，详见配电柜系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电柜型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 17446.9 | 17446.9
2 | 030404004002 | 低压配电柜（主供）3AL | 1.名称:低压配电柜（主供）3AL 2.成套配电柜安装，详见配电柜系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电柜型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 22198.9 | 22198.9
3 | 030404017057 | 防护单元人防设备配电箱 AT-RF1 | 1.名称:防护单元人防设备配电箱 AT-RF1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 9856.31 | 9856.31
4 | 030404017058 | 防护单元人防设备配电箱 AT-RF2 | 1.名称:防护单元人防设备配电箱 AT-RF2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5416.31 | 5416.31
5 | 030404017059 | 防护单元人防设备配电箱 AT-RF3 | 1.名称:防护单元人防设备配电箱 AT-RF3 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5712.31 | 5712.31
6 | 030404017060 | 防护单元人防设备配电箱 AT-RF4 | 1.名称:防护单元人防设备配电箱 AT-RF4 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 6008.31 | 6008.31
7 | 030404017061 | 防护单元人防设备配电箱 AT-RF5 | 1.名称:防护单元人防设备配电箱 AT-RF5 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 4824.31 | 4824.31
8 | 030404017062 | 防护单元人防设备配电箱 AT-RF6 | 1.名称:防护单元人防设备配电箱 AT-RF6 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3264.31 | 3264.31
9 | 030404017063 | 战时风机配电箱 RF1-FJ1 | 1.名称:战时风机配电箱 RF1-FJ1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3924.31 | 3924.31
10 | 030404017064 | 战时风机配电箱 RF1-FJ2 | 1.名称:战时风机配电箱 RF1-FJ2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3924.31 | 3924.31
11 | 030404017065 | 战时风机配电箱 RF1-FJ3 | 1.名称:战时风机配电箱 RF1-FJ3 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5104.31 | 5104.31
12 | 030404017066 | 战时风机配电箱 RF2-FJ1、RF3-FJ1、RF4-FJ1、RF6-FJ1 | 1.名称:战时风机配电箱 RF2-FJ1、RF3-FJ1、RF4-FJ1、RF6-FJ1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 4 | 3924.31 | 15697.24
13 | 030404017067 | 战时风机配电箱 RF2-FJ2、RF3-FJ2、RF4-FJ2、RF6-FJ2 | 1.名称:战时风机配电箱 RF2-FJ2、RF3-FJ2、RF4-FJ2、RF6-FJ2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 4 | 2744.31 | 10977.24
14 | 030404017068 | 战时风机配电箱 RF6-FJ1、RF6-FJ2 | 1.名称:战时风机配电箱 RF6-FJ1、RF6-FJ2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑配电箱型钢支架制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 1004.31 | 2008.62
15 | 030904003006 | 抗爆门铃按钮 | 1.名称:抗爆门铃按钮 2.规格:D28 3.本体及底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 24 | 139.33 | 3343.92
16 | 030408001072 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-B1-4X240+1X70 2.揭（盖）盖板、电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.含电缆头等附件 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 44.22 | 1059.06 | 46831.63
17 | 030408001073 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-B1-4X70+1X35 2.揭（盖）盖板、电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.含电缆头等附件 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 149.69 | 258.16 | 38643.97
18 | 030408001074 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-B1-4X50+1X25 2.揭（盖）盖板、电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.含电缆头等附件 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 243.94 | 190.19 | 46394.95
19 | 030408001075 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-B1-4X35+1X16 2.揭（盖）盖板、电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.含电缆头等附件 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 160.27 | 141.48 | 22675
20 | 030408001076 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-B2-5X6 2.揭（盖）盖板、电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.含电缆头等附件 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 133.91 | 34.92 | 4676.14
21 | 030408001077 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-B2-5X4 2.揭（盖）盖板、电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.含电缆头等附件 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 96.88 | 23.82 | 2307.68
22 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称规格:控制电缆WDZ-KYJY-12X1.0 2.揭（盖）盖板、电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.含电缆头等附件 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 296.48 | 30.56 | 9060.43
23 | 030411001034 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 180 | 19.64 | 3535.2
24 | 030411001035 | 配管 | 1.名称规格:配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 144 | 25.55 | 3679.2
25 | 030411001036 | 配管 | 1.名称规格:配管SC32 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 216 | 28.3 | 6112.8
26 | 030411001037 | 配管 | 1.名称规格:配管SC40 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 216 | 34.3 | 7408.8
27 | 030411001038 | 配管 | 1.名称规格:配管SC50 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 270 | 39.44 | 10648.8
28 | 030411001039 | 配管 | 1.名称规格:配管SC65 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 41.06 | 71.36 | 2930.04
29 | 030411001040 | 配管 | 1.名称规格:配管SC80 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 15.84 | 90.02 | 1425.92
30 | 030411002026 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-400X200 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 482.99 | 187.83 | 90720.01
31 | 030411002027 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-300X200 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 36 | 159.7 | 5749.2
32 | 030411002028 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 939.67 | 123.52 | 116068.04
33 | 030411002029 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20 | 98.28 | 1965.6
34 | 031002003001 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 129.61 | 1036.88
35 | 031002003002 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 32 | 138.34 | 4426.88
36 | 031002003003 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 72 | 150.55 | 10839.6
37 | 031002003004 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 16 | 164.51 | 2632.16
38 | 031002003005 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 181.96 | 2183.52
39 | 031002003006 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 44 | 239.79 | 10550.76
40 | 031002003007 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 16 | 257.24 | 4115.84
41 | 031002003008 | 人防电防护密闭套管 | 1.名称、类型:人防电防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 292.14 | 3505.68
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 4492.51
42 | 031302007009 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
43 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 4492.51 | 4492.51
合 计 | [6 empty] | 584324.85