## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 174598.08
1 | 031004014007 | 防爆地漏 DND100 | 1.类型:防爆地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 106.85 | 5342.5
2 | 031004014008 | 防爆地漏 DND80 | 1.类型:防爆地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN80 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 193.31 | 9665.5
3 | 031004014009 | 普通地漏 DN100 | 1.类型:普通地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 88.65 | 177.3
4 | 031004014010 | 普通地漏 DN80 | 1.类型:普通地漏 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN80 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 78.45 | 156.9
5 | 030807003009 | 人防止回阀DN100 | 1.名称:止回阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 454.08 | 454.08
6 | 031003003044 | 人防止回阀DN80 | 1.类型:止回阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 351.47 | 702.94
7 | 031003001020 | 人防闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 531.03 | 531.03
8 | 031003003045 | 人防闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 420.21 | 1680.84
9 | 031003003046 | 防护密闭闸阀DN100 | 1.类型:防护密闭闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 1940.44 | 7761.76
10 | 031003003047 | 防护密闭闸阀DN80 | 1.类型:防护密闭闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 24 | 1278.52 | 30684.48
11 | 031001002001 | 人防热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内外 2.介质:水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:综合考虑 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 474.12 | 120.59 | 57174.13
12 | 031001002002 | 人防热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内外 2.介质:水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:综合考虑 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，管道及支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.含防火堵洞制作安装 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 474.12 | 97.53 | 46240.92
13 | 031002003009 | 人防水（防护）密闭套管 | 1.名称、类型:人防水（防护）密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN50及以下 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 32 | 204.29 | 6537.28
14 | 031002003010 | 人防水（防护）密闭套管 | 1.名称、类型:人防水（防护）密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN65 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 207.12 | 1656.96
15 | 031002003011 | 人防水（防护）密闭套管 | 1.名称、类型:人防水（防护）密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN80 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 209.96 | 2519.52
16 | 031002003012 | 人防水（防护）密闭套管 | 1.名称、类型:人防水（防护）密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN100 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 6 | 253.15 | 1518.9
17 | 031002003013 | 人防水（防护）密闭套管 | 1.名称、类型:人防水（防护）密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN125 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 256.67 | 513.34
18 | 031002003014 | 人防水（防护）密闭套管 | 1.名称、类型:人防水（防护）密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN150 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 300.04 | 600.08
19 | 031002003015 | 人防水（防护）密闭套管 | 1.名称、类型:人防水（防护）密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN200 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 339.81 | 679.62
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 2262.15
20 | 031302007010 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
21 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 2262.15 | 2262.15
合 计 | [6 empty] | 176860.23