## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 25833.38
|  | 消防自动报警系统 |  |  |  |  | 10194.94
1 | 030904008055 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 257.56 | 257.56
2 | 030904001033 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 115.85 | 2317
3 | 030904001034 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 118.15 | 590.75
4 | 030904003022 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 108.33 | 433.32
5 | 030904003023 | 带电话插孔地址式手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 108.33 | 433.32
6 | 030904003024 | 编码消火栓按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 108.33 | 433.32
7 | 030904005013 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 213.11 | 426.22
8 | 030904006009 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 1 | 146.18 | 146.18
9 | 030411004190 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 44.49 | 5.63 | 250.48
10 | 030411004191 | 24V直流电源线支线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:24V直流电源线支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 10 | 3.5 | 35
11 | 030411004192 | 消防通讯线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 36.52 | 5.62 | 205.24
12 | 030411001167 | 配管 | 1.配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 70 | 17.77 | 1243.9
13 | 030411001168 | 配管 | 1.配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 73.03 | 22.92 | 1673.85
14 | 030411001169 | 配管 | 1.电气配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 19.64 | 982
15 | 030411001170 | 配管 | 1.电气配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 30 | 25.56 | 766.8
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 15638.44
16 | 030904008056 | 常开单扇防火门监控模块 | 1.名称:常开单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 254.1 | 254.1
17 | 030904008057 | 常开双扇防火门监控模块 | 1.名称:常开双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 300.85 | 300.85
18 | 030507001007 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 15 | 85.37 | 1280.55
19 | 030507001008 | 电动闭门器 | 1.名称:电动闭门器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 822.05 | 2466.15
20 | 030904008058 | 常闭单扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 254.1 | 1016.4
21 | 030904008059 | 常闭双扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 300.85 | 1203.4
22 | 030507001009 | 机械闭门器 | 1.名称:机械闭门器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 12 | 500.55 | 6006.6
23 | 030411004193 | 防火门监控通信总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:防火门监控通信总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 123 | 4.47 | 549.81
24 | 030411004194 | 24V电源线 WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称:24V电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号: WDZB1N-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20.5 | 3.55 | 72.78
25 | 030411001171 | 配管 | 1.配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 140 | 17.77 | 2487.8
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 311.27
26 | 031302007034 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
27 | 031301017034 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 311.27 | 311.27
合 计 | [6 empty] | 26144.65