## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 31985.17
1 | 030108003036 | 排风机 风量：2500CMH 风压：300Pa 电机功率：0.55kW | 1.名称:排风机 2.规格、型号：风量：2500CMH 风压：300Pa 电机功率：0.55kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2182.06 | 2182.06
2 | 030108003037 | 排风机 风量：5000CMH 风压：300Pa 电机功率：1.1kW | 1.名称:排风机 2.规格、型号：风量：5000CMH 风压：300Pa 电机功率：1.1kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2985.94 | 2985.94
3 | 030701010001 | 活性炭吸附装置 风量：10000m3/h | 1.名称:活性炭吸附装置 2.规格、型号：风量：10000m3/h 3.本体安装、附件安装 4.参数详见技术需求书及图纸 5.电气检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 8797.36 | 8797.36
4 | 030701010002 | 活性炭吸附装置 风量：7000m3/h | 1.名称:活性炭吸附装置 2.规格、型号：风量：7000m3/h 3.本体安装、附件安装 4.参数详见技术需求书及图纸 5.电气检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 7395.36 | 7395.36
5 | 030703007067 | 防雨百叶2000*500 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:2000*500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 548.75 | 548.75
6 | 030703007068 | 防雨百叶1600*500 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1600*500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 446.42 | 446.42
7 | 030703007069 | 防雨百叶1500*500 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1500*500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 430.36 | 430.36
8 | 030703007070 | 防雨百叶800*400 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*400 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 202.01 | 202.01
9 | 030703007071 | 单层百叶风口 500*500（叶片水平） | 1.名称:单层百叶风口（叶片水平） 2.规格: 500*500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 199 | 995
10 | 030703007072 | 单层百叶风口 200*200（叶片水平） | 1.名称:单层百叶风口（叶片水平） 2.规格: 200*200 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 67.65 | 135.3
11 | 030702001052 | 镀锌薄钢板通风风管 0.5mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 39.58 | 187.44 | 7418.88
12 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 447.73 | 447.73
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 198.41
13 | 031302007035 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
14 | 031301017035 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 198.41 | 198.41
合 计 | [6 empty] | 32183.58