## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 348497.69
|  | 消防自动报警系统 |  |  |  |  | 302419.27
1 | 030904008043 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 257.56 | 2575.6
2 | 030904008044 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 206.31 | 6189.3
3 | 030904001028 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 642 | 115.85 | 74375.7
4 | 030904001029 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 24 | 118.15 | 2835.6
5 | 030904003017 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 19 | 108.33 | 2058.27
6 | 030904003018 | 带电话插孔地址式手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 55 | 108.33 | 5958.15
7 | 030904003019 | 编码消火栓按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 80 | 108.33 | 8666.4
8 | 030904005010 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 80 | 213.11 | 17048.8
9 | 030904008045 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 18 | 161.18 | 2901.24
10 | 030904008046 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 168.26 | 1346.08
11 | 030904008047 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 22 | 217.66 | 4788.52
12 | 030904007007 | 消防广播(3W) | 1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:壁装高2.5M 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 91.92 | 91.92
13 | 030904007008 | 嵌入式安装扬声器箱(3W) | 1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 150.89 | 7544.5
14 | 030904006007 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 2 | 146.18 | 292.36
15 | 030411004166 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6823.34 | 5.63 | 38415.4
16 | 030411004167 | 24V直流电源线干线 WDZCN-BYJ-4 | 1.名称:24V直流电源线干线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 543.4 | 4.92 | 2673.53
17 | 030411004168 | 24V直流电源线支线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:24V直流电源线支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 646.68 | 3.5 | 2263.38
18 | 030411004169 | 消防广播线 WDZCN-RYS-2x2.5 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x2.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2621.15 | 7.45 | 19527.57
19 | 030411004170 | 消防通讯线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1483.14 | 5.63 | 8350.08
20 | 030411004171 | 连锁控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:连锁控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 19.88 | 5.63 | 111.92
21 | 030411004172 | 联动控制硬线 WDZBN-KYJY-3x1.5 | 1.名称:联动控制硬线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY 4.规格:3x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 127.02 | 12.09 | 1535.67
22 | 030411001154 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3725.86 | 17.77 | 66208.53
23 | 030411001155 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 125.02 | 22.92 | 2865.46
24 | 030411001156 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 19.64 | 982
25 | 030411001157 | 配管 | 1.名称规格:配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 30 | 25.56 | 766.8
26 | 030411002076 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 211 | 104.15 | 21975.65
27 | 030411002077 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-50X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 70.84 | 70.84
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 22732.36
28 | 030904008048 | 常闭单扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 18 | 254.1 | 4573.8
29 | 030904008049 | 常闭双扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 300.85 | 2406.8
30 | 030904008050 | 常开单扇防火门监控模块 | 1.名称:常开单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 254.1 | 254.1
31 | 030904008051 | 常开双扇防火门监控模块 | 1.名称:常开双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 300.85 | 300.85
32 | 030507001006 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 20 | 85.37 | 1707.4
33 | 030411004173 | 防火门监控通信总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:防火门监控通信总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 829.17 | 4.47 | 3706.39
34 | 030411004174 | 24V电源线 WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称:24V电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB1N-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1404.26 | 3.55 | 4985.12
35 | 030411001158 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 270 | 17.77 | 4797.9
|  | 气体灭火控制系统 |  |  |  |  | 23346.06
36 | 030904009007 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.规格、线制:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 3241.93 | 6483.86
37 | 030904001030 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 115.85 | 231.7
38 | 030904001031 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 118.15 | 236.3
39 | 030904005011 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 213.11 | 852.44
40 | 030904008052 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 161.18 | 1611.8
41 | 030904008053 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 217.66 | 870.64
42 | 030904003020 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 194.91 | 389.82
43 | 030904003021 | 手/自动转换控制装置 | 1.名称:手/自动转换控制装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 124.08 | 496.32
44 | 030904005012 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 166.76 | 333.52
45 | 030411004175 | 控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 322.54 | 5.63 | 1815.9
46 | 030411004176 | 控制线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 282.28 | 3.5 | 987.98
47 | 030411001159 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 452.36 | 17.77 | 8038.44
48 | 030904008054 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 206.31 | 412.62
49 | 030904006008 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 4 | 146.18 | 584.72
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 4650.9
50 | 031302007027 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
51 | 031301017027 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 4650.9 | 4650.9
合 计 | [6 empty] | 353148.59