## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 光纤入户系统 |  |  |  |  | 1743572.24
1 | 030502003001 | 72芯楼层分纤箱 | 1.名称:72芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 1053.28 | 52664
2 | 030502003002 | 48芯楼层分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 25 | 917.89 | 22947.25
3 | 030502007007 | 72芯室内单模光纤 | 1.名称:72芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4000 | 29.4 | 117600
4 | 030502007008 | 48芯室内单模光纤 | 1.名称:48芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4000 | 16.79 | 67160
5 | 030502007009 | 2芯室内单模光纤 | 1.名称:2芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 40500 | 4.19 | 169695
6 | 030502005006 | 网络线 UTP CAT5e | 1.名称:网络线UTP CAT5e 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 32400 | 3.63 | 117612
7 | 030411001062 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 32400 | 12.22 | 395928
8 | 030411001063 | 配管 | 1.名称规格:配管PC16 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8100 | 10.75 | 87075
9 | 030502003003 | 家居配线箱 | 1.名称:家居配线箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1600 | 360.98 | 577568
10 | 030502012001 | 电话插座（含模块、面板） | 1.名称:电话插座（含模块、面板） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 41.28 | 41.28
11 | 030502012002 | 数据插座（含模块、面板） | 1.名称:数据插座（含模块、面板） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 49.71 | 49.71
12 | 030502012003 | 数据+电话插座（含模块、面板） | 1.名称:数据插座（含模块、面板） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1600 | 60.42 | 96672
13 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 38560 | 38560
|  | 有线电视系统 |  |  |  |  | 1114373.25
14 | 030502003004 | 72芯楼层分纤箱 | 1.名称:72芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 1053.28 | 52664
15 | 030502003005 | 48芯楼层分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 25 | 917.89 | 22947.25
16 | 030502007010 | 72芯室内单模光纤 | 1.名称:72芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4000 | 29.4 | 117600
17 | 030502007011 | 48芯室内单模光纤 | 1.名称:48芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4000 | 16.79 | 67160
18 | 030502007012 | 2芯室内单模光纤 | 1.名称:2芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 45000 | 4.19 | 188550
19 | 030502005007 | 网络线 UTP CAT5e | 1.名称:网络线UTP CAT5e 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9000 | 3.63 | 32670
20 | 030502005008 | 同轴电缆 SYWV-75-5 | 1.名称:同轴电缆 SYWV-75-5 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9000 | 4.68 | 42120
21 | 030411001064 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 32400 | 12.22 | 395928
22 | 030411001065 | 配管 | 1.名称规格:配管PC16 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9000 | 10.75 | 96750
23 | 030502004001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1600 | 49.19 | 78704
24 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 19280 | 19280
|  | 设备网系统 |  |  |  |  | 207553.94
25 | 030501012003 | 盒式48口核心交换机 | 1.名称:盒式48口核心交换机 2.功能、规格:48个100/1000M自适应电口 48个1G速率SFP口 交换容量≥2.56Tbps 包转发率≥1080Mpps 3.本体安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 20361.05 | 20361.05
26 | 030501011001 | 防火墙（带路由功能） | 1.名称:防火墙（带路由功能） 2.规格：8个100/1000M自适应电口 2个1G速率SFP口 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、本地URL过滤等多种功能。 3.本体安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 8434.14 | 8434.14
27 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:支持1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换； 支持双纤多模、双纤单模 3.本体安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 6 | 1334.38 | 8006.28
28 | 030502001005 | 48芯机架式光纤配线架 | 1.名称:48芯机架式光纤配线架 2.规格、要求:19"机柜安装方式,含LC耦合器、其他详见图纸及技术需求书 3.本体安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1112.65 | 1112.65
29 | 030501012004 | 24口POE汇聚交换机 | 1.名称:24口POE汇聚交换机 2.功能、规格:24个100/1000M自适应电口，交换容量≥50Gbps，包转发率≥38Mpps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 4827.9 | 9655.8
30 | 030501012005 | 24口SPOE接入交换机 | 1.名称:24口SPOE接入交换机 2.功能、规格:24个百兆RJ45非标SPoE供电口：10/100Mbps，1个千兆RJ45上联电接口：100/1000Mbps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 15 | 4157.56 | 62363.4
31 | 030501012006 | 16口SPOE接入交换机 | 1.名称:16口SPOE接入交换机 2.功能、规格:16个百兆RJ45非标SPoE供电口：10/100Mbps，1个千兆RJ45上联电接口：100/1000Mbps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 2634.55 | 13172.75
32 | 030501012007 | 8口SPOE接入交换机 | 1.名称:8口SPOE接入交换机 2.功能、规格:8个百兆RJ45非标SPoE供电口：10/100Mbps，1个千兆RJ45上联电接口：100/1000Mbps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1452.71 | 1452.71
33 | 030501012008 | 16口POE接入交换机 | 1.名称:16口POE接入交换机 2.功能、规格:16个100/1000M自适应电口，支持PoE和PoE+供电；功率：125W，交换容量≥50Gbps，包转发率≥38Mpps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2634.55 | 2634.55
34 | 030501012009 | 8口POE接入交换机 | 1.名称:8口POE接入交换机 2.功能、规格:8个100/1000M自适应电口，支持PoE和PoE+供电；功率：125W，交换容量≥20Gbps，包转发率≥20Mpps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1452.71 | 1452.71
35 | 030502001006 | 12U壁挂式机柜 | 1.名称:壁挂式机柜 2.材质:钢制 3.规格:12U，静态承重：120KG以上，配置1个6口PDU，配置支撑板、支架及散热风扇,8口光纤盒 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 30 | 1171.54 | 35146.2
36 | 030502001007 | 6U壁挂式机柜 | 1.名称:壁挂式机柜 2.材质:钢制 3.规格:6U，120KG以上，配置1个6口PDU，配置支撑板、支架及散热风扇,8口光纤盒 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 20 | 731.32 | 14626.4
37 | 030502007013 | 6芯室内单模光纤 | 1.名称:6芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4000 | 4.71 | 18840
38 | 030502009001 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 条 | 145 | 69.34 | 10054.3
39 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 241 | 241
|  | 视频安防监控系统 |  |  |  |  | 450796.74
40 | 030501013002 | 视频监控工作站 | 1.名称:视频监控工作站 2.规格、要求:含键盘、鼠标、显示器、管理软件、连接线缆及配管等 3.本体安装、附件安装 4.含操作系统软件等 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 58397.85 | 58397.85
41 | 030507016004 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.本体安装 3.含本体调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 3504.42 | 3504.42
42 | 030501013003 | 视频监控服务器 | 1.名称:视频监控服务器 2.含配套软件，键盘、鼠标、显示器及跳线 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 10225.81 | 10225.81
43 | 030501013004 | 人脸识别服务器 | 1.名称:人脸识别服务器 2.含配套软件，键盘、鼠标、显示器及跳线 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 10531.08 | 10531.08
44 | 030501013005 | 高空抛物服务器 | 1.名称:高空抛物服务器 2.含配套软件，键盘、鼠标、显示器及跳线 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 10531.08 | 10531.08
45 | 030501004002 | 32路网络硬盘录像机 | 1.名称:32路网络硬盘录像机（含硬盘） 2.规格:视频32路输入，网络输入带宽256Mbps； 支持8个 SATA 接口，支持最高满配12TB硬盘； 2个100M/1000M以太网口 3.本体安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 4579.15 | 22895.75
46 | 030501004003 | 硬盘 | 1.名称:硬盘 2.规格:6T 4.本体安装、调试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 24 | 1450 | 34800
47 | 030501012010 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能、规格:详见图纸 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 20564.59 | 20564.59
48 | 030501012011 | 16口POE交换机 | 1.名称:16口POE交换机 2.功能、规格:16个100/1000M自适应电口 支持PoE和PoE+供电；功率：125W 交换容量≥50Gbps 包转发率≥38Mpps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 2634.55 | 7903.65
49 | 030507012001 | 9路高清视频解码器 | 1.名称:9路高清解码器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 15558.06 | 15558.06
50 | 030505004001 | 监视墙（2*3 43寸拼接屏） | 1.名称：监视墙（2*3 43寸拼接屏） 2.规格、要求：43寸LCD，含支架，详见图纸及用户需求书 3.设备主材及其随机配套配件安装,机架安装 4.校接线，接地，单体调试、试运行，联合调试 5.其他：其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 19700.2 | 19700.2
51 | 030502009002 | HDMI跳线 | 1.名称:HDMI跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 条 | 6 | 46.04 | 276.24
52 | 030506007005 | 室内红外枪式摄像机 | 1.名称:室内红外枪式摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 40 | 1215.43 | 48617.2
53 | 030506007006 | 室内红外半球摄像机 | 1.名称:室内红外半球摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 15 | 817.28 | 12259.2
54 | 030506007007 | 室外人脸识别摄像机 | 1.名称:室外人脸识别摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1337.16 | 1337.16
55 | 030506007008 | 电梯半球摄像机 | 1.名称:电梯半球摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 15 | 790.13 | 11851.95
56 | 030501013006 | 电梯无线网桥 | 1.名称:电梯无线网桥 2.本体安装、附件安装 3.含接收端和发送端 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 15 | 1431.26 | 21468.9
57 | 030502005009 | 网络线 UTP CAT6 | 1.名称:网络线UTP CAT6 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9000 | 3.63 | 32670
58 | 030411001066 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6000 | 17.77 | 106620
59 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线测试 2.规格及型号:UTP CAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 1083.6 | 1083.6
|  | 电梯五方通话系统 |  |  |  |  | 11008.8
60 | 040804004001 | 五方通话预留底盒 | 1.名称:五方通话预留底盒 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 11.32 | 169.8
61 | 030411004074 | 配线 ZB1N-RYYSP4x1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:ZB1N-RYYSP 4.规格:4x1.0 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 650 | 7.86 | 5109
62 | 030411001067 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 250 | 22.92 | 5730
|  | 停车场管理系统 |  |  |  |  | 51497.02
63 | 030501013007 | 停车管理、巡更系统工作站 | 1.名称:停车管理、巡更系统工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.含操作系统软件、视频监控系统软件、信息发布系统软件及软件狗等 5.调试、试运行 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 29004.48 | 29004.48
64 | 030501013008 | 停车场管理服务器 | 1.名称:停车场管理服务器 2.含配套软件，键盘、鼠标、显示器及跳线 3.本体安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 15914.81 | 15914.81
65 | 030502005010 | 网络线 UTP CAT6 | 1.名称:网络线UTP CAT6 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 300 | 3.63 | 1089
66 | 030411001068 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 240 | 17.77 | 4264.8
67 | 030507017001 | 停车场管理系统调试 | 1.名称:停车场管理系统调试 2.系统调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 1223.93 | 1223.93
|  | 访客对讲和出入口管理系统 |  |  |  |  | 2958451.82
68 | 030501013009 | 访客对讲和出入口管理系统工作站 | 1.名称:访客对讲和出入口管理系统工作站 2.规格、要求:含键盘、鼠标、显示器、管理软件、连接线缆及配管等 3.本体安装、附件安装 4.含操作系统软件等 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 27673.3 | 27673.3
69 | 030501013010 | 访客对讲和出入口管理系统服务器 | 1.名称:访客对讲和出入口管理系统服务器 2.含配套软件，键盘、鼠标、显示器及跳线 3.本体安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 10531.08 | 10531.08
70 | 粤030503016004 | 访客对讲管理中心机 | 1.名称:访客对讲管理中心机 2.规格、要求:屏幕尺寸≧10.1寸液晶屏；分辨率≧1024*768；安装方式：桌面式 摄像头：200万像素CMOS； 可视对讲：能与门口主机、围墙机进行可视对讲和开锁功能 3.本体安装、管理软件安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2902.35 | 2902.35
71 | 030904016001 | 主机电源 | 1.名称:主机电源 2.本体安装、附件安装 3.调试、接线、接地 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 4457.92 | 4457.92
72 | 030501002001 | IC卡发行器 | 1.名称:IC卡发行器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1477.42 | 1477.42
73 | 030608003001 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 张 | 4500 | 50 | 225000
74 | 粤030503016005 | 可视对讲门口机 | 1.名称:可视对讲门口机 2.规格、要求:室内分机一键按钮开门；室外支持密码、刷卡、等方式开门； 屏幕尺寸：彩色≧10英寸；摄像头：200W； 供电电压：DC12-24V ±10%、通讯方式：TCP/IP 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 868.35 | 4341.75
75 | 粤030503016006 | 可视对讲机户内机 | 1.名称:可视对讲机户内机 2.规格、要求:防区报警具有布撤防功能；自带多路防区 屏幕尺寸≧触摸10.1寸液晶屏 供电电压：SPOE：通讯方式：TCP/IP 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1600 | 457.69 | 732304
76 | 030507005002 | 一体式读卡器 | 1.名称:一体式读卡器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 15 | 308.69 | 4630.35
77 | 030404031004 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 97.04 | 1455.6
78 | 030404022003 | 单门门禁控制器 | 1.名称:单门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 15 | 1236.39 | 18545.85
79 | 030404022004 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1600.67 | 1600.67
80 | 030507007003 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 545.6 | 8184
81 | 030502005011 | 网络线 UTP CAT6 | 1.名称:网络线UTP CAT6 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 114730 | 3.63 | 416469.9
82 | 030411004075 | 配线 ZB2-RYY 2x1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:ZB2-RYY 4.规格:2x1.0 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1100 | 3.35 | 3685
83 | 030411004076 | 配线 ZB2-RYY 4x1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:ZB2-RYY 4.规格:4x1.0 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 400 | 4.3 | 1720
84 | 030411001069 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 115940 | 12.22 | 1416786.8
85 | 030411001070 | 配管 | 1.名称规格:配管PC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 400 | 15.34 | 6136
86 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.测试对象:出入口系统 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 70549.83 | 70549.83
|  | 智能水表远抄系统 |  |  |  |  | 119050.27
87 | 030404016002 | 智能水表系统专用设备箱 | 1.名称：智能水表系统专用设备箱 2.规格：设备箱尺 寸为400x200x500mm（长、宽、高），不锈钢材质（型号304，厚度不低于 1.0mm），向前左单侧开启箱门并配有门锁，箱体底部中间位置有一直径25mm圆 形出线孔。设备箱电源采用交流220V电源，并配有独立控制开关，控制开关固定于 专用设备箱内右上方里侧，须有安全防护设施及“有电危险”等相关安全标示。设备 箱底面距离底面高度1.6m 3.安装方式：壁挂明装 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 970.27 | 970.27
88 | 030503003002 | 集中器 | 1.名称:集中器 2.规格、要求:满足设计及现场使用要求 4.本体安装及调试、配套附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 1671.85 | 8359.25
89 | 030503003003 | 采集器 | 1.名称:采集器 2.规格、要求:满足设计及现场使用要求 4.本体安装及调试、配套附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 540.15 | 2700.75
90 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸 3.规格:86*86 4.安装方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1600 | 13.73 | 21968
91 | 030411004077 | 配线 ZB2-RYSP-2X2.5 | 1.名称规格:配线ZB2-RYSP-2X2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 600 | 9.26 | 5556
92 | 030411004078 | 配线 ZB2-RYSP-2X1.5 | 1.名称规格:配线ZB2-RYSP-2X1.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3200 | 7.83 | 25056
93 | 030411001071 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3200 | 12.22 | 39104
94 | 030411001072 | 配管 | 1.名称规格:配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 600 | 25.56 | 15336
|  | 机房工程 |  |  |  |  | 76163.7
95 | 030404036001 | 机房装饰及安建环设施 | 1.名称:机房装饰及安建环设施 2.工作内容:含机房内天地墙装饰工程、水电安装、通风、接地、安建环设施 3.机房内措施及使用材料，需满足验收规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | ㎡ | 70 | 950 | 66500
96 | 030505004002 | 操作台 | 1.名称:操作台 2.本体安装、附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 6848.77 | 6848.77
97 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 2.系统调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 970.73 | 970.73
98 | 030414011004 | 接地装置 | 1.接地装置系统调试 2.系统调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 1844.2 | 1844.2
|  | UPS配电系统 |  |  |  |  | 73675.24
99 | 030404017099 | 配电箱 1AT-ABJF-1 | 1.配电箱 1AT-ABJF-1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1499.35 | 1499.35
100 | 030404017100 | 配电箱 1AT-XKS-1 | 1.配电箱 1AT-XKS-1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1158.65 | 1158.65
101 | 031101007001 | UPS主机（含电池） | 1.名称:UPS主机（含电池） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装15KVA,UPS，电池放电60分钟，含蓄电池及电池架等 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 23170.41 | 46340.82
102 | 030502001008 | USP电池柜 | 1.名称:USP电池柜 2.本体安装、附件安装 3.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 2726.39 | 5452.78
103 | 030411004079 | 配线ZR-BYJ-10 | 1.名称规格:配线ZR-BYJ-10 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 230 | 9.65 | 2219.5
104 | 030411004080 | 配线ZR-BYJ-4 | 1.名称规格:配线ZR-BYJ-4 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 252 | 4.67 | 1176.84
105 | 030411004081 | 配线ZR-BYJ-2.5 | 1.名称规格:配线ZR-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 240 | 3.43 | 823.2
106 | 030411004082 | 配线WDZN-RYS-1.5 | 1.名称规格:配线WDZN-RYS-1.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 36 | 3.14 | 113.04
107 | 030411001073 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 276 | 22.92 | 6325.92
108 | 030411001074 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 482 | 17.77 | 8565.14
|  | 弱电线槽 |  |  |  |  | 435956.8
109 | 030411002039 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 123.52 | 123.52
110 | 030411002040 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 650 | 104.15 | 67697.5
111 | 030411002041 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 98.28 | 98.28
112 | 030411002042 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 150 | 92.25 | 13837.5
113 | 030411002043 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-50X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 5000 | 70.84 | 354200
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 766970.36
114 | 031302007013 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 | 660757.34 | 660757.34
115 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 106213.02 | 106213.02
合 计 | [6 empty] | 8009070.18