## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 5627729.02
|  | 消防控制室 |  |  |  |  | 461848.11
1 | 030404015001 | 消防联动控制台 | 1.名称:消防联动控制台 2.规格、线制:总线制,立柜式,其他详见设计图纸要求 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 12397.8 | 12397.8
2 | 030904013002 | 火灾自动报警控制器(联动型) | 1.名称:火灾自动报警控制器(联动型) 2.规格、线制:总线制,立柜式,其他详见设计图纸要求 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 4 | 54907.36 | 219629.44
3 | 030904015002 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.含软件、远程系统接口 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 19917.96 | 19917.96
4 | 030904015003 | 消防水池水位显示装置 | 1.名称:消防水池水位显示装置 2.含软件、远程系统接口 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 9217.09 | 9217.09
5 | 030904016002 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.容量:详设计图示所示 3.含机柜和电池等 4.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 46913.29 | 46913.29
6 | 030904014001 | 火警电话总机 | 1.名称:火警电话总机 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 12112.65 | 12112.65
7 | 030904014002 | 直通119专线电话 | 1.名称:直通119专线电话 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 146.18 | 146.18
8 | 030904014003 | 广播控制盘 | 1.名称:广播控制盘 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 12749.11 | 12749.11
9 | 030904014004 | 广播录放盘 | 1.名称:广播录放盘 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1241.94 | 1241.94
10 | 030904014005 | 功率放大器 | 1.名称:功率放大器 2.规格型号:24V 1000W 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 8752.39 | 8752.39
11 | 030904014006 | 功率放大器(备) | 1.名称:功率放大器(备) 2.规格型号:24V 1000W 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 8752.39 | 8752.39
12 | 030404022005 | 手动联动控制盘 | 1.名称:手动联动控制盘 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 674.89 | 674.89
13 | 030904012001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.规格、线制:总线制 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 14069.75 | 14069.75
14 | 030904012002 | 可燃气体报警主机 | 1.名称:可燃气体报警主机 2.规格、线制:总线制 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2848.76 | 2848.76
15 | 030904012003 | 余压监控器主机 | 1.名称:余压监控器主机 2.规格、线制:总线制 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 4407.84 | 4407.84
16 | 030904012004 | 消防电源监控系统主机 | 1.名称:消防电源监控系统主机 2.规格、线制:总线制 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 29548.29 | 29548.29
17 | 030501013011 | 消防电源监控系统工作站 | 1.名称:消防电源监控系统工作站 2.规格、线制:满足图纸及规范要求 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5975.25 | 5975.25
18 | 030904012005 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.规格、线制:总线制 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 29548.29 | 29548.29
19 | 030501013012 | 电气火灾监控系统工作站 | 1.名称:电气火灾监控系统工作站 2.规格、线制:满足图纸及规范要求 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5975.25 | 5975.25
20 | 030904012006 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.规格、线制:总线制 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5604.3 | 5604.3
21 | 030501013013 | 防火门监控系统工作站 | 1.名称:防火门监控系统工作站 2.规格、线制:满足图纸及规范要求 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关工作 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5975.25 | 5975.25
22 | 030904012007 | 远程监控系统接口 | 1.名称:远程监控系统接口 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2695 | 2695
23 | 030904012008 | 通信接口 | 1.名称:远程监控系统接口 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2695 | 2695
|  | 消防自动报警系统 |  |  |  |  | 4165178.63
24 | 030904008015 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 190 | 257.56 | 48936.4
25 | 030904008016 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1000 | 206.31 | 206310
26 | 030904001014 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 7500 | 115.85 | 868875
27 | 030904001015 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 120 | 118.15 | 14178
28 | 030904003007 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 750 | 108.33 | 81247.5
29 | 030904003008 | 带电话插孔地址式手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 750 | 108.33 | 81247.5
30 | 030904003009 | 编码消火栓按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 750 | 108.33 | 81247.5
31 | 030904005004 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 750 | 213.11 | 159832.5
32 | 030904008017 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 790 | 161.18 | 127332.2
33 | 030904008018 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 40 | 168.26 | 6730.4
34 | 030904008019 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 250 | 217.66 | 54415
35 | 030904007003 | 消防广播(3W) | 1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:壁装高2.5M 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 91.92 | 91.92
36 | 030904007004 | 嵌入式安装扬声器箱(3W) | 1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 600 | 150.89 | 90534
37 | 030904006003 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 60 | 146.18 | 8770.8
38 | 030411004083 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 68609.87 | 5.63 | 386273.57
39 | 030411004084 | 24V直流电源线干线 WDZCN-BYJ-4 | 1.名称:24V直流电源线干线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2508 | 4.92 | 12339.36
40 | 030411004085 | 24V直流电源线支线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:24V直流电源线支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 26984.69 | 3.5 | 94446.42
41 | 030411004086 | 消防广播线 WDZCN-RYS-2x2.5 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x2.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 13351.63 | 7.45 | 99469.64
42 | 030411004087 | 消防通讯线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 10152.82 | 5.63 | 57160.38
43 | 030411004088 | 连锁控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:连锁控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 119.26 | 5.63 | 671.43
44 | 030411004089 | 联动控制硬线 WDZBN-KYJY-3x1.5 | 1.名称:联动控制硬线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY 4.规格:3x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2016.1 | 12.09 | 24374.65
45 | 030411001075 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 82355.17 | 17.77 | 1463451.37
46 | 030411001076 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 750.1 | 22.92 | 17192.29
47 | 030411001077 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 300 | 19.64 | 5892
48 | 030411001078 | 配管 | 1.名称规格:配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 180 | 25.56 | 4600.8
49 | 030411002044 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1560 | 104.15 | 162474
50 | 030411002045 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-50X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 100 | 70.84 | 7084
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 75376.11
51 | 030904008020 | 电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) | 1.名称:电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 25 | 266.05 | 6651.25
52 | 030411004090 | 电气火灾监控系统总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:电气火灾监控系统总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1687.65 | 4.47 | 7543.8
53 | 030411004091 | 电源线WDZC-BYJ--2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3525.45 | 3.55 | 12515.35
54 | 030411004092 | 电源线WDZC-BYJ--1.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 100 | 2.78 | 278
55 | 030411001079 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2723 | 17.77 | 48387.71
|  | 消防设备电源监控系统 |  |  |  |  | 14866
56 | 030904008021 | 交流-电压/电流传感器 | 1.名称:交流-电压/电流传感器 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 25 | 266.05 | 6651.25
57 | 030411004093 | 消防电源监控线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防电源监控线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 600 | 4.47 | 2682
58 | 030411004094 | 电源线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1200 | 3.5 | 4200
59 | 030411001080 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 75 | 17.77 | 1332.75
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 408097.61
60 | 030904009003 | 防火门监控器分机 | 1.名称:防火门监控器分机 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3490.82 | 3490.82
61 | 030904008022 | 常闭单扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 390 | 254.1 | 99099
62 | 030904008023 | 常闭双扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 390 | 300.85 | 117331.5
63 | 030904008024 | 常开单扇防火门监控模块 | 1.名称:常开单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 254.1 | 254.1
64 | 030904008025 | 常开双扇防火门监控模块 | 1.名称:常开双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 300.85 | 300.85
65 | 030507001004 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 471 | 85.37 | 40209.27
66 | 030411004095 | 防火门监控通信总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:防火门监控通信总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4145.85 | 4.47 | 18531.95
67 | 030411004096 | 24V电源线 WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称:24V电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB1N-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 7021.3 | 3.55 | 24925.62
68 | 030411001081 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 5850 | 17.77 | 103954.5
|  | 气体灭火控制系统 |  |  |  |  | 99350.64
69 | 030904009004 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.规格、线制:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 3241.93 | 16209.65
70 | 030904001016 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 115.85 | 579.25
71 | 030904001017 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 118.15 | 590.75
72 | 030904005005 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 213.11 | 4262.2
73 | 030904008026 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 161.18 | 8059
74 | 030904008027 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 217.66 | 4353.2
75 | 030904003010 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 194.91 | 1949.1
76 | 030904003011 | 手/自动转换控制装置 | 1.名称:手/自动转换控制装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 124.08 | 2481.6
77 | 030904005006 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 166.76 | 1667.6
78 | 030411004097 | 控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1612.7 | 5.63 | 9079.5
79 | 030411004098 | 控制线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1411.4 | 3.5 | 4939.9
80 | 030411001082 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2261.8 | 17.77 | 40192.19
81 | 030904008028 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 206.31 | 2063.1
82 | 030904006004 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 20 | 146.18 | 2923.6
|  | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  | 10344.75
83 | 030411004099 | 信号总线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:信号总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 600 | 5.63 | 3378
84 | 030411004100 | 应急照明通讯线 WDZCN-RYJS-2x2.5 | 1.名称:应急照明通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS 4.规格:2x2.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 600 | 9.39 | 5634
85 | 030411001083 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 75 | 17.77 | 1332.75
|  | 水位控制显示系统 |  |  |  |  | 7370.29
86 | 030904015004 | 消防水池就地水位显示器 | 1.名称:消防水池就地水位显示器 2.含软件、远程系统接口 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3999.24 | 3999.24
87 | 030904001018 | 水位探测器 | 1.名称:水位探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 571.15 | 1713.45
88 | 030411004101 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 120 | 5.63 | 675.6
89 | 030411001084 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 19.64 | 982
|  | 余压监控系统 |  |  |  |  | 385296.88
90 | 030904013003 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 40 | 1917.66 | 76706.4
91 | 030904001019 | 余压传感器 | 1.名称:余压传感器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 455 | 136.16 | 61952.8
92 | 030904001020 | 泄压阀执行器 | 1.名称:泄压阀执行器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 726.84 | 36342
93 | 030411004102 | 余压探测总线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:余压探测总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8568.75 | 5.63 | 48242.06
94 | 030411004103 | 泄压阀线 WDZBN-KYJY-7x1.5 | 1.名称:泄压阀线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY 4.规格:7x1.5 5.材质:控制电缆 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 412.05 | 21.13 | 8706.62
95 | 030411001085 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8079.75 | 17.77 | 143577.16
96 | 030411001086 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG32 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 388 | 25.18 | 9769.84
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 516055.37
97 | 031302007015 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 | 438635.26 | 438635.26
98 | 031301017015 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 77420.11 | 77420.11
合 计 | [6 empty] | 6143784.39