## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 光纤入户系统 |  |  |  |  | 563645.74
1 | 030502003006 | 72芯楼层分纤箱 | 1.名称:72芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 1053.28 | 10532.8
2 | 030502003007 | 48芯楼层分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 917.89 | 4589.45
3 | 030502007014 | 72芯室内单模光纤 | 1.名称:72芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 500 | 29.4 | 14700
4 | 030502007015 | 48芯室内单模光纤 | 1.名称:48芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 500 | 16.79 | 8395
5 | 030502007016 | 2芯室内单模光纤 | 1.名称:2芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8100 | 4.19 | 33939
6 | 030502005012 | 网络线 UTP CAT5e | 1.名称:网络线UTP CAT5e 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6480 | 3.63 | 23522.4
7 | 030411001108 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 25920 | 12.22 | 316742.4
8 | 030411001109 | 配管 | 1.名称规格:配管PC16 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1620 | 10.75 | 17415
9 | 030502003008 | 家居配线箱 | 1.名称:家居配线箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 303 | 360.98 | 109376.94
10 | 030502012004 | 电话插座（含模块、面板） | 1.名称:电话插座（含模块、面板） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 41.28 | 41.28
11 | 030502012005 | 数据插座（含模块、面板） | 1.名称:数据插座（含模块、面板） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 49.71 | 49.71
12 | 030502012006 | 数据+电话插座（含模块、面板） | 1.名称:数据插座（含模块、面板） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 288 | 60.42 | 17400.96
13 | 030502020004 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 6940.8 | 6940.8
|  | 有线电视系统 |  |  |  |  | 199856.17
14 | 030502003009 | 72芯楼层分纤箱 | 1.名称:72芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 1053.28 | 10532.8
15 | 030502003010 | 48芯楼层分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 917.89 | 4589.45
16 | 030502007017 | 72芯室内单模光纤 | 1.名称:72芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 500 | 29.4 | 14700
17 | 030502007018 | 48芯室内单模光纤 | 1.名称:48芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 500 | 16.79 | 8395
18 | 030502007019 | 2芯室内单模光纤 | 1.名称:2芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8100 | 4.19 | 33939
19 | 030502005013 | 网络线 UTP CAT5e | 1.名称:网络线UTP CAT5e 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1620 | 3.63 | 5880.6
20 | 030502005014 | 同轴电缆 SYWV-75-5 | 1.名称:同轴电缆 SYWV-75-5 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1620 | 4.68 | 7581.6
21 | 030411001110 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6480 | 12.22 | 79185.6
22 | 030411001111 | 配管 | 1.名称规格:配管PC16 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1620 | 10.75 | 17415
23 | 030502004002 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 288 | 49.19 | 14166.72
24 | 030502020005 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 3470.4 | 3470.4
|  | 设备网系统 |  |  |  |  | 74378.7
25 | 030501012012 | 24口SPOE接入交换机 | 1.名称:24口SPOE接入交换机 2.功能、规格:24个百兆RJ45非标SPoE供电口：10/100Mbps，1个千兆RJ45上联电接口：100/1000Mbps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 4157.56 | 41575.6
26 | 030501012013 | 16口SPOE接入交换机 | 1.名称:16口SPOE接入交换机 2.功能、规格:16个百兆RJ45非标SPoE供电口：10/100Mbps，1个千兆RJ45上联电接口：100/1000Mbps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 2634.55 | 13172.75
27 | 030501012014 | 8口SPOE接入交换机 | 1.名称:8口SPOE接入交换机 2.功能、规格:8个百兆RJ45非标SPoE供电口：10/100Mbps，1个千兆RJ45上联电接口：100/1000Mbps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1452.71 | 1452.71
28 | 030501012015 | 16口POE接入交换机 | 1.名称:16口POE接入交换机 2.功能、规格:16个100/1000M自适应电口，支持PoE和PoE+供电；功率：125W，交换容量≥50Gbps，包转发率≥38Mpps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2634.55 | 2634.55
29 | 030501012016 | 8口POE接入交换机 | 1.名称:8口POE接入交换机 2.功能、规格:8个100/1000M自适应电口，支持PoE和PoE+供电；功率：125W，交换容量≥20Gbps，包转发率≥20Mpps 3.本体安装、光模块安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1452.71 | 1452.71
30 | 030502001009 | 12U壁挂式机柜 | 1.名称:壁挂式机柜 2.材质:钢制 3.规格:12U，静态承重：120KG以上，配置1个6口PDU，配置支撑板、支架及散热风扇,8口光纤盒 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 6 | 1171.54 | 7029.24
31 | 030502001010 | 6U壁挂式机柜 | 1.名称:壁挂式机柜 2.材质:钢制 3.规格:6U，120KG以上，配置1个6口PDU，配置支撑板、支架及散热风扇,8口光纤盒 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 4 | 731.32 | 2925.28
32 | 030502007020 | 6芯室内单模光纤 | 1.名称:6芯室内单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.线缆敷设、接头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 400 | 4.71 | 1884
33 | 030502009003 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 条 | 29 | 69.34 | 2010.86
34 | 030502020006 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 241 | 241
|  | 视频安防监控系统 |  |  |  |  | 48901.49
35 | 030506007009 | 室内红外枪式摄像机 | 1.名称:室内红外枪式摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 8 | 1215.43 | 9723.44
36 | 030506007010 | 室内红外半球摄像机 | 1.名称:室内红外半球摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 817.28 | 2451.84
37 | 030506007011 | 室外人脸识别摄像机 | 1.名称:室外人脸识别摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1337.16 | 1337.16
38 | 030506007012 | 电梯半球摄像机 | 1.名称:电梯半球摄像机 2.规格、要求:200万像素，支持DC12V/POE供电，含支架、护罩、镜头 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 790.13 | 2370.39
39 | 030501013014 | 电梯无线网桥 | 1.名称:电梯无线网桥 2.本体安装、附件安装 3.含接收端和发送端 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 1431.26 | 4293.78
40 | 030502005015 | 网络线 UTP CAT6 | 1.名称:网络线UTP CAT6 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1800 | 3.63 | 6534
41 | 030411001112 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1200 | 17.77 | 21324
42 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线测试 2.规格及型号:UTP CAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 866.88 | 866.88
|  | 电梯五方通话系统 |  |  |  |  | 2201.76
43 | 040804004002 | 五方通话预留底盒 | 1.名称:五方通话预留底盒 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 11.32 | 33.96
44 | 030411004123 | 配线 ZB1N-RYYSP4x1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:ZB1N-RYYSP 4.规格:4x1.0 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 130 | 7.86 | 1021.8
45 | 030411001113 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 22.92 | 1146
|  | 访客对讲和出入口管理系统 |  |  |  |  | 457589.07
46 | 粤030503016007 | 可视对讲门口机 | 1.名称:可视对讲门口机 2.规格、要求:室内分机一键按钮开门；室外支持密码、刷卡、等方式开门； 屏幕尺寸：彩色≧10英寸；摄像头：200W； 供电电压：DC12-24V ±10%、通讯方式：TCP/IP 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 868.35 | 868.35
47 | 粤030503016008 | 可视对讲机户内机 | 1.名称:可视对讲机户内机 2.规格、要求:防区报警具有布撤防功能；自带多路防区 屏幕尺寸≧触摸10.1寸液晶屏 供电电压：SPOE：通讯方式：TCP/IP 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 288 | 457.69 | 131814.72
48 | 030507005003 | 一体式读卡器 | 1.名称:一体式读卡器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 308.69 | 926.07
49 | 030404031005 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 97.04 | 291.12
50 | 030404022006 | 单门门禁控制器 | 1.名称:单门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 1236.39 | 3709.17
51 | 030404022007 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1600.67 | 1600.67
52 | 030507007004 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 545.6 | 1636.8
53 | 030502005016 | 网络线 UTP CAT6 | 1.名称:网络线UTP CAT6 2.敷设方式:综合考虑 3.接头制作、安装及测试 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 18860 | 3.63 | 68461.8
54 | 030411004124 | 配线 ZB2-RYY 2x1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:ZB2-RYY 4.规格:2x1.0 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 220 | 3.35 | 737
55 | 030411004125 | 配线 ZB2-RYY 4x1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:ZB2-RYY 4.规格:4x1.0 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 80 | 4.3 | 344
56 | 030411001114 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 19080 | 12.22 | 233157.6
57 | 030411001115 | 配管 | 1.名称规格:配管PC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 80 | 15.34 | 1227.2
58 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.测试对象:出入口系统 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 12814.57 | 12814.57
|  | 智能水表远抄系统 |  |  |  |  | 21893.44
59 | 030503003004 | 集中器 | 1.名称:集中器 2.规格、要求:满足设计及现场使用要求 4.本体安装及调试、配套附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1671.85 | 1671.85
60 | 030503003005 | 采集器 | 1.名称:采集器 2.规格、要求:满足设计及现场使用要求 4.本体安装及调试、配套附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 540.15 | 540.15
61 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸 3.规格:86*86 4.安装方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 288 | 13.73 | 3954.24
62 | 030411004126 | 配线 ZB2-RYSP-2X2.5 | 1.名称规格:配线ZB2-RYSP-2X2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 120 | 9.26 | 1111.2
63 | 030411004127 | 配线 ZB2-RYSP-2X1.5 | 1.名称规格:配线ZB2-RYSP-2X1.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 576 | 7.83 | 4510.08
64 | 030411001116 | 配管 | 1.名称规格:配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 576 | 12.22 | 7038.72
65 | 030411001117 | 配管 | 1.名称规格:配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 120 | 25.56 | 3067.2
|  | 弱电线槽 |  |  |  |  | 70367.2
66 | 030411002055 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 123.52 | 123.52
67 | 030411002056 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 130 | 104.15 | 13539.5
68 | 030411002057 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 98.28 | 98.28
69 | 030411002058 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 30 | 92.25 | 2767.5
70 | 030411002059 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-50X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 760 | 70.84 | 53838.4
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 155121.62
71 | 031302007019 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 | 131189.03 | 131189.03
72 | 031301017019 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 23932.59 | 23932.59
合 计 | [6 empty] | 1593955.19