## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 1227630.26
|  | 消防自动报警系统 |  |  |  |  | 800007.53
1 | 030904008029 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 38 | 257.56 | 9787.28
2 | 030904008030 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 115 | 206.31 | 23725.65
3 | 030904001021 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1221 | 115.85 | 141452.85
4 | 030904001022 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 24 | 118.15 | 2835.6
5 | 030904003012 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 119 | 108.33 | 12891.27
6 | 030904003013 | 带电话插孔地址式手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 115 | 108.33 | 12457.95
7 | 030904003014 | 编码消火栓按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 119 | 108.33 | 12891.27
8 | 030904005007 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 191 | 213.11 | 40704.01
9 | 030904008031 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 158 | 161.18 | 25466.44
10 | 030904008032 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 168.26 | 1346.08
11 | 030904008033 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 42 | 217.66 | 9141.72
12 | 030904007005 | 消防广播(3W) | 1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:壁装高2.5M 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 91.92 | 91.92
13 | 030904007006 | 嵌入式安装扬声器箱(3W) | 1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 106 | 150.89 | 15994.34
14 | 030904006005 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 12 | 146.18 | 1754.16
15 | 030411004128 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 17152.47 | 5.63 | 96568.41
16 | 030411004129 | 24V直流电源线干线 WDZCN-BYJ-4 | 1.名称:24V直流电源线干线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 627 | 4.92 | 3084.84
17 | 030411004130 | 24V直流电源线支线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:24V直流电源线支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6746.17 | 3.5 | 23611.6
18 | 030411004131 | 消防广播线 WDZCN-RYS-2x2.5 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x2.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3337.91 | 7.45 | 24867.43
19 | 030411004132 | 消防通讯线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2538.2 | 5.63 | 14290.07
20 | 030411004133 | 连锁控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:连锁控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 29.82 | 5.62 | 167.59
21 | 030411004134 | 联动控制硬线 WDZBN-KYJY-3x1.5 | 1.名称:联动控制硬线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY 4.规格:3x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 504.02 | 12.09 | 6093.6
22 | 030411001118 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 16471.03 | 17.77 | 292690.2
23 | 030411001119 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 187.52 | 22.92 | 4297.96
24 | 030411001120 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 19.64 | 982
25 | 030411001121 | 配管 | 1.名称规格:配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 30 | 25.56 | 766.8
26 | 030411002060 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 211 | 104.15 | 21975.65
27 | 030411002061 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-50X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 70.84 | 70.84
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 18092.74
28 | 030904008034 | 电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) | 1.名称:电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 266.05 | 1330.25
29 | 030411004135 | 电气火灾监控系统总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:电气火灾监控系统总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1012.59 | 4.47 | 4526.28
30 | 030411004136 | 电源线WDZC-BYJ--2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 705.09 | 3.55 | 2503.07
31 | 030411004137 | 电源线WDZC-BYJ--1.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20 | 2.78 | 55.6
32 | 030411001122 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 544.6 | 17.77 | 9677.54
|  | 消防设备电源监控系统 |  |  |  |  | 6259.1
33 | 030904008035 | 交流-电压/电流传感器 | 1.名称:交流-电压/电流传感器 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 266.05 | 1330.25
34 | 030411004138 | 消防电源监控线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防电源监控线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 360 | 4.47 | 1609.2
35 | 030411004139 | 电源线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 720 | 3.5 | 2520
36 | 030411001123 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 45 | 17.77 | 799.65
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 142437.97
37 | 030904009005 | 防火门监控器分机 | 1.名称:防火门监控器分机 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3490.82 | 3490.82
38 | 030904008036 | 常闭单扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 78 | 254.1 | 19819.8
39 | 030904008037 | 常闭双扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 78 | 300.85 | 23466.3
40 | 030904008038 | 常开单扇防火门监控模块 | 1.名称:常开单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 254.1 | 254.1
41 | 030904008039 | 常开双扇防火门监控模块 | 1.名称:常开双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 300.85 | 300.85
42 | 030507001005 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 78 | 85.37 | 6658.86
43 | 030411004140 | 防火门监控通信总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:防火门监控通信总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2487.51 | 4.47 | 11119.17
44 | 030411004141 | 24V电源线 WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称:24V电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB1N-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4212.78 | 3.55 | 14955.37
45 | 030411001124 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3510 | 17.77 | 62372.7
|  | 气体灭火控制系统 |  |  |  |  | 23346.06
46 | 030904009006 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.规格、线制:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 3241.93 | 6483.86
47 | 030904001023 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 115.85 | 231.7
48 | 030904001024 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 118.15 | 236.3
49 | 030904005008 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 213.11 | 852.44
50 | 030904008040 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 161.18 | 1611.8
51 | 030904008041 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 217.66 | 870.64
52 | 030904003015 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 194.91 | 389.82
53 | 030904003016 | 手/自动转换控制装置 | 1.名称:手/自动转换控制装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 124.08 | 496.32
54 | 030904005009 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 166.76 | 333.52
55 | 030411004142 | 控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 322.54 | 5.63 | 1815.9
56 | 030411004143 | 控制线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 282.28 | 3.5 | 987.98
57 | 030411001125 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 452.36 | 17.77 | 8038.44
58 | 030904008042 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 206.31 | 412.62
59 | 030904006006 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 4 | 146.18 | 584.72
|  | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  | 6206.85
60 | 030411004144 | 信号总线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:信号总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 360 | 5.63 | 2026.8
61 | 030411004145 | 应急照明通讯线 WDZCN-RYJS-2x2.5 | 1.名称:应急照明通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS 4.规格:2x2.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 360 | 9.39 | 3380.4
62 | 030411001126 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 45 | 17.77 | 799.65
|  | 水位控制显示系统 |  |  |  |  | 7370.29
63 | 030904015005 | 消防水池就地水位显示器 | 1.名称:消防水池就地水位显示器 2.含软件、远程系统接口 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3999.24 | 3999.24
64 | 030904001025 | 水位探测器 | 1.名称:水位探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 571.15 | 1713.45
65 | 030411004146 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 120 | 5.63 | 675.6
66 | 030411001127 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 19.64 | 982
|  | 余压监控系统 |  |  |  |  | 223909.72
67 | 030904013004 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 24 | 1917.66 | 46023.84
68 | 030904001026 | 余压传感器 | 1.名称:余压传感器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 273 | 136.16 | 37171.68
69 | 030904001027 | 泄压阀执行器 | 1.名称:泄压阀执行器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 726.84 | 14536.8
70 | 030411004147 | 余压探测总线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:余压探测总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 5141.25 | 5.63 | 28945.24
71 | 030411004148 | 泄压阀线 WDZBN-KYJY-7x1.5 | 1.名称:泄压阀线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY 4.规格:7x1.5 5.材质:控制电缆 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 247.23 | 21.13 | 5223.97
72 | 030411001128 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4847.85 | 17.77 | 86146.29
73 | 030411001129 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG32 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 232.8 | 25.18 | 5861.9
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 104406.84
74 | 031302007021 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 | 87202.89 | 87202.89
75 | 031301017021 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 17203.95 | 17203.95
合 计 | [6 empty] | 1332037.1