## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下室消防工程 |  |  |  |  | 3472226.73
|  | 消防自动报警系统 |  |  |  |  | 2968361.35
1 | 030904008001 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 60 | 257.56 | 15453.6
2 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 300 | 206.31 | 61893
3 | 030904001006 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2550 | 115.85 | 295417.5
4 | 030904001007 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 90 | 118.15 | 10633.5
5 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 120 | 108.33 | 12999.6
6 | 030904003002 | 带电话插孔地址式手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 165 | 108.33 | 17874.45
7 | 030904003003 | 编码消火栓按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 225 | 108.33 | 24374.25
8 | 030904005001 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 200 | 213.11 | 42622
9 | 030904008003 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 532 | 161.18 | 85747.76
10 | 030904008004 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 96 | 168.26 | 16152.96
11 | 030904008005 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 218 | 217.66 | 47449.88
12 | 030904007001 | 消防广播(3W) | 1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:壁装高2.5M 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 150 | 91.92 | 13788
13 | 030904007002 | 嵌入式安装扬声器箱(3W) | 1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 150.89 | 7544.5
14 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 40 | 146.18 | 5847.2
15 | 030411004034 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 40556.84 | 5.63 | 228335.01
16 | 030411004035 | 24V直流电源线干线 WDZCN-BYJ-4 | 1.名称:24V直流电源线干线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4735.93 | 4.92 | 23300.78
17 | 030411004036 | 24V直流电源线支线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:24V直流电源线支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 41104.89 | 3.5 | 143867.12
18 | 030411004037 | 消防广播线 WDZCN-RYS-2x2.5 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x2.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 5192.2 | 7.45 | 38681.89
19 | 030411004038 | 消防通讯线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 15320.78 | 5.63 | 86255.99
20 | 030411004039 | 连锁控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:连锁控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2528.31 | 5.63 | 14234.39
21 | 030411004040 | 联动控制硬线 WDZBN-KYJY-3x1.5 | 1.名称:联动控制硬线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY 4.规格:3x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2318.75 | 12.09 | 28033.69
22 | 030411001024 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 40157.01 | 19.64 | 788683.68
23 | 030411001025 | 配管 | 1.名称规格:配管SC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1691.17 | 25.56 | 43226.31
24 | 030411002017 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-400X200 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1628.84 | 187.83 | 305945.02
25 | 030411002018 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-400X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1628.84 | 169.94 | 276805.07
26 | 030411002019 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-300X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 180 | 145.94 | 26269.2
27 | 030411002020 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-250X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 90 | 139.36 | 12542.4
28 | 030411002021 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 378.27 | 123.52 | 46723.91
29 | 030411002022 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 378.27 | 104.15 | 39396.82
30 | 030411002023 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100X100 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 10 | 98.28 | 982.8
31 | 030411002024 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1800 | 92.25 | 166050
32 | 030411002025 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-50X50 3.厚度:按国标及图纸要求 4.线槽、盖板及中间隔板安装，接地等 5.支架制安、除锈、防火堵洞、防腐刷油等、防火涂料及穿墙套管、防水套管、防火密闭套管等制作安装 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 10 | 70.84 | 708.4
33 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（含整个地块消防自动报警系统调试） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑，完成单系统调试及消防系统联合调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 40520.67 | 40520.67
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 29065.21
34 | 030904008006 | 电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) | 1.名称:电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 266.05 | 7981.5
35 | 030411004041 | 电气火灾监控系统总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:电气火灾监控系统总线X 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 824 | 4.47 | 3683.28
36 | 030411004042 | 电源线WDZC-BYJ--2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2471.99 | 3.55 | 8775.56
37 | 030411004043 | 电源线WDZC-BYJ--1.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 30 | 2.78 | 83.4
38 | 030411001026 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 278.4 | 19.69 | 5481.7
39 | 030905001002 | 电气火灾监控系统调试 | 1.电气火灾监控系统调试（含整个地块9电气火灾监控系统调试） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑，完成单系统调试及消防系统联合调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 3059.77 | 3059.77
|  | 消防设备电源监控系统 |  |  |  |  | 40957.92
40 | 030904008007 | 交流-电压/电流传感器 | 1.名称:交流-电压/电流传感器 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 266.05 | 13302.5
41 | 030411004044 | 消防电源监控线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防电源监控线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 893.25 | 4.47 | 3992.83
42 | 030411004045 | 电源线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1786.5 | 3.5 | 6252.75
43 | 030411001027 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 731.4 | 19.62 | 14350.07
44 | 030905001003 | 消防电源监控系统调试 | 1.消防电源监控系统调试（含整个地块消防电源监控系统调试） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑，完成单系统调试及消防系统联合调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 3059.77 | 3059.77
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 205965.74
45 | 030904009001 | 防火门监控器分机 | 1.名称:防火门监控器分机 2.规格:详见设计图纸 3.类型:详见设计图纸 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3490.82 | 3490.82
46 | 030904008008 | 常闭单扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 80 | 254.1 | 20328
47 | 030904008009 | 常闭双扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 60 | 300.85 | 18051
48 | 030904008010 | 常开单扇防火门监控模块 | 1.名称:常开单扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 254.1 | 254.1
49 | 030904008011 | 常开双扇防火门监控模块 | 1.名称:常开双扇防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 300.85 | 300.85
50 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 400 | 85.37 | 34148
51 | 030507001002 | 电动闭门器 | 1.名称:电动闭门器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 822.05 | 2466.15
52 | 030507001003 | 机械闭门器 | 1.名称:机械闭门器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 180 | 500.55 | 90099
53 | 030411004046 | 防火门监控通信总线 WDZC-RYS-2x1.5 | 1.名称:防火门监控通信总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2038.13 | 4.47 | 9110.44
54 | 030411004047 | 24V电源线 WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称:24V电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号: WDZB1N-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 922.5 | 3.55 | 3274.88
55 | 030411001028 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 975 | 19.66 | 19168.5
56 | 030905001004 | 防火门监控系统调试 | 1.防火门监控系统调试（含整个地块防火门监控系统调试） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑，完成单系统调试及消防系统联合调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 5274 | 5274
|  | 余压监控系统 |  |  |  |  | 131017.25
57 | 030904013001 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 20 | 1917.66 | 38353.2
58 | 030904001008 | 余压传感器 | 1.名称:余压传感器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 136.16 | 4084.8
59 | 030904001009 | 泄压阀执行器 | 1.名称:泄压阀执行器 2.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 726.84 | 21805.2
60 | 030411004048 | 余压探测总线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:余压探测总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1725.08 | 5.63 | 9712.2
61 | 030411004049 | 泄压阀线 WDZBN-KYJY-7x1.5 | 1.名称:泄压阀线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY 4.规格:7x1.5 5.材质:控制电缆 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 307.82 | 21.13 | 6504.24
62 | 030411001029 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1680.9 | 19.64 | 33012.88
63 | 030411001030 | 配管 | 1.名称规格:配管SC32 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 298.2 | 28.3 | 8439.06
64 | 030905001005 | 余压监控系统调试 | 1.余压监控系统调试（含整个地块余压监控系统调试） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑，完成单系统调试及消防系统联合调试 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 9105.67 | 9105.67
|  | 水位控制显示系统 |  |  |  |  | 28760.16
65 | 030904015001 | 消防水池就地水位显示器 | 1.名称:消防水池就地水位显示器 2.含软件、远程系统接口 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 3999.24 | 11997.72
66 | 030904001010 | 水位探测器 | 1.名称:水位探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 9 | 571.15 | 5140.35
67 | 030411004050 | 消防信号线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 497.37 | 5.63 | 2800.19
68 | 030411001031 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 449.18 | 19.64 | 8821.9
|  | 气体灭火控制系统 |  |  |  |  | 50299.72
69 | 030904009002 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.规格、线制:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 3241.93 | 16209.65
70 | 030904008012 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 206.31 | 1031.55
71 | 030904001011 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 115.85 | 1737.75
72 | 030904001012 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 118.15 | 1772.25
73 | 030904005002 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 213.11 | 2131.1
74 | 030904008013 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 25 | 161.18 | 4029.5
75 | 030904008014 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 217.66 | 2176.6
76 | 030904003004 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 194.91 | 974.55
77 | 030904003005 | 手/自动转换控制装置 | 1.名称:手/自动转换控制装置 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 124.08 | 1240.8
78 | 030904005003 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:满足设计功能要求 3.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 166.76 | 833.8
79 | 030411004051 | 控制线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 806.35 | 5.63 | 4539.75
80 | 030411004052 | 控制线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:硬绝缘导线 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 705.7 | 3.5 | 2469.95
81 | 030411001032 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 530.9 | 19.63 | 10421.57
82 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.含本体安装、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 部 | 5 | 146.18 | 730.9
|  | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  | 17799.38
83 | 030411004053 | 信号总线 WDZCN-RYS-2x1.5 | 1.名称:信号总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 452.69 | 5.63 | 2548.64
84 | 030411004054 | 应急照明通讯线 WDZCN-RYJS-2x2.5 | 1.名称:应急照明通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS 4.规格:2x2.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 662.26 | 9.39 | 6218.62
85 | 030411001033 | 配管 | 1.名称规格:配管SC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 459.65 | 19.65 | 9032.12
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 48052.46
86 | 031302007007 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
87 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 48052.46 | 48052.46
合 计 | [6 empty] | 3520279.19