## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 装饰工程 |  |  |  |  | 16093042.09
|  | 精装修-地下室电梯厅 |  |  |  |  | 1162529.66
|  | 地面装修 |  |  |  |  | 116961.4
1 | 011102003001 | 块料楼地面CT-03 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地砖 2.贴结合层厚度、材料种类:综合考虑 3.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.综合考虑:块料厚度、颜色，块料的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 5.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 572.05 | 150.88 | 86310.9
2 | 011108001001 | 门槛石ST-01 | 1.工程部位:门槛 2.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.贴结合层厚度、材料种类:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材（ST-01） 5.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 6.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、晶面处理、材料运输等相关费用 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 34.43 | 392.75 | 13522.38
3 | 011105006001 | 金属踢脚线MT-01 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料:不锈钢板饰面 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.找平层：综合考虑 5.刷专用界面剂 6.计价综合考虑：面层规格、颜色；基层做法、厚度；防护材料种类 7.计价包括：基层处理、找平砂浆制作、基层、面层、防护、材料运输等相关费用 8.当面层材料种、规格类发生变更时，调整面层材料的价差 9.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 62 | 276.26 | 17128.12
|  | 墙面装修 |  |  |  |  | 532080.31
4 | 011204003001 | 块料墙柱面CT-04 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖，厚度、颜色综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖专用胶粘剂,用量综合考虑 3.找平层砂浆厚度、配合比:综合考虑 4.素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 5.刷专用界面剂 6.缝宽、嵌缝材料种类:专用填缝剂擦缝 7.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等 8.包括:基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈等相关费用 9.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2230.3 | 197.76 | 441064.13
5 | 011204001001 | 干挂墙柱面石材 | 1.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材，其他综合考虑 2.缝宽、嵌缝材料种类:专用填缝剂擦缝 3.粘贴方式：不锈钢干挂件，石材背面粘贴加固。（环氧树脂AB胶粘贴） 4.龙骨规格、种类：综合考虑 5.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、石材的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、石材的保护液 6.包括:基层清理、石材损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈等相关费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 115.19 | 644.02 | 74184.66
6 | 010808004001 | 电梯门套 | 1.门窗套展开宽度:详设计图纸 2.面层材料品种、规格:不锈钢板 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 56.15 | 299.76 | 16831.52
|  | 天面装修 |  |  |  |  | 513487.95
7 | 011302002001 | 铝方通吊顶AL-01 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑,详图纸要求 2.面层材料品种、规格:AL-01铝方通规格、间距详图纸 3.综合考虑:基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格、类型；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 4.包括:基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 1128.43 | 454.67 | 513063.27
8 | 011406001001 | 天面防潮油漆PT-02 | 1.涂料品种、喷刷遍数:防潮白色无机装修涂料 2.腻子遍数，颜色、种类：综合考虑，打磨平整 3.刷专用界面剂 4.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 5.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.55 | 49.67 | 424.68
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 6757446.52
9 | 011102003002 | 水泥砂浆楼地面（地下室电梯厅） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚WS M15水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 444.8 | 36.43 | 16204.06
10 | 011101001002 | 块料楼地面（设备间-有排水要求） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚600x600防滑砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WSM15)干硬性水泥砂浆 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装 4.完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表 面清扫干净,用1:2水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理。 5.包含超高降效增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1222.12 | 167.55 | 204766.21
11 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（A水泥地面） | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚WS M15水泥砂浆面层压光 2.找平层厚度、砂浆配合比:15厚WS M15水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 5957.56 | 45.64 | 271903.04
12 | 011101005001 | 地坪漆楼地面（车库底板-防水做法1） | 1.面层材料种类:防尘耐磨无溶剂环氧地坪漆(A级防火。底、中、面涂)。车行道区域1.5厚 2.找平层材料种类、厚度:50厚C30细石混凝土找平,面层刷水泥漆,内配筋Φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6m预留纵横分格缝,缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连,缝内嵌聚氨酯密封膏(伸缩缝严禁后切) 3.素水泥浆结合层一遍(掺5%108胶或3~5%白乳胶,按具体工程要求选用) 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 18146.13 | 147.76 | 2681272.17
13 | 011101005002 | 地坪漆楼地面（车库底板-防水做法1） | 1.面层材料种类:防尘耐磨无溶剂环氧地坪漆(A级防火。底、中、面涂)。3厚 2.找平层材料种类、厚度:50厚C30细石混凝土找平,面层刷水泥漆,内配筋Φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6m预留纵横分格缝,缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连,缝内嵌聚氨酯密封膏(伸缩缝严禁后切) 3.素水泥浆结合层一遍(掺5%108胶或3~5%白乳胶,按具体工程要求选用) 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 2721.92 | 192.62 | 524296.23
14 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1..找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WSM20)地面砂浆整体面层水泥浆抹面 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 1512.96 | 22.94 | 34707.3
15 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚M20聚合物水泥砂浆防油层,沿墙上翻完成面300 高 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 7.44 | 34.43 | 256.16
16 | 010103001005 | 回填、找平黄砂 | 1.回填材料：黄砂 2.材料来源、运距：投标单位自行考虑 3.计价综合考虑：地面找平、满铺产生的人工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他：当回填材料、找平材料发生变更时，仅调整材料价差。未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.74 | 367.01 | 271.59
17 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水材料品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 334.06 | 38.8 | 12961.53
18 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1..找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚(WS M20)水泥砂浆内掺5%防水剂,坡向地漏或排水沟 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 1512.96 | 23.02 | 34828.34
19 | 011104004001 | 防静电漆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:表面除生后涂防静电漆 2.底层厚度、砂浆配合比:25厚防静电水泥砂浆找平层,表面抹光,内配防静电接地金属网 3.钢筋混凝土楼板，表面抹平 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 57.59 | 98.81 | 5690.47
20 | 011101005003 | 车库楼地面 | 1.面层材料种类:3mm厚混凝土初凝后表面撒布深色金刚砂骨料随捣随抹光(每平米均匀采用5公斤金刚砂耐磨材料)，固化剂用量0.25KG/m; 2.找平层材料种类、厚度:50厚C30细石混凝土找平，垂直于车行方向每隔100设10宽X6深的凹槽，面层刷水泥漆内配筋ø4@150双向(置于该层上半部，保护层厚度≥15)，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝，平面内间距≤6m预留纵横分格缝，缝宽5~10，缝隙处钢筋不得相连，缝内嵌聚氨酯密封膏(伸缩缝严禁后切); 3.铺设18厚高密度聚乙烯塑料疏水板 4.钢筋混凝土底板(当需要疏水板时磨平收光，结构自防水，抗渗等级≥0.8Mpa，并应符合结构施工图要求)，表面清理干净，用WS M15水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓等，需先做处理; 5.底板防水做法详U-4地下室底板防水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 22280.79 | 118.96 | 2650522.78
21 | 011101005004 | 金刚砂楼地面（车行出入口坡道-防水做法1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:混凝土初凝后表面撒布金刚砂骨料捣随抹光(每平米均匀采用5 公斤金刚砂耐磨材料） 2.找平层厚度、混凝土强度:50 厚 C30 细石混凝土找平,面层刷水泥漆,内配筋Ф4 @150 双向(置于该层上半部,保护层厚度>15 )平面四周(沿墙和水沟边)设伸,平面内间距<6m预留纵橫分格縫，缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连,缝内嵌聚氨酯密封膏(伸缩缝严禁后切) 3.找平层厚度、混凝土强度:20厚DS M15水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 5.钢筋混凝土底板(结构自防水,抗渗等级≥0.8Mpa,并应符合结构施工图要求)，表面清扫干净,用WS M15水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 866.49 | 117.08 | 101448.65
22 | 011102003003 | 水泥砂浆楼地面（住宅建筑楼梯间） | 1.面层材料品种、规格、颜色20 厚 WS M15 水泥砂浆抹面压光,踏步边缘设置两条凹槽，在踢面和踏面边缘临空处用WS M25水泥砂浆抹出50 宽 X20~25高的挡水条 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚WS M15水泥砂浆找平层， 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板,表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 1272.46 | 36.56 | 46521.14
23 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.面层厚度、砂浆配合比:深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚(WP M15)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.刷专用界面剂 5.墙体,清理基层 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 624.95 | 85.57 | 53476.97
24 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:材料同楼地面面层,,白水泥擦缝 2.粘贴层厚度、材料种类:3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴 3.底层厚度、砂浆配合比:15厚WPM20水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 5.刷专用界面剂 6.墙体,清理基层 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 61.38 | 227.54 | 13966.41
25 | 011105001002 | 油漆踢脚线 | 1.面层材料种类、规格、颜色:刷油漆两遍 2.基层厚度、砂浆配合比:深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 3.底层厚度、砂浆配合比:5厚WPM15水泥砂浆抹面压光 4.底层厚度、砂浆配合比:10厚WPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 5.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6.刷专用界面剂 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1685.75 | 44.45 | 74931.59
26 | 011105001003 | 无机涂料踢脚线 | 1.面层厚度、砂浆配合比:刷或涂无机耐磨涂料二遍 2.底层厚度、砂浆配合比:满刮腻子 打磨平整 3.底层厚度、砂浆配合比:10厚(WP M15)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 4.刷专用界面剂一遍 5.墙体,清理基层、刷专用界面剂 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 318.66 | 92.33 | 29421.88
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 |  |  |  |  | 5508130.13
27 | 011201004001 | 立面砂浆找平层U-1 | 1.部位:水池侧壁、地下室侧壁 2.内表面,清理基层,用WP M15 水泥砂浆露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理打磨平整; 3.找平层砂浆厚度、配合比:20厚WP-M20水泥砂浆找平层 4.刷专用界面剂 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 5708.11 | 33.08 | 188824.28
28 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:10厚WPM15水泥砂浆抹平 2.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.墙体类型：投标单位自行考虑 4.包含钉挂网增加费 5.刷专用界面剂 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 76627.3 | 27.52 | 2108783.3
29 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙无机涂料(两道),封底涂料(一道) 3.刮腻子遍数:刮内墙腻子,分层找平 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 29184.81 | 40.38 | 1178482.63
30 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙涂料(一道),封底涂料(一道) 3.刮腻子遍数:刮内墙腻子,分层找平 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 43777.22 | 32.71 | 1431952.87
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:刷大白浆 3.腻子种类:刮内墙腻子 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11620.12 | 28.11 | 326641.57
32 | 011207001001 | 吸声墙面 | 1.面层材料：5厚600x600穿孔硅钙板,孔径8mm,穿孔率12% 2.龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨双向@600,内填50厚32kq/m3袋装憎水玻璃棉 3.基层抹灰：10厚(WP M15)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 4.墙体类型：投标单位综合考虑 5.刷专用界面剂 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1025.57 | 178.41 | 182971.94
33 | 011407001002 | 地下室侧壁U-1 | 1.喷刷涂料部位:地下室侧壁（内表面) 2.腻子种类:刮内墙腻子两遍，砂纸磨平 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5708.11 | 15.85 | 90473.54
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 2135570.42
34 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚 2.基层类型:钢筋混凝土板，底层清理干净，板面平整，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理，素水泥浆一遍 3.刷专用界面剂 4.刮腻子遍数:满刮腻子两遍找平,打磨平整 5.油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉无机涂料，两遍成活 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 47380.71 | 39.17 | 1855902.41
35 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料(大白浆) | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.基层类型:钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.刷专用界面剂 4.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 5.涂料品种、喷刷遍数:满刷大白浆两遍 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5637.63 | 10.17 | 57334.7
36 | 011302001001 | 穿孔板吸音顶棚 | 1.钢筋混凝土楼板基层处理: 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距600x600轻钢龙骨，内填50厚超细玻璃棉袋(容重不小于32kg/m2) 3.面层材料品种、规格:600X600X8穿孔吸音板(FC)，孔径8，穿孔率≥12%，自攻螺钉固定与龙骨上 4.面层喷无机涂料两底两面: 5.包含超高降效增加费 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 1241.6 | 179.07 | 222333.31
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 529365.36
37 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1.栏杆形式:具体详见图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸 3.综合考虑：钢材厚度、规格、连接方式、安装、运距、除锈（最低等级Sa2.5）、油漆、防火涂料、钢构件的检测、探伤 4.包括:钢爬梯及连接件的制作、除锈、油漆、运输、安装、探伤、其它、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 101.53 | 218.65 | 22199.53
38 | 011503001002 | 楼梯栏杆 | 1.图集做法:15J403-1-B16-A5 2.扶手:φ60mm*3mm钢管 3.立柱:φ60mm*3mm钢管 4.横杆:φ38mm*1.2mm钢管 5.中间杆:φ25mm*1mm钢管 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m | 174.5 | 812.78 | 141830.11
39 | 011503001003 | 车道栏杆 | 1.图集做法:15J403-1-B16-A5 2.扶手:φ60mm*2mm钢管 3.立柱:φ50mm*2mm钢管 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m | 202.29 | 533.77 | 107976.33
40 | 040205017001 | 停车挡 | 1.材料品种:橡胶成品停车挡（一套两件） 2.综合考虑:长度、型号 3.包括:放线、钻孔、安装、清扫 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 457 | 60.06 | 27447.42
41 | 040205019001 | 减速带 | 1.材料品种:橡胶成品减速带 2.综合考虑:长度、型号、膨胀螺栓 3.包括:放线、钻孔、安装、清扫 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 61.41 | 72.81 | 4471.26
42 | 01B001 | 成品球墨铸铁排水沟盖板 | 1.盖板规格型号:详设计图示 2.预埋铁件:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 387.92 | 150.65 | 58440.15
43 | 040402016001 | 排水沟道盖板 | 1.部位：溢水沟 2.盖板材料规格：400宽ABS防滑格栅溢水篦子（成品） 3.计价综合考虑：品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、场内外运距、暗室施工增加费等 4.计价包括：材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 387.32 | 194.83 | 75461.56
44 | 粤R2-5-1 | 集水井盖板 | 1.部位：集水井盖板 2.盖板材料规格：按设计图纸要求 3.计价综合考虑：品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、场内外运距、暗室施工增加费等 4.计价包括：材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 61.41 | 1050 | 64480.5
45 | 粤R2-5-1 | 消防水池盖板 | 1.部位：消防水池井盖板 1540*1540mm 2.盖板材料规格：5厚不锈钢板，3厚50*50 不锈钢管焊接格栅、3厚20*20不锈钢管焊接防坠落格栅 3.计价综合考虑：预埋钢筋环、不锈钢锁牌、品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、场内外运距、暗室施工增加费等 4.计价包括：材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 25.77 | 1050 | 27058.5
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 995099.57
46 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.部位:地下室 2.搭设高度:综合考虑 3.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输，钢棚料及附件的油漆维护及使用费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 30454.81 | 13.37 | 407180.81
47 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.部位:地下室 2.搭设高度:综合考虑 3.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输，钢棚料及附件的油漆维护及使用费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26025.62 | 22.59 | 587918.76
合 计 | [6 empty] | 17088141.66