## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 乔木 |  |  |  |  | 286828.98
1 | 050102001034 | 火焰木 | 1.品种：火焰木 2.自然高度：4.5-5.0m 3.胸径：13-15cm 4.冠幅：3.5-4.0m 5.其他：分枝点>2.8M，假植苗，树形优美，全冠移植 6.养护期：12个月 7.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 43 | 1385.49 | 59576.07
2 | 050102001035 | 凤凰木 | 1.品种：凤凰木 2.自然高度：4.5-5.0m 3.胸径：13-15cm 4.冠幅：3.5-4.0m 5.其他：分枝点>2.8M，假植苗，树形优美，全冠移植 6.养护期：12个月 7.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 15 | 1054.77 | 15821.55
3 | 050102001036 | 细叶榄仁 | 1.品种：细叶榄仁 2.自然高度：4.5-5.0m 3.胸径：13-15cm 4.冠幅：2.5-3.0m 5.其他：分枝点>2.8M，5层以上假植苗，全冠移植 6.养护期：12个月 7.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 47 | 1560.21 | 73329.87
4 | 050102001037 | 盆架子 | 1.品种：盆架子 2.自然高度：4.5-5.0m 3.胸径：13-15cm 4.冠幅：3.5-4.0m 5.其他：分枝点>2.8M，假植苗，树形优美，全冠移植 6.养护期：12个月 7.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 6 | 1117.17 | 6703.02
5 | 050102001038 | 花叶榄仁 | 1.品种：花叶榄仁 2.自然高度：4.0-4.5m 3.胸径：10-12cm 4.冠幅：2.0-2.5m 5.其他：分枝点>2.5M，5层以上假植苗，全冠移植 6.养护期：12个月 7.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 15 | 7510.36 | 112655.4
6 | 050102001039 | 黄槐 | 1.品种：黄槐 2.自然高度：3.5-4.0m 3.胸径：9-11cm 4.冠幅：3.0-3.5m 5.其他：分枝点>2.5M，假植苗，树形优美，全冠移植 6.养护期：12个月 7.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 9 | 1573 | 14157
7 | 050102001040 | 红花鸡蛋花 | 1.品种：红花鸡蛋花 2.自然高度：2.5-3.0m 3.地径：8-9cm 4.冠幅：2.0-2.5m 5.其他：假植苗，树形优美，全冠移植 6.养护期：12个月 7.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 3 | 1528.69 | 4586.07
|  | 灌木 |  |  |  |  | 1148.45
8 | 050102002022 | 花叶女贞 | 1.品种：花叶女贞 2.株高：0.8m 3.冠幅：0.8m 4.其他：修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 5.养护期：12个月 6.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 4 | 104.15 | 416.6
9 | 050102002023 | 红花继木 | 1.品种：红花继木 2.株高：1.2m 3.冠幅：1.2m 4.其他：修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 5.养护期：12个月 6.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 3 | 243.95 | 731.85
|  | 地被 |  |  |  |  | 248932.02
10 | 050102008018 | 蟛蜞菊 | 1.地被种类:蟛蜞菊 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 295.23 | 106.09 | 31320.95
11 | 050102008019 | 黄花鸢尾 | 1.地被种类:黄花鸢尾 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 176.99 | 109.87 | 19445.89
12 | 050102008020 | 风雨花 | 1.地被种类:风雨花 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 240 | 124.23 | 29815.2
13 | 050102008021 | 银边山菅兰 | 1.地被种类:银边山菅兰 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 270.45 | 119.32 | 32270.09
14 | 050102008022 | 再力花 | 1.地被种类:再力花 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 103.36 | 108.73 | 11238.33
15 | 050102008023 | 花叶芦竹 | 1.地被种类:花叶芦竹 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 206.73 | 115.54 | 23885.58
16 | 050102008024 | 狐尾天门冬 | 1.地被种类:狐尾天门冬 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 128.85 | 126.5 | 16299.53
17 | 050102008025 | 变叶木 | 1.地被种类:变叶木 2.种植密度:36株/m2 3.高度:0.2-0.25m 4.冠幅:0.25m 5.养护期:12个月 6.要求:5斤袋，袋苗 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 94.16 | 115.41 | 10867.01
18 | 050102012002 | 台湾草 | 1.草皮种类:台湾草 2.养护期:1年 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 120.36 | 48 | 5777.28
19 | 050102012003 | 大叶油草 | 1.草皮种类:大叶油草 2.养护期:1年 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1523.57 | 44.64 | 68012.16
|  | 场地整理 |  |  |  |  | 178805.63
20 | 050301005001 | 景石（大） | 1.石料种类:河石 2.石料规格、重量:长宽高1.2*0.8*0.4m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 块 | 7 | 2665.2 | 18656.4
21 | 050301005002 | 景石（小） | 1.石料种类:河石 2.石料规格、重量:长宽高0.8*0.4*0.3m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 块 | 8 | 666.3 | 5330.4
22 | 050101009002 | 填种植土 | 1.回填土质要求:种植土 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3280.06 | 47.2 | 154818.83
|  | 绿化喷灌 |  |  |  |  | 143128.74
|  | 喷灌电气 |  |  |  |  | 25069.15
23 | 040502015001 | 1.5寸Y型叠片过滤器 | 1.规格:DN40 2.型号:Y型叠片过滤器 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | 155.95 | 1247.6
24 | 030503003001 | 一站解码器EZ1，带指示灯 | 1.名称:一站解码器EZ1，带指示灯 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8 | 595.92 | 4767.36
25 | 030409010001 | 防电涌模块DUAL-S | 1.名称:防电涌模块DUAL-S 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | 528.39 | 528.39
26 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:配1块接地铜板、1个卡扣、5米裸铜线（φ12铜导体） 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | 815.47 | 815.47
27 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1 | 1844.2 | 1844.2
28 | 040804002002 | 标准解码器电线RVV-4mm | 1.名称:标准解码器电线RVV-4mm 2.配线形式:管内穿线 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 611.69 | 5.09 | 3113.5
29 | 040803002003 | 电缆保护管De32UPVC管 壁厚2.4mm | 1.名称:电缆保护管 2.规格:De32 壁厚2.4mm 3.材质:UPVC 4.敷设方式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 611.69 | 14.51 | 8875.62
30 | 040205002003 | φ50*2.3mm镀锌钢管铺设(1管直埋) | 1.材料品种:镀锌钢管铺设 2.规格:φ50*2.3mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 56.64 | 68.45 | 3877.01
|  | 喷灌给水 |  |  |  |  | 118059.59
31 | 031003013001 | 水表组（DN50，配闸阀、倒流防止器） | 1.型号、规格:铜制水表 2.附件配置:DN50，闸阀、倒流防止器 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | 1756.7 | 1756.7
32 | 050103002001 | 散射喷头A | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:散射喷头A 2.工作压力:0.1-0.15MPa 3.射程:1.2-1.5*8.0-9.1m 4.流量:0.2-0.3m3/h 5.弹升高度:10cm 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 178 | 26.67 | 4747.26
33 | 050103002002 | 散射喷头B | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:散射喷头B 2.工作压力:0.1-0.15MPa 3.射程:2.7*5.5m 4.流量:0.35-0.40m3/h 5.弹升高度:10cm 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 57 | 26.67 | 1520.19
34 | 050103002003 | 千秋架 SJ-512 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:千秋架 SJ-512 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 235 | 13.3 | 3125.5
35 | 050103002004 | 塑料取水阀 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:塑料取水阀 3/4"接口 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16 | 24.69 | 395.04
36 | 031003001001 | 电磁阀 | 1.类型：1.5寸交流电磁阀+闸阀DN40,承压1.0MPa 2.连接形式：螺纹连接 6.附件：方形阀箱B(带锁、阀门接线） 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 23 | 279.57 | 6430.11
37 | 050103001001 | PE给水管De20(1.6Mpa) | 1.管道品种、规格:PVC给水管 2.管件品种、规格:De20(1.6Mpa) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 155.51 | 12.9 | 2006.08
38 | 050103001002 | PE给水管De32(1.6Mpa) | 1.管道品种、规格:PVC给水管 2.管件品种、规格:De32(1.6Mpa) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1201.33 | 16.27 | 19545.64
39 | 050103001003 | PE给水管De50(1.25Mpa) | 1.管道品种、规格:PE给水管 2.管件品种、规格:De50(1.25Mpa) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100.72 | 26.62 | 2681.17
40 | 050103001004 | PE给水管De90(1.0Mpa) | 1.管道品种、规格:PE给水管 2.管件品种、规格:De90(1.0Mpa) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 681.93 | 45.82 | 31246.03
41 | 040501002002 | 热镀锌钢套管DN159*4.5 | 1.类型:给水管 2.材质及规格:热镀锌钢套管DN159*4.5 3.接口方式:橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.05 | 134.29 | 9541.3
42 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 604.38 | 9.7 | 5862.49
43 | 040103001005 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 465.84 | 20.02 | 9326.12
44 | 040103001006 | 回填中粗砂 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中砂 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 67.54 | 281.76 | 19030.07
45 | 040103002002 | 场内转运（转至堆土场） | 1.废弃料品种:可利用土方 2.运距:1km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 68.66 | 12.32 | 845.89
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 5301.5
46 | 050403001004 | 树木支撑架 | 1.支撑方式：综合图纸考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 株 | 25 | 212.06 | 5301.5
合 计 | [6 empty] | 864145.32