## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 智能化工程-地下部分 |  |  |  |  | 26882.8
|  | 公共管槽系统-地下部分 |  |  |  |  | 1291.45
1 | 030411002086 | 镀锌金属线槽 MR100x50 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:MR100x50 3.功能标识、防火封堵、接地 4.支吊架制安除锈刷漆、盖/隔板、标示 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20 | 57.53 | 1150.6
2 | 031002003019 | 一般钢套管 SC50 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:套管管径DN50，L=200mm 4.填料材质:石棉水泥，油麻丝 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 46.95 | 140.85
|  | 计算机网络系统-地下部分 |  |  |  |  | 1168.43
3 | 030501012021 | 24口POE接入交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.功能:含满足本项目需要的光纤连接功能 3.安装调试接地 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1168.43 | 1168.43
|  | 视频安防监控系统-地下部分 |  |  |  |  | 22407.68
4 | 030507008009 | 400万半球彩色摄像机 | 1.名称:400万半球彩色摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 372.19 | 3721.9
5 | 030507008010 | 400万彩色固定摄像机 | 1.名称:400万彩色固定摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 411.67 | 2058.35
6 | 030507008011 | 400万超级动态彩色摄像机 | 1.名称:400万超级动态彩色摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、云台、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1509.43 | 1509.43
7 | 030507008012 | 400万室外固定彩色摄像机 | 1.名称:400万室外固定彩色摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 411.67 | 411.67
8 | 粤030501018003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.安装调试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 17 | 428.35 | 7281.95
9 | 粤030507021003 | 3.5m摄像机立杆 | 1.名称:摄像机立杆 2.规格:3.5m高，含室外防水箱，横杆及摄像机支架及混泥土基础 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1368.84 | 1368.84
10 | 030507003001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.含底盒，安装调试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 71.95 | 71.95
11 | 030507001011 | 紧急按钮开关 | 1.名称:紧急按钮开关 2.含底盒，安装调试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 99.07 | 99.07
12 | 030411001196 | 电气配管 SC15 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.凿(压)槽、砖墙或混凝土墙、柱的补槽 7.含接线盒，支吊架制安除锈防腐刷漆、接地 8.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6.56 | 13.49 | 88.49
13 | 030502005029 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线缆 2.规格:UTP-Cat.6，含线缆接头 3.线缆对数:4 4.敷设方式:综合考虑 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 112.76 | 3.66 | 412.7
14 | 030507018003 | 安全防范全系统调试 | 1.系统内容:视频安防监控系统 2.位置:地下室 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 5383.33 | 5383.33
|  | 智能化强电工程-幼儿园部分 |  |  |  |  | 2015.24
15 | 030404017153 | 电源箱 | 1.名称:电源箱 2.安装方式:综合考虑 3.安装调试、接地，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1939.62 | 1939.62
16 | 030411004217 | 绝缘导线 WDZ-RYY-3x2.5mm² | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-RYY 4.规格:3x2.5mm²，含端子制安 5.材质:铜芯 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9.29 | 8.14 | 75.62
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 314.32
17 | 031301017045 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 314.32 | 314.32
合 计 | [6 empty] | 27197.12