## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 智能化工程 |  |  |  |  | 131424.79
|  | 公共管槽系统 |  |  |  |  | 11775.83
1 | 030411002078 | 镀锌金属线槽 MR100x100 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:MR100x100 3.功能标识、防火封堵、接地 4.支吊架制安除锈刷漆、盖/隔板、标示 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 99.17 | 63.57 | 6304.24
2 | 030411002079 | 镀锌金属线槽 MR200x100 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:MR200x100 3.功能标识、防火封堵、接地 4.支吊架制安除锈刷漆、盖/隔板、标示 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 56 | 83.97 | 4702.32
3 | 030411002080 | 镀锌金属线槽 MR300x100 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:MR300x100 3.功能标识、防火封堵、接地 4.支吊架制安除锈刷漆、盖/隔板、标示 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3.49 | 106.4 | 371.34
4 | 030411002081 | 镀锌金属线槽 MR300x150 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:MR300x150 3.功能标识、防火封堵、接地 4.支吊架制安除锈刷漆、盖/隔板、标示 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3.49 | 114.02 | 397.93
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  | 22153.64
5 | 030502012007 | 单口信息面板 | 1.名称:单口信息面板 2.安装方式:综合考虑 3.含底盒、六类非屏蔽模块等，安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 21 | 26.79 | 562.59
6 | 030502001011 | 12U标准机柜 | 1.名称:12U标准机柜 2.材质:金属 3.安装方式:壁挂式 4.含满足本项目需求的PDU电源插排、隔板、承重支架制安除锈刷漆 5.安装调试接地 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1674.54 | 1674.54
7 | 030502001012 | 42U标准机柜 | 1.名称:42U标准机柜 2.材质:金属 3.安装方式:落地式 4.含满足本项目需求的PDU电源插排、隔板、承重支架制安除锈刷漆 5.安装调试接地 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 3818.51 | 3818.51
8 | 030502013001 | 24口光纤接入箱 | 1.名称:光纤接入箱 2.规格:4芯光纤入，内置24口光铜混装型配线架，需预留电源及交换机位置 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试，理线 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 1260.38 | 3781.14
9 | 030502010003 | 24口RJ45六类配线架 | 1.名称:24口RJ45六类配线架 2.规格:含理线架 3.安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 608.33 | 1216.66
10 | 030502010004 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:含理线架 3.安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 923.82 | 923.82
11 | 030502010005 | 六类非屏蔽模块 | 1.名称:六类非屏蔽模块 2.安装测试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 21.04 | 252.48
12 | 030502009004 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:满足本项目实际需求 3.安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 条 | 12 | 23.67 | 284.04
13 | 030502010006 | LC双工耦合器 | 1.名称:LC双工耦合器 2.安装测试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 74.16 | 74.16
14 | 030502016001 | LC单工单模尾纤 | 1.名称:LC单工单模尾纤 2.熔接测试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 根 | 1 | 40.66 | 40.66
15 | 030502009005 | LC单模双工跳线 | 1.名称:LC单模双工跳线 2.规格:满足本项目实际需求 3.安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 条 | 1 | 68.02 | 68.02
16 | 030411001172 | 电气配管 MT20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线套管 3.规格:MT20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.凿(压)槽、砖墙或混凝土墙、柱的补槽 7.含接线盒，支吊架制安除锈防腐刷漆、接地 8.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 89.61 | 15.96 | 1430.18
17 | 030411001173 | 电气配管 MT25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线套管 3.规格:MT25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.凿(压)槽、砖墙或混凝土墙、柱的补槽 7.含接线盒，支吊架制安除锈防腐刷漆、接地 8.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 65.16 | 22.95 | 1495.42
18 | 030502007028 | 2芯单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.线缆对数:2芯 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 328.23 | 4.19 | 1375.28
19 | 030502007029 | 24芯万兆单模光纤 | 1.名称:万兆单模光纤 2.线缆对数:24芯 3.敷设方式:综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 98.48 | 7.37 | 725.8
20 | 030502005024 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线缆 2.规格:UTP-Cat.6，含线缆接头 3.线缆对数:4 4.敷设方式:综合考虑 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1078.89 | 3.66 | 3948.74
21 | 030502019004 | 线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试/光缆测试 2.位置:幼儿园 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 481.6 | 481.6
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |  | 1168.43
22 | 030501012017 | 24口POE接入交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.功能:含满足本项目需要的光纤连接功能 3.安装调试接地 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1168.43 | 1168.43
|  | 视频安防监控系统 |  |  |  |  | 25596.57
23 | 030507008001 | 400万半球彩色摄像机 | 1.名称:400万半球彩色摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 372.19 | 3721.9
24 | 030507008002 | 400万彩色固定摄像机 | 1.名称:400万彩色固定摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 411.67 | 411.67
25 | 030507008003 | 400万超级动态彩色摄像机 | 1.名称:400万超级动态彩色摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、云台、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1509.43 | 1509.43
26 | 030507008004 | 400万室外固定彩色摄像机 | 1.名称:400万室外固定彩色摄像机 2.含必要的金属软管、镜头、支架、护罩等 3.安装方式:综合考虑 4.安装调试 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 411.67 | 823.34
27 | 粤030501018001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.安装调试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 428.35 | 856.7
28 | 031101039001 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.含必要的金属软管、电源等 3.安装调试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 对 | 2 | 3087.9 | 6175.8
29 | 粤030507021001 | 3.5m摄像机立杆 | 1.名称:摄像机立杆 2.规格:3.5m高，含室外防水箱，横杆及摄像机支架及混泥土基础 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1368.84 | 2737.68
30 | 030411001174 | 电气配管 MT20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线套管 3.规格:MT20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.凿(压)槽、砖墙或混凝土墙、柱的补槽 7.含接线盒，支吊架制安除锈防腐刷漆、接地 8.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 56.27 | 15.96 | 898.07
31 | 030502005025 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线缆 2.规格:UTP-Cat.6，含线缆接头 3.线缆对数:4 4.敷设方式:综合考虑 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 841.16 | 3.66 | 3078.65
32 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.系统内容:视频安防监控系统 2.位置:幼儿园 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 5383.33 | 5383.33
|  | 智能化强电工程 |  |  |  |  | 3977.31
33 | 030404017142 | 电源箱 | 1.名称:电源箱 2.安装方式:综合考虑 3.安装调试、接地，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1939.62 | 1939.62
34 | 030411004195 | 绝缘导线 WDZ-RYY-3x2.5mm² | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-RYY 4.规格:3x2.5mm²，含端子制安 5.材质:铜芯 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 250.33 | 8.14 | 2037.69
|  | 机房工程-计算机网络机房 |  |  |  |  | 66753.01
|  | 机房综合布线系统-计算机网络机房 |  |  |  |  | 5631.52
35 | 030502001013 | 42U标准机柜 | 1.名称:42U标准机柜 2.材质:金属 3.安装方式:落地式 4.含满足本项目需求的PDU电源插排、隔板、承重支架制安除锈刷漆 5.安装调试接地 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 3818.51 | 3818.51
36 | 030502010007 | 96芯光纤配线架 | 1.名称:96芯光纤配线架 2.规格:含理线架 3.安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 1630.17 | 1630.17
37 | 030502010008 | LC双工耦合器 | 1.名称:LC双工耦合器 2.安装测试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 74.16 | 74.16
38 | 030502016002 | LC单工单模尾纤 | 1.名称:LC单工单模尾纤 2.熔接测试 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 根 | 1 | 40.66 | 40.66
39 | 030502009006 | LC单模双工跳线 | 1.名称:LC单模双工跳线 2.规格:满足本项目实际需求 3.安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 条 | 1 | 68.02 | 68.02
|  | 机房视频安防监控系统-计算机网络机房 |  |  |  |  | 25673.87
40 | 030501002002 | 46"LCD液晶显示屏 | 1.名称:46"LCD液晶显示屏46"LCD液晶显示屏 2.规格:含成品支吊架，满足本项目实际需求 3.安装测试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 2473.89 | 2473.89
41 | 030501004004 | 磁盘阵列存储设备 - 02 | 1.名称:磁盘阵列存储设备-02 2.容量:48盘位，每块硬盘6T（共338T） 3.安装调试 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 23199.98 | 23199.98
|  | 机房计算机网络系统-计算机网络机房 |  |  |  |  | 29452.23
42 | 030501012018 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能:满足本项目实际需求 3.安装调试接地 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 20361.05 | 20361.05
43 | 030501015001 | 计算机网络系统系统联调及试运行 | 1.名称:计算机网络系统系统联调及试运行 2.位置:计算机网络机房 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 9091.18 | 9091.18
|  | 机房防雷接地工程-计算机网络机房 |  |  |  |  | 5995.39
44 | 030409008035 | 等电位连接器 | 1.名称:等电位连接器 2.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1069.74 | 1069.74
45 | 030409002016 | 紫铜排 30x3 | 1.名称:接地母线 2.材质:紫铜排 3.规格:30x3 4.安装部位:户内 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 83.35 | 36.97 | 3081.45
46 | 030414011006 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 1844.2 | 1844.2
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 1246.05
47 | 031301017037 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1246.05 | 1246.05
合 计 | [6 empty] | 132670.84