## 汇总表
投标报价汇总表
序号 | 项目 | 合价（元） | 备注
1 | 大广高速沿线污水设备保养项目 | 0
2 | 大广高速公路（粤境段）吕田中心站污水处理后回用灌溉项目 | 0
3 | 安全生产费 | 10062.02 | 固定金额
4 | 合价 | 10062.02

## 大广高速沿线污水设备保养项目
工程量清单表
项目名称：大广高速沿线污水设备保养项目
序号 | 各中心站点污水站每年维护保养 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 单价限价（元） | 备注
1 | 从化收费站（3T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 1390.23
2 | 温泉收费站（3T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 1390.23
3 | 新丰收费站（3T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 1390.23
4 | 上坪收费站（3T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 1390.23
5 | 新丰交警营房（3T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 1390.23
6 | 吕田中心站（7.5T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 2216.2
7 | 米埗中心站（12.5T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 2488.12
8 | 连平南中心站（12.5T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 2488.12
9 | 九连山中心站（12.5T/H) | 次 | 12 |  | 0 | 2488.12
10 | 增加以上9个站点的菌种 | 吨 | 25 |  | 0 | 4713.3
11 | 不含税合计 |  |  |  | 0
12 | 增值税6% |  |  |  | 0
13 | 合价 |  |  |  | 0

## 大广高速公路（粤境段）吕田中心站污水处理后回用灌溉项目
全费用清单计价表
工程名称: |  | 大广高速公路（粤境段）吕田中心站污水处理后回用灌溉项目
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 单价限价（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
吕田中心站
1 | 040602038001 |  | 一体化灌溉系统设备间 | 1、墙板岩棉夹芯彩涂板厚度 5cm，尺寸：3*2.5*2.5m 2、装配式集装箱房主材：含下 梁、上梁、角柱、角头，厚度 3mm 3、压槽板 4 支，上梁与墙板连 接件 4、镀锌方管：底层檩条、顶层 檩条。规格 80*80、50*50mm 5、喷漆烘干：静电喷塑高温烘 烤 6、门 1 扇 980 型防火门 7、窗 2 扇塑钢推拉窗（925*1100mm） 8、顶瓦：980 型 9、吊顶瓦：980 型 10、防火板：水泥纤维板 11、防爆照明灯+灯罩等1套 12、防爆风机1套 13、电线电缆管 14、控制开关2套 15、电焊工加材料,管卡,上下 力1批 16、控制箱1套 | 套 | 1.00 |  | 0 | 35467.98
2 | 040303002001 |  | 设备间基础 | 1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方 运距10km 4、现浇基础 混凝土(普通预拌混凝土 C25) 5、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 6、基础规格3*2.5*0.3m | 座 | 1.00 |  | 0 | 2838.08
3 | 030109011001 |  | 潜水泵 | 1、名称:灌溉水泵 2、规格:Q=10m3/h,H=50m,N=2.2kW 3、质量:0.05t以内 4、材质:不锈钢 5、单机试运转要求:符合规范和设计要求 6、多级水泵 | 台 | 2.00 |  | 0 | 8954.6
4 | 031006015003 |  | 地下清水池 | 1、TZSC-10 2、L2.5*W2.5*H2.6m（埋深 2.6m）含顶板、中间隔墙 3、砖砌 240 厚 240*115*53mm，MU10 4、砂浆强度、等级 M5 5、底部 400*600mm 集水井 6、10cm 素混凝土垫层 7、内、外部防水 8、内、外部批荡抹灰 9、DN160mm 镀锌钢管 10、DN50mmUPVC 给水管 11、预埋防水柔性套管 2 件 DN160mm 12、水池土方开挖 13、人工回填压实 14、土方外运 15、检修人孔及盖板DN600mm2个 16、5米尾径φ10cm松木桩基坑支护、降水 17、满水实验 | 个 | 1.00 |  | 0 | 21171.94
5 | 031006015002 |  | 排水阀门切换井 | 1、L1.5*W1*H1m（埋深 1m）含碳钢盖板、中间隔墙 2、砖砌240厚 3、40*115*53mm，MU10 4、砂浆强度、等级 M5 5、10CM 素混凝土垫层 6、内、外部防水 7、DN50mmUPVC 给水管 8、切换井土方开挖 9、人工回填压实 10、土方外运 11、检修人孔及盖板DN600mm，1个 | 个 | 1.00 |  | 0 | 3347.86
6 | 040602031001 |  | 闸板阀 | 1、手动闸板阀 2、L0.8*H1m 3、铸铁材质 4、边框水泥密封 | 个 | 1.00 |  | 0 | 6913.78
7 | 031006008005 |  | 自清洗叠片过滤器 | 1、类型:电子水处理器 2、型号:50微米 3、规格:20T/H 4、自动清洗功能 | 台 | 1.00 |  | 0 | 55218.36
8 | 0310006008006 |  | 袋式过滤器 | 1、类型:过滤器 2、型号:10微米 3、规格:20T/H 4、材质：不锈钢304 5、配套滤袋 | 台 | 1.00 |  | 0 | 10329.69
9 | 040602019002 |  | 调试消毒药剂 | 1、次氯酸钠 | 批 | 1.00 |  | 0 | 6862.07
10 | 040602019005 |  | 加药消毒装置 | 1、配套加药桶1个，材质PE 2、配套补水管、自动补水开关一套。 3、配套曝气搅拌装置一套。 4、加药泵 一套 5、曝气搅拌装置一套 6、加药管道1套 | 套 | 1.00 |  | 0 | 20125.61
11 | 030408001009 |  | 灌溉水泵控制柜主电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 2、铜芯电缆¦YJV-4×6mm2 | m | 120.00 |  | 0 | 30.26
12 | 030408001010 |  | 灌溉水泵供电电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 2、铜芯电缆¦¦YJV-4×4m㎡ | m | 200.00 |  | 0 | 23.47
13 | 030601005005 |  | 水泵液位计 | 1、物位检测仪表 浮球液位控制器、液位开关 2、水泵液位计¦0-6米 | 台 | 2.00 |  | 0 | 2312.07
14 | 030404016005 |  | 水泵智能控制系统 | 1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 落地式 2、水泵智能控制系统 3、含电器元件、PLC控制器 | 台 | 1.00 |  | 0 | 24241.27
15 | 030601004005 |  | 流量仪表 | 1、电磁流量计 2、差压、流量仪表¦DN50 | 台 | 1.00 |  | 0 | 8626.25
16 | 031003001007 |  | 电磁阀 | 1、螺纹阀安装 2、电磁阀¦DN50 | 个 | 2.00 |  | 0 | 1540.76
17 | 030601002005 |  | 压力仪表 | 1、压力仪表 压力计 单管 2、压力仪表 3、取源部件 | 台 | 4.00 |  | 0 | 254.88
18 | 011615001010 |  | 墙壁打孔及补漏缝 | 1、开孔DN65 | 个 | 2.000 |  | 0 | 142.16
19 | 031001006016 |  | 塑料管 | 1、室外塑料给水管(粘接) 2、PVC给水¦φ63 3、室外塑料给水管接头零件 (粘接) | m | 870.00 |  | 0 | 37.76
20 | 031001006017 |  | 塑料管 | 1、室外塑料给水管(粘接) 2、PVC给水管¦φ50 3、室外塑料给水管接头零件 (粘接) | m | 170.00 |  | 0 | 29.42
21 | 031001006018 |  | 塑料管 | 1、室外塑料给水管(粘接) 2、PVC给水¦φ20 3、室外塑料给水管接头零件 (粘接) | m | 150.00 |  | 0 | 16.62
22 | 050103002005 |  | 灌溉喷洒雾化喷头 | 1、流量400-500L/h， 2、工作压力：1.5-3kg，喷洒直径3-4m 3、喷洒方向：180-360度 | 个 | 80.00 |  | 0 | 45.62
23 | 031003005029 |  | 进出口活接PVC球阀 | 1、塑料阀门安装(粘接) 2、活接球阀¦φ63mm | 个 | 20.00 |  | 0 | 231.34
24 | 031003005030 |  | PVC止回阀 | 1、塑料阀门安装(粘接) 2、止回阀¦φ63mm | 个 | 3.00 |  | 0 | 206.39
25 | 031003005031 |  | 活接PVC球阀 | 1、塑料阀门安装(粘接) 2、活接PVC球阀¦φ50mm | 个 | 7.00 |  | 0 | 171.68
26 | 031003005032 |  | 活接PVC球阀 | 1、塑料阀门安装(粘接) 2、活接PVC球阀¦φ40mm | 个 | 7.00 |  | 0 | 145.24
27 | 040504003006 |  | 塑料检查井 | 1、塑料检查井DN500 | 座 | 15.00 |  | 0 | 1139.05
28 | 030411001005 |  | 配管 | 1、半硬质塑料管埋地敷设 2、阻燃线管¦φ25 | m | 200.00 |  | 0 | 23.23
29 | 031002001006 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、304不锈钢 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 套 | 30.00 |  | 0 | 136.67
30 | 030503006005 |  | 传感器 | 1、压力传感器、变送器安装 液体流量开关 2、雨量传感器 | 台 | 1.00 |  | 0 | 2410.52
31 | 050101010005 |  | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地 | m2 | 550.00 |  | 0 | 3.26
32 | 040101002005 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 156.00 |  | 0 | 31.88
33 | 040103001005 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 156.00 |  | 0 | 26
34 | 041001001003 |  | 拆除路面 | 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2、自卸汽车运土方 运距10km | m2 | 60.00 |  | 0 | 39
35 | 040203007005 |  | 20cm厚C30水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm(普通预拌混凝土 C30) 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 60.00 |  | 0 | 156.08
36 | 040203006001 |  | 沥青冷补料 | 1、水泥石屑(碎石)混合料基层15cm 2、沥青路面厚度5cm 3、清理基坑 4、沥青底油、面层封油 5、振捣压实 | m2 | 15.00 |  | 0 | 115.18
合 计 | [7 empty] | 0