## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 地下室配电箱
1.2 | 桥架
1.3 | 电缆
1.4 | 配线、配管
1.5 | 灯具、开关、插座
1.6 | 防雷接地
1.7 | 低压柜出线至充电桩电箱
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
地下室配电箱
1 | 030404017001 | 专变房配电箱 -1APE-ZBF | 1.名称:专变房配电箱 -1APE-ZBF 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 电信机房配电箱 -1AT-DXJ | 1.名称:电信机房配电箱 -1AT-DXJ 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 发电机房用电 -1AP-FDJ | 1.名称:发电机房用电 -1AP-FDJ 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 道路,园林配电箱 -1AL-YL | 1.名称:道路,园林配电箱 -1AL-YL 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017005 | 地下一层应急照明配电箱 -1ALEZa1 | 1.名称:地下一层应急照明配电箱 -1ALEZa1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 地下一层应急照明配电箱 -1ALEZb1 | 1.名称:地下一层应急照明配电箱 -1ALEZb1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 地下一层应急照明配电箱 -1ALE1 | 1.名称:地下一层应急照明配电箱 -1ALE1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 地下一层应急照明配电箱 -1ALE2 | 1.名称:地下一层应急照明配电箱 -1ALE2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017009 | 地下一层应急照明配电箱 -1ALE3 | 1.名称:地下一层应急照明配电箱 -1ALE3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 地下一层应急照明配电箱 -1ALE4 | 1.名称:地下一层应急照明配电箱 -1ALE4 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALEZa1 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALEZa1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALEZb1 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALEZb1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404017013 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALE1 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALE1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALE2 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALE2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALE3 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALE3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALE4 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALE4 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017017 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALE5 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALE5 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALE6 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALE6 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 地下二层应急照明配电箱 -2ALE7 | 1.名称:地下二层应急照明配电箱 -2ALE7 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 地下一层车库照明配电箱 -1ALZa1 | 1.名称:地下一层车库照明配电箱 -1ALZa1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017021 | 地下一层车库照明配电箱 -1ALZb1 | 1.名称:地下一层车库照明配电箱 -1ALZb1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
22 | 030404017022 | 地下一层车库照明配电箱 -1AL1 | 1.名称:地下一层车库照明配电箱 -1AL1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
23 | 030404017023 | 地下一层车库照明配电箱 -1AL2 | 1.名称:地下一层车库照明配电箱 -1AL2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
24 | 030404017024 | 地下一层车库照明配电箱 -1AL3 | 1.名称:地下一层车库照明配电箱 -1AL3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404017025 | 地下一层车库照明配电箱 -1AL4 | 1.名称:地下一层车库照明配电箱 -1AL4 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
26 | 030404017026 | 地下二层车库照明配电箱 -2ALZa1 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2ALZa1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
27 | 030404017027 | 地下二层车库照明配电箱 -2ALZb1 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2ALZb1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
28 | 030404017028 | 地下二层车库照明配电箱 -2AL1 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2AL1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030404017029 | 地下二层车库照明配电箱 -2AL2 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2AL2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
30 | 030404017030 | 地下二层车库照明配电箱 -2AL3 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2AL3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
31 | 030404017031 | 地下二层车库照明配电箱 -2AL4 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2AL4 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
32 | 030404017032 | 地下二层车库照明配电箱 -2AL5 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2AL5 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404017033 | 地下二层车库照明配电箱 -2AL6 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2AL6 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
34 | 030404017034 | 地下二层车库照明配电箱 -2AL7 | 1.名称:地下二层车库照明配电箱 -2AL7 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
35 | 030404017035 | 地下一层潜污泵配电箱 -1AP-WB | 1.名称:地下一层潜污泵配电箱 -1AP-WB 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
36 | 030404017036 | 地下二层潜污泵配电箱 -2AP-WB | 1.名称:地下二层潜污泵配电箱 -2AP-WB 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030404017037 | 消火栓泵 -1APE-XFB | 1.名称:消火栓泵 -1APE-XFB 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
38 | 030404017038 | 喷淋泵 -1APE-PLB | 1.名称:喷淋泵 -1APE-PLB 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
39 | 030404017039 | 地下一层消防设备1配电箱 -1APE1-FJ1 | 1.名称:地下一层消防设备1配电箱 -1APE1-FJ1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
40 | 030404017040 | 地下一层消防设备1配电箱 -1APE2-FJ1 | 1.名称:地下一层消防设备1配电箱 -1APE2-FJ1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030404017041 | 地下一层配电箱 -1FJ1-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ1-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
42 | 030404017042 | 地下一层配电箱 -1FJ1-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ1-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
43 | 030404017043 | 地下一层配电箱 -1FJ1-3 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ1-3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
44 | 030404017044 | 地下一层配电箱 -1FJ2-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ2-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030404017045 | 地下一层配电箱 -1FJ2-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ2-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
46 | 030404017046 | 地下一层配电箱 -1FJ2-3 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ2-3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
47 | 030404017047 | 地下一层消防设备2配电箱 -1APE3-FJ1 | 1.名称:地下一层消防设备2配电箱 -1APE3-FJ1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
48 | 030404017048 | 地下一层消防设备2配电箱 -1APE4-FJ1 | 1.名称:地下一层消防设备2配电箱 -1APE4-FJ1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030404017049 | 地下一层配电箱 -1FJ3-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ3-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
50 | 030404017050 | 地下一层配电箱 -1FJ3-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ3-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
51 | 030404017051 | 地下一层配电箱 -1FJ3-3 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ3-3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
52 | 030404017052 | 地下一层配电箱 -1FJ4-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ4-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030404017053 | 地下一层配电箱 -1FJ4-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ4-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
54 | 030404017054 | 地下一层配电箱 -1FJ4-3 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ4-3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
55 | 030404017055 | 地下二层消防设备1配电箱 -2APE1-FJ1 | 1.名称:地下二层消防设备1配电箱 -2APE1-FJ1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
56 | 030404017056 | 地下二层消防设备1配电箱 -2APE2-FJ2 | 1.名称:地下二层消防设备1配电箱 -2APE2-FJ2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030404017057 | 地下一层配电箱 -2FJ1-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -2FJ1-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
58 | 030404017058 | 地下一层配电箱 -2FJ1-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -2FJ1-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
59 | 030404017059 | 地下一层配电箱 -2FJ2-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -2FJ2-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
60 | 030404017060 | 地下一层配电箱 -2FJ2-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -2FJ2-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030404017061 | 地下二层消防设备2配电箱 -2APE2-FJ3 | 1.名称:地下二层消防设备2配电箱 -2APE2-FJ3 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
62 | 030404017062 | 地下二层消防设备2配电箱 -2APE2-FJ4 | 1.名称:地下二层消防设备2配电箱 -2APE2-FJ4 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
63 | 030404017063 | 地下一层配电箱 -1FJ3-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ3-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
64 | 030404017064 | 地下一层配电箱 -1FJ3-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ3-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030404017065 | 地下一层配电箱 -1FJ4-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ4-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
66 | 030404017066 | 地下一层配电箱 -1FJ4-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ4-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
67 | 030404017067 | 地下二层消防设备3配电箱 -2APE3-FJ5 | 1.名称:地下二层消防设备3配电箱 -2APE3-FJ5 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
68 | 030404017068 | 地下二层消防设备3配电箱 -2APE3-FJ6 | 1.名称:地下二层消防设备3配电箱 -2APE3-FJ6 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030404017069 | 地下一层配电箱 -1FJ5-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ5-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
70 | 030404017070 | 地下一层配电箱 -1FJ5-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ5-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
71 | 030404017071 | 地下二层消防设备4配电箱 -2APE4-FJ7 | 1.名称:地下二层消防设备4配电箱 -2APE4-FJ7 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
72 | 030404017072 | 地下二层消防设备4配电箱 -2APE4-FJ8 | 1.名称:地下二层消防设备4配电箱 -2APE4-FJ8 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030404017073 | 地下一层配电箱 -1FJ7-1 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ7-1 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
74 | 030404017074 | 地下一层配电箱 -1FJ7-2 | 1.名称:地下一层配电箱 -1FJ7-2 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
75 | 030404017075 | 1栋确保用电配电箱 ZBL-1# | 1.名称:1栋确保用电配电箱 ZBL-1# 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
76 | 030404017076 | 1栋消防用电配电箱 ZBLE-1# | 1.名称:1栋消防用电配电箱 ZBLE-1# 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030404017077 | 2栋确保用电配电箱 ZBL-2# | 1.名称:2栋确保用电配电箱 ZBL-2# 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
78 | 030404017078 | 2栋消防用电配电箱 ZBLE-2# | 1.名称:2栋消防用电配电箱 ZBLE-2# 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
79 | 030404017079 | 3栋确保用电配电箱 ZBL-3# | 1.名称:3栋确保用电配电箱 ZBL-3# 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
80 | 030404017080 | 3栋消防用电配电箱 ZBLE-3# | 1.名称:3栋消防用电配电箱 ZBLE-3# 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030404017081 | 防火卷帘控制箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 52
82 | 030404017082 | 车库排污泵控制箱 | 1.名称:车库排污泵控制箱 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 37
83 | 030404017083 | 出入口排污泵控制箱 | 1.名称:出入口排污泵控制箱 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
84 | 030404017084 | 消防电梯排污泵控制箱 | 1.名称:消防电梯排污泵控制箱 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 12
地下室配电箱合计
桥架
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030411003001 | 动力桥架 CT600x150 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT600x150*2.0mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 10.3
86 | 030411003002 | 动力桥架 CT500x150 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT500x150*2.0mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 33.27
87 | 030411003003 | 动力桥架 CT400x150 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT400x150*2.0mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 127.61
88 | 030411003004 | 动力桥架 CT300x150 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT300x150*1.5mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 225.79
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030411003005 | 动力桥架 CT200x150 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT200x150*1.5mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 569.3
90 | 030411003006 | 动力桥架 CT100x100 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT100x100*1.2mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 312.79
91 | 030411003007 | 动力桥架 CT100x50 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT100x50*1.2mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 6.45
92 | 030411003008 | 动力桥架 CT200x100 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT200x100*1.2mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 145.29
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030411003009 | 动力桥架 CT100x75 | 1.名称:动力桥架 2.规格:CT100x75*1.2mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 138.29
桥架合计
电缆
94 | 030408001001 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNW-(NG-A)-3x300+2x150 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 563.85
95 | 030408001002 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNW-(NG-A)-3x185+2x95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 313.25
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030408001003 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNW-(NG-A)-3x120+2x95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1830.63
97 | 030408001004 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-3x120+2x70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 350.84
98 | 030408001005 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 313.25
99 | 030408001006 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNW-(NG-A)-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 50.12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030408001007 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 298.21
101 | 030408001008 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNW-(NG-A)-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 18.8
102 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x150+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 95.23
103 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 137.83
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 100.24
105 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 385.92
106 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 200.48
107 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-3x35+2x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 111.52
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 281.93
109 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-3x25+2x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 275.66
110 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 213.01
111 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1093.99
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 4010.11
113 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 357.98
114 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-B1-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 354
115 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-B1-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1969.8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YCW-B1-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 73.93
117 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YCW-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 31.82
118 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YCW-4x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 291.18
119 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含控制电缆头 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 450.12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-RYY-4x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑. 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 209.92
121 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-RYJSP-2x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 5.58
122 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-RYY-2x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 96.16
123 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2x1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 215.35
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZN-RYJS-2X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.含接线端子 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 3355.46
125 | 030408006001 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:截面300mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 9
126 | 030408006002 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
127 | 030408006003 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:截面25mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 9
128 | 030408006004 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 15
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面95mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
130 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
131 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面50mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 15
132 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 32
电缆合计
配线、配管
133 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-B1-16 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 407.43
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-B1-10 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 132.98
135 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-B1-2.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 879.86
136 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-B1-2.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 39569.28
137 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-B1-4 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 43.61
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC-20 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、凿槽修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 3277.26
139 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC-25 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、凿槽修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1603.25
140 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC-32 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、凿槽修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 132.11
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC-20 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、凿槽修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 9991.91
配线、配管合计
灯具、开关、插座
142 | 030412005001 | 一体化LED灯具 (备用兼正常照明) | 1.名称:一体化LED灯具 (备用兼正常照明) 2.规格:II类 LED光源1x18W,4000K 3.安装形式:吊装 4.接线盒及金属软管安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 108
143 | 030412005002 | 一体化LED灯具 (备用兼正常照明) | 1.名称:一体化LED灯具 (备用兼正常照明) 2.规格:II类 LED光源1x18W,4000K 3.安装形式:壁装 4.接线盒及金属软管安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 19
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030412005003 | 一体化LED灯具 (备用兼正常照明) | 1.名称:一体化LED灯具 (备用兼正常照明) 2.规格:II类 LED光源2x18W,4000K 3.安装形式:吊装 4.接线盒及金属软管安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 18
145 | 030412004001 | 单向方向标志灯(向前) | 1.名称:单向方向标志灯(向前) 2.规格:III类LED光源≥2700K小型1W/中型2W/大型3W 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 69
146 | 030412001001 | 电梯井道检修灯 | 1.名称:电梯井道检修灯 2.接线盒及金属软管安装 3.支架制作安装、除锈刷油 4.接地 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 22
147 | 030412001002 | 防爆吸顶灯 | 1.名称:防爆吸顶灯 2.规格:LED光源1X12W,4000K 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030412001003 | 防水防尘吸顶灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源1X12W,4000K 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 8
149 | 030412001004 | 防水防尘吸顶灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源1X18W,4000K 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 292
150 | 030412002001 | 吸顶集中电源应急灯 | 1.名称:吸顶集中电源应急灯 2.规格:III类 LED光源5W,≥2700K 3.安装形式:吸顶 4.接线盒及金属软管安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 198
151 | 030412002002 | 壁挂集中电源应急灯 | 1.名称:壁装集中电源应急灯 2.规格:III类 LED光源5W,≥2700K 3.安装形式:壁装 4.接线盒及金属软管安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 78
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030412004002 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:III类LED光源≥2700K小型1W/中型2W/大型3W 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 23
153 | 030412001005 | 墙上座灯 | 1.名称:墙上座灯 2.型号:II类节能灯1x8W 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 14
154 | 030412004003 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:III类LED光源≥2700K小型1W/中型2W/大型3W 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 70
155 | 030412004004 | 疏散方向标志灯(不可变方向) | 1.名称:疏散方向标志灯(不可变方向) 2.规格:III类LED光源≥2700K小型1W/中型2W/大型3W 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 60
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030412004005 | 双面疏散方向标志灯(不可变方向) | 1.名称:双面疏散方向标志灯(不可变方向) 2.规格:III类LED光源≥2700K小型1W/中型2W/大型3W 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 50
157 | 030412005004 | 微波感应LED一体化II类灯具 | 1.名称:微波感应LED一体化II类灯具 2.规格:LED光源1X18W,4000K 3.安装形式:壁装 4.接线盒及金属软管安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 348
158 | 030412001006 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:II类LED光源1X12W 4000K 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 30
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 030412001007 | 自带微波感应开关吸顶灯 | 1.名称:自带微波感应开关吸顶灯 2.规格:II类LED光源1X12W 4000K 3.接线盒及金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 149
160 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.开关面板、底盒及附件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 23
161 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.开关面板、底盒及附件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 23
162 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.开关面板、底盒及附件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
163 | 030404034004 | 防爆开关 | 1.名称:防爆开关 2.规格:10A 3.开关面板、底盒及附件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 030404034005 | 暗装单联双控开关 | 1.名称:暗装单联双控开关 2.规格:10A 3.开关面板、底盒及附件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
165 | 030404035001 | 暗装普通插座 | 1.名称:暗装普通插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.插座、底盒及附件安装 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 54
166 | 030404035002 | 普通插座(安全型) | 1.名称:普通插座(安全型) 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.插座、底盒及附件安装 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 79
167 | 030404035003 | 明装普通插座 | 1.名称:明装普通插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.插座、底盒及附件安装 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
灯具、开关、插座合计
防雷接地
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.内容:利用利用基础内钢筋网连成接地网 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 3722.47
169 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.规格:应利用建筑物结构钢筋或钢结构柱作为专用引下线;在建筑物易受雷击的部位设专用 (设)引下线,且不应少于2根;专用(设)引下线应沿建筑物外轮廓均匀设置。单根 钢筋或圆钢作为专用(设)引下线时,其直径不应小于10mm。专用(设)引下线上 端应与接闪器可靠连接,下端应与防雷接地装置可靠连接。 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1234.17
170 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 106.4
171 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 LEB 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 030409008002 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 108
173 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:三连桩 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 基 | 39
174 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:七连桩 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 基 | 50
175 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
低压柜出线至充电桩电箱
配电箱
176 | 030404017085 | 充电桩配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱 2.安装方式:成套安装 3.配电箱安装、接地、接线、调试 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 15
配电箱合计
桥架
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
177 | 030411003010 | 桥架 CT500x200 | 1.名称:桥架 2.规格:CT500x200*2.0mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 232.07
178 | 030411003011 | 桥架 CT400x200 | 1.名称:桥架 2.规格:CT400x200*2.0mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 90.7
179 | 030411003012 | 桥架 CT300x200 | 1.名称:桥架 2.规格:CT300x200*1.5mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 31.78
180 | 030411003013 | 桥架 CT300x150 | 1.名称:桥架 2.规格:CT300x150*1.5mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 29.23
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030411003014 | 桥架 CT300x100 | 1.名称:桥架 2.规格:CT300x100*1.5mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 4.8
182 | 030411003015 | 桥架 CT200x150 | 1.名称:桥架 2.规格:CT200x150*1.5mm 3.材质:钢制 4.桥架、盖板及中间隔板安装 5.支架制安、除锈、防腐刷油 6.堵洞、穿墙套管、接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 4.14
桥架合计
电缆
183 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x240+1x120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 179.18
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
184 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x150+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1192.86
185 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 169.16
186 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-B1-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 81.45
187 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面150mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 24
189 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面95mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
190 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
电缆合计
低压柜出线至充电桩电箱合计
分部分项合计
措施项目
191 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
192 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 586849.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 586849.19
合 计 |  |  |  | 586849.19 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
合计