## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
1.3 | 雨水系统
1.4 | 海绵城市排水系统
1.5 | 雨水回收系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001001001 | 食品级覆塑S31603不锈钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 6.管道附件:管件及相关配件制作安装 7.防腐:综合考虑 8.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 20
2 | 031001005015 | 球墨铸铁给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.接口材料:橡胶圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 7.管道附件:管件及相关配件制作安装 8.防腐:综合考虑 9.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 119.74
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001005016 | 球墨铸铁给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.接口材料:橡胶圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 7.管道附件:管件及相关配件制作安装 8.防腐:综合考虑 9.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 243.04
4 | 031003013014 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:远传水表*1，不锈钢芯球墨铸铁阀体闸阀*2，Y型过滤器*1 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 2
5 | 031003013015 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，不锈钢芯球墨铸铁阀体闸阀*2，Y型过滤器*1 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003013016 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，不锈钢芯球墨铸铁阀体闸阀*2，Y型过滤器*1 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 2
7 | 粤050101024004 | 水表井 | 1.水表井 2.参见05S502 3.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 4
给水系统合计
排水系统
8 | 031001006061 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN200，环刚度8KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 381.35
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006062 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN200，环刚度4KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 889.82
10 | 031001006063 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300，环刚度8KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 112.16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001006064 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300，环刚度4KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 261.72
12 | 031001006065 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN400，环刚度8KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 22.34
13 | 040504003001 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=700 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 80
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504003002 | 塑料检查井 | 1.检查井材质、规格:塑料检查井 φ=700 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 48
15 | 040504008002 | 钢筋混凝土化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:6m3 3.过车型有覆土有地下水 4.详国标图集:22S702 5.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
16 | 040504008003 | 钢筋混凝土化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:50m3 3.过车型有覆土有地下水 4.详国标图集:22S702 5.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
17 | 040504008004 | 钢筋混凝土化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:75m3 3.过车型有覆土有地下水 4.详国标图集:22S702 5.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504008005 | 成品玻璃钢隔油池 | 1.材质:成品玻璃钢隔油池 2.型号、规格:4.5m3 3.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
排水系统合计
雨水系统
19 | 031001006066 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN300，环刚度8KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 54.02
20 | 031001006067 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN300，环刚度4KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 126.04
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001006068 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN400，环刚度8KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 56.44
22 | 031001006069 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN400，环刚度4KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 131.7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040501001001 | II级钢筋混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:DN500 3.接口方式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.含管件及相关配件制作安装 5.排水管闭水试验 6.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 113.62
24 | 040501001002 | II级钢筋混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:DN600 3.接口方式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.含管件及相关配件制作安装 5.排水管闭水试验 6.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 271.84
25 | 040501001003 | II级钢筋混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝土管 2.规格:DN700 3.接口方式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.含管件及相关配件制作安装 5.排水管闭水试验 6.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 28.54
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040504003003 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=700 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 16
27 | 040504003004 | 塑料检查井 | 1.检查井材质、规格:塑料检查井 φ=700 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 26
雨水系统合计
海绵城市排水系统
28 | 031001006070 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN200，环刚度8KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 128.78
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001006071 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN200，环刚度4KN/m2 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 300.48
30 | 031001006072 | 透水盲管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:综合考虑 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 312
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040504009002 | 溢流口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:溢流式雨水口(排水能力约为30L/s) 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15素混凝土 3.砌筑材料品种、规格:120厚M5水泥砂浆砌MU10砖 4.20厚1:3水泥砂浆 5.截污篮、防坠网 6.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 32
海绵城市排水系统合计
雨水回收系统
32 | 030225002001 | PP模块组合水池 | 1.名称:PP模块组合水池 2.型号:L×W×H=9x8x3.6 3.综合考虑两布一膜、钢筋混凝土基础、素混凝土垫层、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030109011006 | 排污泵 | 1.名称：排污泵（含控制箱） 2.规格：Q=10m³/hH=10mN=0.75kW 3.材质：球墨铸铁 4.本体安装，控制柜安装，控制柜接线，单体调试，水泵与配套控制柜之间电气连接等设备、附件 5.减震装置形式：设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
34 | 030109011007 | 回用泵 | 1.名称：回用泵（含控制箱） 2.规格：Q=5m³/hH=40mN=1.5kW 3.材质：球墨铸铁 4.本体安装，控制柜安装，控制柜接线，单体调试，水泵与配套控制柜之间电气连接等设备、附件 5.减震装置形式：设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030109011008 | 排水泵 | 1.名称：排水泵（含控制箱） 2.规格：Q=10m³/hH=10mN=0.75kW 3.材质：球墨铸铁 4.本体安装，控制柜安装，控制柜接线，单体调试，水泵与配套控制柜之间电气连接等设备、附件 5.减震装置形式：设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
36 | 030218002001 | 全自动自清洗过滤器 | 1.名称:全自动自清洗过滤器 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
37 | 030112005001 | 地面设备间 | 1.名称:地面设备间 2.规格:1200*700*1200mm 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
38 | 080902006003 | 液位计 | 1.名称:液位计 量程0-4m 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
39 | 031006013001 | 紫外线消毒器 | 1.类型:紫外线消毒器 2.型号、规格:Q=10.0m³/h,N=0.30kW 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030807004001 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN65 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
41 | 031003003085 | 手动蝶阀 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
42 | 031001007001 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:内外涂塑钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.管道配件：管件、透气帽、检查口、消能器、伸缩器、H型管、存水弯、阻火圈等制作安装 6.防腐:综合考虑 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 120
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031001003060 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水回收 3.规格、压力等级:不锈钢管 DN65 4.连接形式:卡压连接 5.管道附件：管件及附件制作安装 6.防腐:综合考虑 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 100
44 | 040205001001 | 初期弃流井 | 1.初期弃流井 2.规格尺寸:Φ700 3.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
45 | 040504001001 | 出水井筒 | 1.名称:出水井筒 2.规格:Φ700 3.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030404016008 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:DKA-03++ 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装 5.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
47 | 030408001111 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 60
48 | 030408001112 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*1.5 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 60
49 | 030408002020 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.材质:铜 4.电压等级(kV):1KV 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 250
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030408002021 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜 4.电压等级(kV):1KV 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 30
51 | 030408002022 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-3*1.5 3.材质:铜 4.电压等级(kV):1KV 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 30
52 | 030411001156 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC32 3.敷设方式：综合考虑 4.综合考虑接线盒 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 430
雨水回收系统合计
分部分项合计
措施项目
53 | 031302007057 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017057 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00070 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010047 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011046 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF048 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008046 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002046 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF046 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009046 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF046 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000059 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 197735.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土石方消纳费
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 197735.7
合 计 |  |  |  | 197735.70 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
土石方消纳费
XNF | 土石方消纳费 |  | 1280.3 | m3
合计