任务书

# 一、工程概况

（一）项目名称:广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042安置地块项目第三方检测监测服务

（二）建设单位:广州湾区新岸城市开发投资有限公司

（三）工程概况：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042安置地块项目建设总用地面积25,755m²（其中：住宅用地面积19,689㎡（层数大于30层）、道路用地面积3,483㎡、绿化用地面积2,583㎡），总建筑面积暂定137286㎡，地块容积率4.8，计容面积94,507㎡，建筑控制高度130m。项目同步建设用地红线内道路，建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟、通信管沟、燃气工程、防护绿地景观提升等。

项目建设1条道路，道路全长共约222m，红线宽度为15m，双向2车道。

注：最终的建设规模以政府审批或最终控规审批方案为准。

红线内道路建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟、通信管沟、燃气工程、防护绿地景观提升等（最终建设规模以控规批复方案为准）。

（四）工程总投资：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042安置地块项目，建安费约人民币 6.5089亿元（最终以招标人确认为准）。

# 二、招标内容

（一）标段划分：本项目设1个标段。

（二）招标内容：

1、第三方检测：对本项目进行第三方检测及相关申报检测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据，检测内容包括但不限于：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测（含人防工程结构检测）、见证取样检测（含所有材料和设备检测）、室内环境检测、建筑节能工程检测（含幕墙门窗检测）、智能建筑工程检测、市政（道路、园林、绿化）工程检测、光纤到户工程检测、燃气管道检测、发电机负载试验、人防设备安装质量检测、建筑消防检测、防雷检测及与本项目有关的其他检测内容。（工程量清单仅供参考，具体检测服务内容及数量包括但不限于施工图纸、合同、工程量清单、招标人要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，且需满足项目施工过程需要、竣工验收要求及相关主管监督部门的要求。）

2、基坑监测等技术服务：本次招标内容包含但不限于：基坑监测、主体沉降观测、高支模监测及与本项目有关的其他监测内容。（工程量清单仅供参考，具体监测服务内容及数量包括但不限于施工图纸、合同、工程量清单、招标人要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，且需满足项目施工过程需要、竣工验收要求及相关主管监督部门的要求。）

服务内容除以上工作外，还包括：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测、监测工作的协调，申报检测、监测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行检测、监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

（3）中标人需按相关要求将工程检测、监测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。上述工作发生的费用已包含在综合单价中。

（4）本项目实施期间，如因本项目验收需要，经招标人确认需增加《工程量清单》中没有的其他检测、监测项目，且中标人也具备相应资质，则中标人不得以任何理由拒绝为招标人提供检测、监测，并出具符合验收要求的检测、监测报告。

（5）中标人应具备自行完成约定项目的检测监测工作的能力，除另有约定外原则上不得转包和分包；如中标人检测、监测资质不能涵盖的项目，或根据建设主管部门的要求，需要由不同工程质量检测(监测)机构进行检测(监测)的，由中标人报招标人批准后委托有资质的相应单位实施，并按相关要求取得相应管理部门确认，确保不影响项目验收。中标人对该第三方出具的结果负责，此部分工作产生的费用由中标人自行承担并已包含于投标报价中。

（6）根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，投标人需配合做好信息化管理工作。投标人需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统的能力及经验。根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，投标人需配合做好信息化管理工作。投标人需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的能力及经验。还包括建筑物沉降观测有关数据通过连接系统进行传输报送，并按要求出具符合验收要求的监测、观测报告。以上监测、观测数据均需按建设主管行政主管部门及监督部门要求通过信息管理平台实时报送，投标人需在投标报价中综合考虑该项费用。

（7）在项目竣工验收备案后，需定期进行建筑沉降观测两年，直至建筑沉降达到稳定状态为止。投标人需在投标报价中综合考虑该项费用。

（三）服务周期：自签订合同之日起，至所有服务项目完成并竣工验收备案为止（建筑主体沉降观测除外，服务期限按国家规范执行），具体开工日期以甲方发出要求开始的日期为准，服务周期必须满足实际施工要求，包括但不限于施工准备阶段、施工全过程及竣工验收需完成的相关服务。另外，在项目竣工验收备案后，需定期进行建筑沉降观测两年，直至建筑沉降达到稳定状态为止。

（四）工作要求：

1、第三方检测要求：

（1）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和招标人要求，结合项目实际情况，编制检测方案，按要求组织专家评审论证方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收和在城建档案馆备案，投标人需在投标报价中综合考虑该项专家评审及协调工作的费用。

（2）在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、勘察设计、咨询等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（3）本招标项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，投标人需在投标报价中综合考虑该部分费用。

（4）负责将检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送，投标人需在投标报价中综合考虑该项费用。

（5）本项目实施期间，如因本项目验收需要，经招标人确认需增加《工程量清单》中没有的其他检测项目，且中标人也具备相应资质，则中标人不得以任何理由拒绝为招标人提供检测服务，并出具符合验收要求的检测报告。若中标人资质不能涵盖的项目，由中标人报招标人批准后可委托有资质的相应单位实施，中标人应对该第三方出具的结果负责，并按相关要求取得相应管理部门确认，确保不影响项目验收。

2、基坑监测等技术服务要求（包含基坑监测、主体沉降观测、高支模监测等）：

（1）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和招标人要求，结合项目实际情况，编制并申报基坑监测、主体沉降观测、高支模监测及与本项目有关的其他监测技术服务方案，按要求组织专家评审论证方案，并确保基坑监测等方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测、观测等工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收和在城建档案馆备案，投标人需在投标报价中综合考虑该项专家评审及协调工作的费用。

（2）在进行监测、观测等服务过程中，与该工程相关的施工、监理、勘察设计、咨询等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（3）根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，投标人需配合做好信息化管理工作。投标人需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统的能力及经验。根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，投标人需配合做好信息化管理工作。投标人需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的能力及经验。还包括建筑物沉降观测有关数据通过连接系统进行传输报送，并按要求出具符合验收要求的监测、观测报告。以上监测、观测数据均需按建设主管行政主管部门及监督部门要求通过信息管理平台实时报送，投标人需在投标报价中综合考虑该项费用。

（4）本项目实施期间，乙方应按甲方要求派1名工作人员驻场，需在投标报价中综合考虑该项费用，如因本项目实施进度和验收需要，经招标人确认需增加《工程量清单》中没有的其他监测项目，且中标人也具备相应资质，则中标人不得以任何理由拒绝为招标人提供监测服务，并出具符合验收要求的监测报告。若中标人资质不能涵盖的项目，由中标人报招标人批准后可委托有资质的相应单位实施，中标人应对该第三方出具的结果负责，并按相关要求取得相应管理部门确认，确保不影响项目验收。

- 招标项目内容

1、第三方检测：

（1）地基基础工程检测：包括但不限于溶洞注浆检测、抽水试验、预应力锚索检测（含抗拔力、锁定力）、喷射混凝土面层厚度检测、支护灌注桩检测、水泥搅拌桩检测、预应力管桩检测、灌注桩检测、天然地基/复合地基检测、抗浮锚杆检测、基坑及基础回填检测。

（2）主体结构工程现场检测（含人防工程结构检测）：包括但不限于混凝土强度钻芯检测、实体抽芯氯离子含量检测、混凝土强度回弹检测、钢筋配置、钢筋保护层厚度检测、构件尺寸、植筋抗拔检测、锚栓抗拔检测、抹灰砂浆拉伸粘结强度、饰面砖拉伸粘结强度、贯入法砌筑砂浆强度、隔墙冲击试验、预制构件性能试验。

（3）见证取样检测（含所有材料和设备检测）：包括但不限于混凝土抗渗、腻子、蒸压加气混凝土砌块、砖、防水涂料、铝合金型材、建筑涂料、防腐涂料、建筑和装修材料放射性、建筑材料有害物质含量、木板甲醛释放量、生活饮用水水质、溶剂型涂料有害物检测、溶剂型胶粘剂有害物检测、金属管材（包括镀锌钢管）、PPR管材 、PPR管件、PVC-U排水管材、PVC-U排水管件、PE给水管材、PE给水管件、双壁波纹管、球墨铸铁管、钢塑复合管材、钢衬塑复合给水管、管材管件溶剂型胶粘剂、井盖、阀门、钢管、混凝土抗压、砂浆抗压、硬化混凝土氯离子含量、混凝土拌合物氯离子含量、预拌砂浆性能、钢筋原材、钢筋焊接、钢筋机械性能连接、安全网、安全帽、安全带、钢管、爬架、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、饰面石材、陶瓷砖、外加剂 、钢板、螺栓（扭矩系数/轴力、拉力、抗滑移系数）、钢板焊接件、防水卷材、防火涂料、外加剂、水泥、砂、石、混凝土配合比、砂浆配合比、焊接材料、焊接工艺评定、钢筋焊接网、粉煤灰、矿渣、预埋件、土工格栅、土工布、龙骨、锚夹具、锚夹具静载锚固、橡胶止水带、钢绞线、1芯电线、2芯电力电缆、3芯电力电缆、4芯电力电缆、5芯电力电缆、照明开关、插座、断路器、漏电断路器、电工套管、电工套管配件、电线槽、电线槽及配件、灯具检测、网线、密封胶、结构胶、橡胶、铝板、预埋件、铝合金幕墙挂件、不锈钢板、预应力混凝土用钢绞线、建筑板材（阻燃复合板、石膏板、硅酸钙板、隔墙条板、玻镁板、挤塑聚苯板、聚苯乙烯泡沫板、低密度板、防火板、非同质聚氯乙烯防水卷材地板、装饰板材等）环氧树脂地面涂层材料(地坪漆）、阻燃复合板、低密度板、防火板、非同质聚氯乙烯防水卷材地板、装饰板材、镀锌线槽。

（4）室内环境检测：包括但不限于室内环境检测。

（5）建筑节能工程检测（含幕墙门窗检测）：包括但不限于墙体保温节能检测、门窗节能工程检测、幕墙节能工程检测、屋面节能工程检测、照明节能工程检测、隔声性能检测、室内温湿度、风口风量、系统总风量、风机单位风量耗功率、风管漏风量、外窗三性、幕墙四性等检测。

（6）智能建筑工程检测：包括但不限于综合布线系统检测、安全防范系统检测、建筑设备监控系统检测、可视对讲检测、广播系统检测、机房工程系统检测、电源与接地系统检测、计算机网络系统检测、能耗监测系统检测。

（7）市政（道路、园林、绿化）工程检测：包括但不限于接地电阻、绝缘电阻、漏电开关动作测试、灯具亮度、照度、照度均匀度、照明功率密度、道路工程-沥青混凝土上面层、道路工程-沥青混凝土下面层、道路工程-水泥稳定碎石基层、道路工程-水泥稳定石屑下基层、道路工程-人行道检测、填方工程、排水工程、给水工程、雨水工程、路灯工程、交通工程-车道标线、电力管沟工程、绿化工程等

（8）建筑消防检测：包括但不限于建筑消防设施检测、系统功能检测

（9）防雷检测：包括但不限于防雷装置检测、系统功能检测

（10）发电机负载试验

（11）燃气管道检测

（12）光纤到户工程检测

（13）人防设备安装质量检测

2、基坑监测等技术服务：

（1）基坑监测：包括但不限于基坑顶部水平位移监测、基坑顶部沉降监测、支护桩测斜（深层水平位移）、地下水位监测、周边地面沉降监测、周边建筑物和地下管线沉降监测、锚索拉力监测、支撑轴力监测、支撑立柱沉降监测

（2）主体沉降观测

（3）高支模监测：包括但不限于高支模立杆倾角、立杠位移、高支模立杆轴力、沉降。

备注：以上招标项目内容的工程项目清单仅供参考，具体第三方检测、监测服务内容及数量包括但不限于施工图纸、合同、工程量清单、招标人要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，且需满足项目施工过程需要、竣工验收要求及相关主管监督部门的要求。

附：拟投入检测设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基静载荷测试分析仪 | 3套 |  |
| 2 | 重型动力触探仪 | 1套 |  |
| 3 | 轻型触探仪 | 1套 |  |
| 4 | 高速钻机 | 1台 |  |
| 5 | 液压千斤顶 | 2台 |  |
| 6 | 精密压力表 | 4只 |  |
| 7 | 数显百分表 | 4只 |  |
| 8 | 灌砂筒 | 3个 |  |
| 9 | 高精度粘结强度检测仪 | 1台 |  |
| 10 | 钢筋保护层测量仪 | 2台 |  |
| 11 | 回弹仪 | 4台 |  |
| 12 | 微机控制电子万能试验机 | 1台 |  |
| 13 | 微机控制电液伺服压力试验机 | 1台 |  |
| 14 | 多功能弯曲试验机 | 1台 |  |
| 15 | 钢直尺 | 6把 |  |
| 16 | 钢卷尺 | 6个 |  |
| 17 | 游标卡尺 | 4把 |  |
| 18 | 混凝土渗透仪 | 4台 |  |
| 19 | 防水卷材低温弯曲试验机 | 1台 |  |
| 20 | 电热恒温干燥箱 | 2台 |  |
| 21 | 韦氏硬度计 | 1台 |  |
| 22 | 水泥胶砂搅拌机 | 1个 |  |
| 23 | 沸煮箱 | 1个 |  |
| 24 | 导热系数测定仪 | 1台 |  |
| 25 | 建筑围护结构传热系数现场检测仪 | 1台 |  |
| 26 | 网络线缆测试仪 | 1台 |  |
| 27 | 漏电保护器智能测试仪 | 1台 |  |
| 28 | 照度计 | 1个 |  |
| 29 | 多功能声级计 | 2台 |  |
| 30 | 多通道声分析仪 | 1套 |  |
| 31 | 电子水准仪 | 2台 |  |
| 32 | 全站仪 | 2台 |  |
| 33 | 测斜仪 | 2台 |  |