## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 植被
1.2 | 园林水部分
1.3 | 园林电部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
植被
1 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | 1.丛高或蓬径:灌木林 平均高度1.5m |  | m2 | 660.8
2 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.草皮种类:绿化地铲除杂草 2.自卸汽车运土方 运距1km内 |  | m2 | 165.2
植被合计
园林水部分
3 | 030109001001 | 增压管道泵 | 1.名称:增压管道泵 2.规格:流量Q：2m³/h,扬程H:20m,功率P：550W 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 每台4个 4.灌浆配合比:二次灌浆 5.单机试运转要求:单机试运转 |  | 台 | 1
4 | 031003001001 | 真空破坏器DN32 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
5 | 040504001001 | 砖砌矩形水表井 | 1.名称:砖砌矩形水表井 2.尺寸:LWH=2150*1100*1400mm 3.水表井结构等做法详见图集07MS101-2 41页 4.其他:符合设计要求 |  | 座 | 1
6 | 031003001002 | 不锈钢闸阀 DN50 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
7 | 031003001003 | 防回流污染止回阀 DN50 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
8 | 031003013001 | 水表 DN50 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
9 | 031003001004 | 电磁阀 DN32 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404016001 | 6寸阀门箱 | 1.名称:阀门箱 2.规格:6寸 3.安装方式:埋地安装 |  | 台 | 2
11 | 031001006001 | PE塑料给水管DN32 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100塑料管 DN32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 95.67
12 | 031001006002 | PE塑料给水管DN25 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100塑料管 DN25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 89.58
13 | 031001006003 | PE塑料给水管DN20 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100塑料管 DN20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 47.21
14 | 031003001005 | 快速取水器DN20 | 1.类型:快速取水器 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
15 | 031003001006 | 旋转射线喷头1 DN20 | 1.类型:旋转射线喷头1 2.规格、压力等级:P=0.28Mpa,Q=0.41m³/h,喷洒半径9.0m,DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
16 | 031003001007 | 旋转射线喷头2 DN20 | 1.类型:旋转射线喷头2 2.规格、压力等级:P=0.28Mpa,Q=0.41m³/h,喷洒半径9.0m,DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 11
17 | 031001002001 | 过街钢套管DN50 | 1.名称、类型:过街钢套管 2.规格:DN50 3.安装方式:埋地 |  | m | 2
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工挖土方5%，机械挖土方95% |  | m3 | 45.0514
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040103001001 | 土方回填 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 44.94
20 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:10KM |  | m3 | 0.1138
园林水部分合计
园林电部分
21 | 030404017001 | 照明配电箱jgAL | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL-MW 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
22 | 030412005001 | LED射树灯 | 1.名称:射树灯 2.规格:9W LED 3000k 3.安装形式:按照设计要求 |  | 套 | 7
23 | 030404022001 | ESP控制器 | 1.名称:ESP控制器 2.不锈钢箱体 3.IP等级:IP54 |  | 台 | 1
24 | 030503006001 | 土壤湿度传感器 | 1.名称:土壤湿度传感器 2.安装方式:土壤内安装 |  | 支 | 1
25 | 030411001001 | 电缆配管 PVC32 | 1.名称:电缆配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 100
26 | 030411001002 | 电缆配管 PVC25 | 1.名称:电缆配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 116
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:埋地敷设 |  | m | 100
28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:埋地敷设 |  | m | 116
29 | 030408006001 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:YJV-3*4 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
30 | 030408006002 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 6
31 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
园林电部分合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4000.44 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-园林工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13