## 汇总
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务 招标控制价
序号 | 检测内容 | 含税全费用报价（元） | 备注
一 | 第三方检测 | 27813532.66
1 | 土建和装修材料检测工程 | 6188321
2 | 主体和人防结构检测工程 | 5217810
3 | 地基与基础检测工程 | 5830099
4 | 节能与智能检测工程 | 3995483.1
5 | 室内环境检测工程 | 1763094.26
6 | 园林检测工程 | 4818725.3
二 | 监测 | 6953175.44
1 | 基坑监测 | 3726721.44
2 | 高支模监测 | 2439024
3 | 主体沉降监测 | 787430
三 | 合计 | 34766708.1

## 土建和装修材料检测工程量清单
一、土建和装修材料检测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务 招标控制价
序号 | 名 称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 收费依据
一 | 土建和装修材料
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量 | 组 | 255 | 840 | 214200 | 粤建检协[2015]8号文4.1.2、4.1.1、4.1.3、4.1.5、4.1.7、4.1.23
2 | 机制砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、石粉含量、亚甲蓝值、压碎指标 | 组 | 16 | 875 | 14000 | 粤建检协[2015]8号文4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.17、4.4.18、4.4.20
3 | 天然砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 组 | 25 | 910 | 22750 | 粤建检协[2015]8号文4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.8、4.4.9、4.4.11、4.4.15
4 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 组 | 52 | 910 | 47320 | 粤建检协[2015]8号文4.51.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.8、4.5.9、4.5.11、4.5.12
5 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 组 | 22 | 1050 | 23100 | 粤建检协【2015】8号文4.13.1\4\5\7\9\10\12
6 | 混凝土膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率(水中7天、空气中21天)、抗压强度、细度、含水率 | 组 | 10 | 1610 | 16100 | 粤建检协【2015】8号文4.11.4/25/19/1/6
7 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比 | 组 | 15 | 2030 | 30450 | 粤建检协【2015】8号文4.11.15\16\17\19\21\23
8 | 混凝土 | 配合比验证 | 组 | 28 | 700 | 19600 | 粤建检协[2015]8号文 4.8.9
9 |  | 抗压强度 | 组 | 7363 | 35 | 257705 | 粤建检协[2015]8号文4.8.10
10 |  | 抗折强度 | 组 | 28 | 210 | 5880 | 粤建检协[2015]8号文4.8.11
11 |  | 抗渗 | 组 | 330 | 350 | 115500 | 粤建检协[2015]8号文4.8.19
12 |  | 硬化混凝土氯离子含量 | 组 | 22 | 700 | 15400 | 粤建检协[2015]8号文4.8.23
13 |  | 拌合物氯离子 | 组 | 63 | 2100 | 132300 | 粤建检协[2015]8号文4.8.24
14 | 砂浆 | 抗压强度 | 组 | 1237 | 35 | 43295 | 粤建检协[2015]8号文4.9.10
15 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 组 | 2477 | 266 | 658882 | 粤建检协[2015]8号文4.16.1~4、4.16.6
16 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 组 | 154 | 140 | 21560 | 粤建检协[2015]8号文4.16.1、2
17 | 钢筋焊接接头 | 拉伸强度 | 组 | 414 | 100 | 41400 | 粤建检协[2015]8号文4.17.1
18 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度、最大总延伸率 | 组 | 206 | 105 | 21630 | 粤建检协[2015]8号文4.18.1
19 |  | 残余变形 | 组 | 26 | 350 | 9100 | 粤建检协[2015]8号文4.18.4
20 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 26 | 105 | 2730 | 粤建检协[2015]8号文4.16.1
21 | 钢材型材 | 镀锌层 | 组 | 49 | 140 | 6860 | 粤建检协[2015]8号文4.16.11
22 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 26 | 350 | 9100 | 粤建检协[2015]8号文4.25.3
23 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 组 | 22 | 840 | 18480 | 粤建检协【2015】8号文4.28.3\7、公司送样指南7.14
24 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 组 | 42 | 980 | 41160 | 粤建检协【2015】8号文4.28.3\8\15
25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 组 | 205 | 560 | 114800 | 粤建检协[2015]8号文4.27.8、4.27.11
26 | 灰砂砖/实心砖 | 抗压强度、干密度 | 组 | 49 | 350 | 17150 | 粤建检协[2015]8号文4.26.3/4
27 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、撕裂强度、不透水性、加热伸缩率 | 组 | 22 | 1350 | 29700 | 粤建检协[2015]8号文4.40.5、4、9、16
28 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、潮湿基面粘结强度 | 组 | 22 | 1300 | 28600 | 粤建检协[2015]8号文4.12.25、26、19
29 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 组 | 63 | 1050 | 66150 | 粤建检协[2015]8号文4.38
30 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 组 | 15 | 945 | 14175 | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、6、25、33
31 | 保温砂浆 | 同一厂家同一产品，当单位工程建筑面积在2000m2 以下时，各抽查不少于 1 次；2000m2 ~20000m 2 时，抽查不少于 3 次；20000m2 以上时，各抽查不少于 6 次 | 组 | 16 | 840 | 13440 | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、4.14.6、4.9.19
32 | 预拌砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、抗折强度 | 组 | 16 | 1650 | 26400 | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、4.9.6、4.9.25、4.9.33、4.9.17
33 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 组 | 16 | 945 | 15120 | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、6、25、33、19
34 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 组 | 16 | 1295 | 20720 | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、6、25、33、19、22
35 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 组 | 16 | 350 | 5600 | 粤建检协【2015】8号文4.29.3\4\5
36 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 组 | 16 | 700 | 11200 | 粤建检协【2015】8号文4.29.1\2\3\5
37 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 组 | 42 | 756 | 31752 | 粤建检协[2015]8号文4.15.1、2、3、4
38 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 组 | 16 | 910 | 14560 | 粤建检协[2015]8号文4.9.19、20
39 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 组 | 32 | 770 | 24640 | 粤建检协[2015]8号文4.34.2、3、4
40 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 组 | 22 | 1417.5 | 31185 | 粤建检协【2015】8号文4.35.15\17\20\26\28\24\5\10\14
41 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 组 | 25 | 770 | 19250 | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、26、7、15、17、14
42 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 组 | 18 | 1295 | 23310 | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、26、31、7、2、17、28、15、20、14
43 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 组 | 16 | 350 | 5600 | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、7、15
44 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐油性 | 组 | 10 | 805 | 8050 | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、28、7、17、15
45 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 组 | 10 | 1680 | 16800 | 粤建检协【2015】8号4.40.18/4.1.6/4.35.6/4.35.14/4.40.10
46 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 组 | 16 | 1155 | 18480 | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、28、7、5、19、11、17、26
47 | 超薄型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性 | 组 | 16 | 700 | 11200 | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、7、14、17
48 | 厚型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 组 | 10 | 910 | 9100 | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、7、14、17、8
49 | 涂料 | 相容性 | 组 | 26 | 700 | 18200 | 市场价
50 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 组 | 42 | 280 | 11760 | 粤建检协[2015]8号文4.30.1、2、4、6、
51 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 组 | 26 | 700 | 18200 | 市场价
52 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 组 | 18 | 2800 | 50400 | 粤建检协[2015]8号文5.6.2、5、6
53 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 组 | 41 | 420 | 17220 | 粤建检协[2015]8号文4.29.16、17
54 | 涂料、腻子 | 游离甲醛 | 组 | 28 | 700 | 19600 | 粤建检协[2015]8号文11.4.7
55 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 组 | 42 | 840 | 35280 | 粤建检协[2015]8号文11.5.1
56 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 组 | 16 | 1890 | 30240 | 粤建检协[2015]8号文4.32.1、2、3
57 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 组 | 16 | 2660 | 42560 | 粤建检协[2015]8号文4.31.3、4、5
58 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 组 | 22 | 560 | 12320 | 粤建检协[2015]8号文10.13.3、4、7
59 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 组 | 22 | 560 | 12320 | 粤建检协[2015]8号文10.14.3、4、5
60 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 组 | 18 | 1260 | 22680 | 粤建检协[2015]8号文4.20.2
61 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 组 | 7 | 3220 | 22540 | 粤建检协【2015】8号文4.19.2\3\5
62 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 组 | 18 | 875 | 15750 | 粤建检协[2015]8号文4.21.3、4.21.4
63 | 锚具/夹片 | 硬度 | 个 | 133 | 35 | 4655 | 粤建检协[2015]8号文4.23.2
64 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 孔 | 26 | 1050 | 27300 | 粤建检协[2015]8号文4.23.1
65 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩试压 | 套 | 26 | 3360 | 87360 | 粤建检协[2015]8号文7.10.1、7.10.2、7.10.3、7.10.4
66 |  | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压 | 套 | 26 | 2800 | 72800 | 粤建检协[2015]8号文7.10.1、7.10.2、7.10.3
67 |  | 抗拉、扭力矩试压 | 套 | 26 | 1120 | 29120 | 粤建检协[2015]8号文7.10.3、7.10.5
68 |  | 抗压 | 套 | 26 | 560 | 14560 | 粤建检协[2015]8号文7.10.6
69 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 组 | 26 | 1750 | 45500 | 粤建检协[2015]8号文7.14.10、7.14.9、7.14.7、7.14.6、7.14.8
70 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 组 | 26 | 2100 | 54600 | 粤建检协[2015]8号文7.16.1、7.16.2
71 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 组 | 26 | 1120 | 29120 | 粤建检协[2015]8号文7.15.1、7.15.2、7.15.3、7.15.4、7.15.5、7.15.6
72 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 组 | 26 | 420 | 10920 | 粤建检协[2015]8号文4.9.27
73 | 水泥基自流平砂浆 | 流动度、粘结强度、抗压、抗折 | 组 | 32 | 1260 | 40320 | 粤建检协【2015】8号文4.9.3\16\10\17
74 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 组 | 26 | 1750 | 45500 | 粤建检协[2015]8号文4.35.8、4.35.19、4.35.16
75 | 透水混凝土配合比 | 配合比设计或验证 | 组 | 22 | 2100 | 46200 | 市场价
76 | 透水路面砖和透水路面板 | 抗折强度,透水系数,防滑性 | 组 | 22 | 1190 | 26180 | 粤建检协[2015]8号文4.8.14、市场价
77 | 钢筋锚固板 | 抗拉强度 | 组 | 16 | 630 | 10080 | 粤建检协[2015]8号文4.33.1
78 | 灌浆料 | 凝结时间、可操作时间、流动度、泌水率、竖向膨胀率、抗压强度 | 组 | 16 | 1729 | 27664 | 粤建检协[2015]8号文4.10.2、4.10.11、4.10.4、4.10.3、4.10.6、4.10.5
79 | 钢材元素分析 | 化学五元素 | 组 | 16 | 1050 | 16800 | 粤建检协[2015]8号文4.29.12
80 | 座浆料试块 | 抗压强度 | 组 | 26 | 315 | 8190 | 粤建检协【2015】8号文4.10.5
81 | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 组 | 16 | 2030 | 32480 | 粤建检协[2015]8号文4.35.8、4.35.5、4.35.24、4.35.29、4.35.17、4.35.15、4.35.16
82 | 木板 | 甲醛（环境舱法） | 组 | 35 | 700 | 24500 | 按市场价
83 | 内墙涂料 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、总铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 | 组 | 38 | 7070 | 268660 | 粤建检协【2015】8号文11.4.1，11.4.4,11.4.2
84 | 塑胶跑道面层 | 游离甲苯二异氰酸酯、苯、甲苯和二甲苯的总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 | 组 | 6 | 5180 | 31080 | 粤建检协【2015】8号文11.4.5，11.4.3，11.4.4，11.4.6，11.4.6，11.4.6，11.4.6
85 | 胶粘剂 | 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、VOC、二氯甲烷、1、2-二氯甲烷、1、1、2-三氯乙烷、三氯乙烯 | 组 | 10 | 5390 | 53900 | 粤建检协【2015】8号文11.4.7,11.4.2,11.4.3,11.4.4
86 | 木家具 | 甲醛释放量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 | 组 | 11 | 3150 | 34650 | 粤建检协【2015】8号文11.4.7，11.4.6，11.4.6，11.4.6，11.4.6
87 | 墙砖 | 放射性 | 组 | 43 | 840 | 36120 | 粤建检协【2015】8号文11.5
88 | 地坪涂料 | 游离甲醛，苯系物总和含量，总铅含量，可溶性重金属含量（铬、镉、汞），VOC含量 | 组 | 6 | 4550 | 27300 | 粤建检协【2015】8号文11.4.1，11.4.4,11.4.6，11.4.2
89 | 工业硅酸钠（水玻璃） | 二氧化硅、密度、模数、氧化钠、水不溶物、铁 | 组 | 7 | 1750 | 12250 | 粤建检协【2015】8号文4.11.2/4.1.24/4.11.1/4.1.18市场价
90 | 止水带 | 拉力(纵、横向)、断裂延伸率、耐热度、不透水性 | 组 | 10 | 700 | 7000 | 粤建检协【2015】8号文4.38.5/12/4.39.7
土建和装修材料小计 | [5 empty] | 3819363
二 | 水电设备材料
1 | 给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、微卡软化温度、简支梁冲击试验 | 组 | 47 | 1008 | 47376 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1,4.43.2,4.43.8,4.43.3,4.43.13,4.43.6
2 | 给水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静 | 组 | 94 | 1134 | 106596 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.8，4.43.13，4.43.7
3 | 排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 组 | 47 | 819 | 38493 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.12，4.43.11，4.43.4，4.43.13
4 | 排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 组 | 94 | 504 | 47376 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.8，4.43.4，4.43.3，4.43.6
5 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、环刚度、静液压试验 | 组 | 20 | 1225 | 24500 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.12，4.43.11，4.43.4
6 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、静液压试验 | 组 | 30 | 945 | 28350 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1,4.43.2,4.43.8,4.43.3,4.43.13
7 | 铝塑复合管 | 外观、尺寸、静液压强度、爆破试验、管环径向拉力 | 组 | 2 | 735 | 1470 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.13
8 | 衬塑复合管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能、压扁性能、耐冷热循环 | 组 | 47 | 945 | 44415 | 粤建检协【2015】8号文4.44.1，4.44.2，4.44.7，4.44.5，4.44.5，4.44.24
9 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验（大于等于200做不了）、爆破试验（大于等于200做不了）、受开压稳定性 | 组 | 6 | 945 | 5670 | 粤建检协【2015】8号文4.44.1、2、3、10、13
10 | 波纹管 | 外观、尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性 | 组 | 18 | 945 | 17010 | 粤建检协【2015】8号文4.44.1，4.44.2，4.44.7，4.44.5，4.44.5，4.44.24
11 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 组 | 6 | 350 | 2100 | 粤建检协【2015】8号文4.43.1,4.43.2,4.43.12,4.43.9,4.43.10,4.43.6
12 | 地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、环刚度、拉伸屈服强度、纵向回缩率、维卡软化温度、热老化后扁平试验 | 组 | 18 | 1540 | 27720 | 粤建检协【2015】8号文4.44.1,4.44.2,4.44.14
13 | 预应力混凝土用预埋管 波纹管 | 外观、尺寸、环刚度/均布荷载、局部横向荷载/集中荷载 | 组 | 18 | 1225 | 22050 | 粤建检协【2015】8号文4.47.1，4.47.2，4.47.3，4.47.5，4.47.4，4.47.6，4.47.7
14 | PVC胶黏剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 组 | 30 | 980 | 29400 | 粤建检协【2015】8号文4.47.1,4.47.2,10.17.2,10.17.4,10.17.6
15 | 阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 组 | 38 | 840 | 31920 | 粤建检协【2015】8号文4.37.1,4.37.3,4.37.6,4.37.8,4.37.9
16 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、电气性能 | 组 | 47 | 1190 | 55930 | 粤建检协【2015】8号文4.54.1，4.54.2，4.54.3
17 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、电气性能 | 组 | 26 | 805 | 20930 | 粤建检协【2015】8号文4.45.1 4.45.4、4.45.8、4.45.6、4.45.5、4.45.12、4.45.14、4.45.10、11
18 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 组 | 47 | 665 | 31255 | 粤建检协【2015】8号文4.45.1,4.45.5,4.45.12,4.45.14,4.45.10,4.45.11
19 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 外观、尺寸、环刚度、巴氏硬度、落锤冲击试验、氧指数 | 组 | 6 | 875 | 5250 | 粤建检协【2015】8号文4.45.1,4.45.6,4.45.8,4.45.10、11
20 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、机械载荷试验、撞击试验、电气性能、镀锌层厚度 | 组 | 47 | 945 | 44415 | 粤建检协【2015】8号文4.47.1,4.47.2,4.47.4,4.47.17,4.47.3,4.45.14
21 | 单芯电线电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 组 | 40 | 756 | 30240 | 粤建检协【2015】8号文4.46.1,4.46.2,4.46.10,4.46.3,4.46.6,4.46.8
22 | 多芯电线电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、绝缘老化前拉力试验护套老化前拉力试验 | 组 | 28 | 2100 | 58800 | 粤建检协【2015】8号文4.55.2，4.55.6，4.55.7，4.55.8，4.55.3，4.55.3
23 | 漏电开关及断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 34 | 1484 | 50456 | 粤建检协【2015】8号文4.61.7、4.61.5
24 | 插头插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离温升、绝缘电阻、电气强度、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 32 | 931 | 29792 | 粤建检协【2015】8号文4.56.13，4.57.2，4.56.1，4.56.2，4.56.3，4.56.4，4.56.6，4.56.9，4.56.11，4.56.12，4.57.13，4.57.14
25 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 32 | 931 | 29792 | 粤建检协【2015】8号文4.57.1，4.57.2，4.57.3，4.57.5，4.57.6，4.57.4，4.57.9，4.57.8，4.57.12，4.57.13，4.57.14
26 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 个 | 13 | 1120 | 14560 | 粤建检协【2015】8号文4.57.1,4.57.2,4.57.3,4.57.5,4.57.6,4.57.4,4.57.9,4.57.8,4.57.12,4.57.13,4.57.14
27 | 土工布 | 单位面积质量偏差、厚度偏差、幅宽偏差、撕破强力、CBR顶破张力、垂直渗透系数、断裂张力、伸长率 | 组 | 6 | 1820 | 10920 | 粤建检协【2015】8号文4.62.1,4.62.1,4.62.1,4.62.1,4.62.1,4.62.1,4.62.4,4.62.3
28 | 土工格栅 | 极限抗拉强度（纵、横向）、标称强度下的伸长率（纵、横向）、定伸长率时的拉伸力（纵、横向）/粘焊强度 | 组 | 6 | 1680 | 10080 | 粤建检协【2015】8号文10.18.1,10.18.2,10.18.7,10.18.3,10.18.4,10.18.6,10.18.8,10.18.9
29 | 土工膜 | 拉伸强度、断裂伸长率、直角撕裂强度、顶破强力、渗透系数、厚度 | 组 | 6 | 1680 | 10080 | 粤建检协【2015】8号文10.18.8,10.18.19,10.18.14
30 | 塑料排水板 | 宽度、厚度、复合体抗拉强度、滤膜的强度（干拉、湿拉）、滤膜渗透系数、纵向通水量 | 组 | 6 | 1680 | 10080 | 粤建检协【2015】8号文10.18.10,10.18.10,10.18.9,10.18.9,10.18.11,10.18.2
31 | 塑料排水板（杯状） | 伸长率10%时拉力、最大拉力、断裂伸长率、撕裂性能、压缩率为20%时的最大强度、极限压缩现象 | 组 | 6 | 1680 | 10080 | 粤建检协【2015】8号文4.42.6,4.42.6,4.42.1,4.42.2,4.42.3,4.42.5
32 | 生活饮用水 | pH、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、色度、余氯、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群 | 组 | 38 | 3290 | 125020
水电设备材料小计 | [5 empty] | 1022126
三 | 节能材料
1 | 蒸压加气砌块/ALC外墙版 | 导热系数、抗压强度、吸水率 | 组 | 15 | 1190 | 17850
2 | 墙体保温材料（挤塑板） | 导热系数、密度、压缩强度、吸水率 | 组 | 14 | 1330 | 18620
3 |  | 燃烧性能分级(B1) | 组 | 14 | 3850 | 53900
4 | 墙体保温材料（保温棉） | 导热系数、密度、压缩强度、吸水率 | 组 | 19 | 1050 | 19950
5 | 浅色外饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 32 | 2100 | 67200
6 | 屋面保温材料（挤塑板） | 导热系数、密度、压缩强度、吸水率 | 组 | 37 | 1330 | 49210
7 |  | 燃烧性能分级(B1) | 组 | 37 | 3430 | 126910
8 | 屋面保温材料（保温棉） | 导热系数、密度、压缩强度、吸水率 | 组 | 2 | 1330 | 2660
9 | 浅色外饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 7 | 2100 | 14700
10 | 门窗玻璃（中空） | 可见光透射比、遮阳系数 | 组 | 8 | 3024 | 24192
11 |  | 密封性能（露点） | 组 | 8 | 840 | 6720
12 | 外窗 | 传热系数 | 樘 | 8 | 7000 | 56000
13 | 空调保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 组 | 3 | 1050 | 3150
14 |  | 燃烧性能分级 | 组 | 3 | 3430 | 10290
15 | LED灯具 | 灯具性能（光色参数、电参数） | 套 | 24 | 1750 | 42000
16 | 电线 | 截面及每芯导体电阻值 | 组 | 16 | 161 | 2576
17 | 电缆 | 截面及每芯导体电阻值 | 组 | 16 | 889 | 14224
18 | 增强网 | 力学性能、抗腐蚀性 | 组 | 30 | 910 | 27300
19 | 建筑内部装修材料燃烧性能 | 建筑内部装修材料燃烧性能-阻燃板 | 组 | 8 | 3040 | 24320
20 |  | 建筑内部装修材料燃烧性能-电缆 | 组 | 16 | 2730 | 43680
21 |  | 建筑内部装修材料燃烧性能-电线 | 组 | 16 | 2730 | 43680
22 |  | 建筑内部装修材料燃烧性能-防火涂料 | 组 | 8 | 2100 | 16800
节能材料小计 | [5 empty] | 685932
四 | 幕墙门窗
1 | 建筑幕墙 | 气密性、水密性、抗风压性能、层间变形 | 组 | 2 | 21850 | 43700 | 粤建检协【2015】8号文5.1.1~4
2 | 建筑门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 组 | 20 | 7425 | 148500 | 粤建检协【2015】8号文5.2.1~3
3 | 硅酮结构密封胶 | 相容性、邵氏硬度、拉伸粘结性 | 组 | 2 | 3100 | 6200 | 粤建检协【2015】8号文5.4.1、5.4.8、5.4.9
4 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性 | 组 | 22 | 4100 | 90200 | 粤建检协【2015】8号文5.5.6、5.5.7、5.5.8、5.5.22
5 | 防护栏杆 | 抗水平荷载、抗软重物撞击 | 组 | 18 | 14000 | 252000 | 粤建检协【2015】8号文5.11.1、5.11.3
6 | 建筑玻璃 | 抗冲击性、表面应力、碎片状态 | 组 | 22 | 1650 | 36300 | 粤建检协【2015】8号文5.9.4、5.9.5、5.9.6
7 | 采光顶天窗 | 气密性、水密性、结构性能 | 组 | 1 | 84000 | 84000 | 粤建检协【2015】8号文5.3.1~3
幕墙门窗小计 | [5 empty] | 660900
建筑材料检测小计（一+二+三+四） | [5 empty] | 6188321

## 主体和人防结构检测工程
二、主体和人防结构检测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务 招标控制价
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测点数 | 检测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 收费依据
一 | 主体结构检测
1 | 混凝土强度钻芯 | 混凝土强度 | 芯样 |  | 1206 | 350 | 422100 | 粤建检协【2015】8号文附件2.4.2
2 | 混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 组 |  | 322 | 1050 | 338100 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.5
3 | 钢筋配置 | 钢筋直径、数量 | 构件 |  | 2008 | 280 | 562240 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.6
4 | 保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 | 构件 |  | 2008 | 250 | 502000 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.1
5 | 构件尺寸 | 构件截面尺寸偏差 | 构件 |  | 1245 | 105 | 130725 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.2
6 | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 粘结强度检测 | 组 |  | 154 | 700 | 107800 | 粤建检协【2015】8号文附件2.12.1
7 | 抹灰砂浆粘结强度 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度测 | 组 |  | 38 | 1750 | 66500 | 粤建检协【2015】8号文附件2.13.1
8 | 混凝土后锚固件（化学锚栓）抗拔试验 | 锚栓抗拔力 | 根 |  | 138 | 840 | 115920 | 粤建检协【2015】8号文附件2.9.1
9 | 混凝土后锚固件（植筋）抗拔试验 | 植筋抗拔力 | 根 |  | 138 | 840 | 115920 | 粤建检协【2015】8号文附件2.9.1
主体结构检测小计 | [6 empty] | 2361305
二 | 人防结构检测
1 | 混凝土强度钻芯 | 混凝土强度 | 芯样 |  | 122 | 350 | 42700 | 粤建检协【2015】8号文附件2.4.2
2 | 回弹法检测 | 混凝土强度 | 构件 |  | 82 | 420 | 34440 | 粤建检协【2015】8号文附件2.4.1
3 | 钢筋配置 | 钢筋直径、数量 | 构件 |  | 122 | 350 | 42700 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.6
4 | 保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 | 构件 |  | 122 | 350 | 42700 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.1
5 | 构件尺寸 | 构件截面尺寸偏差 | 构件 |  | 163 | 105 | 17115 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.2
人防结构检测小计 | [6 empty] | 179655
三 | 装配式结构检测
1 | 回弹法检测 | 混凝土强度 | 构件 |  | 330 | 420 | 138600 | 粤建检协【2015】8号文附件2.4.1
2 | 钢筋配置 | 钢筋直径、数量 | 构件 |  | 1219 | 350 | 426650 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.6
3 | 混凝土保护层厚度 | 钢筋保护层厚度 | 构件 |  | 1219 | 350 | 426650 | 粤建检协【2015】8号文附件2.2.1
4 | 隔墙冲击试验 | 隔墙冲击试验 | 组 |  | 47 | 21000 | 987000 | 参考粤建检协【2015】8号文附件2.9.1
5 | 预制构件性能试验 | 预制构件性能试验 | 构件 |  | 47 | 14850 | 697950 | 粤建检协【2015】8号文附件2.1.1
装配式结构检测小计 | [6 empty] | 2676850
建筑结构检小计（一+二+三） | [6 empty] | 5217810

## 地基与基础检测工程
三、地基与基础检测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务 招标控制价
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测点数 | 检测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 收费依据
一 | 基坑支护检测
1 | 搅拌桩钻芯 | 桩身完整性 | 米 |  | 2016 | 196 | 395136 | 粤建检协[2015]8号文 1.14
2 | 锚杆抗拔 | 支护锚杆承载力 | 根 |  | 5 | 17500 | 87500 | 粤建检协[2015]8号文 1.6.2
3 | 锁定力测试 | 预应力锚杆锁定力 | 根 |  | 5 | 14000 | 70000 | 粤建检协[2015]8号文 1.6.5
4 | 喷锚混凝土 | 喷射混凝土厚度 | 点 |  | 149 | 175 | 26075 | 粤建检协[2015]8号文 2.11
5 | 抽水试验 | 止水帷幕效果 | 点 |  | 17 | 14000 | 238000 | 粤建检协[2015]8号文 1.24.1
基坑支护检测小计 | [6 empty] | 816711
二 | 地基基础检测
1 | 管桩低应变法 | 桩身完整性 | 根 |  | 2347 | 210 | 492870 | 粤建检协[2015]8号文 1.11
2 | 管桩抗压静载 | 单桩竖向抗压承载力 | 10kN |  | 21008 | 60 | 1260480 | 粤建检协[2015]8号文 1.1.1
3 | 管桩抗拔静载 | 单桩竖向抗拔承载力 | 根 |  | 41 | 4480 | 183680 | 粤建检协[2015]8号文 1.1.1
4 | 灌注桩低应变 | 桩身完整性 | 根 |  | 832 | 288 | 239616 | 粤建检协[2015]8号文1.11
5 | 声波透射法 | 桩身完整性 | 管米 |  | 14719 | 19 | 279661 | 粤建检协[2015]8号文1.12
6 | 灌注桩钻芯法 | 桩身完整性 | 米 |  | 1850 | 250 | 462500 | 粤建检协[2015]8号文1.13
7 | 灌注桩抗压静载 | 单桩竖向抗压承载力 | 10kN |  | 23894 | 65 | 1553110 | 粤建检协[2015]8号文 1.1.1
8 | 灌注桩抗拔静载 | 单桩竖向抗拔承载力 | 10kN |  | 1640 | 65 | 106600 | 粤建检协[2015]8号文 1.1.1
9 | 标准贯入试验 | 岩土性状 | 米 |  | 50 | 350 | 17500 | 粤建检协[2015]8号文 1.18.1
10 | 平板载荷试验 | 地基承载力 | 点 |  | 15 | 4480 | 67200 | 粤建检协[2015]8号文 1.3.1
地基基础检测小计 | [6 empty] | 4663217
三 | 溶土洞检测
1 | 溶土洞检测 | 溶土洞处理效果 | 米 |  | 600 | 280 | 168000
溶土洞检测小计 | [6 empty] | 168000
四 | 桥桩基础检测
1 | 声波透射法 | 桩身完整性 | 管米 |  | 1005 | 19 | 19095 | 粤建检协[2015]8号文1.12
2 | 灌注桩钻芯法 | 桩身完整性 | 米 |  | 130 | 250 | 32500 | 粤建检协[2015]8号文1.13
3 | 低应变法 | 桩身完整性 | 根 |  | 2 | 288 | 576 | 粤建检协[2015]8号文1.11
4 | 灌注桩抗压静载 | 单桩竖向抗压承载力 | 10kN |  | 2000 | 65 | 130000 | 粤建检协[2015]8号文 1.1.1
桥桩基础检测小计 | [6 empty] | 182171
地基与基础检测小计（一+二+三+四） | [6 empty] | 5830099

## 节能与智能检测工程
四、节能与智能检测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务 招标控制价
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测点数 | 检测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 收费依据
一 | 节能与绿建
1 | 墙体节能工程 | 墙体传热系数 | 组 |  | 46 | 10500 | 483000 | 粤建检协[2015]8号文 6.6.2
2 | 墙体节能工程 | 节能构造钻芯 | 组 |  | 46 | 840 | 38640 | 粤建检协[2015]8号文 2.16.1
3 | 通风与空调系统工程 | 风道系统单位风量耗功率 | 系统 |  | 15 | 3430 | 51450 | 粤建检协[2015]8号文 6.7.38
4 |  | 系统总风量 | 系统 |  | 15 | 2520 | 37800 | 粤建检协[2015]8号文 6.7.2
5 |  | 风口风量 | 个 |  | 150 | 679 | 101850 | 粤建检协[2015]8号文 6.7.1
6 |  | 风管系统严密性（漏风量） | 系统 |  | 15 | 4200 | 63000 | 粤建检协[2015]8号文 6.7.4
7 | 室内热环境工程 | 新风量 | 系统 |  | 60 | 2520 | 151200 | 粤建检协[2015]8号文 6.7.18
8 |  | 室内平均温度 | 点 |  | 60 | 630 | 37800 | 粤建检协[2015]8号文 6.3.1
9 |  | 相对湿度 | 点 |  | 60 | 630 | 37800 | 粤建检协[2015]8号文 6.3.3
10 |  | 室内风速 | 点 |  | 60 | 630 | 37800 | 粤建检协[2015]8号文 6.3.2
11 | 配电与照明工程 | 平均照度 | 处 |  | 150 | 1050 | 157500 | 粤建检协[2015]8号文 6.11.5
12 |  | 照明功率密度 | 处 |  | 150 | 700 | 105000 | 粤建检协[2015]8号文 6.11.6
13 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡比 |  |  | 10 | 1330 | 13300
14 |  | 低压配电系统电源质量 （供电电压偏差、功率因素、谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度） | 系统 |  | 10 | 1330 | 13300 | 粤建检协[2015]8号文6.11.1、2、3、4,8.1.34
15 | 隔声性能 | 分户墙空气声隔声性能 | 组 |  | 20 | 9800 | 196000 | 粤建检协[2015]8号文 6.1.3
16 |  | 楼板空气声隔声性能 | 组 |  | 20 | 9800 | 196000 | 粤建检协[2015]8号文 6.1.3
17 |  | 楼板撞击声隔声性能 |  |  | 20 | 9800 | 196000
18 |  | 外墙构件空气声隔声性能 | 组 |  | 20 | 9800 | 196000 | 粤建检协[2015]8号文 6.1.5
19 |  | 室内噪声 | 点次 |  | 138 | 980 | 135240 | 粤建检协[2015]8号文 6.1.1
20 |  | 环境噪声 | 点次 |  | 56 | 980 | 54880 | 粤建检协[2015]8号文 6.1.1
节能与绿建检测小计 | [6 empty] | 2303560
二 | 智能检测
1 | 信息网络系统 | 网络性能（连通性、传输延时、丢包率、路由检测等） | 链路 |  | 648 | 210 | 136080 | 粤建检协[2015]8号文 9.1.1-9.1.6
2 |  | 网络管理功能检测 | 系统 |  | 7 | 2100 | 14700 | 粤建检协[2015]8号文 9.1.8
3 |  | 网络安全系统 | 系统 |  | 5 | 2100 | 10500 | 穗建造价[2012]55号 附表6 1.2
4 | 综合布线系统 | 双绞线 | 条 |  | 80 | 42 | 3360 | 粤建检协[2015]8号文 9.9.1
5 |  | 光纤 | 芯 |  | 1554 | 56 | 87024 | 粤建检协[2015]8号文 9.9.2
6 | 光纤到户 |  | 芯 |  | 3974 | 56 | 222544 | 粤建检协[2015]8号文 9.9.2
7 | 视频监控系统 | 摄像头 | 台 |  | 272 | 420 | 114240 | 粤建检协[2015]8号文 9.4.1
8 |  | 系统管理功能 | 系统 |  | 8 | 1400 | 11200
9 | 紧急报警系统 | 人工报警装置 （报警、求助按扭等） | 个 |  | 7 | 175 | 1225 | 粤建检协[2015]8号文 9.4.2
10 |  | 系统管理功能 | 系统 |  | 2 | 1400 | 2800
11 | 出/入口管理系统（门禁） | 出入口控制器 | 台 |  | 12 | 420 | 5040
13 |  | 系统管理功能 | 系统 |  | 4 | 1400 | 5600 | 粤建检协[2015]8号文 9.4.3
14 | 巡更系统 | 巡更点 | 点 |  | 37 | 84 | 3108 | 粤建检协[2015]8号文 9.4.4
15 |  | 系统管理功能 | 系统 |  | 5 | 1400 | 7000
16 | 停车场管理系统 | 出入口控制器 | 台 |  | 20 | 420 | 8400 | 粤建检协[2015]8号文 9.4.5
17 |  | 系统管理功能 | 系统 |  | 7 | 1400 | 9800
18 | 访客对讲系统 | 室内分机 | 台 |  | 172 | 105 | 18060 | 粤建检协[2015]8号文 9.7
19 |  | 门口分机 | 台 |  | 61 | 140 | 8540
20 |  | 系统管理功能 | 系统 |  | 3 | 1400 | 4200 | 穗建造价[2012]55号 附表6 3.13
21 | 广播系统 | 广播系统性能 | 区域 |  | 18 | 2800 | 50400 | 粤建检协[2015]8号文 9.5.1、9.5.2
22 |  | 广播系统功能 | 系统 |  | 8 | 700 | 5600
23 | 远程抄表系统 | 采集器（智能电表） | 台 |  | 378 | 350 | 132300 | 粤建检协[2015]8号文 9.2.2
24 |  | 采集器（智能水表） | 台 |  | 184 | 350 | 64400
25 |  | 系统管理功能 | 项 |  | 3 | 350 | 1050 | 穗建造价[2012]55号 附表6 2.26
26 | 智能照明控制系统 |  | 回路 |  | 20 | 280 | 5600 | 粤建检协[2015]8号文 9.2.3
27 | 机房工程系统 | 机房环境工程 | 间 |  | 8 | 3500 | 28000 | 粤建检协[2015]8号文 9.12
28 | 电源与接地系统 | 接地系统 | 系统 |  | 8 | 3500 | 28000 | 粤建检协[2015]8号文 9.11
29 |  | 电源系统 | 系统 |  | 8 | 3500 | 28000 | 穗建造价[2012]55号 附表6 5.1
智能检测小计 | [6 empty] | 1016771
三 | 消防检测
1 | 建筑消防设施检测 |  | m2 | 252083 | 442251.5 | 1.4 | 619152.1
消防检测小计 | [6 empty] | 619152.1
四 | 道路照明检测
1 | 照明工程 | 路面平均照度 | 处 | 252083 | 24 | 560 | 13440 | 粤建检协[2015]8号文 6.11.5
2 |  | 路面照度均匀度 | 处 |  | 12 | 560 | 6720 | 粤建检协[2015]8号文 8.1.20
3 |  | 照明功率密度 | 处 |  | 12 | 560 | 6720 | 粤建检协[2015]8号文 6.11.6
4 |  | 环境比 | 处 |  | 12 | 560 | 6720 | 粤建检协[2015]8号文附件1-8.1.37
5 |  | LED灯具性能（光通量、功率、功率因素、显色指数、色温） | 个 |  | 3 | 1400 | 4200
6 |  | 绝缘电阻 | 组 |  | 10 | 350 | 3500
7 |  | 接地电阻 | 组 |  | 10 | 210 | 2100
8 |  | 漏电开关动作特性 | 个 |  | 10 | 210 | 2100
道路照明检测小计 | [6 empty] | 45500
五 | 电气工程检测
1 | 柴油发电机机组 | 柴油发电机机组荷载试验 | 台 | 252083 | 1 | 10500 | 10500 | 粤建检协[2015]8号文8.1.27
电气工程检测小计 | [6 empty] | 10500
节能与智能检测小计（一+二+三+四+五） | [6 empty] | 3995483.1

## 室内环境检测工程
五、室内环境、防雷检测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务 招标控制价
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测点数 | 检测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 收费依据
一 | 室内环境、防雷检测
1 | 室内环境检测 | 甲醛、氨、苯、TVOC、氡、甲苯、二甲苯 | 点 |  | 1597 | 780 | 1245660 | 粤建检协[2015]8号文11.1.1~7
2 | 防雷检测 | 土壤电阻率、过渡电阻、接地电阻、支持件拉力、压敏电压、泄漏电流等 | m2 |  | 442251.5 | 1.17 | 517434.26 | 按市场价
室内环境检测小计 | [6 empty] | 1763094.26

## 园林检测工程
六、市政园林检测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务 招标控制价
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测点数 | 检测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 收费依据
一 | 市政道路桥梁
1 | 土方工程及软基处理 | 击实试验 | 组 |  | 3 | 560 | 1680 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
2 |  | 颗粒级配 | 组 |  | 20 | 140 | 2800 | 粤价函【２０１２】１４９０附件一、二、十、土工.4
3 |  | 界限含水率 | 组 |  | 20 | 140 | 2800 | 粤价函【２０１２】１４９０附件一、二、十、土工.6
4 |  | 承载比(CBR试验) | 组 |  | 12 | 840 | 10080 | 粤价函【２０１２】１４９０附件一、二、十.13
5 |  | 压实度 | 点 |  | 3429 | 105 | 360045 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
6 |  | 弯沉 | 点 |  | 706 | 39.2 | 27675.2 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
7 | 级配碎石下基层 | 击实试验 | 组 |  | 2 | 560 | 1120 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
8 |  | 弯沉 | 点 |  | 706 | 39.2 | 27675.2 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
9 |  | 压实度 | 点 |  | 118 | 105 | 12390 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
10 | 4%水泥稳定碎石 | 击实试验 | 组 |  | 1 | 560 | 560 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
11 |  | 配合比设计 | 组 |  | 1 | 2100 | 2100 | 粤建检协【2015】8号10.11.7
12 |  | 石-颗粒级配、表观密度、堆积密度、压碎值、坚固性有害物质含量、针片状含量、碱集料反应、吸水率、岩石抗压强度、空隙率 | 组 |  | 3 | 140 | 420 | 粤建检协[2015]8号文4.5.11
13 |  | 砂-颗粒级配、表观密度、有害物质含量、坚固性、含泥量、泥块含量、碱集料反应、空隙率、堆积密度、亚甲蓝试验（人工砂） | 组 |  | 1 | 70 | 70 | 粤建检协[2015]8号文4.6.3
14 |  | 压实度 | 点 |  | 107 | 105 | 11235 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
15 |  | 弯沉 | 点 |  | 706 | 39.2 | 27675.2 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
16 |  | 无侧限抗压强度 | 组 |  | 55 | 350 | 19250 | 粤建检协【2015】8号10.11.2
17 | 4%水泥稳定级配碎石 | 击实试验 | 组 |  | 1 | 560 | 560 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
18 |  | 配合比设计 | 组 |  | 1 | 1750 | 1750 | 粤建检协【2015】8号10.11.7
19 |  | 石-颗粒级配、表观密度、堆积密度、压碎值、坚固性有害物质含量、针片状含量、碱集料反应、吸水率、岩石抗压强度、空隙率 | 组 |  | 3 | 140 | 420 | 粤建检协[2015]8号文4.5.11
20 |  | 砂-颗粒级配、表观密度、有害物质含量、坚固性、含泥量、泥块含量、碱集料反应、空隙率、堆积密度、亚甲蓝试验（人工砂） | 组 |  | 1 | 70 | 70 | 粤建检协[2015]8号文4.6.3
21 |  | 压实度 | 点 |  | 35 | 105 | 3675 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
22 |  | 弯沉 | 点 |  | 246 | 39.2 | 9643.2 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
23 |  | 无侧限抗压强度 | 组 |  | 19 | 350 | 6650 | 粤建检协【2015】8号10.11.2
24 | 5%水泥稳定级配碎石 | 击实试验 | 组 |  | 1 | 560 | 560 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
25 |  | 配合比设计 | 组 |  | 1 | 2100 | 2100 | 粤建检协【2015】8号10.11.7
26 |  | 石-颗粒级配、表观密度、堆积密度、压碎值、坚固性有害物质含量、针片状含量、碱集料反应、吸水率、岩石抗压强度、空隙率 | 组 |  | 3 | 140 | 420 | 粤建检协[2015]8号文4.5.11
27 |  | 砂-颗粒级配、表观密度、有害物质含量、坚固性、含泥量、泥块含量、碱集料反应、空隙率、堆积密度、亚甲蓝试验（人工砂） | 组 |  | 1 | 70 | 70 | 粤建检协[2015]8号文4.6.3
28 |  | 压实度 | 点 |  | 58 | 105 | 6090 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
29 |  | 弯沉 | 点 |  | 460 | 39.2 | 18032 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
30 |  | 无侧限抗压强度 | 组 |  | 30 | 350 | 10500 | 粤建检协【2015】8号10.11.2
31 | 沥青 | 针入度、软化点、延度 | 组 |  | 2 | 385 | 770 | 粤建检协[2015]8号文10.9./2/3/4
32 | 改性沥青 | 针入度、软化点、5℃低温延度 | 组 |  | 2 | 385 | 770 | 粤建检协[2015]8号文10.9./2/3/4
33 | 粗集料 | 颗粒级配、表观密度、洛杉矶磨耗损失、压碎值、坚固性、针片状含量、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、黏附性、吸水率、软石含量 | 组 |  | 5 | 1960 | 9800 | 粤建检协[2015]8号文4.5.1/2/17/12/10/11/12/7/20
34 | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、含水率、含泥量、泥块含量、砂当量 | 组 |  | 3 | 700 | 2100 | 粤建检协[2015]8号文4.4.1/2/7/8/9/21
35 | 矿粉 | 筛分、表观密度、亲水系数、塑性指数、含水量 | 组 |  | 1 | 980 | 980 | 粤建检协[2015]8号文10.8.1/2/3/4/6
36 | 配合比设计 | 配合比设计 | 组 |  | 2 | 12600 | 25200 | 粤建检协[2015]8号文10.10.2
37 | 乳化沥青(PC-3) | 破乳速度、筛上剩余量、蒸发残留物、粘度 | 组 |  | 1 | 385 | 385 | 粤建检协[2015]8号文10.9.23/20/19/22
38 | 乳化沥青(PC-2) | 破乳速度、筛上剩余量、蒸发残留物、粘度 | 组 |  | 1 | 385 | 385 | 粤建检协[2015]8号文10.9.23/20/19/22
39 | AC-13C | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量、车辙试验 | 组 |  | 16 | 1106 | 17696 | 粤建检协[2015]8号文10.10.3/4/6/8
40 | AC-20C | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量 | 组 |  | 16 | 1106 | 17696 | 粤建检协[2015]8号文10.10.3/4/6
41 | 沥青混凝土上面层 | 厚度 | 点 |  | 81 | 350 | 28350 | 粤建检协【2015】8号10.1.4
42 |  | 压实度 | 点 |  | 81 | 105 | 8505 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
43 |  | 平整度 | 点 |  | 714 | 21 | 14994 | 粤建检协【2015】8号10.1.7
44 |  | 构造深度 | 点 |  | 26 | 35 | 910 | 粤建检协【2015】8号10.1.8
45 |  | 摩擦系数 | 点 |  | 26 | 84 | 2184 | 粤建检协【2015】8号10.1.9
46 |  | 渗水系数 | 点 |  | 26 | 56 | 1456 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
47 |  | 弯沉 | 点 |  | 706 | 39.2 | 27675.2 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
48 | 沥青混凝土下面层 | 厚度 | 点 |  | 81 | 350 | 28350 | 粤建检协【2015】8号10.1.4
49 |  | 压实度 | 点 |  | 81 | 105 | 8505 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
50 |  | 弯沉 | 点 |  | 706 | 39.2 | 27675.2 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
51 | 人行道透水混凝土 | 厚度 | 点 |  | 26 | 350 | 9100 | 粤建检协【2015】8号10.1.4
52 | 桥梁工程（铜鼓坑中桥3*20.5） | 单梁静载 | 跨 |  | 1 | 35700 | 35700 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
53 |  | 成桥动载试验 | 跨 |  | 1 | 17500 | 17500 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
54 |  | 成桥静载试验 | 跨 |  | 1 | 35700 | 35700 | 粤建检协【2015】8号10.7.2
55 |  | 回弹 | 个 |  | 10 | 420 | 4200 | 粤建检协【2015】8号8.2.16
56 |  | 钢筋扫描 | 个 |  | 10 | 350 | 3500 | 粤建检协【2015】8号8.2.19
57 |  | 桥梁轴线位移 | 点 |  | 9 | 350 | 3150
58 |  | 引道中线与桥梁中线偏差检测 | 点 |  | 9 | 105 | 945
59 |  | 桥宽检测 | 点 |  | 6 | 140 | 840
60 |  | 桥梁长度检测 | 点 |  | 6 | 350 | 2100
61 |  | 桥头高程衔接 | 点 |  | 6 | 350 | 2100
62 |  | 支座承载力 | 组 |  | 1 | 3150 | 3150 | 粤建检协【2015】8号8.2.19
63 |  | 桥台回填 | 点 |  | 54 | 105 | 5670 | 粤建检协【2015】8号8.2.19
64 | 排水工程 | 击实试验 | 组 |  | 3 | 560 | 1680 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
65 |  | 压实度 | 点 |  | 2841 | 105 | 298305 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
66 |  | 承载力（轻型动力触探） | m |  | 739 | 140 | 103460
67 |  | CCTV | m |  | 14703 | 47.6 | 699862.8 | 粤建检协【2015】8号10.7.2
68 |  | 闭水 | m |  | 14703 | 10.5 | 154381.5 | 粤建检协【2015】8号8.2.16
69 |  | 钢筋混凝土排水管 | 组 |  | 6 | 2100 | 12600 | 粤建检协【2015】8号10.19.5
70 |  | 井盖 | 组 |  | 3 | 980 | 2940 | 粤建检协【2015】8号8.2.19
71 | 管廊 | 击实试验 | 组 |  | 2 | 560 | 1120 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
72 |  | 压实度 | 点 |  | 562 | 105 | 59010 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
73 |  | 回弹 | 个 |  | 10 | 420 | 4200
74 |  | 钢筋扫描 | 个 |  | 10 | 350 | 3500
75 | 车道标线 | 标线厚度 | 处 |  | 70 | 14 | 980 | 粤建检协【2015】8号10.6.4
76 |  | 反光标线逆反射系数 | 处 |  | 70 | 140 | 9800 | 粤建检协【2015】8号10.6.3
77 | 反光标志 | 逆反射系数 | 处 |  | 56 | 140 | 7840 | 粤建检协[2015]8号文10.6.2
78 |  | 厚度，长度宽度或直径 | 点 |  | 56 | 10.5 | 588 | 粤建检协[2015]8号文10.6.1
79 | 道路照明 | 路面平均照度 | 处 |  | 24 | 560 | 13440 | 粤建检协[2015]8号文 6.11.5
80 |  | 路面照度均匀度 | 处 |  | 12 | 560 | 6720 | 粤建检协[2015]8号文 8.1.20
81 |  | 照明功率密度 | 处 |  | 12 | 560 | 6720 | 粤建检协[2015]8号文 6.11.6
82 |  | 环境比 | 处 |  | 12 | 560 | 6720 | 粤建检协[2015]8号文附件1-8.1.37
83 | 路灯 | 灯杆接地电阻 | 个 |  | 12 | 210 | 2520 | 粤建检协[2015]8号文 6.7.39
84 |  | 灯具引至主线路导线截面及每芯导体电阻值 | 组 |  | 6 | 515 | 3090 | 粤建检协[2015]8号文 4.55.2、6
85 |  | LED灯具性能（光通量、功率、功率因素、显色指数、色温） | 组 |  | 3 | 1400 | 4200 | 粤建检协[2015]8号文 4.58.18、19，4.60.5、6
86 | 变压器 | 各相负荷平衡比 | 个 |  | 2 | 1330 | 2660 | 粤建检协[2015]8号文 8.1.29
87 | 照明控制设备（配电箱） | 接地电阻 | 个 |  | 6 | 210 | 1260 | 粤建检协[2015]8号文 6.7.39
市政道路桥梁检测小计 | [6 empty] | 2323754.5
二 | 园建、给排水检测
1 | 填方工程 | 击实试验 | 组 |  | 8 | 560 | 4480 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
2 |  | 压实度 | 点 |  | 1548 | 105 | 162540 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
3 |  | 弯沉 | 点 |  | 1200 | 39.2 | 47040 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
4 | 水泥稳定层 | 击实试验 | 组 |  | 14 | 560 | 7840 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
5 |  | 配合比设计 | 组 |  | 14 | 1750 | 24500 | 粤建检协【2015】8号10.11.7
6 |  | 压实度 | 点 |  | 104 | 105 | 10920 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
7 |  | 弯沉 | 点 |  | 1409 | 39.2 | 55232.8 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
8 |  | 无侧限抗压强度 | 组 |  | 57 | 350 | 19950 | 粤建检协【2015】8号10.11.2
15 | 石 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、压碎值、坚固性有害物质含量、针片状含量、碱集料反应、吸水率、岩石抗压强度、空隙率 | 组 |  | 28 | 140 | 3920 | 粤建检协[2015]8号文4.5.11
16 | 砂 | 颗粒级配、表观密度、有害物质含量、坚固性、含泥量、泥块含量、碱集料反应、空隙率、堆积密度、亚甲蓝试验（人工砂） | 组 |  | 14 | 70 | 980 | 粤建检协[2015]8号文4.6.3
30 | 给排水工程 | 击实试验 | 组 |  | 14 | 560 | 7840 | 粤建检协【2015】8号10.11.1
31 |  | 压实度 | 点 |  | 3258 | 105 | 342090 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
32 |  | 承载力（轻型动力触探） | m |  | 2303 | 140 | 322420
33 |  | CCTV | m |  | 20780 | 47.6 | 989128 | 粤建检协【2015】8号10.7.2
34 |  | 闭水 | m |  | 20780 | 10.5 | 218190 | 粤建检协【2015】8号8.2.16
35 |  | 水压试验 | m |  | 12712 | 17.5 | 222460 | 粤建检协【2015】8号8.2.19
36 |  | 钢筋混凝土排水管 | 组 |  | 18 | 2100 | 37800 | 粤建检协【2015】8号10.19.5
37 |  | 井盖 | 组 |  | 18 | 980 | 17640 | 粤建检协【2015】8号8.2.19
38 | 沥青混凝土上面层 | 厚度 | 点 |  | 9 | 350 | 3150 | 粤建检协【2015】8号10.1.4
39 |  | 压实度 | 点 |  | 9 | 105 | 945 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
40 |  | 弯沉 | 点 |  | 104 | 39.2 | 4076.8 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
41 | 沥青混凝土下面层 | 厚度 | 点 |  | 9 | 350 | 3150 | 粤建检协【2015】8号10.1.4
42 |  | 压实度 | 点 |  | 9 | 105 | 945 | 粤建检协【2015】8号10.1.6
43 |  | 弯沉 | 点 |  | 104 | 39.2 | 4076.8 | 粤建检协【2015】8号10.1.5
28 | 沥青 | 针入度、软化点、延度 | 组 |  | 6 | 385 | 2310 | 粤建检协[2015]8号文10.9./2/3/4
29 | 改性沥青 | 针入度、软化点、5℃低温延度 | 组 |  | 6 | 385 | 2310 | 粤建检协[2015]8号文10.9./2/3/4
30 | 粗集料 | 颗粒级配、表观密度、洛杉矶磨耗损失、压碎值、坚固性、针片状含量、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、黏附性、吸水率、软石含量 | 组 |  | 15 | 1960 | 29400 | 粤建检协[2015]8号文4.5.1/2/17/12/10/11/12/7/20
31 | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、含水率、含泥量、泥块含量、砂当量 | 组 |  | 9 | 700 | 6300 | 粤建检协[2015]8号文4.4.1/2/7/8/9/21
32 | 矿粉 | 筛分、表观密度、亲水系数、塑性指数、含水量 | 组 |  | 3 | 980 | 2940 | 粤建检协[2015]8号文10.8.1/2/3/4/6
33 | 配合比设计 | 配合比设计 | 组 |  | 6 | 12600 | 75600 | 粤建检协[2015]8号文10.10.2
34 | 乳化沥青 | 破乳速度、筛上剩余量、蒸发残留物、粘度 | 组 |  | 4 | 385 | 1540 | 粤建检协[2015]8号文10.9.23/20/19/22
36 | AC-13C | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量、车辙试验 | 组 |  | 6 | 1106 | 6636 | 粤建检协[2015]8号文10.10.3/4/6/8
37 | AC-20C | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量 | 组 |  | 6 | 1106 | 6636 | 粤建检协[2015]8号文10.10.3/4/6
68 | 车道标线 | 标线厚度 | 处 |  | 30 | 14 | 420 | 粤建检协【2015】8号10.6.4
69 |  | 反光标线逆反射系数 | 处 |  | 30 | 140 | 4200 | 粤建检协【2015】8号10.6.3
70 | 反光标志 | 逆反射系数 | 处 |  | 12 | 140 | 1680 | 粤建检协[2015]8号文10.6.2
71 |  | 厚度，长度宽度或直径 | 点 |  | 12 | 10.5 | 126 | 粤建检协[2015]8号文10.6.1
园林绿化部分
1 | 园林植物病虫害检测 | 乔木 | 点 |  | 376 | 70 | 26320 | 粤建检协【2015】8号文11.7
2 |  | 灌木 | 点 |  | 331 | 70 | 23170 | 粤建检协【2015】8号文11.7
3 |  | 地被 | 点 |  | 3157 | 70 | 220990 | 粤建检协【2015】8号文11.7
4 | 种植土 | pH值、水分、EC值、有机质、土壤质地（机械组成）、氮、磷、钾 | 组 |  | 75 | 2275 | 170625 | 粤建检协【2015】8号文11.8
5 | 有机肥 | 酸碱度、水分、有机质含量、全氮、全磷、全钾 | 组 |  | 36 | 1925 | 69300 | 粤建检协【2015】8号文11.11
园建、给排水检测小计 | [6 empty] | 2494970.8
园林检测合计（一+二） | [6 empty] | 4818725.3

## 基坑监测
基坑监测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务
序号 | 监测项目 | 监测要求及说明 | 单位 | 监测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 备注
1 | 埋设费
1.1 | 水平位移监测基准点 |  | 点 | 32 | 175 | 5600
1.2 | 沉降监测基准点 |  | 点 | 32 | 175 | 5600
1.3 | 基坑顶部水平位移监测点 |  | 点 | 145 | 175 | 25375
1.4 | 基坑顶部沉降监测点 |  | 点 | 145 | 175 | 25375
1.5 | 支护桩测斜 |  | 孔 | 13 | 1890 | 24570
1.6 | 地下水位监测点 |  | 孔 | 26 | 1554 | 40404
1.7 | 周边建筑和地面沉降测点 |  | 点 | 74 | 175 | 12950
1.8 | 索轴力监测点 |  | 点 | 5 | 1400 | 7000
埋设费小计 | [5 empty] | 146874
2 | 监测费
2.1 | 基坑顶部水平位移监测 |  | 点 | 171 | 8663.2 | 1481407.2
2.2 | 基坑顶部沉降监测 |  | 点 | 171 | 5723.9 | 978786.9
2.3 | 支护桩测斜 |  | 孔 | 16 | 24700 | 395200
2.4 | 地下水位监测点 |  | 孔 | 34 | 3900 | 132600
2.5 | 周边建筑和地面沉降测点 |  | 点 | 94 | 5723.9 | 538046.6
2.6 | 锚索轴力监测点 |  | 点 | 6 | 8967.79 | 53806.74
监测费小计 | [5 empty] | 3579847.44
埋设费+监测费 | [5 empty] | 3726721.44

## 高支模监测
高支模监测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务
序号 | 监测项目 | 监测要求及说明 | 单位 | 监测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 备注
1 | 埋设费
1.1 | 支架位移点布设 |  | 点 | 392 | 175 | 68600
1.2 | 模板沉降点布设 |  | 点 | 392 | 175 | 68600
1.3 | 支架倾角点布设 |  | 点 | 392 | 200 | 78400
1.4 | 立杆轴力点布设 |  | 点 | 392 | 200 | 78400
埋设费小计 | [5 empty] | 294000
2 | 监测费
2.1 | 支架位移监测 |  | 点.次 | 392 | 1065.6 | 417715.2
2.2 | 模板沉降监测 |  | 点.次 | 392 | 1065.6 | 417715.2
2.3 | 支架倾角监测 |  | 点.次 | 392 | 1670.4 | 654796.8
2.4 | 立杆轴力监测 |  | 点.次 | 392 | 1670.4 | 654796.8
监测费小计 | [5 empty] | 2145024
高支模监测合计（1+2） | [5 empty] | 2439024

## 主体沉降监测
主体沉降观测工程量清单
项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小㘵—平山二期（首批））第三方检测、监测服务
序号 | 监测项目 | 监测要求及说明 | 单位 | 监测数量 | 含税全费用综合单价（元/单位） | 含税全费用综合合价(元) | 备注
1 | 测点安装
1.1 | 基准点埋设费 | 1.按发包人、监理人批准的监测方案布设监测点； 2.根据现场的施工条件，自行负责埋设； 3.负责服务期内监测点的保护、修复工作； 4.其他：按图纸及合同要求执行。 | 点 | 35 | 175 | 6125
1.2 | 建筑物沉降观测点埋设 |  | 点 | 735 | 175 | 128625
材料费、埋设费小计 | [5 empty] | 134750
2 | 观测费用
2.1 | 监测 | 1.沉降监测要求完成工作所需的所有费用； 2.综合考虑监测次数，综合单价不因实际监测次数调整。 3.监测次数按通过专家评审和批准的监测方案、规范、图纸及工期要求执行。 | 点 | 735 | 888 | 652680
监测费小计 | [5 empty] | 652680
主体沉降观测合计（1+2） | [5 empty] | 787430

## 电气检测工程 (hidden)
七、电气检测工程计价清单
序号 | 材料名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测点数 |  |  |  |  | 检测总数 | 综合单价 （元/单位） | 综合合价 (元) | 平西投标价综合单价 （元/单位） | 平西限价综合单价 （元/单位） | 五小业主价综合单价 （元/单位） | 【2015】8号文综合单价 （元/单位） | 就低不就高 综合单价 （元/单位） | 方石地块 | 凤和地块 | 鸦湖地块 | 和瑞路地块 | 竹三地块 | 方石地块 | 凤和地块 | 鸦湖地块 | 和瑞路地块 | 竹三地块
[5 empty] | 方石地块 | 凤和地块 | 鸦湖地块 | 和瑞路地块 | 竹三地块 | [8 empty] | 6826589 | 8300884 | 414366 | 5428878 | 1671312 | 10083051 | 12234416 | 710572 | 7729088 | 2386394 | 33143521
一 | 材料及设备检测
1 | 铝合金型材 | 尺寸偏差 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 35 | 35 | 32 | 30 | 10 | 142 | 100 | 14200 |  | 350 |  | 100 | 100 | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 1000 | 12250 | 12250 | 11200 | 10500 | 3500
|  | 韦氏硬度 |  | 组 | 35 | 35 | 32 | 30 | 10 | 142 | 200 | 28400 |  | 350 |  | 200 | 200 | 7000 | 7000 | 6400 | 6000 | 2000 | 12250 | 12250 | 11200 | 10500 | 3500
|  | 膜厚 |  | 组 | 35 | 35 | 32 | 30 | 10 | 142 | 200 | 28400 |  | 350 |  | 200 | 200 | 7000 | 7000 | 6400 | 6000 | 2000 | 12250 | 12250 | 11200 | 10500 | 3500
2 | 电工套管 | 尺寸 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 100 | 10900 |  | 1190 |  | 100 | 100 | 5100 | 4800 | 400 | 400 | 200 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
|  | 跌落性能 |  | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 200 | 21800 |  | 1190 |  | 200 | 200 | 10200 | 9600 | 800 | 800 | 400 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
|  | 弯曲性能 |  | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 200 | 21800 |  | 1190 |  | 200 | 200 | 10200 | 9600 | 800 | 800 | 400 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
|  | 弯扁（折）性能 |  | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 200 | 21800 |  | 1190 |  | 200 | 200 | 10200 | 9600 | 800 | 800 | 400 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
|  | 抗压性能 |  | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 200 | 21800 |  | 1190 |  | 200 | 200 | 10200 | 9600 | 800 | 800 | 400 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
|  | 耐热性能 |  | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 100 | 10900 |  | 1190 |  | 100 | 100 | 5100 | 4800 | 400 | 400 | 200 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
|  | 绝缘强度 |  | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 300 | 32700 |  | 1190 |  | 300 | 300 | 15300 | 14400 | 1200 | 1200 | 600 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
|  | 绝缘电阻 |  | 组 | 51 | 48 | 4 | 4 | 2 | 109 | 200 | 21800 |  | 1190 |  | 200 | 200 | 10200 | 9600 | 800 | 800 | 400 | 60690 | 57120 | 4760 | 4760 | 2380
3 | 电线槽及配件（电缆桥架） | 尺寸 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 38 | 100 | 3800 |  | 945 |  | 100 | 100 | 900 | 900 | 900 | 800 | 300 | 8505 | 8505 | 8505 | 7560 | 2835
|  | 镀锌层均匀性 |  | 组 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 38 | 200 | 7600 |  | 945 |  | 200 | 200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 600 | 8505 | 8505 | 8505 | 7560 | 2835
|  | 镀/涂层厚度 |  | 组 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 38 | 200 | 7600 |  | 945 |  | 200 | 200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 600 | 8505 | 8505 | 8505 | 7560 | 2835
4 | 镀锌线管 | 尺寸 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 62 | 66 | 5 | 48 | 15 | 196 | 665 | 130340 |  | 665 |  |  | 665 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975
|  | 冲击性能 |  | 组 | 62 | 66 | 5 | 48 | 15 | 196 | 665 | 130340 |  | 665 |  |  | 665 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975
|  | 抗压性能 |  | 组 | 62 | 66 | 5 | 48 | 15 | 196 | 665 | 130340 |  | 665 |  |  | 665 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975
|  | 弯曲试验 |  | 组 | 62 | 66 | 5 | 48 | 15 | 196 | 665 | 130340 |  | 665 |  |  | 665 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975 | 41230 | 43890 | 3325 | 31920 | 9975
5 | 电线电缆 | 标志 | 一个单位工程不同规格为一检验批 | 组 | 130 | 183 | 11 | 135 | 40 | 499 | 50 | 24950 |  | 1484 |  | 50 | 50 | 6500 | 9150 | 550 | 6750 | 2000 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360
|  | 老化前机械性能 |  | 组 | 130 | 183 | 11 | 135 | 40 | 499 | 250 | 124750 |  | 1484 |  | 250 | 250 | 32500 | 45750 | 2750 | 33750 | 10000 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360
|  | 导体检查 |  | 组 | 130 | 183 | 11 | 135 | 40 | 499 | 1484 | 740516 |  | 1484 |  |  | 1484 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360
|  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） |  | 组 | 130 | 183 | 11 | 135 | 40 | 499 | 80 | 39920 |  | 1484 |  | 80 | 80 | 10400 | 14640 | 880 | 10800 | 3200 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360
|  | 导体直流电阻 |  | 组 | 130 | 183 | 11 | 135 | 40 | 499 | 150 | 74850 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 19500 | 27450 | 1650 | 20250 | 6000 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360
|  | 电压试验 |  | 组 | 130 | 183 | 11 | 135 | 40 | 499 | 150 | 74850 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 19500 | 27450 | 1650 | 20250 | 6000 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360
|  | 绝缘电阻 |  | 组 | 130 | 183 | 11 | 135 | 40 | 499 | 150 | 74850 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 19500 | 27450 | 1650 | 20250 | 6000 | 192920 | 271572 | 16324 | 200340 | 59360
6 | 断路器 | 标志检验 | 同一规格、型号，同一厂家的样品数量在100个及以下取样一组，100个以上每100个取样一组，每组三只。 | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 50 | 8350 |  | 1484 |  | 50 | 50 | 2550 | 2900 | 150 | 2100 | 650 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 绝缘电阻 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 250 | 41750 |  | 1484 |  | 250 | 250 | 12750 | 14500 | 750 | 10500 | 3250 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 工频耐压 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 1484 | 247828 |  | 1484 |  |  | 1484 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 温升试验 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 80 | 13360 |  | 1484 |  | 80 | 80 | 4080 | 4640 | 240 | 3360 | 1040 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 爬电距离 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 150 | 25050 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 7650 | 8700 | 450 | 6300 | 1950 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 电气间隙 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 150 | 25050 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 7650 | 8700 | 450 | 6300 | 1950 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 脱扣特性（时间-电流特性） |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 150 | 25050 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 7650 | 8700 | 450 | 6300 | 1950 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 瞬时脱扣特性 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 50 | 8350 |  | 1484 |  | 50 | 50 | 2550 | 2900 | 150 | 2100 | 650 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
7 | 漏电开关 | 标志检验 | 同一规格、型号，同一厂家的样品数量在100个及以下取样一组，100个以上每100个取样一组，每组三只。 | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 150 | 25050 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 7650 | 8700 | 450 | 6300 | 1950 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 绝缘电阻 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 150 | 25050 |  | 1484 |  | 150 | 150 | 7650 | 8700 | 450 | 6300 | 1950 | 75684 | 86072 | 4452 | 62328 | 19292
|  | 工频耐压 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 200 | 33400 |  | 931 |  | 200 | 200 | 10200 | 11600 | 600 | 8400 | 2600 | 47481 | 53998 | 2793 | 39102 | 12103
|  | 温升试验 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 100 | 16700 |  | 931 |  | 100 | 100 | 5100 | 5800 | 300 | 4200 | 1300 | 47481 | 53998 | 2793 | 39102 | 12103
|  | 爬电距离 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 100 | 16700 |  | 931 |  | 100 | 100 | 5100 | 5800 | 300 | 4200 | 1300 | 47481 | 53998 | 2793 | 39102 | 12103
|  | 电气间隙 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 600 | 100200 |  | 931 |  | 600 | 600 | 30600 | 34800 | 1800 | 25200 | 7800 | 47481 | 53998 | 2793 | 39102 | 12103
|  | 时间-（过）电流特性试验 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 300 | 50100 |  | 931 |  | 300 | 300 | 15300 | 17400 | 900 | 12600 | 3900 | 47481 | 53998 | 2793 | 39102 | 12103
|  | 瞬时脱扣特性 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 50 | 8350 |  | 931 |  | 50 | 50 | 2550 | 2900 | 150 | 2100 | 650 | 47481 | 53998 | 2793 | 39102 | 12103
|  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 |  | 组 | 51 | 58 | 3 | 42 | 13 | 167 | 150 | 25050 |  | 931 |  | 150 | 150 | 7650 | 8700 | 450 | 6300 | 1950 | 47481 | 53998 | 2793 | 39102 | 12103
8 | 开关 | 标志检验 | 材料总数在100个以上按照每100个取样一组，不少于两组，每组3个试样 | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 931 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 电气间隙 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 200 | 17000 |  | 931 |  | 200 | 200 | 5200 | 5800 | 400 | 4200 | 1400 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 爬电距离 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 931 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 防触电保护 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 931 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 温升 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 600 | 51000 |  | 931 |  | 600 | 600 | 15600 | 17400 | 1200 | 12600 | 4200 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 耐热 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 300 | 25500 |  | 931 |  | 300 | 300 | 7800 | 8700 | 600 | 6300 | 2100 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 绝缘电阻 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 600 | 51000 |  | 931 |  | 600 | 600 | 15600 | 17400 | 1200 | 12600 | 4200 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 工频耐压 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 50 | 4250 |  | 931 |  | 50 | 50 | 1300 | 1450 | 100 | 1050 | 350 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
9 | 插座 | 标志检验 | 材料总数在100个以上按照每100个取样一组，不少于组组，每组3个试样 | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 931 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 电气间隙 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 931 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 爬电距离 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 931 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 防触电保护 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 200 | 17000 |  | 931 |  | 200 | 200 | 5200 | 5800 | 400 | 4200 | 1400 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 温升 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 931 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 耐热 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 931 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 绝缘电阻 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 931 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 工频耐压 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 50 | 4250 |  | 931 |  | 50 | 50 | 1300 | 1450 | 100 | 1050 | 350 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 接地措施 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 931 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 耐潮 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 931 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
|  | 插头拔出力 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 931 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 24206 | 26999 | 1862 | 19551 | 6517
10 | 照明灯具 | 显色指数 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 200 | 17000 |  | 997.5 |  | 200 | 200 | 5200 | 5800 | 400 | 4200 | 1400 | 25935 | 28927.5 | 1995 | 20947.5 | 6982.5
|  | 相关色温 |  |  | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 100 | 8500 |  | 997.5 |  | 100 | 100 | 2600 | 2900 | 200 | 2100 | 700 | 25935 | 28927.5 | 1995 | 20947.5 | 6982.5
|  | 光通量 |  |  | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 997.5 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 25935 | 28927.5 | 1995 | 20947.5 | 6982.5
|  | 光效 |  |  | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 997.5 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 25935 | 28927.5 | 1995 | 20947.5 | 6982.5
|  | 功率 |  | 组 | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 150 | 12750 |  | 997.5 |  | 150 | 150 | 3900 | 4350 | 300 | 3150 | 1050 | 25935 | 28927.5 | 1995 | 20947.5 | 6982.5
|  | 功率因数 |  |  | 26 | 29 | 2 | 21 | 7 | 85 | 300 | 25500 |  | 997.5 |  | 300 | 300 | 7800 | 8700 | 600 | 6300 | 2100 | 25935 | 28927.5 | 1995 | 20947.5 | 6982.5
11 | 外墙工程 | 墙体保温材料导热系数（加气混凝土砌块） | 当单位工程建筑面积在2000m2以下时，同一厂家的同一品种的材料［非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙除外］各抽查不少于1次；当单位工程建筑面积在2000m2以上、20000m2以下时，同一厂家的同一品种的材料［非匀质材料（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙除外］各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 | 组 | 51 | 39 | 7 | 28 | 9 | 134 | 50 | 6700 |  | 700 |  | 50 | 50 | 2550 | 1950 | 350 | 1400 | 450 | 35700 | 27300 | 4900 | 19600 | 6300
|  | 墙体保温材料密度（加气混凝土砌块） |  | 组 | 51 | 39 | 7 | 28 | 9 | 134 | 140 | 18760 |  | 140 |  | 1000 | 140 | 7140 | 5460 | 980 | 3920 | 1260 | 7140 | 5460 | 980 | 3920 | 1260
|  | 墙体保温材料抗压强度（加气混凝土砌块） |  | 组 | 51 | 39 | 7 | 28 | 9 | 134 | 350 | 46900 |  | 350 |  | 1000 | 350 | 17850 | 13650 | 2450 | 9800 | 3150 | 17850 | 13650 | 2450 | 9800 | 3150
|  | 墙体保温材料导热系数（保温砂浆） |  | 组 | 51 | 39 | 7 | 28 | 9 | 134 | 700 | 93800 |  | 700 |  | 1000 | 700 | 35700 | 27300 | 4900 | 19600 | 6300 | 35700 | 27300 | 4900 | 19600 | 6300
|  | 墙体保温材料密度（保温砂浆） |  | 组 | 51 | 39 | 7 | 28 | 9 | 134 | 140 | 18760 |  | 140 |  | 1000 | 140 | 7140 | 5460 | 980 | 3920 | 1260 | 7140 | 5460 | 980 | 3920 | 1260
|  | 墙体保温材料抗压强度（保温砂浆） |  | 组 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 350 | 17850 |  | 350 |  | 1000 | 350 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 墙体保温材料导热系数（岩棉板） |  | 组 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 700 | 35700 |  | 700 |  | 1000 | 700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 墙体保温材料密度（岩棉板） |  | 组 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 140 | 7140 |  | 140 |  |  | 140 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 墙体保温材料燃烧性能（岩棉板） |  | 组 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 350 | 17850 |  | 350 |  |  | 350 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 单位面积质量(玻纤网) |  | 组 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 5100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 拉伸断裂强力(玻纤网) |  | 组 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 500 | 25500 |  | 500 |  | 500 | 500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 断裂伸长率（玻纤网） |  | 组 | 51 | 102 | 12 | 74 | 22 | 261 | 500 | 130500 |  | 500 |  | 500 | 500 | 25500 | 51000 | 6000 | 37000 | 11000 | 25500 | 51000 | 6000 | 37000 | 11000
|  | 耐碱断裂强力(玻纤网) |  | 组 | 51 | 102 | 12 | 74 | 22 | 261 | 500 | 130500 |  | 500 |  | 500 | 500 | 25500 | 51000 | 6000 | 37000 | 11000 | 25500 | 51000 | 6000 | 37000 | 11000
|  | 耐碱强力保留率(玻纤网) |  | 组 | 51 | 102 | 12 | 74 | 22 | 261 | 800 | 208800 |  | 800 |  | 800 | 800 | 40800 | 81600 | 9600 | 59200 | 17600 | 40800 | 81600 | 9600 | 59200 | 17600
12 | 外窗幕墙工程 | 外窗幕墙玻璃光学热工性能 (中空玻璃) | 同一生产厂家的同一种产品抽查不少于一组。 | 组 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 4800 | 96000 |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0
|  | 露点 (中空玻璃) | 同一生产厂家的同一种产品抽查不少于一组。 | 组 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 1200 | 24000 |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
13 | 屋面工程 | 屋面保温材料导热系数 | 同一生产厂家的同一种产品抽查不少于一组。 | 组 | 27 | 25 | 2 | 18 | 6 | 78 | 700 | 54600 |  | 700 |  |  | 700 | 18900 | 17500 | 1400 | 12600 | 4200 | 18900 | 17500 | 1400 | 12600 | 4200
|  | 屋面保温材料密度 |  | 组 | 27 | 25 | 2 | 18 | 6 | 78 | 140 | 10920 |  | 140 |  |  | 140 | 3780 | 3500 | 280 | 2520 | 840 | 3780 | 3500 | 280 | 2520 | 840
|  | 屋面保温材料压缩强度 |  | 组 | 27 | 25 | 2 | 18 | 6 | 78 | 280 | 21840 |  | 280 |  |  | 280 | 7560 | 7000 | 560 | 5040 | 1680 | 7560 | 7000 | 560 | 5040 | 1680
|  | 屋面保温材料燃烧性能 |  | 组 | 27 | 25 | 2 | 18 | 6 | 78 | 3430 | 267540 |  | 3430 |  |  | 3430 | 92610 | 85750 | 6860 | 61740 | 20580 | 92610 | 85750 | 6860 | 61740 | 20580
14 | 阀门 | 壳体试验 | 同牌号、同型号、同规格为一批，每批数量中抽查10%，且不少于一个。 | 组 | 19 | 20 | 20 | 17 | 0 | 76 | 840 | 63840 | 840 | 840 |  |  | 840 | 15960 | 16800 | 16800 | 14280 | 0 | 15960 | 16800 | 16800 | 14280 | 0
|  | 密封试验 |  | 组 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 840 |  |  | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15960 | 16800 | 16800 | 0 | 0
材料检测小计（元）： | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 门窗幕墙检测 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 建筑门窗幕墙 | 门窗三性检测（气密性能、水密性能、抗风压性能） | 每种类型检测1组 | 组 | 60 | 80 | 2 | 58 | 18 | 218 | 21850 | 4763300 |  | 21850 |  |  | 21850 | 1311000 | 1748000 | 43700 | 1267300 | 393300 | 1311000 | 1748000 | 43700 | 1267300 | 393300
|  |  |  | 组 | 60 | 80 | 2 | 58 | 18 | 218 | 21850 | 4763300 |  | 21850 |  |  | 21850 | 1311000 | 1748000 | 43700 | 1267300 | 393300 | 1311000 | 1748000 | 43700 | 1267300 | 393300
|  |  |  | 组 | 60 | 80 | 2 | 58 | 18 | 218 | 21850 | 4763300 |  | 21850 |  |  | 21850 | 1311000 | 1748000 | 43700 | 1267300 | 393300 | 1311000 | 1748000 | 43700 | 1267300 | 393300
16 | 硅酮密封胶 | 下垂度 | 同品种、同类型同时进场的为一批，每批取一组 | 组 | 38 | 40 | 2 | 29 | 9 | 118 | 4100 | 483800 |  | 4100 |  |  | 4100 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900
|  | 挤出性 |  | 组 | 38 | 40 | 2 | 29 | 9 | 118 | 4100 | 483800 |  | 4100 |  |  | 4100 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900
|  | 表干时间 |  | 组 | 38 | 40 | 2 | 29 | 9 | 118 | 4100 | 483800 |  | 4100 |  |  | 4100 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900
|  | 拉伸粘结性 |  | 组 | 38 | 40 | 2 | 29 | 9 | 118 | 4100 | 483800 |  | 4100 |  |  | 4100 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900
|  | 拉伸模量 |  | 组 | 38 | 40 | 2 | 29 | 9 | 118 | 4100 | 483800 |  | 4100 |  |  | 4100 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900 | 155800 | 164000 | 8200 | 118900 | 36900
门窗幕墙检测小计（元）： | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 空调系统节能性能检测 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 系统总风量 |  | 按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 系统 | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 45 | 200 | 9000 |  | 2470 |  | 200 | 200 | 3800 | 4800 | 400 | 0 | 0 | 46930 | 59280 | 4940 | 0 | 0
18 | 风口风量 |  | 按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 个 | 270 | 375 | 15 | 0 | 0 | 660 | 500 | 330000 |  | 665 |  | 500 | 500 | 135000 | 187500 | 7500 | 0 | 0 | 179550 | 249375 | 9975 | 0 | 0
19 | 风机单位风量耗功率 |  | 按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 系统 | 40 | 52 | 3 | 0 | 0 | 95 | 200 | 19000 |  | 3220 |  | 200 | 200 | 8000 | 10400 | 600 | 0 | 0 | 128800 | 167440 | 9660 | 0 | 0
20 | 风管漏风量及变形量 |  | 按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 系统 | 40 | 52 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1000 | 95000 |  | 4115 |  | 1000 | 1000 | 40000 | 52000 | 3000 | 0 | 0 | 164600 | 213980 | 12345 | 0 | 0
空调系统系统节能性能检测小计（元）： | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 围护结构现场实体检测 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 外墙 | 外墙传热系数 | 每种节能构造做法不少于2个检测部位 | 处 | 38 | 25 | 5 | 0 | 0 | 68 | 7000 | 476000 |  | 7000 |  |  | 7000 | 266000 | 175000 | 35000 | 0 | 0 | 266000 | 175000 | 35000 | 0 | 0
围护结构现场实体检测小计（元）： | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 建筑电气系统检测 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 照度 |  | 每种功能区检查不少于2处。 | 处 | 200 | 218 | 12 | 0 | 0 | 430 | 685 | 294550 |  | 685 |  |  | 685 | 137000 | 149330 | 8220 | 0 | 0 | 137000 | 149330 | 8220 | 0 | 0
23 | 照明功率密度 |  | 每种功能区检查不少于2处。 | 处 | 200 | 218 | 12 | 0 | 0 | 430 | 685 | 294550 |  | 685 |  |  | 685 | 137000 | 149330 | 8220 | 0 | 0 | 137000 | 149330 | 8220 | 0 | 0
24 | 电源质量 |  | 低压配电电源全数检测。 | 系统 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2330 | 83880 |  | 2330 |  |  | 2330 | 44270 | 37280 | 2330 | 0 | 0 | 44270 | 37280 | 2330 | 0 | 0
25 | 电线、电缆每芯导体电阻值 |  | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 规格 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 41 | 515 | 21115 |  | 515 |  |  | 515 | 9785 | 8240 | 3090 | 0 | 0 | 9785 | 8240 | 3090 | 0 | 0
建筑电气系统检测小计（元）： | [16 empty] | 0
合计总价 | [11 empty] | 22642029 |  |  |  |  | 0
Note on P81: 无限价按照最低
Note on P82: 无限价按照最低
Note on P83: 无限价按照最低
Note on P84: 无限价按照最低
Note on P85: 无限价按照最低
Note on P86: 无限价按照最低
Note on P87: 无限价按照最低