## 工程项目最高投标限价汇总表
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆）
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | 79604.59
1.1 | 建筑工程
1.1.1 | 其中：暂估价材料费
1.1.2 | 其中：安全文明施工费、临时设施费
1.2 | 安装工程 | 79604.59
1.2.1 | 其中：暂估价材料费
1.2.2 | 其中：安全文明施工费、临时设施费 | 5064.35
1.2.2.1 | 其中：安装安全文明施工费 | 1908.86
1.2.2.2 | 其中：安装临时设施费 | 3155.49
2 | 投标人采购设备费 | 6516.82
3 | 措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 其中：计日工
4.2 | 其中：专业工程暂估价
4.3 | 其中：暂列金额
5 | 最高投标限价 | 86121.41

## 安装分部分项工程费用汇总表
安装分部分项工程费用汇总表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆） | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 |  |  |  | 备注
|  | 合计 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费 | 其中：安全文明施工费、临时设施费
| 电缆输电线路安装工程 | 79604.59 | 14766.7 |  | 5064.35
1 | 电缆桥、支架制作安装
1.1 | 电缆桥架
1.2 | 电缆支架
2 | 电缆敷设 | 79604.59 | 14766.7 |  | 5064.35
2.1 | 直埋敷设
2.2 | 电缆沟、浅槽敷设 | 79604.59 | 14766.7 |  | 5064.35
2.3 | 埋管内敷设
2.4 | 电缆隧道敷设
2.5 | 桥架敷设
2.6 | 栈桥敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 终端制作、安装
3.2 | 中间接头制作、安装
3.3 | 接地装置安装
3.4 | 设备安装及试验
4 | 电缆防火及防护
4.1 | 防火及防护
5 | 调试及试验
5.1 | 电缆试验
6 | 电缆监测(控)系统
6.1 | 在线监测
6.2 | 安保监控
7 | 辅助工程
7.1 | 辅助工程
8 | 措施项目
8.1 | 措施项目
合计 |  | 79604.59 | 14766.7 |  | 5064.35

## 安装分部分项工程量清单计价表
安装分部分项工程量清单计价表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆） | [16 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | [5 empty] | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 安全文明施工费、临时设施费 |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 安全文明施工费、临时设施费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
| 3C | 电缆输电线路安装工程 | [9 empty] | 79604.59 | 14766.7 | 11617 | 22064.49 |  | 5064.35
| 3CAB | 2 电缆敷设 | [9 empty] | 79604.59 | 14766.7 | 11617 | 22064.49 |  | 5064.35
| 3CABBA | 2.2 电缆沟、浅槽敷设 | [9 empty] | 79604.59 | 14766.7 | 11617 | 22064.49 |  | 5064.35
1 | 3CABBASN0401 | 管道光缆敷设 | 1.名称:管道光缆敷设 2.规格型号:72芯GYFTZY63 3.敷设方式:1)电缆采用电缆沟敷设型式时，管道光缆在电缆支架的内侧 (靠近沟壁侧); 2)电缆采用埋管、顶管敷设型式时，管道光缆穿套在电缆专业预留的管孔内敷设 | km | 2.1 | 13698.62 | 2607.31 | 385.03 | 5553.8 |  | 694.6 | 28767.1 | 5475.35 | 808.56 | 11662.99 |  | 1458.66
2 | 3CABBASN0402 | 阻燃PE塑料管敷设 | 1.名称:阻燃PE塑料管敷设 2.规格型号:阻燃PE塑料管Φ32mm，蓝色，阻燃等级Ⅵ | km | 2.1 | 13870.62 | 2592.9 | 1488.9 | 4424.8 |  | 823.34 | 29128.3 | 5445.09 | 3126.69 | 9292.08 |  | 1729.02
3 | 3CABBASN1301 | 光缆全程测量 | 1.名称:光缆全程测量 2.规格型号:72芯GYFTZY63 | 段 | 2 | 6590.19 | 1469.65 | 2062.03 |  |  | 561.54 | 13180.38 | 2939.3 | 4124.06 |  |  | 1123.07
4 | 3CABBASN0901 | 光缆单盘测试 | 1.名称:光缆单盘测试 2.规格型号:72芯GYFTZY63 | 盘 | 2 | 2884.34 | 243.75 | 1616.7 |  |  | 295.81 | 5768.68 | 487.5 | 3233.4 |  |  | 591.62
5 | 3CABBASM0401 | 配线架 | 1.名称:光配线单元 72芯安装 2.规格型号:光配线单元 72芯 | 架 | 4 | 54.73 | 21.51 | 0.49 |  |  | 3.5 | 218.93 | 86.04 | 1.96 |  |  | 13.99
6 | 3CABBASA0501 | 220kV电缆竖井固定支架（变电站内） | 1.规格、尺寸:50*50*5 2.材质:角钢 3.防腐类别:热镀锌 | t | 0.187 | 12709.75 | 1667.24 | 1611.56 | 5520.16 |  | 738.82 | 2376.72 | 311.77 | 301.36 | 1032.27 |  | 138.16
7 | 3CABBASA0502 | 220kV电缆竖井固定支架（变电站内） | 1.规格、尺寸:∅16 2.材质:圆钢 3.防腐类别:热镀锌 | t | 0.013 | 12651.89 | 1664.85 | 1612.93 | 5934.54 |  | 754.99 | 164.47 | 21.64 | 20.97 | 77.15 |  | 9.81

## 投标人采购材料计价表
投标人采购材料计价表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆） | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 安装
<录入编码> | 标石 |  | 个 | 8 | 14.16 | 113
H06010101 | 角钢 | 综合 | t | 0.193 | 3395.36 | 654
H09010101 | 普通圆钢 | ∅16 | t | 0.014 | 3217 | 44
H15010101 | 镀锌费 |  | t | 0.2 | 1738 | 348
L05030405 | 管道光缆 | 72芯GYFTZY63 | km | 2.132 | 5418.58 | 11550
S04010201 | 电缆保护管 | 护套管 HDPEΦ32 | m | 2100 | 4.42 | 9292
小计 | [5 empty] | 22001
合计 | [5 empty] | 22001

## 投标人采购设备计价表
投标人采购设备计价表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆） | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 安装
设备
<录入编码> | 光配线单元 72芯 |  | 个 | 4 | 1494.68 | 5979
小计 | [5 empty] | 5979
合计 | [5 empty] | 5979

## 施工总承包服务费计价表
施工总承包服务费计价表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆） | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 取费基数 | 服务内容 | 费率（%） | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 施工总承包服务费计价 |  |  | 109

## 主要工日价格表
主要工日价格表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆） |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价
一 | 安装
9101108 | 安装普通工 | 工日 | 71.0535 | 84.714
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 88.4065 | 129.491
9101110 | 输电普通工 | 工日 | 1.8845 | 84.714
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7992 | 135.542

## 主要机械台班价格表
主要机械台班价格表
工程名称：广州石化新建220kV变电站外供电线路（双回路）工程（双回管道光缆） |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价
一 | 安装
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.63 | 589.091
J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.8 | 384.129
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.63 | 405.415
J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0931 | 317.585
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9829 | 71.415
J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0112 | 335.407
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.0286 | 362.022
J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 2 | 223.541
J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 2 | 1623.334
J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 7.52 | 315.251