## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室工程-消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 消防电源监控系统图
1.3 | 电气火灾监控系统图
1.4 | 防火门监控系统图
1.5 | 消防应急广播
1.6 | 余压监控系统
1.7 | 气体灭火控制系统
1.8 | 消防控制室
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030904008001 | 消防端子接线箱(模块箱) | 1.名称:消防端子接线箱(模块箱) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
2 | 030904008002 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 176
3 | 030904001001 | 编址感烟探测器 | 1.名称:编址感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.接线底盒安装 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1787
4 | 030904003001 | 手动报警按钮及电话插孔 | 1.名称:手动报警按钮及电话插孔 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 104
5 | 030904003002 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 96
6 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 104
7 | 030904006001 | 消防专用电话 | 1.名称:消防专用电话 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装、调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 部 | 67
8 | 030904008003 | 输出模块(控制模块) | 1.名称:输出模块(控制模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 279
9 | 030904008004 | 输入模块(监视模块) | 1.名称:输入模块(监视模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 586
10 | 030411003014 | 消防桥架 | 1.消防桥架CT300*150*1.2 2.防火涂料：外涂耐火90分钟防火涂料 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 44.29
11 | 030411003015 | 消防桥架 | 1.消防桥架CT200*100*1.2 2.防火涂料：外涂耐火90分钟防火涂料 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 757.58
12 | 030411003016 | 消防桥架 | 1.消防桥架CT150*100*1.2 2.防火涂料：外涂耐火90分钟防火涂料 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 801.86
13 | 030411001019 | 配管 JDG20 | 1.电气配管JDG20 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6857.54
14 | 030411001020 | 配管 JDG25 | 1.电气配管JDG25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11391.86
15 | 030411001021 | 配管 SC20 | 1.电气配管SC20 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 289.71
16 | 030411001022 | 配管 SC25 | 1.电气配管SC25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1522.68
17 | 030411001023 | 金属软管 DN20 | 1.金属软管DN20 2.电气管明敷 3.接地 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 101.75
18 | 030411004045 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(t1)-1.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1(t1) 4.规格:1.5mm2 5.材质:绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 53042.16
19 | 030411004046 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(t1)-2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1(t1) 4.规格:2.5mm2 5.材质:硬绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24157
20 | 030411004047 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(t1)-6 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1(t1) 4.规格:6mm2 5.材质:硬绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1374.29
21 | 030411004048 | 配线 WDZCN-RYS-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:报警联动线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS-B1(t1) 4.规格:2x1.5mm2 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16031.29
22 | 030411004049 | 配线 WDZCN-RYSP-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:报警联动线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYSP-B1(t1) 4.规格:2x1.5mm2 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14990.46
23 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：火灾自动报警系统装置调试 2.线制：总线制、调试点数综合考虑 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
消防电源监控系统图
24 | 030904008005 | 消防电源监控模块（表示电压、电流监控模块） | 1.名称:消防电源监控模块（表示电压、电流监控模块） 2.规格:满足设计功能要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 50
25 | 030411001024 | 配管 JDG25 | 1.电气配管JDG25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 539.15
26 | 030411001025 | 配管 SC25 | 1.电气配管SC25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.31
27 | 030411004050 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(t1)-2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1(t1) 4.规格:2.5mm2 5.材质:硬绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4554.4
28 | 030411004051 | 配线 WDZCN-RYSP-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:报警联动线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYSP-B1(t1) 4.规格:2x1.5mm2 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2277.2
29 | 030905001002 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
消防电源监控系统图合计
电气火灾监控系统图
30 | 030904008006 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块（漏电电流监控模块+测温模块） 2.规格:满足设计功能要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
31 | 030904008007 | 箱体温度监测探头 | 1.名称:箱体温度监测探头 2.规格:满足设计功能要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
32 | 030904008008 | 线缆温度监测探头 | 1.名称:线缆温度监测探头 2.规格:满足设计功能要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
33 | 030904008009 | 剩余电流监测探头 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.规格:满足设计功能要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
34 | 030411001026 | 配管 JDG20 | 1.电气配管JDG20 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.38
35 | 030411004052 | 配线 WDZCN-RYSP-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:报警联动线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYSP-B1(t1) 4.规格:2x1.5mm2 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 113.55
36 | 030905001003 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统图合计
防火门监控系统图
37 | 030904010001 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 2.规格要求:其他详见设计图纸要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
38 | 030904008010 | 防火门监控模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:满足设计功能要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 117
39 | 030507007001 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 228
40 | 030411001027 | 配管 JDG20 | 1.电气配管JDG20 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2693.49
41 | 030411001028 | 配管 SC20 | 1.电气配管SC20 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.35
42 | 030411004053 | 配线 WDZCN-RYS-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS-B1(t1) 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3997.74
43 | 030905003001 | 防火门调试 | 1.防火门调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
防火门监控系统图合计
消防应急广播
44 | 030904007001 | 壁装喇叭 | 1.名称:壁装喇叭 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装、调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 135
45 | 030411003017 | 消防线槽 | 1.消防桥架MR100*50 2.防火涂料：外涂耐火90分钟防火涂料 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1925.54
46 | 030411001029 | 配管 JDG25 | 1.电气配管JDG25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2451.6
47 | 030411001030 | 配管 SC25 | 1.电气配管SC25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 356.53
48 | 030411004054 | 配线 WDZCN-RYSP-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:报警联动线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYSP-B1(t1) 4.规格:2x1.5mm2 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7278.66
49 | 030506006001 | 消防应急广播系统调试 | 1.名称：消防应急广播系统调试 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
消防应急广播合计
余压监控系统
50 | 030503003001 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.功能：就地控制，结合图纸综合考虑 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 19
51 | 030503006003 | 余压传感器 | 1.名称:余压传感器 2.功能：就地控制，结合图纸综合考虑 3.接线底盒安装以及到探测点所需一切配件 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 26
52 | 030503006004 | 泄压阀执行器 RXYK-24A | 1.名称：泄压阀执行器 2.规格：RXYK-24A 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 19
53 | 030411001031 | 配管 JDG20 | 1.电气配管JDG20 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 518
54 | 030411001032 | 配管 JDG25 | 1.电气配管JDG25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 129.5
55 | 030411004055 | 配线 WDZCN-RYS-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS-B1(t1) 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 518
56 | 030411004056 | 配线 WDZN-RYJ-7x1.5 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZN-RYJ 4.规格:7x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 129.5
余压监控系统合计
气体灭火控制系统
57 | 030902009001 | 预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ120/2.5充装量：126KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 35
58 | 030902009002 | 灭火药剂 | 1.类型:七氟丙烷灭火药剂 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 3515
59 | 030703001001 | 泄压口 | 1.类型:泄压口 2.型号、规格:详见设计图纸要求及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 35
60 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)70 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 35
61 | 030904009001 | 气体灭火控制器 | 1.气体灭火控制器 2.参数详见设计说明及图纸 3.成套安装 4.校接线 5.调试、含底盒 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 17
62 | 030904001002 | 烟感一级报警 | 1.名称:烟感一级报警 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.接线底盒安装 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
63 | 030904001003 | 温感二级报警 | 1.名称:温感二级报警 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.接线底盒安装 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 31
64 | 030904003003 | 手/自动控制按钮 | 1.名称:手/自动控制按钮 2.规格:详见设计图纸及规范要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
65 | 030904003004 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:详见设计图纸及规范要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
66 | 030904015001 | 手/自动显示装置 | 1.名称:手/自动显示装置 2.含软件、远程系统接口 3.单体调试、接地 4.接线底盒安装 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 19
67 | 030904004001 | 带警铃的放气灯 | 1.名称:带警铃的放气灯 2.规格:详见设计图纸及规范要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
68 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸及规范要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
69 | 030904008011 | 输入模块(监视模块) | 1.名称:输入模块(监视模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.接线底盒安装 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 89
70 | 030411001033 | 配管 JDG20 | 1.电气配管JDG20 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 995
71 | 030411001034 | 配管 JDG25 | 1.电气配管JDG25 2.电气管暗敷 3.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 166.93
72 | 030411004057 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(t1)-1.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1(t1) 4.规格:1.5mm2 5.材质:绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2731.03
73 | 030411004058 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(t1)-2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1(t1) 4.规格:2.5mm2 5.材质:硬绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 410.03
74 | 030411004059 | 配线 WDZCN-BYJ-B1(t1)-6 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1(t1) 4.规格:6mm2 5.材质:硬绝缘导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 125.76
75 | 030411004060 | 配线 WDZCN-RYS-B1(t1)-2x1.5 | 1.名称:报警联动线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYS-B1(t1) 4.规格:2x1.5mm2 5.材质:多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 465.24
气体灭火控制系统合计
消防控制室
76 | 030404017009 | 不间断电源柜(UPS)10kVA | 1.名称:UPS不间断电源 2.容量：10kVA，180min 3.本体安装、电池、连接件等附件安装 4.单体调试、接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
77 | 030904012001 | 集中火灾报警控制器(联动型)自带打印机 | 1.名称：集中火灾报警控制器(联动型)自带打印机 2.规格、线制:总线制，立柜式,其他详见设计图纸要求 3.含系统软件、打印机、柜体、相关操作台、控制器电源及备电、联动电源、设备与管线接口、管线之间的相关连接件 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
78 | 030904015002 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.含软件、远程系统接口 3.单体调试、接地 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
79 | 030904015003 | 液位显示综合装置 | 1.名称:液位显示综合装置 2.含软件、远程系统接口 3.单体调试、接地 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
80 | 030904013001 | 手动联动控制盘 | 1.名称:手动联动控制盘 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
81 | 030904013002 | 电气火灾监控器 | 1.名称:电气火灾监控器 2.规格、线制:总线制 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
82 | 030904013003 | 消防设备电源监控器 | 1.名称:消防设备电源监控器 2.规格、线制:总线制 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
83 | 030904013004 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器 2.规格、线制:总线制 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
84 | 030904013005 | 消防应急照明控制器 | 1.名称:消防应急照明控制器 2.规格、线制:总线制 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
85 | 030904013006 | 消防专用电话总机 | 1.名称:消防专用电话总机 2.规格、线制:多线制 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
86 | 030904014001 | 119火警电话总机 | 1.名称：119火警电话总机 2.本体安装、调试、接地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
87 | 030904014002 | 消防广播主机 | 1.名称:消防广播主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
88 | 030506001001 | 网络音频管理器 | 1.名称:网络音频管理器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
89 | 030506004001 | 广播切换装置 | 1.名称:广播切换装置 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
90 | 030506004002 | 广播功放 | 1.名称:广播功放 2.规格、要求:200W，详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
91 | 030904010002 | 分区控制器 | 1.名称:分区控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
92 | 030506001002 | 音源及话筒 | 1.名称:音源及话筒 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
93 | 030904013007 | 可燃气体报警控制器主机 | 1.名称:可燃气体报警控制器主机 2.规格、线制:总线制 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
94 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格：综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
95 | 030411003018 | 消防桥架 | 1.消防桥架CT300x150*1.2 2.防火涂料：外涂耐火90分钟防火涂料 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.11
96 | 030411003019 | 消防桥架 | 1.消防桥架CT150*100*1.2 2.防火涂料：外涂耐火90分钟防火涂料 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.11
97 | 030411003020 | 消防桥架 | 1.消防桥架CT100*50*1.2 2.防火涂料：外涂耐火90分钟防火涂料 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.11
消防控制室合计
分部分项合计
措施项目
98 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室工程-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 292266.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室工程-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 292266.48
合 计 |  |  |  | 292266.48 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13