## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室工程-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力系统
1.2 | 普通照明系统
1.3 | 应急照明系统
1.4 | 防雷系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力系统
动力系统-配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.地下室动力配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 124
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.地下室充电桩箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1地下室应急照明箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.地下室控制箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 57
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.地下室照明总箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.地下室照明分箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 37
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.配电箱T接箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 130
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.A型应急照明配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 30
9 | 030404031001 | 电表安装（不含电表） | 1.名称及规格:电表安装（不含电表） 2.安装部位:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2
11 | 030414002002 | 自动投入装置系统调试 | 1.名称:自动投入装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 19
动力系统-配电箱合计
动力系统-电线电缆
12 | 030403006001 | 密集型插接铜母线 LB2C1000A-2/5P | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C1000A-2/5P 3.规格:1000A/IP65 4.容量(A):1000A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 622.71
13 | 030403006002 | 密集型插接铜母线 LB2C800A-2/5P | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C800A-2/5P 3.规格:800A/IP65 4.容量(A):800A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 552.06
14 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:耐火母线槽 2.型号:LB5C1000A-5/5P 3.规格:1000A/IP65 4.容量(A):1000A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 755.54
15 | 030403006004 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C1250A-2/5P 3.规格:1250A/IP65 4.容量(A):1250A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 83.25
16 | 030403006005 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C2000A-2/5P 3.规格:2000A/IP65 4.容量(A):2000A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 366.67
17 | 030403006006 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C1000A-2/5P 3.规格:1000A/IP65 4.容量(A):1000A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1076.15
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1143.93
19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 161.34
20 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2225.82
21 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 806
22 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 194.88
23 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 188.34
24 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-4x240+1x120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51.91
25 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1(t1,d1)-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 219
26 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.52
27 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.65
28 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZCN-YJY-B1(d1、t1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.04
29 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-B1(d1、t1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.21
30 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 39.26
31 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.42
32 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-7x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 57.91
33 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-7x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 189.5
34 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格型号:WDZCN-RYS-2x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 297.39
35 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:WDZCN-RYJ-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 215.21
36 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:WDZ-KBYJ-B2(d2,t2)-8x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.97
37 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:WDCZ-KYY-6x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.37
38 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.86
39 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 78.79
40 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 469.76
41 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 181.35
42 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 670.55
43 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3328.77
44 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2941.69
45 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1716.82
46 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3284.73
47 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 143.6
48 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 721.79
49 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1356.38
50 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZBN-BYJ-B1(d0、t0)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1497.32
51 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13407.26
52 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4173.72
53 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.2
54 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 74.04
55 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180.21
56 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 907.25
57 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 106.76
58 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 491.97
59 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 858.81
60 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 805.41
61 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26.12
62 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 179.56
63 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 713.19
64 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1647.17
65 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.93
66 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200.51
67 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1(d1,t1)-10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 92.83
68 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d0,t0)-10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1293.89
69 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180.27
70 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B2(d2,t2)-16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 504.49
71 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 279.41
72 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180.01
73 | 030403007001 | 密集型始端箱 800A | 1.名称:密集型始端箱 2.型号:800A 3.规格:800A/IP65 4.容量(A):800A 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
74 | 030403007002 | 密集型始端箱 1000A | 1.名称:密集型始端箱 2.型号:1000A 3.规格:1000A/IP65 4.容量(A):1000A 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7
75 | 030408011001 | 插接箱 MCCB-100/3P 80A | 1.插接箱MCCB-100/3P 80A 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
76 | 030408011002 | 插接箱 MCCB-160/3P 125A | 1.插接箱MCCB-160/3P 125A 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 142
77 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(t2、d2)-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 234.44
78 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(t2、d2)-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 786.28
79 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-B1(t1、d1)-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.35
80 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(t2、d2)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.4
81 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:240截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
82 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:185截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
83 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
84 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 148
85 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 118
86 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
87 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
88 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 155
动力系统-电线电缆合计
动力系统-配管
89 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 6.接地要求:符合设计及施工规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 413.1
90 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2043.17
91 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2964.23
92 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 301.89
93 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 596.37
94 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.9
95 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 6.接地要求:符合设计及施工规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 524.79
96 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 6.接地要求:符合设计及施工规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.3
97 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 6.接地要求:符合设计及施工规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.32
98 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 235.32
99 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 84.73
100 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:35 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 22.8
101 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 142.87
102 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.58
动力系统-配管合计
动力系统-桥架
103 | 030411002001 | 桥架 | 1.桥架CT50x50*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 624.33
104 | 030411002002 | 桥架 | 1.桥架CT100x50*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.1
105 | 030411002003 | 桥架 | 1.桥架CT100x100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 758.36
106 | 030411002004 | 桥架 | 1.防火桥架CT100x100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 263.55
107 | 030411002005 | 桥架 | 1.桥架CT150x100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 492.21
108 | 030411002006 | 桥架 | 1.防火桥架CT150x100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 84.12
109 | 030411002007 | 桥架 | 1.桥架CT200x100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1166.15
110 | 030411003001 | 桥架 | 1.桥架CT200x150*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 407.46
111 | 030411003002 | 桥架 | 1.桥架CT300x100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 420.43
112 | 030411003003 | 桥架 | 1.防火桥架CT300x100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 167.98
113 | 030411003004 | 桥架 | 1.桥架CT300x150*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1047.73
114 | 030411003005 | 桥架 | 1.防火桥架CT300x150*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 234.84
115 | 030411003006 | 桥架 | 1.桥架CT300x200*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 44.96
116 | 030411003007 | 桥架 | 1.防火桥架CT300x200*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.25
117 | 030411003008 | 桥架 | 1.防火桥架CT400x150*2.0 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 263.96
118 | 030411003009 | 桥架 | 1.桥架CT400x200*2.0 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 653.85
119 | 030411003010 | 桥架 | 1.桥架CT500x200*2.0 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 760.63
120 | 030411003011 | 桥架 | 1.防火桥架CT400x200*2.0 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 244.09
121 | 030411003012 | 桥架 | 1.桥架CT800x200*3.0 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 396.12
122 | 030411003013 | 桥架 | 1.桥架CT1000x200*3.0 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1085.49
动力系统-桥架合计
动力系统合计
普通照明系统
普通照明系统-电线电缆
123 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2,t2)-5X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6894.12
124 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34442.05
125 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34095.91
126 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3442.73
127 | 030408006009 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.型号、规格:6截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 592
普通照明系统-电线电缆合计
普通照明系统-配管
128 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 6.接地要求:符合设计及施工规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11206
129 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1304.19
普通照明系统-配管合计
普通照明系统-桥架
130 | 030411002008 | 桥架 | 1.桥架CT200X100*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2024.89
131 | 030411002009 | 线槽 | 1.线槽灯100x50*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7252.07
普通照明系统-桥架合计
普通照明系统-开关插座灯具
132 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED双亮微波感应灯 2.规格型号：微亮3W,全亮15W,LED灯管,Φ=1500lm 3.安装方式：吊装或吸顶安装,吊装高度≥2.6米 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1473
133 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：单管LED灯支架壁灯 2.规格型号：18W,LED灯管,Φ=1800lm 3.安装方式：壁装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 183
134 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：单管LED灯支架 2.规格型号：18W,LED灯管,Φ=1800lm 3.安装方式：吊装或吸顶安装,吊装高度≥2.6米 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 694
135 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：单管LED灯支架 2.规格型号：9W,LED灯管,Φ=900lm 3.安装方式：吊装或吸顶安装,吊装高度≥2.6米 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 43
136 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称：防爆型LED灯支架 2.规格型号：18W,LED灯管,Φ=1800lm 3.安装方式：吊装或吸顶安装,吊装高度≥2.6米 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
137 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称：双管LED灯支架 2.规格型号：2x18W,LED灯管,单管Φ=1800lm 3.安装方式：吊装或吸顶安装,吊装高度≥2.6米 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 13
138 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称：单管LED灯支架(防水防尘型) 2.规格型号：1*18W,LED灯管,Φ=1800LM 3.安装方式：吊装或吸顶安装,吊装高度≥2.6米 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 118
139 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：壁灯灯座 2.规格型号：6W墙上座灯(防水防尘),Φ=600lm 3.安装方式：壁装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7
140 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯带节能限时自熄开关 2.规格型号：24W吸顶灯,Φ=1920lm 3.安装方式：吸顶 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 155
141 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：吊装灯具 2.规格型号：36W吊装LED灯,Φ=3240lm 3.安装方式：吊装高度≥2.6m 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 111
142 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：吊装灯具 2.规格型号：18W吊装LED灯,Φ=1800lm 3.安装方式：吊装高度≥2.6m 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 30
143 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极防水插座(安全型) 2.规格型号：220V,10A 3.安装方式：暗装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 31
144 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：空调插座(安全型) 2.规格型号：220V,16A 3.安装方式：暗装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
145 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：单相二、三极电源插座暗装(安全型) 2.规格型号：220V,10A 3.安装方式：暗装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 157
146 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：暗装单联单控开关 2.规格型号：220V,10A 3.安装方式：暗装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
147 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：暗装双联单控开关 2.规格型号：220V,10A 3.安装方式：暗装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 120
148 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：暗装三联单控开关 2.规格型号：220V,10A 3.安装方式：暗装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
149 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：防水双联单控开关 2.规格型号：220V,10A 3.安装方式：暗装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
150 | 040801019001 | 低压熔断器 | 1.名称:熔断器 2.规格:16A 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
151 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:SC25 3.填料材质:综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 41
普通照明系统-开关插座灯具合计
普通照明系统合计
应急照明系统
应急照明系统-电线电缆
152 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B1(d1,t1)-2x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13130.43
153 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B1(d1,t1)-2x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2935.18
应急照明系统-电线电缆合计
应急照明系统-配管
154 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.过路盒制作安装、开刨槽、修补、配件管件及安装 6.接地要求:符合设计及施工规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12420.74
155 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 347.2
应急照明系统-配管合计
应急照明系统-桥架
156 | 030411002010 | 桥架 | 1.桥架CT100X50*1.2 2.厚度：按国标及图纸要求 3.桥架、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞 5.支(吊)架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 806.51
应急照明系统-桥架合计
应急照明系统-开关插座灯具
157 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：楼层标志灯 2.规格型号：2W,电源额定工作电压均不大于DC36V。 3.安装方式：底边距地2.2~2.5m壁装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 35
158 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：双向疏散指示灯(方向可调,箭头方向为默认工作值) 2.规格型号：2W,电源额定工作电压均不大于DC36V。 3.安装方式：吊装、壁装(距地2.2~2.5m)/吸顶安装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 181
159 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规格型号：2W,电源额定工作电压均不大于DC36V。 3.安装方式：疏散门上方200mm墙壁明装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 189
160 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：方向标志灯(单向) 2.规格型号：2W,电源额定工作电压均不大于DC36V。 3.安装方式：壁装(距地0.3m)/吊装/吸顶安装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 531
161 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格型号：8W,Φ>800lm,,电源额定工作电压均不大于DC36V。 3.安装方式：吸顶安装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 35
162 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型壁装型) 2.规格型号：8W,Φ>800m,,电源额定工作电压均不大于DC36V。 3.安装方式：2.6m装高,壁装 4.含接线盒及安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1092
163 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:SC25 3.填料材质:综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28
164 | 040801019002 | 低压熔断器 | 1.名称:熔断器 2.规格:16A 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
应急照明系统-开关插座灯具合计
应急照明系统合计
防雷系统
165 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.防雷引下线 2.利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋电气贯通作为引下线 3.避雷引下线制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4218.85
166 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4mm 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 679.08
167 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40×4mm 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1335.56
168 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 67
169 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 MEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
170 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地端子板 板 2.本体安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 7
171 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:避雷网调试 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
防雷系统合计
分部分项合计
措施项目
172 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
173 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室工程-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1916741.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室工程-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1916741.34
合 计 |  |  |  | 1916741.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13