## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方
1.2 | 铺装
1.3 | 坐凳
1.4 | 围墙
1.5 | 成品设施
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.场地挖填土±30cm以内找平 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8413.77
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例及类别、干湿程度、开挖方式、排障及迁移、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）、桩间土方、地下作业中的安全防护费用等 2.包括:将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用，为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 329.15
3 | 010103001006 | 回填方 | 1.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式等 2.包括:基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 246.08
4 | 010103002009 | 余方弃置（先装后运） | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、泥浆、淤泥、流砂等） 2.综合考虑弃置外运运距 3.计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 83.08
土石方合计
铺装
沙基透水仿石砖人行路面
5 | 040203008001 | 300*600*60厚仿芝麻灰沙基透水砖 | 1.块料品种、规格:300*600*60厚仿芝麻灰沙基透水砖 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:湿拌地面砂浆M20 30mm厚 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 503.42
6 | 040203008002 | 300*600*60厚仿芝麻黑沙基透水砖 | 1.块料品种、规格:300*600*60厚仿芝麻黑沙基透水砖 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:湿拌地面砂浆M20 30mm厚 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 38.15
7 | 粤040202017001 | 220厚C25水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:22cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 541.57
8 | 040202011001 | 300厚级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:30cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 541.57
沙基透水仿石砖人行路面合计
沙基透水仿石砖车行路面
9 | 040203008003 | 300*600*100厚仿芝麻灰沙基透水砖 | 1.块料品种、规格:300*600*100厚仿芝麻灰沙基透水砖 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:湿拌地面砂浆M20 30mm厚 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4629.98
10 | 040203008004 | 300*600*100厚仿芝麻黑沙基透水砖 | 1.块料品种、规格:300*600*100厚仿芝麻黑沙基透水砖 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:湿拌地面砂浆M20 30mm厚 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 767.35
11 | 粤040202017002 | 250厚C25水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:25cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5397.33
12 | 040202011002 | 300厚级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:30cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5397.33
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:Ⅲ级、螺纹钢 2.钢筋规格:φ10mm 3.位置:地下车库顶板交接触5m设置 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 6.07
沙基透水仿石砖车行路面合计
现浇EPDM路面
14 | 040203009001 | 25厚现浇EPDM安全塑胶 | 1.材料品种:现浇EPDM安全塑胶 2.厚度:25mm 3.找平层:30厚1:25水泥砂浆找平 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 368.22
15 | 粤040202017003 | 100厚C20混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 368.22
16 | 040202015001 | 100厚6%水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:100mm 4.拌和方式:集中拌和 5.运距:5km 6.铺筑方式:机械铺筑 7.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 368.22
现浇EPDM路面合计
沥青路面
17 | 040203006001 | 40厚细粒式改性沥青混凝土AC-13 | 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13 2.厚度:40厚 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1509.82
18 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.55kg/m2 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1509.82
19 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.缝制方式:按设计图纸要求 2.铺设位置:沥青路面粘油层 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1509.82
20 | 040203006002 | 50厚粗粒式沥青混凝土AC-16 | 1.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土AC-16 2.厚度:50厚 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1509.82
21 | 粤040202017004 | 250厚C30水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:25cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1509.82
22 | 040202006001 | 300厚砾石垫层 | 1.碎(砾)石规格:5~25mm粒径 2.厚度:30cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1509.82
沥青路面合计
路平石
23 | 040204004001 | 600X300X150烧面芝麻白花岗岩侧石 | 1.材料品种、规格:600X300X150烧面芝麻白花岗岩侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:湿拌砌筑砂浆M20 30mm厚 3.后座:商品混凝土 C30 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1535.46
24 | 040204004002 | 600x500x150厚烧面芝麻白花岗岩侧石 | 1.材料品种、规格:600x500x150厚烧面芝麻白花岗岩侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:湿拌砌筑砂浆M20 30mm厚 3.后座:商品混凝土 C20 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 158.78
25 | 040202011003 | 150厚级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 564.51
路平石合计
铺装合计
坐凳
26 | 050305002001 | 水磨石坐凳 | 1.座凳楣子形状、尺寸:500*400 2.座凳饰面:20厚水磨石(白色水泥配灰色φ5-8砾石) 3.找平层:10厚1:2水泥砂浆找平层 4.坐凳混凝土强度:C25钢筋砼,两侧双向配φ10 @200抗裂筋 5.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.55
27 | 粤040202017005 | 100厚C15水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:10cm 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 25.82
28 | 040202015002 | 150厚6%水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150mm 4.拌和方式:集中拌和 5.运距:5km 6.铺筑方式:机械铺筑 7.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 32.32
坐凳合计
围墙
29 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:梁的类型，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用 5.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.64
30 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等 5.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 40.4
31 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:梁的类型，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用 5.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.7
32 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.综合考虑:基础类型、基础深度、砖模各种厚度、砖模表面抹灰、砌筑砂浆种类、配合比等 4.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。预留孔洞、防潮层、砖模批荡等不另行计量 5.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 36.74
33 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 19.35
34 | 010501001018 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.素土夯实，夯实度≥93%，含路床碾压 4.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 5.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 6.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 26.12
35 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.223
36 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400内)φ25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.184
37 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1.铁艺栏杆高度:2m 2.铁艺栏杆规格:320X50X5厚扁钢、150X30X3厚扁钢、300X100X3厚扁钢，面喷深灰氟碳漆 3.综合考虑:各金属管壁厚、栏杆（栏板）样式、栏杆规格、栏板平面尺寸、固定配件种类 4.包括:栏杆、栏板、扶手的制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用 5.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120.94
38 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:2.5水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆(掺建筑胶) 4.装饰面材料种类:5厚浅灰色真石漆，按500X500划出道痕 5.钢丝网:φ6双向钢筋网 6.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 7.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 8.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 188.66
39 | 011204001002 | 30厚花岗岩石材 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩石材 2.缝宽、嵌缝材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆 3.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12.58
40 | 011502001008 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铜色拉丝金属面 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 435.38
围墙合计
成品设施
41 | 050307019001 | 成品雕塑 | 1.名称:成品雕塑 2.材质:白色光面玻璃钢 3.规格尺寸:长2100*宽800*高3000 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
42 | 050305010001 | 坐凳 | 1.名称:坐凳 2.材质:仿木纹不锈钢喷漆 3.规格尺寸:长1500*宽400*高450 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
43 | 050307017001 | 垃圾箱 | 1.名称:垃圾箱 2.材质:304不锈议自色亚光面烤漆，图案处为丝网印刷防紫外线专用油墨 3.规格尺寸:长2000*宽500*高1200 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 17
44 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.名称:电动伸缩门 2.材质:面喷深灰色漆 3.规格尺寸:长9000*宽500*高1500 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
45 | 040205022001 | 车行道闸 | 1.名称:车行道闸 2.材质:按设计图纸要求 3.规格尺寸:长4m 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
46 | 011501017001 | 岗亭 | 1.名称:岗亭 2.材质:采用钢结构主体，外喷黑色氟碳漆，浅灰色玻璃，由专业厂家组装而成，底部3300x2800x300高C25混凝土基座 3.规格尺寸:长3000*宽2500*高3000 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
47 | 050307019002 | 儿童转椅 | 1.名称:儿童转椅 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
48 | 050307019003 | 户外滑梯 | 1.名称:户外滑梯 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
49 | 050307019004 | 户外跷跷板 | 1.名称:户外跷跷板 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
50 | 050307019005 | 摇摇乐 | 1.名称:摇摇乐 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
51 | 050307019006 | 单人漫步机 | 1.名称:单人漫步机 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
52 | 050307019007 | 双人漫步机 | 1.名称:双人漫步机 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
53 | 050307019008 | 三人漫步机 | 1.名称:三人漫步机 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
54 | 050307019009 | 单人平衡漫步机 | 1.名称:单人平衡漫步机 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
55 | 050307019010 | 单人椭圆机 | 1.名称:单人椭圆机 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
56 | 050307019011 | 单人健骑机 | 1.名称:单人健骑机 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
57 | 050307019012 | 三位转腰器 | 1.名称:三位转腰器 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
58 | 050307019013 | 双人腰背按摩器 | 1.名称:双人腰背按摩器 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
59 | 050307019014 | 双位塑料推手盘 | 1.名称:双位塑料推手盘 2.规格尺寸:详图纸 3.综合考虑:成品的运输及安装，安装场地及方式等 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
成品设施合计
分部分项合计
措施项目
60 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:围墙 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 435.38
61 | 011702001006 | 基础垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 55.63
62 | 011702001007 | 基础 | 1.基础类型:带形基础模板 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 38.7
63 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁模板 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 72.56
64 | 011702006021 | 矩形梁 | 1.基础类型:矩形梁模板 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 38.7
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00094 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000094 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 343725.01 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土石方消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 343725.01
合 计 |  |  |  | 343725.01 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 土石方消纳费-4
土石方消纳费-4
工程名称：园建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
土石方消纳费
土石方消纳费
合 计