## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：幼儿园地下建筑与装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 地下
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地下建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
地下
建筑结构工程-地下
砌筑工程-地下
1 | 010402001001 | 砌块内墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm 3.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 4.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.25
2 | 010402001002 | 砌块内墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 4.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 206.15
砌筑工程-地下合计
混凝土及钢筋混凝土工程-地下
3 | 010501004001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗渗防水混凝土，抗渗等级P6-P8 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 295.07
4 | 010501004002 | 桩承台 | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗渗防水混凝土，抗渗等级P6-P8 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 679.68
5 | 010501004003 | 地下室底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗渗防水混凝土，抗渗等级P6-P8，添加微膨胀剂10% 3.含地下室底板及与底板相连的构件(如桩承台、梁、沟渠、集水井、电梯坑等) 4.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 579.47
6 | 010501004004 | 电梯坑、集水井 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35混凝土，抗渗等级P6~P8，添加微膨胀剂10% 3.综合考虑：含地下室底板及与底板相连的构件(如桩承台、梁、沟渠、集水井、电梯坑等)；构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 83.61
7 | 010502001001 | 混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 214.56
8 | 010502001002 | 混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30-P8 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.01
9 | 010502002001 | 混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（构造柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 14.72
10 | 010503002001 | 混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:梁的类型圈梁、过梁，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 0.14
11 | 010503002002 | 混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:梁的类型圈梁、过梁，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 9.36
12 | 010505001001 | 混凝土板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:板类型（平板、拱板、薄壳板、有梁板（含梁）、无梁板、车道等斜板、阳台、雨篷、挑檐、天沟），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 111.2
13 | 010504001001 | 混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:墙类型（直形、弧形、电梯井墙），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.31
14 | 010504001002 | 混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6~P8，添加微膨胀剂10% 3.综合考虑:墙类型（直形、弧形、电梯井墙），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 891.88
15 | 010507007001 | 混凝土零星构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:压顶、扶手、花池、台阶、房上水池、门槛、设备基础、栏板、反檐、反坎、飘窗侧板等其他混凝土小型构件，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 210.2
16 | 010508001001 | 混凝土后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35膨胀混凝土 3.综合考虑:施工部位（梁、墙、板）、混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 14.18
17 | 080206005001 | 预制盖板 | 1.部位:集水井、隔油池、烟道 2.60mm厚C25预制砼盖板 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:详见图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 0.68
18 | 080206005002 | 预制盖板 | 1.部位:集水井、隔油池、烟道 2.60mm厚C30预制砼盖板 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:详见图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 8.28
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级钢筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.016
20 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 5.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1437.12
21 | 010505001002 | 混凝土板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗等级P6-P8，添加微膨胀剂10% 3.综合考虑:板类型（平板、拱板、薄壳板、有梁板（含梁）、无梁板、车道等斜板、阳台、雨篷、挑檐、天沟），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1690.47
22 | 010506001001 | 混凝土楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 22.23
23 | 010507007002 | 混凝土零星构件（门槛、反坎） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:压顶、扶手、花池、台阶、房上水池、门槛、设备基础、栏板、反檐、反坎、飘窗侧板等其他混凝土小型构件，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.26
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:III级钢筋、III级抗震带“E”钢筋 2.综合考虑:Ⅲ级及IV级钢筋综合考虑非抗震钢筋、带E抗震钢筋砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 470.412
25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级箍筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.769
26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:III级箍筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 142.592
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.446
混凝土及钢筋混凝土工程-地下合计
金属结构工程-地下
28 | 010607005001 | 墙柱面钉、挂玻纤网 | 1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 2.综合考虑:品种、材质、规格、厚度 3.包括:挂网人工抹灰增加费、剪网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 201.92
29 | 010606008001 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:ø20@300 2.钢梯形式:成品镀锌钢爬梯 3.综合考虑：钢材厚度、规格、连接方式、安装、运距、除锈、油漆、钢构件的检测、探伤 4.包括:钢爬梯及连接件的制作、除锈、油漆、运输、安装、探伤、其它 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 1.197
金属结构工程-地下合计
门窗工程-地下
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:甲级防火门 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑:门框（套）、门扇、观察窗、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.78
31 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级防火门 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑:门框（套）、门扇、观察窗、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.18
32 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金百叶，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 2.包括:框扇、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、附加防水、防雷处理等相关费用 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 23.4
33 | 010807003002 | 镀锌钢板检修门 | 1.检修门平贴面砖层表面静电喷涂 （地下） 2.包括:框扇、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、附加防水、防雷处理等相关费用 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 3.78
门窗工程-地下合计
屋面及防水工程-地下
34 | 010904002001 | 桩头防水 | 1.综合考虑:桩类型、桩直径、防水涂料类型 2.包括:基层清理、抹防水砂浆、刷基层处理剂、涂防水涂料、防水涂料加强层、安装止水条、暗室增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 603
35 | 010903001001 | 底板卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基),空铺反贴 2.综合考虑:搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、阴阳角 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4079.07
36 | 010902001001 | 水池涂膜防水 | 1.1.2mm厚聚合物水泥基渗透结晶防水涂料（1.5KG/㎡） 2.部位：水池、集水井 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1478.25
37 | 010902001002 | 涂膜防水 | 1.1.2mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.综合考虑:涂膜遍数 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、搭接、上翻以及附加层、加强层的增加等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1970.15
38 | 010903001002 | 地下室外墙侧壁防水 | 1.20厚M20水泥砂浆找平层，阴角和阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理 2.3厚单面自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材，遇墙上反不少于500，端部用密封膏封口 3.表面清理干净,用M15水泥砂浆补平孔洞(施工缝处如构造选用外贴止水带,应安装完毕) 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2105.15
39 | 010904004001 | 止水钢板 | 1.铁件尺寸:钢板止水带 2.综合考虑:嵌缝材料种类、缝宽度、厚度、防护材料种类 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1059.17
40 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.做法:L2 2.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥基防水涂料（II型） 3.含建筑物超高增加人工、机具 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施 |  | m2 | 612.95
41 | 010903001003 | 集水井坑内底面 | 1.20厚DSM15水泥砂浆找平层,阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理 2.包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、阴阳角 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 136.31
42 | 010903001004 | 集水坑外侧面防水 | 1.1.2厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基),空铺反贴 2.20厚WP M20水泥砂浆找平,阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理 3.包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、阴阳角 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 201.51
43 | 010902001003 | 地下室顶板1 | 1.400g/m聚酯纤维网格补一道 3.25mm厚高聚物聚乙烯疏水板,遇墙柱留150空隙,杯口直径=50mm,抗压≥400kg/m ,焊接处增设排水带 4.70厚（最薄处40厚，最厚处详顶板平面图）C20细石混凝土找坡兼保护层，表面压光坡度为0.1%,内配筋φ4@150双向(置于该层上半部分,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,用切割机切深15,缝宽15~20,钢筋断开,缝内硅酮青密封膏，封顶粘贴250mm宽防水卷材 5.4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(聚酯胎、Ⅱ型),遇墙上返至建筑完成面500,反梁上反至梁面不少于50,(保留卷材上表面隔离膜作为隔离层使用),转角位置作R≥50的圆弧处理 6.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上返至建筑完成面500,反梁上反至梁面不少于50 7.结构找坡0.5%，15厚M20水泥砂浆找平层 8.基层抛丸或打磨处理,并涂刷专用基层处理剂(遇到反梁应设过水孔,过水孔大样详单项工程设计) 9.部位：有覆土顶板 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 |  | m2 | 282.83
44 | 010902001004 | 地下室顶板1（顶板防水上返） | 1.做法:R4 2.4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(上表面材料为聚乙烯膜时保留作为隔离层) 3.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上返至建筑完成面300 4.基层抛丸或打磨处理,并涂刷专用基层处理剂(遇到反梁应设过水孔,过水孔大样详单项工程设计) 5.部位：有覆土顶板（调整为有覆土顶板防水上翻部位） 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 |  | m2 | 75.24
45 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.做法:L2 2.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥基防水涂料（II型） 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 107.78
46 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.位置：空调机位外墙防水 2.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施 |  | m2 | 10.79
47 | 010903001005 | 电梯井底侧壁防水 | 1.6厚聚合物水泥防水砂浆,高度从底坑反起至最近门洞300高 2.钢筋混凝土墙体,基层清理(缺陷修补,清理打磨等) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 44.37
48 | 010903001006 | 地下室防水保护层 | 位置：飘板顶面 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 41.45
屋面及防水工程-地下合计
保温、隔热、防腐工程-地下
49 | 011001003001 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层 | 1.部位:地下室侧壁 2.材料品种、规格挤:挤塑聚苯乙烯泡沫板、厚50mm，用聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)粘贴 3.综合考虑:保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等 4.包括:材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2105.15
保温、隔热、防腐工程-地下合计
建筑结构工程-地下合计
装饰装修工程-地下
外立面装饰工程
50 | 011406001001 | 外墙涂料 | 1.做法:W2 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料(一底两面) 3.腻子遍数，颜色、腻子种类:刮外墙腻子不小于两道，分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配，压入耐碱玻纤网格布（160g/m网孔中心距4x4） 4.找平层砂浆厚度、配合比:10厚WP-M15聚合物抗裂合成纤维防水砂浆 5.满挂热镀锌电焊钢丝(0.9X12.7X12.7),水泥钉钉镀锌金属固定片固定,梅花状间距500 6.其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范等 |  | m2 | 150.29
外立面装饰工程合计
楼地面装饰工程-地下
51 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.做法:L2 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆,面撒2厚素水泥及适量清水 4.结合层厚度、砂浆配合比:4厚预拌瓷砖粘结砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖，规格综合考虑 6.嵌缝材料种类:稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 7.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 8.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施 |  | m2 | 523.31
52 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.做法:L1 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比:35厚DS-M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥及适量清水 4.结合层厚度、砂浆配合比:4厚预拌瓷砖粘结砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖，规格综合考虑 6.嵌缝材料种类:稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 7.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 8.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 518.31
53 | 011102003003 | 块料楼地面（楼梯） | 1.做法:L1 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比:35厚DS-M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥及适量清水 4.结合层厚度、砂浆配合比:4厚预拌瓷砖粘结砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖，规格综合考虑 6.嵌缝材料种类:稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 7.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 8.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 53.24
54 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.做法:L7 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一遍（掺5%108胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(最薄处)DS-M20水泥砂浆找坡层,坡向地漏或排水沟 4.面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆抹面压光 5.综合考虑:砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 6.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 65.12
55 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2防水砂浆(掺5%防水剂) 2.综合考虑:砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 288.14
56 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.做法:T1-水泥砂浆 2.踢脚线高度:100mm 3.面层砂浆厚度、砂浆配合比:深灰色水泥浆二遍 4.砂浆厚度、砂浆配合比:15厚WP-M15水泥砂浆找平层，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛；5厚WP-M15水泥砂浆抹面压光 5.素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍（掺水重5％108胶） 6.其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 14
57 | 011101001003 | 细石混凝土楼地面（水池地面） | 1.做法：L2-9 2.最薄处30mm厚C20细石混凝土找0.5%坡，坡向吸水坑 3.自防水钢筋混凝土底板 4.综合考虑:砼种类、厚度、配合比、平面、立面基底类型 5.包括:修整表面、基层处理、砼制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 405.68
58 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.做法：L2-10 2.面层厚度、混凝土强度等级:70厚C30防油渗混凝土随打随抹光,内配4@150双向钢筋网,表面涂密封固化剂 3.综合考虑:砼种类、厚度、配合比、平面、立面基底类型 4.包括:修整表面、基层处理、砼制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 8.78
59 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面L1-7 | 1.位置：空调板处 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚WS-M15水泥砂浆面层压光 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚WS-M15水泥砂浆找平层 4.素水泥浆遍数:素水泥浆一遍（掺水重5％108胶） 5.含建筑物超高增加人工、机具 6.其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范等 |  | m2 | 12.12
60 | 011003001001 | 隔离层 | 1、满涂防油渗水泥砂浆一道; 2、4厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层; 3、刷底子油一道; 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平; 5、铺设200厚消防沙 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 8.78
楼地面装饰工程-地下合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程-地下
61 | 011201001001 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:N6 2.素水泥浆遍数:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆、8厚DWS-M20P6聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1113.98
62 | 011201001002 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:N4、N5 2.素水泥浆遍数:砌块墙体,基层清理(缺陷修补,清理打磨等),专用界面剂一道 3.砂浆厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥防水砂浆找平(内掺5%防水粉),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 720.95
63 | 011201001003 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:L9，水池、集水井墙面 2.砂浆厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 3.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 4.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 682.16
64 | 011201001004 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:N1 2.素水泥浆遍数:墙体基层清理，刷素水泥浆一遍（参水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚WP-M10水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 |  | m2 | 1066.77
65 | 011201001005 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:N9、N10 2.素水泥浆遍数:墙体基层清理，刷素水泥浆一遍（参水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚WP-M15水泥砂浆、5厚WP-M15水泥砂浆 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 |  | m2 | 592.02
66 | 011201001006 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:N12 2.素水泥浆遍数:墙体基层清理，刷素水泥浆一遍（参水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚WP-M10水泥砂浆、5厚WP-M15水泥砂浆 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 |  | m2 | 949.64
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程-地下合计
天棚工程-地下
67 | 011101001005 | 水池天棚 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆抹面压光 2.综合考虑:砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 3.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 390.42
天棚工程-地下合计
油漆、涂料、裱糊工程-地下
68 | 011406001002 | 涂料墙面 | 1.做法:N6、N12 2.涂料品种、喷刷遍数:A无机防霉内墙涂料(一底两面) 3.腻子遍数，颜色、腻子种类：刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整 4.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 5.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 2063.61
69 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.做法:D1 2.素水泥浆遍数:钢筋混凝土板,基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 3.涂料品种、喷刷遍数:A无机内墙涂料,一底两面 4.腻子遍数，颜色、种类：满刮建筑内墙腻子不少于2遍,打磨平整 5.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 6.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 543.69
70 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.做法:D2 2.素水泥浆遍数:钢筋混凝土板,基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 3.涂料品种、喷刷遍数:A无机防霉内墙涂料,一底两面 4.腻子遍数，颜色、种类：满刮建筑内墙腻子不少于2遍,打磨平整 5.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 6.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1249.16
71 | 011406001003 | 涂料墙面 | 1.做法:N9 2.涂料品种、喷刷遍数:白色防霉乳胶漆(一底两面) 3.腻子遍数，颜色、腻子种类：刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整 4.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 5.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 592.02
72 | 011406001004 | 涂料墙面 | 1.做法:N1 2.涂料品种、喷刷遍数:无机内墙涂料（一底两面） 3.腻子遍数，颜色、腻子种类：刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整 4.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 5.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 1066.77
73 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.做法:N4、N5 2.涂料品种、喷刷遍数:刮大白，综合考虑遍数 3.腻子遍数，颜色、腻子种类：综合考虑 4.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 5.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 720.95
油漆、涂料、裱糊工程-地下合计
其他装饰工程-地下
74 | 011108004001 | 零星抹灰 | 1.做法;水沟底面抹灰 2.厚度、砂浆配合比::20厚M20水泥防水砂浆抹平压光（掺3%防水剂） 3.综合考虑:砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 4.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 40.91
75 | 011108004002 | 零星抹灰 | 1.做法;水沟侧面抹灰 2.厚度、砂浆配合比::20厚M20水泥防水砂浆抹平压光（掺3%防水剂） 3.综合考虑:砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 4.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 81.86
76 | 011108004003 | 零星抹灰 | 1.做法;集水井坑内底部抹灰） 2.厚度、砂浆配合比:20厚WS M15水泥防水砂浆(掺3%防水剂) 3.综合考虑:砂浆种类、厚度、配合比、基底类型 4.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 29.57
77 | 011503001001 | 楼梯栏杆 | 1.栏杆高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:详图集 3.栏杆材料种类、规格:详图集 4.材质:Q235B，热镀锌型材 5.钢管表面粉末喷涂 6.综合考虑:各金属管壁厚、栏杆（栏板）样式、栏杆规格、栏板平面尺寸、固定配件种类 7.包括:栏杆、栏板、扶手的制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用 8.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 48.29
78 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:详图集 2.材质:Q235B，热镀锌型材 3.钢管表面粉末喷涂 4.其他:增加暗室施工增加费 |  | m | 48.29
79 | 010607004001 | 镀锌钢丝防护网 | 1.镀锌钢丝防护网(网孔10X10,钢丝直径d=1.2mm),承受的水平推力不应小于1.0Kn/m。 （地下） 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 23.4
其他装饰工程-地下合计
装饰装修工程-地下合计
地下合计
分部分项合计
措施项目
80 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架-地下 | 1.部位：幼儿园-地下 2.搭设高度:综合考虑 3.含建筑用综合脚手架使用费 4.其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范1.搭设高度:综合考虑 5.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输，钢棚料及附件的油漆维护及使用费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等等 |  | m2 | 2418.75
81 | 011702002001 | 柱模板-地下 | 1.部位：幼儿园-地下 2.类型：柱模板 3.支模高度:综合考虑 4.柱形状、截面尺寸:综合考虑 5.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 6.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1703.07
82 | 011702006001 | 梁模板-地下 | 1.部位：幼儿园-地下 2.类型：梁模板 3.支模高度:综合考虑 4.梁形状、截面尺寸:综合考虑 5.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 6.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1058.67
83 | 011702011001 | 墙模板-地下 | 1.部位：幼儿园-地下 2.类型：墙模板 3.支模高度:综合考虑 4.墙形状、截面尺寸:综合考虑 5.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 6.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4442.87
84 | 011702014001 | 板模板-地下 | 1.部位：幼儿园-地下 2.类型：板模板 3.支模高度:综合考虑 4.截面尺寸:综合考虑 5.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 6.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1125.59
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地下建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00072 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000072 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：幼儿园地下建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 753255.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：幼儿园地下建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 753255.81
合 计 |  |  |  | 753255.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地下建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13