- 1  总则

- 1.1 编制目的

- 为加强建设公司建筑工程设计文件交付工作的管理, 保证各阶段设计文件的标准规范， 特制定本标准。

- 1.2 适用范围

- 本标准适用于建设公司代建代管或自建的民用建筑、工业厂房、物流设施及其配套工程的新建、改建、扩建工程。

- 1.3 设计阶段

- 项目设计管理内容一般涵盖方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段，对于技术要求相对简单、投资规模小的项目，当有关主管部门在初步设计阶段没有审查要求，且合同中没有做初步设计的约定时，可在方案设计审批后直接进入施工图设计。

- 2  基本要求

满足政府批文和有关证照要求，包括但不限于项目性质、建设用地面积、用地范围和性质、建筑密度、容积率、建筑控高、绿化率、停车位配置、四周退线距离、出入口位置等。如确需个别指标调整，必须确保已完成政府部门前期的协调和沟通工作。

满足现行国家、行业或地方设计规范及技术标准。

满足合同条款约定要求。

满足投资控制要求。

满足使用单位要求的使用功能。

满足管理单位要求，如局方监控要求等。

满足业主设计功能需求和时限要求，达到工程量清单和采购限价编制标求。

满足现场实际条件和周边环境。

对照设计任务书，充分体现建设公司要求，提交的成果齐全。

方案设计的实施性、可操作性强。

满足住建部现行《建筑工程设计文件编制深度规定》要求。

设计依据满足政府部门认定的批复条件。

主要技术经济指标与立项及可行性报告批复基本吻合。

满足强制性条文和其他相关规范。

选用的建筑材料及设备满足国家、地方规定及公司的要求，科学合理。

外围所配套的水电气暖位置、容量对应准确。

各设计专业无冲突，满足设计深度要求。

数据标注完整准确、设备设施技术参数完整详实。

设计文件版本审核签章齐全。

- 3  方案设计设计文件交付标准

  - 3.1 设计说明书

表达准确，完整规范。

  - 3.2总平面

  - 3.2.1总平面图

        - 道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路等与选址意见书一致。

        - 保留的原始地形、建筑、构筑物、树木等表达准确。

        - 在定位坐标图中，道路红线、建筑红线或用地界线等与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系满足规范要求。

        - 场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数，建筑间距等满足规划及消防等规范要求。

        - 建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高合理。

        - 场地内的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置合理。

        - 场地内的广场、停车场或停车位、消防车道等合理。

        - 交通组织合理，车流、人流顺畅。

        - 绿化、景观及休闲施设的布置与建筑空间有机地结合，重点景观的处理已与周边单位充分沟通，满足要求。

        - 总平面建筑布局形态、功能区划合理，满足市场定位、产品定位的要求，适应场地周边环境与规避潜在风险。

        - 主要经济技术指标满足建设公司《项目可行性报告》批复和立项报告的经济指标要求。

        - 项目名称无误，指北针、风玫瑰的绘制无疏漏。

  - 3.2.2竖向布置图

        - 建筑、构筑物的名称（或编号）、建筑、构筑物的主要室内外设计标高，场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高无误。

        - 主要道路、建筑外围的起点、变坡点、转折点、和终点等的设计标高，场地的控制性标高无误，标高衔接处无难以协调的高差。

        - 与坡地的结合合理，已综合考虑土方量的平衡，避免不必要的高切坡。

  - 3.3建筑（含建筑设计说明及建筑设计图纸）

  - 3.3.1建筑设计说明

- 建筑类别、人防等级及适用建筑设计规范和技术标准的表述正确。

- 设计说明中表述的建筑功能、建筑层数、层高、总高等正确。

- 防火设计中建筑的耐火等级、防火防烟分区的划分、安全疏散，无障碍设计、节能、绿建、人防、智能化等满足规范要求。

- 主要技术经济指标与方案设计任务书吻合。

- 分期或分阶段工程明确分期范围、分期的相应技术经济指标。

  - 3.3.2建筑设计图纸

  - 3.3.2.1平面图

- 满足设计任务书要求，满足工艺业态设计导则要求（工业建筑）。

- 建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高以及每层建筑面积满足要求。

        - c)  建筑平面、功能布局、功能流线、平面组合等图纸完备，各业态的建筑平面及功能完备，符合公司的立项批复要求。

        - d)  建筑设计亮点与创新，建筑单体及其组合的平面功能符合前期《设计任务书》要求，各功能布局和平面设计有亮点和创新，配比和单位功能面积合理并符合公司面积使用要求，工业建筑的业态定位、组合及配比合理，有新的亮点，有充分合理的理论、数据支撑。

        - e)  单体建筑内的消防、结构等满足规范要求，如建筑平面图的防火分区及防火分区分隔位置及面积合理等。

        - f)  建筑内的交通组织合理。

        - g)  特殊部位和做法的技术可行性方案说明详尽。

        - h)  建筑平面满足经济性、合理性（如柱网、层高等）及其可操作性。

  - 3.3.2.2立面图

- 建筑主要立面图齐全。

- 设计标高无误。

        - c)  建筑总体风格和内外立面形象和风格符合建设公司要求，具有建筑美感。

        - d)  内外立面的设计与平面功能的紧密结合。

        - e)  内外立面的选材选样技术成熟可靠，经济性能较好。

  - 3.3.2.3剖面图

- 层高、层数不同、内外空间比较复杂的部分表达清晰无误。

- 各主要标高层的高度及其相互关系表达清晰无误。

- 特殊部位的剖面详图齐全无误。

  - 3.3.2.4模型、效果图

- 模型、效果图与平、立、剖面设计图纸吻合。

- 清晰反映方案设计的主要思路与亮点。

        - 3.4其他专业设计文件交付标准

        - 设计说明中应包括但不限于结构、给排水、电气、暖通、消防、智能化、节能、人防、环保、园林景观、室外综合管线（网）等专业的设计说明。

- 4  初步设计设计文件交付标准

  - 4.1 设计说明书

表达准确，完整规范 。

  - 4.2总平面

  - 4.2.1总平面图

        - 总平面图满足方案设计批复。

        - 道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系满足规范要求。

        - 场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数，建筑间距等满足规范要求。

        - 建筑物及构筑物总图定位坐标、±0.000标高、道路坡度及标高和总图定位准确、合理。

        - 场地内主要道路平面及主入口位置、地下车库入口位置等合理。

        - 场地内的站坪、停车场、停车位、消防车道、广场及高层建筑消防扑救场地等合理。

        - 绿化、景观及休闲施设的布置等合理。

        - 主要经济技术指标与立项和可研阶段的批复一致。

  - 4.2.2竖向布置图

- 场地四邻的道路、地面、水面、及其它关键性标高标注清晰合理。

- 保留的地形、建筑、构筑物的标高标注清晰合理。

- 建筑、构筑物的名称（或编号）、建筑、构筑物的主要室内外设计标高标注清晰合理。

- 主要道路、站坪和广场的起点、变坡点、转折点、和终点等的设计标高，场地的控制性标高标注清晰合理。

- 地面坡向、护坡、挡土墙、排水沟等标注清晰合理。

  - 4.3建筑（含建筑设计说明及建筑设计图纸）

  - 4.3.1建筑设计说明

        - 建筑类别、耐火等级、抗震设防烈度、防水等级、人防等级等满足建筑设计规范和技术标准。

        - 设计说明中，建筑功能、建筑层数、层高、总高、结构选型等表述清晰正确。

        - 防火设计中建筑的建筑类别、耐火等级、防火防烟分区的划分、安全疏散，以及无障碍设计、节能、人防、智能化绿建等设计情况和所采取的措施满足要求。

        - 主要技术经济指标与方案设计和立项可研批复吻合。

        - 对分期或分阶段工程，明确分期范围、分期的相应技术经济指标。

  - 4.3.2建筑设计图纸

  - 4.3.2.1平面图

- 满足初设任务书要求，满足了各工艺流程的设计导则要求（工业建筑）。

- 主要结构和建筑构配件描述清晰正确，如电梯、空调机等大型特种设备位置。

- 主要建筑设备的位置科学合理。

- 建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高，以及每层建筑面积准确无误。

- 建筑平面图的防火分区及防火分区分隔位置及面积合理。

- 局部大样图详尽清晰。

- 结构分缝或外幕墙与建筑立面科学融合。

- 柱网、层高等经济合理，满足使用要求。

- 地下室各种功能的交通关系符合要求。

  - 4.3.2.2立面图

- 建筑主要立面图清晰齐全。

- 设计标高无误。

- 内外立面的设计与平面功能的结合紧密。

- 内外立面的选材选样技术成熟可靠、经济性能较好、绿色环保。

  - 4.3.2.3剖面图

- 层高、层数不同、内外空间比较复杂的部分清晰标注。

- 建筑各主要标高层的高度及其相互关系表达清晰。

- 方案设计意图清晰表达。

- 平面、立面满足建筑功能要求。

  - 4.4结构设计交付标准

- 达到初设任务书和住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》要求。

- 土石方平场方案合理科学。

- 基坑支护形式和初步方案合理科学。

- 地基承载力的选择合理科学。

- 基础形式和基础埋深合理科学。

- 上部结构选型合理科学。

- 设计荷载取值合理科学。

- 地下室和屋面的结构做法和防水等级合理科学。

- 伸缩缝、沉降缝和防震缝的设置合理科学。

- 挡土墙的布置合理科学。

  - 4.5电气专业交付标准

  - 4.5.1电气设计说明

- 按供电、通信、消防部门认定的资料作为设计依据。

- 设计范围与初设任务书相符。

  - 4.5.2变配电系统

- 供电电源来源、路径、进入建筑物的位置合理科学。

- 建筑物的负荷等级和各类负荷的容量，变压器的容量合理科学。

- 应急负荷容量，备用柴油发电机的容量合理科学。

- 高压配电系统图的高低压配电系统图的结线形式、运行方式合理科学。

- 开闭所、公用变电所、专用变电所、柴油发电机房的位置和面积、设备进出通道高度、宽度合理科学。

- 电能计量方式，电度表的配置及安装的位置合理科学。

        - g） 功率因数补偿方式合理科学。

  - 4.5.3配电系统

- 电源、电压等级、配电方式，对重要负荷的供电措施合理科学。

- 供电干线母线、电缆、电线的选型，室内及室外的敷设方式合理科学。

- 末端电气设备选型及安装敷设方式合理科学。

- 电动机启动控制方式合理科学。

  - 4.5.4照明系统

- 照明种类及照度标准合理科学。

- 光源和灯具的选择、灯具安装和控制方式合理科学。

- 应急照明灯具疏导照明灯具的选择、灯具安装和控制方式合理科学。

  - 4.5.5火灾自动报警和联动系统

- 建筑物消防等级及消防火灾自动报警和联动系统的类型合理科学。

- 消防控制室位置、面积合理科学。

- 消防火灾自动报警和联动系统设备及元件的选型合理科学。

- 设计的报警及消防联动控制系统的功能合理科学。

  - 4.5.6防雷及接地系统

- 防雷系统的等级和防雷要求合理科学。

- 防雷措施合理科学。

- 接地系统的做法合理科学。

- 综合接地系统的特殊处理合理科学。

  - 4.5.7弱电系统

- 设计的弱电系统满足初设任务书，需求各功能子系统合理科学。

- 弱电配线间的位置、面积，安防监控室的位置、面积，弱电接口至配线间的电缆敷设方式合理科学。

- 语音电话系统（独立设置）：电话数量和电话交换数据来源，进线通信电缆对数和入口位置，配线架容量，区域分线箱的容量及数量合理科学。

- 综合布线及网络系统：用户信息点数量，系统的技术选型，总进线光缆（电缆）容量，楼层（区域）分配线架（箱）的容量及数量，数据汇集中心和楼层（区域）接入层的网络设备配置方案合理科学。

- 有线电视系统：电视用户数量，进线电视电缆位置和走向，前端放大器箱，中间放大器箱容量及数量合理科学。

- 安防报警系统：分系统（对讲报警系统、周界安防系统、摄像监视系统、巡更系统）种类、功能、设置范围、数量合理科学。

- 车辆道闸管理系统：设置范围及主要功能、设置位置、技术要求合理科学。

        - h)  建筑设备监控系统及系统（BA）的集成：BA系统的选型，监控来源和集成方式合理科学。

        - i)  弱电系统的接地及防雷：接地及防雷风险的处理措施，信息系统设备配置防浪涌保护措施合理科学。

  - 4.5.8小区电气总平面图

- 区域内高压电缆、低压的走向、敷设方式与室外环境无冲突，与弱电管道、给排水管道、天然气管网无冲突，合理科学。

- 区域内弱电管道的走向、弱电电缆敷设方式与室外环境无冲突，与强电高、低压电缆沟或管道、给排水管道、天然气管网无冲突，合理科学。

- 开闭所、变电所平面布局合理科学，编号及容量标注清晰。

  - 4.5.9变、配电系统

  - 4.5.9.1高、低压配电系统

- 高、低压系统图、开关柜系统图（一次、二次系统图）合理科学。

- 高、低压配电室的设备平面布置图合理科学。

        - b)   高、低压配电室的建筑尺寸、电缆沟布置合理科学。

  - 4.5.10照明系统

        - 车库、楼房的主要通道、消防疏散通道的应急照明平面合理科学。

  - 4.5.11弱电系统

- 各类弱电系统的系统图合理科学。

        - b)   弱电配线间设备平面布置图的建筑尺寸、电缆桥架布置合理科学。

  - 4.5.12消防报警和联动系统

- 消防报警和联动系统图合理科学。

- 消防控制室的设备平面布置图的建筑尺寸、电缆桥架布置合理科学。

        - c)   车库、楼房的主要通道、消防疏散通道的报警及联动设备平面合理科学。

  - 4.6暖通专业初设设计文件交付标准

- 满足初设设计任务书内容的要求，核实有无缺漏项。

- 满足初设设计的深度要求，满足初设报建的要求。

- 设计依据完备，设计范围正确，设计参数合理，计算指标经济合理，环保达标，减震降噪措施合理科学。

- 主要的设备材料选用经济合理、满足采购及安装需求。

- 图例完整，系统流程图合理科学，主要平面图无缺漏。

- 系统形式完整、满足使用功能要求，气流组织合理科学，设备房设置位置及设备布置形式合理科学、使用及维护方便，管井布置及设置大小合理科学，风管及水管的布管形式合理科学。

  - 4.7给排水专业初设设计文件交付标准

- 满足初设设计任务书内容的要求，无缺漏项。

- 满足初设设计的深度要求，初设报建的要求。

- 设计依据完备，设计范围正确，计算指标经济合理科学，环保达标，减震降噪措施合理科学。

- 主要的设备材料选用经济合理科学，满足采购及安装需求。

- 总平面图布置合理科学，图例完整，系统流程图合理科学，主要平面图无缺漏。

- 系统形式完整、满足使用功能要求，生活消防给水分区合理科学，水泵房设置位置及设备布置形式合理科学，使用及维护方便，管井布置及设置大小合理科学，水管的布管形式合理科学。

  - 4.8综合管网初设设计文件交付标准

- 综合管网在红线范围内进行设计。

- 雨污接驳口位置合理科学有利于排放，生化池位置合理科学。

        - c)   消防管网的设计合理科学。

- 5施工图设计设计文件交付标准

  - 5.1 设计说明书

表达准确，完整规范 。

  - 5.2总平面

  - 5.2.1总平面图

        - 总平面图满足初步设计批复。

        - 道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等定位关系满足规范要求。

        - 场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数，建筑间距等满足规范要求。

        - 建筑物及构筑物的总图定位坐标、±0.000标高、道路坡度及标高和总图定位图准确。

        - 场地内的主要道路平面及主入口位置、地下车库入口位置合理科学。

        - 场地内的广场（含定位坐标）、停车场、停车位、道路、无阻碍设施、排水沟、挡土墙、护坡的定位尺寸标注清晰无漏。

        - 绿化、景观及休闲施设布置合理科学。

        - 项目名称、指北针、风玫瑰等绘制无疏漏。

  - 5.2.2竖向布置图

- 场地四邻的道路、地面、水面、及其关键性标高合理科学。

- 建筑、构筑物的名称（或编号）、建筑、构筑物的主要室内外设计标高合理科学。

- 广场、停车场、运动场地的设计标高合理科学。

- 道路、排水沟的起点、变坡点、转折点、和终点的设计标高、纵坡度、纵坡距、关键性坐标，道路表明双面坡或单面坡合理科学。

- 挡土墙、护坡的主要设计标高及护坡坡度合理科学。

- 土石方平场图：平基标高、填方和挖方的分界线等合理科学。

  - 5.3建筑（含建筑设计目录、说明及建筑设计图纸）

  - 5.3.1建筑设计说明

- 建筑类别、耐火等级、抗震设防烈度、防水等级、人防等级及适用建筑设计规范和技术标准正确无误。

- 设计说明中，建筑功能、建筑层数、层高、总高、结构选型等表述正确。

- 主要技术经济指标与初步设计批复吻合。

- 用材说明清晰，墙体、墙体防潮层、地下室防水、屋面、内外墙、及室外附属工程的用材及做法合理科学。

- 装饰、装修说明的一、二次装修范围明确，满足任务书及配置标准要求。

- 采用新技术、新材料做法合理科学。

  - 5.3.2建筑设计图纸：平面图、立面图、剖面图

  - 5.3.2.1平面图

- 满足施设任务书要求。

- 主要结构和建筑构配件的位置、尺寸、做法合理科学，如表达出空调机等位置。

- 主要建筑设备的位置合理科学。

- 建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高，以及每层建筑面积清晰无误。

- 建筑平面图的防火分区及防火分区分隔位置及面积合理科学。

- 楼地面预留孔洞、管线管井、烟道、等的布置合理科学。

- 局部大样图清晰详尽。

  - 5.3.2.2立面图

- 建筑主要立面图齐全。

- 设计标高无误。

- 建筑总体风格和内外立面形象和风格符合建设公司要求，具有建筑美感。

- 内外立面的设计与平面功能的紧密结合。

        - e)   内外立面的选材选样技术成熟可靠，经济性能较好。

  - 5.3.2.3剖面图

- 层高、层数不同、内外空间比较复杂的部分合理科学。

- 比较复杂部分的标高及空间尺寸合理科学（如楼梯口、高低变化处等）。

        - c)    阳台、露台、厨房、卫生间等的标高标注清晰无误。

  - 5.3.2.4详图

- 楼梯、电梯、厨房、卫生间、内外墙节点等局部平面放大图和构造详图齐全无误。

- 室内外特殊装饰构造、线角、图案的构造大样图齐全无误。

  - 5.4结构专业施工设计文件交付标准

- 满足施设任务书要求和住建部现行《建筑工程设计文件编制深度规定》。

- 无违反规范中的强制性条文。

- 设计无漏项。

- 建筑与结构协调统一。

- 上部结构的抗震等级合理科学。

- 基础持力层名称、基础形式、基础埋置深度合理科学。

- 设计荷载取值合理科学。

- 特殊部位的处理合理科学。

- 主体结构经济合理科学。

  - 5.5电气专业交付标准

  - 5.5.1电气设计说明

- 工程设计概况满足初设审批要求。

- 各系统的施工要求和注意事项详尽。

- 设备订货要求详尽。

- 防雷及接地保护等其它系统有关内容详尽。

- 本工程选用的标准图图集编号、页号详尽。

  - 5.5.2电气总平面图

- 建筑物名称、编号、楼层数、道路标高等齐全无误。

- 变配电站位置、编号，变压器台数、容量，发电机台数、容量，室外综合照明灯具规格、型号、容量等齐全无误。

- 架空线路标注齐全无误。

- 电缆线路的标注，电缆沟的标注，人、手孔位置等标注齐全无误。

- 图纸比例清晰。

  - 5.5.3变、配电站

        - 高、低压系统图，设备布置平、剖面图，继电保护及信号原理，竖向配电系统图齐全无误。

  - 5.5.4配电、照明

- 动力配电平面图，动力配电箱、电控箱系统图，动力配电箱二次系统图，动力配电箱、电控箱外形尺寸图齐全无误。

- 照明平面图（灯具、开关、插座等），照明箱系统图，照明箱外形尺寸图齐全无误。

  - 5.5.5防雷及接地

  - 强电接地PE母线的做法、弱电防雷保护接地专线做法齐全无误。

  - 5.5.6火灾报警及联动

  - 火灾报警及联动系统图，消防控制中心设备平面布置及桥架、电缆平面图，报警元件、联动模块及线路平面图，火灾报警及联动施工说明，报警联动控制程序要求齐全无误。

  - 5.5.7弱电通信及安防系统

- 弱电系统的设计范围满足施工设计任务书要求，合理科学。

- 弱电配线间的设备布置，安防监控室的设备布置，桥架布置及电缆敷设方式合理科学。

- 有线电话系统：有线电话系统图及平面图，电话配线架容量，区域分线箱的布置及容量，进户电话线路布置平面图合理科学。

- 宽带网信息系统：宽带网信息系统图及平面图，总进线光缆及光端机容量及平面布置，区域光端机箱的布置及容量，进户宽带线路布置平面图合理科学。

- 有线电视系统：有线电视系统图及平面图，前端放大器箱位置及平面布置，中间放大器箱位置，进户电视电缆平面图合理科学。

- 安防报警系统设置的分系统（对讲报警系统、周界安防系统、摄像监视系统、巡更系统）合理科学。

        - g)    安防设备主机平面图，进线出线桥架及电缆敷设平面图，室外平面图中各安防探测及报警的前端元件平面布置，线路的敷设，各个系统的功能说明清晰齐全无误。

        - h)   车库管理系统：设备位置、线路敷设、技术要求和功能说明合理科学。

        - i)   建筑设备监控系统及系统的集成，按初设和施工设计任务书核查集成系统的内容、控制台平面位置、进线出线桥架及电缆敷设平面图，功能说明合理科学。

        - j)   消防及弱电通信、安防系统的接地及防雷击措施，在各个系统图中有设计，在设计说明中有专题说明，合理科学。

        - k)   主要电气设备名称、型号、规格、单位及数量清晰齐全无误。

  - 5.5.8暖通专业

- 满足施工图设计任务书要求，无缺漏项。

- 满足施工图设计的深度要求，满足施工图报建的要求。

- 目录齐全（含标准涂图及重复利用图），设计及施工说明完整、设计参数合理科学、计算指标经济合理科学，系统流程图合理科学，通风、空调及制冷机房有平、剖面图。

- 系统形式完整、满足使用功能要求，气流组织合理科学，环保达标，设备房设置位置及设备布置形式合理科学、使用及维护方便，管井布置及设置大小是否合理科学，风井进出风口有控制尺寸及标高，风管及水管的布管形式合理科学，相关预留预埋有安装控制标高、减震降噪措施及减震降噪措施合理科学、主要的设备材料选用经济合理科学、满足采购及安装需求。

  - 5.5.9给排水专业施工图交图标准

- 满足施工图设计任务书要求，无缺漏项。

- 满足施工图设计的深度要求，满足施工图报建的要求。

- 目录齐全（含标准图及重复利用图），设计说明完整，总平面图布置合理，展开系统原理图合理科学，水泵房有平、剖面图。

- 系统形式完整、满足使用功能要求，生活消防给水分区合理科学，环保达标，水泵房设置位置及设备布置形式是否合理科学、使用及维护方便，管井布置及设置大小合理科学，水管的布管形式合理科学，相关预留预埋有安装控制标高、减震降噪措施合理科学、主要的设备材料选用经济合理科学、满足采购及安装需求。

        - 5.6深化设计图纸交图标准

满足工艺条件，合理科学。

        - 5.6.1管线综合深化设计

综合考虑各专业设备和管线布置，图纸应包含专业管线标高及管线走向汇总，管井内管线定位，合理科学。

        - 5.6.2照明深化设计（含泛光灯、轮廓灯等设计）

        - 提供灯具安装细部详图及灯具布置平、立、剖面图及设计总说明，表达准确，合理科学。

        - 灯具选型文件合理科学、详细清晰，灯具描述、厂牌型号、光源类型、功率、色温、显色指数、平均寿命、防护等级、材料、安装位置、数量及厂商联系方式等信息和数据。

        - 照明用电量汇总表表达准确，完整规范。

        - 照明控制回路、照明控制详述及系统图(应满足电气系统图之要求)完整规范，合理科学。

        - 照明模拟及计算详尽清晰，合理科学。

        - 灯具及照明设备预算详尽清晰，合理科学。

        - 灯具维护手册及维护计划详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.3景观深化设计

        - 环境景观总平面图、种植总平面布置图、铺装总平面布置图、竖向设计图，各类剖面及各类节点详图、小品设施详图等符合园林景观施工要求的施工图及样品图样、材料样板、植物名录等并编制工程量清单，合理科学。

  - 5.6.4室内精装修深化设计

        - 室内设计施工图设计，通用说明及装修技术要求说明书及材料规范要求、总平面图、地面装饰材料平面图、电气设施布置图、所有顶棚（天花）平面图、室内装修设计立面、剖面图、室内细节详图、建筑装饰（材料）做法表、灯具（订货和制作明细表）详图、卫生洁具与配件（订货）明细表、门（订货和制作明细表）详图、特殊设备、设施订货明细表、装修材料标准及图片样板等所有装修施工要求所需的施工图纸及实物样板，详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.5幕墙深化设计

        - 幕墙立面分格图、幕墙立面图，局部放大立面图，幕墙平面图，幕墙局部标准剖面图，各类型幕墙标准大样图，各类型幕墙铝合金型材标准断面图，幕墙技术规范（包括总则、性能指针、基本条件、适用规范、 材料要求、幕墙构造要求等），幕墙预埋件设计，幕墙结构计算书，详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.6建筑设备安装深化设计

        - 包含设备定位及专业管线排布，局部复杂部位或者关键安装部位专门绘制详图或者大样图指导施工，详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.7弱电深化设计

        - 通信接入及电话交换系统、移动通信室内覆盖系统、信息网络系统。综合布线系统、信息发布导引系统、卫星电视接收及有线电视系统、公共广播系统及声像系统等。建筑设备监控系统、安防系统、智能化系统集成：集成功能、接口及实施步骤，详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.8钢结构深化设计

        - 构件、节点设计，安装布置图，安装工艺，综合考虑多因素，如安装顺序、吊装节划分、现场条件、垂直及水平运输能力等，详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.9深基坑支护设计

- 深基坑支护设计时，充分分析场地岩土结构及其物理力学性质，了解环境荷载和相邻建筑物、地下管线的特性及其承受变形的能力，考虑施工工况（时间和空间效应），计算地下室施工全过程的各种应力，综合考虑支护结构本身可能产生的变形，支护结构体系因地制宜、合理科学，结构构件的强度和刚度分析和计算，合理科学。
    b)   基坑支护作为结构体系，满足稳定和变形的要求，即通常规范所说的承载能力极限状态和正常使用极限状态。基坑支护设计相对于承载力极限状态有足够的安全系数，确保支护稳定，并确保周边建筑物的安全，结构合理科学。

  - 5.6.10工艺设备深化设计

    - 详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.11用地围界深化设计

    - 详尽清晰，合理科学。

  - 5.6.12人防工程深化设计

    - 详尽清晰，合理科学。

- 6附则

- 本办法自发布之日起生效。

- 本办法由设计管理部门负责解释。