## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1675032.19
1.1 | 土方开挖及回填 | 147745.99
1.2 | 附属工程 | 311425.25
1.3 | 电缆排管 | 1215860.95
2 | 措施合计 | 181162.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 78315.00
2.2 | 其他措施费 | 102847.63
3 | 其他项目 | 195981.40 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 167503.22
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 28478.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2052176.22
5 | 增值税销项税额 | 184695.86 |  |  | －
6 | 总造价 | 2236872.08
7 | 人工费 | 444933.13
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,236,872.08 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方开挖及回填 | [6 empty] | 147745.99
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖装土 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2784.9 | 9.38 |  | 26122.36
2 | 040103001014 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范及图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3..填方粒径要求:满足规范及图纸要求 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 252.49 | 202.16 |  | 51043.38
3 | 040103001015 | 回填方 | 1.填方材料品种:利用原土 2.填方粒径要求:综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1369.45 | 19.35 |  | 26498.86
4 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1210.03 | 36.43 |  | 44081.39
|  | 附属工程 | [6 empty] | 311425.25
本页小计 | [8 empty] | 147745.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002010 | 8孔电力接线井(行人) | 1.类型:10kV 4层4列电缆排管直线井（行车） 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3.混凝土强度等级:C30,P6 4.盖板材质、规格:1650×300×100mm预制C型钢包边预制钢筋混凝土盖板C30 5.相关做法:钢筋制安、预埋件制安、滚动支架、电缆标志牌、集水坑、接地等 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚。 7.集水口:塑料管 PVCφ200,内填粗砂 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 6 | 4105.51 |  | 24633.06
6 | 040504002011 | 16孔电力直线井(行人) | 1.类型:10kV 4层4列电缆排管直线井（行车） 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3.混凝土强度等级:C30,P6 4.盖板材质、规格:1650×300×100mm预制C型钢包边预制钢筋混凝土盖板C30 5.相关做法:钢筋制安、预埋件制安、4F滚动支架、电缆标志牌、集水坑等 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚。 7集水口:塑料管 PVCφ200,内填粗砂 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 15 | 7837.09 |  | 117556.35
本页小计 | [8 empty] | 142189.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002012 | 16孔电力三通井(行人) | 1.类型:16孔电力三通井(行人) 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3.混凝土强度等级:C30,P6 4.盖板材质、规格:1650×300×100mm预制C型钢包边预制钢筋混凝土盖板C30 5.相关做法:钢筋制安、预埋件制安、复合支架、电缆标志牌、集水坑、接地等 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚。 7.集水口:塑料管 PVCφ200,内填粗砂 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 6 | 10364.04 |  | 62184.24
8 | 040504002013 | 16孔电力转角井(行人) | 1.类型16孔电力转角井(行人) 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3.混凝土强度等级:C30,P6 4.盖板材质、规格:1650×300×100mm预制C型钢包边预制钢筋混凝土盖板C30 5.相关做法:钢筋制安、预埋件制安、复合支架、电缆标志牌、集水坑、接地等 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚。 7.集水口:塑料管 PVCφ200,内填粗砂 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 10106.25 |  | 20212.5
本页小计 | [8 empty] | 82396.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040504002014 | 24孔电力直线井(行人) | 1.类型:24孔电力直线井(行人) 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3.混凝土强度等级:C30,P6 4.盖板材质、规格:1650×300×100mm预制C型钢包边预制钢筋混凝土盖板C30 5.相关做法:钢筋制安、预埋件制安、复合支架、电缆标志牌、集水坑、接地等 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚。 7.集水口:塑料管 PVCφ200,内填粗砂 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 6 | 9541.69 |  | 57250.14
10 | 040504002015 | 24孔电力三通井(行人) | 1.类型:24孔电力三通井(行人) 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3.混凝土强度等级:C30,P6 4.盖板材质、规格:1650×300×100mm预制C型钢包边预制钢筋混凝土盖板C30 5.相关做法:钢筋制安、预埋件制安、复合支架、电缆标志牌、集水坑、接地等 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚。 7.井内设置φ200集水口一个,φ200 PVC管,采用自然渗水的方式。 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 14794.48 |  | 29588.96
|  | 电缆排管 | [6 empty] | 1215860.95
本页小计 | [8 empty] | 86839.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040803003001 | 24孔埋地电缆保护管（行车） | 1.名称:24孔埋地电缆保护管（行车） 2.规格:Φ200x10mm(外径200mm，壁厚12mm） 3.材质:HDPE电缆保护管 4.垫层、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层，C30钢筋混凝土包封 5.电缆通道上,在道路面每隔10m左右设置电缆标志牌,在绿化带每隔20m安装电缆标志桩。 6.复合材料管枕每2米设置一道 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 94.26 | 3093.55 |  | 291598.02
12 | 040803003002 | 16孔埋地电缆保护管（行人） | 1.名称:16孔埋地电缆保护管（行人） 2.规格:Φ200x8mm 3.材质:HDPE电缆保护管 4.垫层、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层，接头处混凝土包封 5.电缆通道上,在道路面每隔10m左右设置电缆标志牌,在绿化带每隔20m安装电缆标志桩。 6.复合材料管枕每2米设置一道 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 723.97 | 1098.97 |  | 795621.31
本页小计 | [8 empty] | 1087219.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040803003003 | 12孔埋地电缆保护管（行人） | 1.名称:16孔埋地电缆保护管（行人） 2.规格:Φ200x8mm 3.材质:HDPE电缆保护管 4.垫层、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层，接头处混凝土包封 5.电缆通道上,在道路面每隔10m左右设置电缆标志牌,在绿化带每隔20m安装电缆标志桩。 6.复合材料管枕每2米设置一道 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 10 | 841.35 |  | 8413.5
14 | 040803003004 | 8孔埋地电缆保护管（行车） | 1.名称：8孔埋地电缆保护管（行车） 2.规格:Φ200x10mm 3.材质:HDPE电缆保护管 4.垫层、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层，C30钢筋混凝土包封 5.电缆通道上,在道路面每隔10m左右设置电缆标志牌,在绿化带每隔20m安装电缆标志桩。 6..复合材料管枕每2米设置一道 7.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 82 | 1145.84 |  | 93958.88
15 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格及材质:Φ16热镀锌圆钢 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 910.23 | 28.86 |  | 26269.24
本页小计 | [8 empty] | 128641.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 102847.63
16 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
17 | 041102002009 | 包封模板 | 1.包封模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 403.93 | 53.39 |  | 21565.82
18 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 241.26 | 39.19 |  | 9454.98
19 | 041102037001 | 电缆井模板 | 1.电缆井模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1253.96 | 57.28 |  | 71826.83
本页小计 | [8 empty] | 102847.63
合 计 | [8 empty] | 1777879.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 78315 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 78315
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 167503.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 28478.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 195981.40 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 167503.22
合 计 |  |  |  | 167503.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2052176.22 | 9 |  | 184695.86
合 计 | [6 empty] | 184695.86
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13