附件1

标段的划分及主要工程项目情况

1、标段：本次招标划分1个标段

2、主要工程项目情况：

2.1项目建设地点

东莞市麻涌镇东莞市麻涌镇新沙港区。

2.2项目建设规模

本工程的建设规模：新沙公司散粮筒仓二期规划预留用地，面积约6.62万m2，场地压实回填后，铺6%水泥石屑稳定层100mm厚，中砂垫层30mm厚，面铺C40方块砖400X400X150。方块砖共约6.62万m2[其中利旧约2.4万㎡，利用现场堆放的方块砖（结合项目单位生产情况逐步实施）]。

2.3招标范围：本项目为新沙公司新建临时汽车堆场项目施工，工作内容具体详见图纸和工程量清单。