本报告仅提供参考格式，请详细修改后使用：

楼板及设备振动分析报告

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2023-11-24 |

盈建科软件

目录

第1章 第1层[标准层1]	1

1.1 参数信息	1

1.2 计算简图	1

1.3 楼板频率计算结果	1

第2章 第2层[标准层2]	1

2.1 参数信息	1

2.2 计算简图	1

2.3 楼板频率计算结果	1

第3章 第3层[标准层3]	1

3.1 参数信息	1

3.2 计算简图	1

3.3 楼板频率计算结果	1

第4章 第4层[标准层4]	1

4.1 参数信息	1

4.2 计算简图	1

4.3 楼板频率计算结果	1

第1章 第1层[标准层1]

1.1 参数信息

节点质量计算方式: 组合系数

恒载组合系数系数: 1.00    活载组合系数系数: 0.50

混凝土弹性模量放大系数: 1.00

阻尼比: 0.050

网格尺寸(m): 0.5

频率限值(Hz): 5.0

输出间隔: 1

验算振型数: 30

特征值求解方法: WYD-RITZ法

考虑梁板偏移: 否

考虑非楼板构件荷载: 是

轨迹加载时忽略各节点叠加作用: 否

时程类型: 瞬态

参与振型数: 自动

参与振型数: 指定:0.010

参与振型数: 自动

1.2 计算简图

图1-1 第1层计算简图

1.3 楼板频率计算结果

总模态数: 30    有效质量系数: 0.72867

第一阶自振频率: 6.07558 Hz >= 频率限值: 5.0 Hz

表1-1模态、频率和累计参与系数

| 模态阶数 | 频率(Hz) | 累计参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.07558 | 0.0551601 |
| 2 | 6.57966 | 0.125861 |
| 3 | 6.75242 | 0.169959 |
| 4 | 7.07059 | 0.205088 |
| 5 | 9.16651 | 0.214796 |
| 6 | 9.87551 | 0.21481 |
| 7 | 10.4103 | 0.280601 |
| 8 | 10.4763 | 0.367457 |
| 9 | 11.226 | 0.367502 |
| 10 | 11.429 | 0.367731 |
| 11 | 11.5589 | 0.367761 |
| 12 | 11.9065 | 0.3678 |
| 13 | 12.0906 | 0.367863 |
| 14 | 12.283 | 0.369264 |
| 15 | 12.3158 | 0.369472 |
| 16 | 12.9156 | 0.37483 |
| 17 | 14.1089 | 0.642876 |
| 18 | 14.4959 | 0.677967 |
| 19 | 14.8875 | 0.679689 |
| 20 | 15.0957 | 0.691183 |
| 21 | 16.2231 | 0.692647 |
| 22 | 16.6574 | 0.692672 |
| 23 | 16.8802 | 0.709968 |
| 24 | 16.9017 | 0.710509 |
| 25 | 18.3736 | 0.713397 |
| 26 | 18.712 | 0.714023 |
| 27 | 19.0008 | 0.71592 |
| 28 | 19.179 | 0.719361 |
| 29 | 19.2532 | 0.728275 |
| 30 | 19.501 | 0.72867 |

第2章 第2层[标准层2]

2.1 参数信息

节点质量计算方式: 组合系数

恒载组合系数系数: 1.00    活载组合系数系数: 0.50

混凝土弹性模量放大系数: 1.00

阻尼比: 0.050

网格尺寸(m): 0.5

频率限值(Hz): 5.0

输出间隔: 1

验算振型数: 30

特征值求解方法: WYD-RITZ法

考虑梁板偏移: 否

考虑非楼板构件荷载: 是

轨迹加载时忽略各节点叠加作用: 否

时程类型: 瞬态

参与振型数: 自动

参与振型数: 指定:0.010

参与振型数: 自动

2.2 计算简图

图2-1 第2层计算简图

2.3 楼板频率计算结果

总模态数: 30    有效质量系数: 0.701798

第一阶自振频率: 5.24687 Hz >= 频率限值: 5.0 Hz

表2-1模态、频率和累计参与系数

| 模态阶数 | 频率(Hz) | 累计参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.24687 | 0.154587 |
| 2 | 5.44139 | 0.274342 |
| 3 | 6.78826 | 0.365154 |
| 4 | 6.97184 | 0.370888 |
| 5 | 7.54199 | 0.42701 |
| 6 | 8.66417 | 0.428413 |
| 7 | 9.07737 | 0.438574 |
| 8 | 9.30411 | 0.450839 |
| 9 | 10.2951 | 0.455312 |
| 10 | 10.4733 | 0.547675 |
| 11 | 10.8324 | 0.54854 |
| 12 | 11.3346 | 0.549532 |
| 13 | 11.6115 | 0.550009 |
| 14 | 12.5826 | 0.553083 |
| 15 | 12.6372 | 0.565747 |
| 16 | 13.5844 | 0.578845 |
| 17 | 13.9618 | 0.605543 |
| 18 | 14.2442 | 0.616167 |
| 19 | 14.852 | 0.618227 |
| 20 | 15.0067 | 0.618268 |
| 21 | 15.6792 | 0.642702 |
| 22 | 16.0245 | 0.647248 |
| 23 | 17.16 | 0.652738 |
| 24 | 18.1827 | 0.658696 |
| 25 | 18.4016 | 0.658992 |
| 26 | 19.0817 | 0.662606 |
| 27 | 19.2258 | 0.663032 |
| 28 | 19.867 | 0.664208 |
| 29 | 20.1112 | 0.681959 |
| 30 | 20.271 | 0.701798 |

第3章 第3层[标准层3]

3.1 参数信息

节点质量计算方式: 组合系数

恒载组合系数系数: 1.00    活载组合系数系数: 0.50

混凝土弹性模量放大系数: 1.00

阻尼比: 0.050

网格尺寸(m): 0.5

频率限值(Hz): 5.0

输出间隔: 1

验算振型数: 30

特征值求解方法: WYD-RITZ法

考虑梁板偏移: 否

考虑非楼板构件荷载: 是

轨迹加载时忽略各节点叠加作用: 否

时程类型: 瞬态

参与振型数: 自动

参与振型数: 指定:0.010

参与振型数: 自动

3.2 计算简图

图3-1 第3层计算简图

3.3 楼板频率计算结果

总模态数: 30    有效质量系数: 0.727889

第一阶自振频率: 5.89401 Hz >= 频率限值: 5.0 Hz

表3-1模态、频率和累计参与系数

| 模态阶数 | 频率(Hz) | 累计参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.89401 | 0.146592 |
| 2 | 6.57533 | 0.171816 |
| 3 | 7.24954 | 0.176427 |
| 4 | 7.51616 | 0.297414 |
| 5 | 8.1365 | 0.336615 |
| 6 | 8.42488 | 0.337745 |
| 7 | 9.89445 | 0.338317 |
| 8 | 10.3247 | 0.340956 |
| 9 | 10.5649 | 0.441688 |
| 10 | 10.6953 | 0.554094 |
| 11 | 11.0831 | 0.556727 |
| 12 | 11.6798 | 0.560962 |
| 13 | 11.9918 | 0.599662 |
| 14 | 12.373 | 0.599663 |
| 15 | 13.2534 | 0.600651 |
| 16 | 13.7541 | 0.603887 |
| 17 | 14.3402 | 0.609579 |
| 18 | 14.9711 | 0.620382 |
| 19 | 16.0329 | 0.631617 |
| 20 | 16.7753 | 0.632441 |
| 21 | 17.0382 | 0.635658 |
| 22 | 17.2861 | 0.636656 |
| 23 | 17.5446 | 0.647456 |
| 24 | 17.8652 | 0.647614 |
| 25 | 18.6433 | 0.670692 |
| 26 | 18.8603 | 0.670693 |
| 27 | 19.2547 | 0.68916 |
| 28 | 19.4744 | 0.69247 |
| 29 | 19.7485 | 0.722969 |
| 30 | 20.1489 | 0.727889 |

第4章 第4层[标准层4]

4.1 参数信息

节点质量计算方式: 组合系数

恒载组合系数系数: 1.00    活载组合系数系数: 0.50

混凝土弹性模量放大系数: 1.00

阻尼比: 0.050

网格尺寸(m): 0.5

频率限值(Hz): 5.0

输出间隔: 1

验算振型数: 30

特征值求解方法: WYD-RITZ法

考虑梁板偏移: 否

考虑非楼板构件荷载: 是

轨迹加载时忽略各节点叠加作用: 否

时程类型: 瞬态

参与振型数: 自动

参与振型数: 指定:0.010

参与振型数: 自动

4.2 计算简图

图4-1 第4层计算简图

4.3 楼板频率计算结果

总模态数: 18    有效质量系数: 0.901109

第一阶自振频率: 8.99296 Hz >= 频率限值: 5.0 Hz

表4-1模态、频率和累计参与系数

| 模态阶数 | 频率(Hz) | 累计参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.99296 | 0.431387 |
| 2 | 16.1061 | 0.538092 |
| 3 | 20.1421 | 0.556812 |
| 4 | 23.1925 | 0.556826 |
| 5 | 27.0875 | 0.682071 |
| 6 | 28.9289 | 0.70272 |
| 7 | 36.0947 | 0.721988 |
| 8 | 40.5093 | 0.728478 |
| 9 | 50.288 | 0.772274 |
| 10 | 55.5912 | 0.772386 |
| 11 | 55.8806 | 0.775191 |
| 12 | 58.2415 | 0.807854 |
| 13 | 61.3524 | 0.822885 |
| 14 | 66.3927 | 0.875572 |
| 15 | 71.8638 | 0.890312 |
| 16 | 74.1718 | 0.890425 |
| 17 | 74.3491 | 0.899988 |
| 18 | 80.0033 | 0.901109 |