## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 翠城社区
1.2 | 泉塘社区
1.3 | 百合社区
1.4 | 沙溪社区
1.5 | 桩头社区
1.6 | 棣园社区
1.7 | 石岗社区
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
翠城社区
更换消防管道、消火栓、灭火器部分
1 | 粤R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 1.原有消防管拆除 |  | m | 850
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 540
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 192
4 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:天面消火栓主管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 50
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 30
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
8 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 10
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 10
10 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0，DN100，2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 20
11 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 10
12 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 |  | 套 | 90
13 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3.含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等，每层配置1个 |  | 套 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套 |  | 组 | 20
更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计
翠城社区合计
泉塘社区
更换消防管道、消火栓、灭火器部分
15 | 粤R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 1.原有消防管拆除 |  | m | 1010
16 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 588
17 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 211.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:天面消火栓主管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 520
19 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 65
20 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 39
21 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 13
22 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 13
23 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 13
24 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0，DN100，2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 13
26 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 |  | 套 | 98
27 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3.含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等，每层配置1个 |  | 套 | 98
28 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套 |  | 组 | 26
更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计
泉塘社区合计
百合社区
更换消防管道、消火栓、灭火器部分
29 | 粤R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 1.原有消防管拆除 |  | m | 240
30 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 144
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 51.6
32 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:天面消火栓主管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 120
33 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 15
34 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9
35 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
36 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 3
37 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030901012003 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0，DN100，2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 6
39 | 030901011003 | 室外消火栓 | 1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 3
40 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 |  | 套 | 24
41 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3.含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等，每层配置1个 |  | 套 | 24
42 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套 |  | 组 | 6
更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计
百合社区合计
沙溪社区
更换消防管道、消火栓、灭火器部分
43 | 粤R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 1.原有消防管拆除 |  | m | 745
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 462
45 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 164.8
46 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:天面消火栓主管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 360
47 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 45
48 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9
50 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 9
51 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9
52 | 030901012004 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0，DN100，2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 18
53 | 030901011004 | 室外消火栓 | 1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 9
54 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 |  | 套 | 77
55 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3.含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等，每层配置1个 |  | 套 | 77
56 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套 |  | 组 | 18
更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计
沙溪社区合计
桩头社区
更换消防管道、消火栓、灭火器部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 粤R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 1.原有消防管拆除 |  | m | 1105
58 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 654
59 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 234.8
60 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:天面消火栓主管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 560
61 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 42
63 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 14
64 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 14
65 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 14
66 | 030901012005 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0，DN100，2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 28
67 | 030901011005 | 室外消火栓 | 1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 14
68 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 |  | 套 | 109
69 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3.含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等，每层配置1个 |  | 套 | 109
70 | 030901013008 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套 |  | 组 | 28
更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计
桩头社区合计
棣园社区
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
更换消防管道、消火栓、灭火器部分
71 | 粤R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 1.原有消防管拆除 |  | m | 480
72 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 288
73 | 030901002022 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 103.2
74 | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:天面消火栓主管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 240
75 | 030901002024 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 18
77 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
78 | 030601004006 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 6
79 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
80 | 030901012006 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0，DN100，2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 12
81 | 030901011006 | 室外消火栓 | 1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 6
82 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 |  | 套 | 48
83 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3.含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等，每层配置1个 |  | 套 | 48
84 | 030901013010 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套 |  | 组 | 12
更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计
棣园社区合计
石岗社区
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
更换消防管道、消火栓、灭火器部分
85 | 粤R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 1.原有消防管拆除 |  | m | 2920
86 | 030901002025 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 1620
87 | 030901002026 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 580.8
88 | 030901002027 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:天面消火栓主管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 1360
89 | 030901002028 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.刷红色调和漆两道 |  | m | 170
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 102
91 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 34
92 | 030601004007 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 34
93 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 34
94 | 030901012007 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0，DN100，2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 68
95 | 030901011007 | 室外消火栓 | 1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 34
96 | 粤R2-3-59 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 |  | 套 | 270
97 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.安装方式:墙挂式 2.室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3.含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等，每层配置1个 |  | 套 | 270
98 | 030901013013 | 灭火器 | 1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套 |  | 组 | 67
更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计
石岗社区合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
99 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
100 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13