## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 136077.67
1.1 | 设备安装 | 55638.07
1.2 | 管配件安装 | 80439.60
2 | 措施合计 | 21585.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 20216.82
2.2 | 其他措施费 | 1368.61
3 | 其他项目 | 5651.89 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5651.89
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 163314.99
5 | 增值税销项税额 | 14698.35 |  |  | －
6 | 总造价 | 178013.34
7 | 人工费 | 46800.06
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 178,013.34 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 设备安装 | [6 empty] | 55638.07
1 | 040602018001 | 潜水搅拌机 P=5.0kW | 1.类型:潜水搅拌机 2.材质:不锈钢 3.规格、型号:额定功率5kW，n=480r/min(含电机、基座、导杆等，每套搅拌器自带起吊架) 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 2 | 1952.3 |  | 3904.6
2 | 030109001001 | 潜水排污泵 Q=113.3m³/h，H=20m，P=11.0kW | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:Q=113.3m³/h，H=20m，P=11.0kW（含电机、基座、导杆等） 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 3 | 1479.4 |  | 4438.2
3 | 030109001002 | 潜水排污泵 Q=13m³/h，H=15m，P=1.1kW | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:Q=13m³/h，H=15m，P=1.1kW（含电机、基座、导杆等） 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 3 | 745.11 |  | 2235.33
4 | 040602031002 | 电动闸门 B×H=700×700 P=1.1kw | 1.类型:电动闸门 2.材质:不锈钢 3.形式:电动 4.规格、型号:B×H=700×700 P=1.1kw 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 座 | 4 | 5401.59 |  | 21606.36
5 | 040602031003 | 电动闸板 B×H=700×700 P=1.1kw | 1.类型:电动闸板 2.材质:不锈钢 3.形式:电动 4.规格、型号:B×H=700×700 P=1.1kw 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 座 | 4 | 5401.59 |  | 21606.36
本页小计 | [8 empty] | 53790.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030807003004 | 微阻缓闭式止回阀 DN150，PN10 | 1.名称:微阻缓闭式止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 PN10 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 182.73 |  | 548.19
7 | 030807003003 | 微阻缓闭式止回阀 DN100，PN10 | 1.名称:微阻缓闭式止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 PN10 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 125.14 |  | 375.42
8 | 030807003005 | 手动法兰式蝶阀 DN150，PN10 | 1.名称:手动法兰式蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 PN10 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 182.73 |  | 548.19
9 | 030807003002 | 手动法兰式蝶阀 DN100，PN10 | 1.名称:手动法兰式蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 PN10 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 125.14 |  | 375.42
|  | 管配件安装 | [6 empty] | 80439.6
10 | 030801005002 | 焊接钢管 D920×10 δ=10mm PN10 | 1.材质:碳钢 2.规格:D920×10(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 3 | 1567.07 |  | 4701.21
本页小计 | [8 empty] | 6548.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030801005001 | 焊接钢管 D820×10 δ=10mm PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:D820×10 δ=10mm PN10(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 3 | 1394.91 |  | 4184.73
12 | 030801005007 | 焊接钢管 D273×8 δ=8mm PN10 | 1.材质:碳钢 2.规格:D273×8(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 7 | 397.98 |  | 2785.86
13 | 030801005005 | 焊接钢管 D159×4.5 δ=4.5mm PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:D159×4.5 PN10(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 22.5 | 183.29 |  | 4124.03
14 | 030801005004 | 焊接钢管 D108×4 δ=4mm PN6 | 1.材质:Q235B 2.规格: D108×4 δ=6mm PN6(主材单价含除锈、防腐、探伤等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 32.5 | 121.02 |  | 3933.15
15 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN32(含弯头、三通配件) | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32(含弯头、三通配件) 4.连接形式:螺纹连接 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 95 | 88.52 |  | 8409.4
本页小计 | [8 empty] | 23437.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN25(含弯头、三通配件) | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25(含弯头、三通配件) 4.连接形式:螺纹连接 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 9 | 83.85 |  | 754.65
17 | 030817008003 | A型刚性防水套管制作安装 DN900 L=600 | 1.类型:刚性A型 2.材质:钢 3.规格:DN900 L=600 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 3599.72 |  | 7199.44
18 | 030817008001 | A型刚性防水套管制作安装 DN800 L=600 | 1.类型:刚性A型 2.材质:钢 3.规格:DN800 L=600 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 3235.84 |  | 9707.52
19 | 030817008011 | A型刚性防水套管制作安装 DN250 L=250 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN250 L=250 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 784.72 |  | 784.72
20 | 030817008008 | A型刚性防水套管制作安装 DN150 L=900 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 L=900 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 613.32 |  | 1839.96
21 | 030817008012 | A型刚性防水套管制作安装 DN100 L=250 | 1.类型:刚性A型 2.材质:钢 3.规格:DN100 L=250 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 381.71 |  | 763.42
22 | 030817008009 | A型刚性防水套管制作安装 DN100 L=600 | 1.类型:刚性A型 2.材质:钢 3.规格:DN100 L=600 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 424.86 |  | 424.86
本页小计 | [8 empty] | 21474.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030817008010 | A型刚性防水套管制作安装 DN100 L=900 | 1.类型:刚性A型 2.材质:钢 3.规格:DN100 L=900 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 461.87 |  | 1385.61
24 | 030804002011 | 碳钢板弯头制作安装(电弧焊) DN900×60° δ=10mm PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN900×60°δ=10mm PN10 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 4 | 2984.77 |  | 11939.08
25 | 030804002002 | 碳钢板弯头制作安装(电弧焊) DN150×90° PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN150×90° 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 313.88 |  | 941.64
26 | 030804002004 | 碳钢板弯头制作安装(电弧焊) DN100×90° PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN100×90° 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 4 | 215.68 |  | 862.72
27 | 030804002010 | 碳钢板三通制作安装(电弧焊) DN250×150 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250×250×150 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 528.22 |  | 1584.66
28 | 030804002012 | 碳钢板三通制作安装(电弧焊) DN100×DN100 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN100×DN100 ×DN100 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 4 | 292.37 |  | 1169.48
29 | 030815001001 | 管支架 | 1.单件支架质量:10kg 2.材质:碳钢 3.管架形式:一般管架 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | kg | 60 | 20.58 |  | 1234.8
本页小计 | [8 empty] | 19117.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003009003 | 双法限位伸缩接头 DN150 | 1.类型:双法传力接头 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 1017.09 |  | 3051.27
31 | 031003009002 | 双法限位伸缩接头 DN100 | 1.类型:双法传力接头 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 750.82 |  | 2252.46
32 | 040502007003 | 法兰盲板 DN250 | 1.材质及规格:钢 DN250 2.连接形式:焊接 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 269.49 |  | 269.49
33 | 040502007004 | 法兰盲板 DN100 | 1.材质及规格:钢 DN100 2.连接形式:焊接 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 69.12 |  | 69.12
34 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 DN150 | 1.材质:钢 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:电弧焊 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 副 | 9 | 241.87 |  | 2176.83
35 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 1.材质:钢 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:电弧焊 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 副 | 8.5 | 184.34 |  | 1566.89
36 | 040602024001 | 冲洗栓 DN25(带25m软管) | 1.类型:冲洗栓 2.材质:钢 3.规格、型号:DN25(带25m软管) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 套 | 4 | 580.65 |  | 2322.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1368.61
本页小计 | [8 empty] | 11708.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
38 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1368.61 |  | 1368.61
本页小计 | [8 empty] | 1368.61
合 计 | [8 empty] | 137446.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 20216.82 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 20216.82
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5651.89
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5651.89 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排泥调节池、排水调节池（工艺）工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 163314.99 | 9 |  | 14698.35
合 计 | [6 empty] | 14698.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13