## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 220057.95
1.1 | 排泥调节池电气 | 73965.89
1.2 | 污泥浓缩池 | 36169.59
1.3 | 平衡池电气 | 10674.90
1.4 | 污泥脱水机房 | 50278.93
1.5 | 总图电气部分 | 48968.64
2 | 措施合计 | 19726.03
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18302.78
2.2 | 其他措施费 | 1423.25
3 | 其他项目 | 5116.80 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5116.80
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 244900.78
5 | 增值税销项税额 | 22041.07 |  |  | －
6 | 总造价 | 266941.85
7 | 人工费 | 47718.74
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 266,941.85 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 排泥调节池电气 | [6 empty] | 73965.89
|  | 电气部分 | [6 empty] | 68270.12
1 | 030610001001 | XL动力柜 (W×D×H=1200×600×1800) | 1.名称:XL动力柜 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:W×D×H=1200×600×1800（包括柜内一、二次设备） 4.基础型钢形式、规格:角钢 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 1064.05 |  | 1064.05
2 | 030404016001 | 按钮接线箱 | 1.名称:按钮接线箱（潜水排污泵、潜水搅拌机） 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:由设备厂家配套，详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 8 | 419.48 |  | 3355.84
3 | 030404016019 | 阀门电控箱 | 1.名称:阀门电控箱（阀门配套） 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:由设备厂家配套，详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 2 | 419.48 |  | 838.96
4 | 030411003001 | 不锈钢桥架 W200×H100/100处隔板(壁厚1.5mm) | 1.名称:桥架 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:W200×H100/100处隔板(壁厚1.5mm) 4.材质:S304不锈钢 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 75 | 329.19 |  | 24689.25
5 | 030411001003 | 镀锌钢管 SC32(壁厚2.5mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC32(壁厚2.5mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 30 | 36.03 |  | 1080.9
本页小计 | [8 empty] | 31029
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030411001002 | 镀锌钢管 SC25(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC25(壁厚2mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 160 | 23.88 |  | 3820.8
7 | 030408001034 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×50+2×25 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:3×50+2×25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 63 | 153.3 |  | 9657.9
8 | 030408001006 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-5×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:5×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 400 | 15.36 |  | 6144
9 | 030408001047 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-4×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:4×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 35 | 35.75 |  | 1251.25
10 | 030408001041 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-4×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:4×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 200 | 17 |  | 3400
11 | 030408001007 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-4×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:4×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 35 | 13.41 |  | 469.35
12 | 030408001042 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:3×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 80 | 10.1 |  | 808
13 | 030408006034 | 电力电缆头截面mm2以下) 50 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:50mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 158.43 |  | 316.86
本页小计 | [8 empty] | 25868.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030408006003 | 电力电缆头截面mm2以下) 10 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:10mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 10 | 101.32 |  | 1013.2
15 | 030412007001 | 庭园灯 30W H=3m | 1.名称:庭院路灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:30W LED灯 4.灯杆材质、规格:镀锌钢 H=3m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其他:不含设备购置费 7.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 套 | 6 | 719.77 |  | 4318.62
16 | 030413005002 | 接线井 700×900 | 1.名称:接线井 2.规格:700×900 3.类型:详见国标图集YD/T 5178-2017，P84-85,页217 |  | 个 | 2 | 3020.57 |  | 6041.14
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 5695.77
17 | 030409005001 | 接地装置联结线（接地网） | 1.名称:接地装置联结线 2.规格:利用结构基础内两主筋通长焊接或2根40x4mm热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 100 | 7.82 |  | 782
18 | 030409002006 | 接地连接线40x4热镀锌扁钢 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 100 | 29.18 |  | 2918
19 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用轴柱内靠对角两条主钢筋(Φ16)电焊连接,并与接地装置连接线及桩台内底层钢筋网焊接 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 14 | 16.41 |  | 229.74
本页小计 | [8 empty] | 15302.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030409008003 | 接地电阻测量装置 | 1.型号:接地电阻测量装置 2.材质:在外墙侧离地面0.5m出焊接出一个Φ10螺丝，外漏10cm,并配以螺母垫圈 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 件 | 1 | 114.27 |  | 114.27
21 | 030409001001 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.规格:从接地装置内焊出一条-40x4mm热镀锌扁钢,与建筑每层钢筋网焊接,并连接至设备 距室内地坪0.3m 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 根 | 19 | 54.56 |  | 1036.64
22 | 030409008013 | 总等位电位端子板 | 1.名称:总等位电位端子板 2.规格:墙壁安装距地面0.3米 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 498.4 |  | 498.4
23 | 030409002007 | 等电位连接端子 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 4 | 29.18 |  | 116.72
|  | 污泥浓缩池 | [6 empty] | 36169.59
|  | 电气部分 | [6 empty] | 23069.99
24 | 030610001004 | XL动力柜 (W×D×H=800×600×1800) | 1.名称:XL动力柜 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:W×D×H=800×600×1800（包括柜内一、二次设备） 4.基础型钢形式、规格:角钢 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 1006.43 |  | 1006.43
25 | 030404016008 | 排泥机电控箱 | 1.名称:排泥机电控箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:由设备厂家配套，详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 419.48 |  | 419.48
本页小计 | [8 empty] | 3191.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030404016013 | 阀门配电分线箱 | 1.名称:阀门配电分线箱 3.规格:由设备厂家配套，详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 419.48 |  | 419.48
27 | 030404016014 | 排水泵电控箱 | 1.名称:排水泵电控箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:一控二(2.2KW),带水位开关,详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 419.48 |  | 419.48
28 | 030411003004 | 不锈钢桥架 W200×H100/50处隔板(壁厚1.5mm) | 1.名称:桥架 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:W200×H100/50处隔板(壁厚1.5mm) 4.材质:S304不锈钢 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 22 | 329.19 |  | 7242.18
29 | 030411001019 | 镀锌钢管SC100(壁厚4mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC100(壁厚4mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 2 | 119.36 |  | 238.72
30 | 030411001017 | 镀锌钢管SC50(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC50(壁厚2.5mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 5 | 50.19 |  | 250.95
31 | 030411001020 | 镀锌钢管SC32(壁厚2.5mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC32(壁厚2.5mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 40 | 36.03 |  | 1441.2
32 | 030411001021 | 镀锌钢管SC25(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC25(壁厚2mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 95 | 23.88 |  | 2268.6
本页小计 | [8 empty] | 12280.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030408001029 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×25+2×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:3×25+2×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 55 | 88.85 |  | 4886.75
34 | 030408001030 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-5×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:5×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 5 | 44.36 |  | 221.8
35 | 030408001031 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-5×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:5×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 15 | 21.1 |  | 316.5
36 | 030408001032 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-5×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:5×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 45 | 15.36 |  | 691.2
37 | 030408001033 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-4×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:4×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 20 | 17 |  | 340
38 | 030408002001 | 控制电缆 KVVP-7×1.5 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP 3.规格:7×1.5 4.材质:硬矿物绝缘 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 22 | 20.64 |  | 454.08
39 | 030408006029 | 电力电缆头截面mm2以下) 35 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:35mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 158.43 |  | 316.86
40 | 030408006035 | 电力电缆头截面mm2以下) 10 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:10mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 20 | 101.32 |  | 2026.4
本页小计 | [8 empty] | 9253.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP 3.规格:7×1.5 4.材质、类型:矿物绝缘 |  | 个 | 2 | 54.94 |  | 109.88
|  | 动力及照明系统 | [6 empty] | 10404.68
42 | 030404017001 | 照明配电箱 3JX1 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:半周长1.0m 3.规格:详见图纸 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 1697.9 |  | 1697.9
43 | 030412005004 | 节能LED灯 1×28W（三防灯） | 1.名称:LED灯 2.型号:节能 1×28W（三防灯） 壁装 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 套 | 4 | 108.29 |  | 433.16
44 | 030412007002 | 庭园灯 30W H=2.5m | 1.名称:庭院路灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:30W LED灯 4.灯杆材质、规格:镀锌钢 H=2.5m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其他:不含设备购置费 7.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 套 | 6 | 719.77 |  | 4318.62
45 | 030404034003 | 平开关 | 1.名称:平开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 | 21.79 |  | 21.79
46 | 030404034007 | 防水平开关 | 1.名称:防水平开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 | 28.93 |  | 28.93
47 | 030408001028 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:3×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 110 | 10.1 |  | 1111
48 | 030408006028 | 电力电缆头截面mm2以下) 2.5 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:10mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 4 | 101.32 |  | 405.28
本页小计 | [8 empty] | 8126.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030411001022 | 镀锌钢管SC25(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC25(壁厚2mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 100 | 23.88 |  | 2388
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 2694.92
50 | 030409005002 | 接地装置联结线（接地网） | 1.名称:接地装置联结线 2.规格:利用结构基础内两主筋通长焊接或2根40x4mm热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 40 | 7.82 |  | 312.8
51 | 030409002008 | 接地连接线40x4热镀锌扁钢 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 40 | 29.18 |  | 1167.2
52 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用轴柱内靠对角两条主钢筋(Φ16)电焊连接,并与接地装置连接线及桩台内底层钢筋网焊接 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 6 | 16.41 |  | 98.46
53 | 030409008014 | 接地电阻测量装置 | 1.型号:接地电阻测量装置 2.材质:在外墙侧离地面0.5m出焊接出一个Φ10螺丝，外漏10cm,并配以螺母垫圈 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 件 | 2 | 114.27 |  | 228.54
54 | 030409001002 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.规格:从接地装置内焊出一条-40x4mm热镀锌扁钢,与建筑每层钢筋网焊接,并连接至设备 距室内地坪0.3m 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 根 | 5 | 54.56 |  | 272.8
55 | 030409008015 | 总等位电位端子板 | 1.名称:总等位电位端子板 2.规格:墙壁安装距地面0.3米 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 498.4 |  | 498.4
本页小计 | [8 empty] | 4966.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030409002009 | 等电位连接端子 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40×4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 4 | 29.18 |  | 116.72
|  | 平衡池电气 | [6 empty] | 10674.9
|  | 电气部分 | [6 empty] | 9400.75
57 | 030404016017 | 检修箱 3JX1 | 1.名称:检修箱 3JX1 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:详见初步设计图纸，IP54，不锈钢材质 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 419.48 |  | 419.48
58 | 030404016015 | 按钮接线箱 | 1.名称:按钮接线箱（潜水搅拌机） 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:由设备厂家配套，详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 2 | 419.48 |  | 838.96
59 | 030411001023 | 镀锌钢管SC50(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC50(壁厚2.5mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 8 | 50.19 |  | 401.52
60 | 030411001005 | 镀锌钢管SC32(壁厚2.5mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC32(壁厚2.5mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 40 | 36.03 |  | 1441.2
61 | 030411001006 | 镀锌钢管 SC25(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC25(壁厚2mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 25 | 23.88 |  | 597
62 | 030408001035 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-4×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:4×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 50 | 17 |  | 850
本页小计 | [8 empty] | 4664.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030408001036 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:3×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 22 | 10.1 |  | 222.2
64 | 030408006036 | 电力电缆头截面mm2以下) 10 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:10mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 4 | 101.32 |  | 405.28
65 | 030412007003 | 庭园灯 30W H=2.5m | 1.名称:庭院路灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:30W LED灯 4.灯杆材质、规格:镀锌钢 H=2.5m 5.灯架形式及臂长:成套 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 套 | 2 | 2098.09 |  | 4196.18
66 | 030404034004 | 防水平开关 10A | 1.名称:防水平开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 | 28.93 |  | 28.93
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 1274.15
67 | 030409005003 | 接地装置联结线（接地网） | 1.名称:接地装置联结线 2.规格:利用结构基础内两主筋通长焊接或2根40x4mm热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 10 | 7.82 |  | 78.2
68 | 030409002010 | 接地连接线40x4热镀锌扁钢 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 10 | 29.18 |  | 291.8
69 | 030409003006 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用轴柱内靠对角两条主钢筋(Φ16)电焊连接,并与接地装置连接线及桩台内底层钢筋网焊接 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 4 | 16.41 |  | 65.64
本页小计 | [8 empty] | 5288.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030409008016 | 接地电阻测量装置 | 1.型号:接地电阻测量装置 2.材质:在外墙侧离地面0.5m出焊接出一个Φ10螺丝，外漏10cm,并配以螺母垫圈 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 件 | 1 | 114.27 |  | 114.27
71 | 030409001003 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.规格:从接地装置内焊出一条-40x4mm热镀锌扁钢,与建筑每层钢筋网焊接,并连接至设备 距室内地坪0.3m 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 根 | 2 | 54.56 |  | 109.12
72 | 030409008017 | 总等位电位端子板 | 1.名称:总等位电位端子板 2.规格:墙壁安装距地面0.3米 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 498.4 |  | 498.4
73 | 030409002011 | 等电位连接端子 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 4 | 29.18 |  | 116.72
|  | 污泥脱水机房 | [6 empty] | 50278.93
|  | 电气部分 | [6 empty] | 43012.88
74 | 030610001005 | GGD柜 (W×D×H=600×800×2200) | 1.名称:GGD柜 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:W×D×H=600×800×2200（包括柜内一、二次设备） 4.基础型钢形式、规格:角钢 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 1064.05 |  | 1064.05
75 | 030404016004 | 起重机电控箱 | 1.名称:起重机电控箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:由设备厂家配套，详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 419.48 |  | 419.48
本页小计 | [8 empty] | 2322.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030404016005 | 风机箱 | 1.名称:风机箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:详见系统图 4.其他:不含设备购置费 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 419.48 |  | 419.48
77 | 030411003005 | 不锈钢桥架 W300×H150/100处隔板(壁厚2mm) | 1.名称:桥架 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:W300×H150/100处隔板(壁厚2mm) 4.材质:S304不锈钢 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 40 | 606.83 |  | 24273.2
78 | 030411003006 | 不锈钢桥架 W100×H50(壁厚1.2mm) | 1.名称:桥架 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:W100×H50(壁厚1.2mm) 4.材质:S304不锈钢 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 20 | 142.49 |  | 2849.8
79 | 030411001025 | 镀锌钢管 SC100(壁厚4mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC100(壁厚4mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 4 | 119.36 |  | 477.44
80 | 030411001011 | 镀锌钢管 SC50(壁厚3mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC50(壁厚3mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 10 | 50.19 |  | 501.9
81 | 030411001026 | 镀锌钢管SC25(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC25(壁厚2mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 20 | 23.88 |  | 477.6
82 | 030408001015 | 电力电缆 ZR-YJV-1kV- 3×120+2×70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:3×120+2×70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 35 | 317.57 |  | 11114.95
本页小计 | [8 empty] | 40114.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030408001038 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-5×6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:5×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 6 | 28.35 |  | 170.1
84 | 030408006015 | 电力电缆头截面mm2以下) 120 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:50mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 4 | 260.56 |  | 1042.24
85 | 030408006037 | 电力电缆头截面mm2以下) 10 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:10mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 101.32 |  | 202.64
|  | 动力及照明系统 | [6 empty] | 5159.01
86 | 030404017002 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:半周长1.0m 3.规格:详见图纸 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 1697.9 |  | 1697.9
87 | 030412004001 | 射灯 40W 220V LED灯 壁装 | 1.名称:射灯 2.型号:40W 220V LED灯 壁装 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 套 | 7 | 107.99 |  | 755.93
88 | 030404034008 | 平开关 | 1.名称:平开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 | 21.79 |  | 21.79
89 | 030404034009 | 防水平开关 | 1.名称:防水平开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 1 | 28.93 |  | 28.93
90 | 030408001044 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-5×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:5×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 6 | 21.1 |  | 126.6
本页小计 | [8 empty] | 4046.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030408001020 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-4×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:4×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 50 | 13.41 |  | 670.5
92 | 030408001040 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:3×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 80 | 10.1 |  | 808
93 | 030408006038 | 电力电缆头截面mm2以下) 10 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3.规格:10mm2以下 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 8 | 101.32 |  | 810.56
94 | 030411001024 | 镀锌钢管 SC25(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC25(壁厚2mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 10 | 23.88 |  | 238.8
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 2107.04
95 | 030409005004 | 接地装置联结线（接地网） | 1.名称:接地装置联结线 2.规格:利用结构基础内两主筋通长焊接或2根40x4mm热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 30 | 7.82 |  | 234.6
96 | 030409002012 | 接地连接线40x4热镀锌扁钢 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 30 | 29.18 |  | 875.4
97 | 030409001004 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.规格:从接地装置内焊出一条-40x4mm热镀锌扁钢,与建筑每层钢筋网焊接,并连接至设备 距室内地坪0.3m 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 根 | 7 | 54.56 |  | 381.92
本页小计 | [8 empty] | 4019.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030409008019 | 总等位电位端子板 | 1.名称:总等位电位端子板 2.规格:墙壁安装距地面0.3米 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 台 | 1 | 498.4 |  | 498.4
99 | 030409002014 | 等电位连接端子 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 4 | 29.18 |  | 116.72
|  | 总图电气部分 | [6 empty] | 48968.64
100 | 030412007004 | 庭园灯 30W H=3m | 1.名称:庭院路灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:30W LED灯 4.灯杆材质、规格:镀锌钢 H=3m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其他:不含设备购置费 7.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 套 | 7 | 719.77 |  | 5038.39
101 | 030411001027 | 镀锌钢管 SC100(壁厚4mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC100(壁厚4mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 100 | 119.36 |  | 11936
102 | 030411001028 | 镀锌钢管 SC25(壁厚2mm) | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC25(壁厚2mm) 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 180 | 23.88 |  | 4298.4
103 | 030413005001 | 接线井 700×900 | 1.名称:接线井 2.规格:700×900 3.类型:详见国标图集YD/T 5178-2017，P84-85,页217 |  | 个 | 7 | 3020.57 |  | 21143.99
104 | 030409002015 | 接地连接线40x4热镀锌扁钢 | 1.名称:接地连接线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 40 | 29.18 |  | 1167.2
105 | 030408001045 | 电力电缆 ZR-YJV-1KV-3×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-1KV 3.规格:3×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 180 | 10.1 |  | 1818
本页小计 | [8 empty] | 46017.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030408001046 | 电力电缆 RVV-0.45/0.75KV-3×1.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV-0.45/0.75KV 3.规格:3×1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 30 | 8.63 |  | 258.9
107 | 040101002001 | 机械挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 43.4 | 11.54 |  | 500.84
108 | 040103001003 | 回填方 （原土） | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 35 | 18.99 |  | 664.65
109 | 040201020001 | 护管混碎石垫层 | 1.厚度:按图纸综合考虑 2.材料品种、规格及比例:垫层（砂） |  | m3 | 4.34 | 355.71 |  | 1543.78
110 | 040103002001 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:土方 2.运距:1km |  | m3 | 43.4 | 13.79 |  | 598.49
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1423.25
111 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
112 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1423.25 |  | 1423.25
本页小计 | [8 empty] | 4989.91
合 计 | [8 empty] | 221481.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 18302.78 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 18302.78
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5116.80
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5116.80 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 244900.78 | 9 |  | 22041.07
合 计 | [6 empty] | 22041.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13