## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合管线 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 985533.57
1.1 | 管道铺设 | 289935.47
1.2 | 管道附属构筑物 | 107491.73
1.3 | 管道阀门及管配件 | 36370.28
1.4 | 土方 | 551736.09
2 | 措施合计 | 129047.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 127420.67
2.2 | 其他措施费 | 1626.79
3 | 其他项目 | 35622.22 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 35622.22
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1150203.25
5 | 增值税销项税额 | 103518.29 |  |  | －
6 | 总造价 | 1253721.54
7 | 人工费 | 173069.57
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,253,721.54 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管道铺设 | [6 empty] | 289935.47
1 | 040501001002 | Ⅱ级钢筋混凝土管 d800 | 1.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 d800 2.接口方式:承插式胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求 |  | m | 139 | 454.41 |  | 63162.99
2 | 040501001004 | Ⅱ级钢筋混凝土管 d300 | 1.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 d300 2.接口方式:承插式胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求 |  | m | 30 | 132.27 |  | 3968.1
3 | 040501001003 | Ⅱ级钢筋混凝土管 d400 | 1.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 d400 2.接口方式:承插式胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求 |  | m | 26 | 160.65 |  | 4176.9
4 | 030801005004 | 焊接钢管 D820×10 | 1.材质:碳钢 2.规格:D820×10δ=10mm PN10(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 94.5 | 1394.91 |  | 131819
5 | 030801005010 | 焊接钢管 D530×10 | 1.材质:碳钢 2.规格:D530×10δ=10mm PN10(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 4.5 | 895.28 |  | 4028.76
本页小计 | [8 empty] | 207155.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030801005009 | 焊接钢管 D273×8 | 1.材质:碳钢 2.规格:D273×8(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 110 | 397.98 |  | 43777.8
7 | 030801005007 | 焊接钢管 D108×4 | 1.材质:Q235B 2.规格:D108×4 PN10(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 221 | 128.35 |  | 28365.35
8 | 030801005008 | 焊接钢管 D89×4 | 1.材质:Q235B 2.规格:D89×4 PN10(按图纸要求除锈及防腐等) 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 37 | 99.68 |  | 3688.16
9 | 031001006001 | 塑料管 PE给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 63 | 81.53 |  | 5136.39
10 | 031001006002 | 塑料管 PE给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | m | 43 | 42.14 |  | 1812.02
|  | 管道附属构筑物 | [6 empty] | 107491.73
本页小计 | [8 empty] | 82779.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001004 | 检查井 Φ1500 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.盖板材质、规格:铸铁井盖 4.详见图集20S515-27要求及施工所需的其他工作内容 |  | 座 | 14 | 5574.32 |  | 78040.48
12 | 040504001006 | 检查井 Φ1000 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.盖板材质、规格:铸铁井盖 4.详见图集20S515-27要求及施工所需的其他工作内容 |  | 座 | 3 | 3114.63 |  | 9343.89
13 | 040504001005 | 砖砌闸阀井 Φ1200 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.盖板材质、规格:铸铁井盖 4.详见图集0MS101—2-14要求及施工所需的其他工作内容 |  | 座 | 2 | 2705.12 |  | 5410.24
14 | 040504001003 | 砖砌蝶阀井 Φ2200 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.盖板材质、规格:铸铁井盖 4.详见图集详见07MS101—2-25要求及施工所需的其他工作内容 |  | 座 | 2 | 7348.56 |  | 14697.12
|  | 管道阀门及管配件 | [6 empty] | 36370.28
15 | 030807003001 | 手动闸阀 DN200 | 1.名称:手动闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 308.06 |  | 616.12
本页小计 | [8 empty] | 108107.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030807003003 | 手动闸阀 DN100 | 1.名称:手动闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 125.14 |  | 250.28
17 | 030807004001 | 电动蝶阀 DN800 PN10 P=1.8KW | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN800 PN10 P=1.8KW 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 2726.45 |  | 2726.45
18 | 030807004002 | 电动蝶阀 DN500 PN10 P=1.8KW | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN500 PN10 P=1.8KW 4.连接形式:法兰连接 5.其他:不含设备购置费 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 1330.13 |  | 1330.13
19 | 031003009001 | 双法限位伸缩接头 DN800 | 1.类型:双法传力接头 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN800 4.连接形式:法兰 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 11085.24 |  | 11085.24
20 | 031003009002 | 双法限位伸缩接头 DN500 | 1.类型:双法传力接头 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN500 4.连接形式:法兰 5.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 6560.82 |  | 6560.82
21 | 030804002012 | 碳钢板弯头制作安装(电弧焊) DN250×90° | 1.材质:钢Q235B 2.规格:DN250×90° PN10 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 9 | 731.19 |  | 6580.71
本页小计 | [8 empty] | 28533.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030804002003 | 碳钢板弯头制作安装(电弧焊) DN100×90° PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN100×90° PN10 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 16 | 215.68 |  | 3450.88
23 | 030804002004 | 碳钢板弯头制作安装(电弧焊) DN80×90° PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80×90° PN10 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 8 | 161.5 |  | 1292
24 | 030804002005 | 碳钢板弯头制作安装(电弧焊) DN100×45° PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN100×45° PN10 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 2 | 177.08 |  | 354.16
25 | 030804002013 | 碳钢板三通制作安装(电弧焊) DN250×200 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250×250×200 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 654.45 |  | 654.45
26 | 030804002007 | 碳钢板三通制作安装(电弧焊) DN100×100 PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN100×100×100 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 3 | 252.96 |  | 758.88
27 | 030804002010 | 碳钢板三通制作安装(电弧焊) DN80×80 PN10 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80×80×80 3.连接方式:电弧焊 4.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 个 | 1 | 189.18 |  | 189.18
28 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 1.材质:钢 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:电弧焊 6..按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 副 | 2 | 184.34 |  | 368.68
本页小计 | [8 empty] | 7068.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 DN80 | 1.材质:Q235B 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:电弧焊 6.按图纸和规范要求及施工所需的其他工作内容 |  | 副 | 1 | 152.3 |  | 152.3
|  | 土方 | [6 empty] | 551736.09
30 | 040101002001 | 机械挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1992.01 | 11.54 |  | 22987.8
31 | 040103001003 | 回填方 （石屑） | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 821.43 | 238.3 |  | 195746.77
32 | 040103001004 | 回填方 （原土） | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 769.42 | 18.99 |  | 14611.29
33 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:木挡土板 2.挡土深度:2m以内 |  | m2 | 1098 | 94.64 |  | 103914.72
34 | 粤040101006001 | 打拔槽型钢板桩 | 1.地层情况:详地质勘查资料 2.桩长:6m |  | t | 169.78 | 831.15 |  | 141112.65
35 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:9m |  | t | 50.54 | 1117.99 |  | 56503.21
36 | 040103002001 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:土方 2.运距:1km |  | m3 | 1222.6 | 13.79 |  | 16859.65
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1626.79
37 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
38 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1626.79 |  | 1626.79
本页小计 | [8 empty] | 553515.18
合 计 | [8 empty] | 987160.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 127420.67 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合管线 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 127420.67
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合管线 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 35622.22
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 35622.22 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合管线 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1150203.25 | 9 |  | 103518.29
合 计 | [6 empty] | 103518.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13