
附件1：

采购项目概况

一、加油站采购简介
罗平项目：是高速公路的配套附属设施，位于云浮罗定市罗平县云茂高速罗平服务区，为二级加油站，服务区南、北区各建1座加油站，计划采购4台加油机及一批配件，详见清单汇总表。

云浮城西项目：是高速公路出口连接国道的加油站，位于云浮市云城区高峰街道广昆高速公路西出口附近，为三级加油站，建1座加油站。计划采购2台加油机及一批配件，详见清单汇总表。

佛冈项目：是高速公路的配套附属设施，位于清远市佛冈县广韶高速佛冈服务区，为二级加油站，服务区南、北区各建1座加油站，计划采购6台加油机及一批配件，详见清单汇总表。

水车项目：是高速公路的配套附属设施，位于梅州市梅县区汕梅高速水车服务区，为二级加油站，服务区东、西北区各建1座加油站，计划采购4台加油机及一批配件，详见清单汇总表。

二、主要工作内容 

广东通驿高速公路服务区有限公司罗平、云浮城西、佛冈、水车服务区加油站加油机采购项目，包含加油机及其配件的制作（生产）、包装、装车、运输到指定地点、卸车费用、培训、指导安装、调试、投产、系统通讯及兼容性调试（含测试）、13%增值税专用发票和免费质保期内的维修、维护及保养费用等。交货地点为各加油站施工现场。
采购清单汇总表

	罗平、云浮城西、佛冈、水车加油站-设备采购清单汇总表

	序号
	名称
	类型
	数量（台）
	备注

	
	
	
	罗平
	云浮城西
	佛冈
	水车
	合计
	

	1
	加油机
	非多媒体非卡国标潜泵双油品四枪四显示潜油泵型加油机（两汽）
	0
	1
	0
	0
	1
	靠匝道侧配一条大流量加油枪，含单枪油气回收在线监测

	2
	
	非多媒体非卡国标潜泵三油品四枪四显潜油泵型加油机（三汽）
	0
	1
	0
	0
	1
	含单枪油气回收在线监测

	3
	
	非多媒体非卡国标潜泵三油品六枪六显潜油泵型加油机（四汽）
	2
	0
	4
	0
	6
	靠匝道侧配一条大流量加油枪，含单枪油气回收在线监测

	4
	
	非多媒体非卡国标潜泵三油品六枪六显潜油泵型加油机（四汽、双大流量柴油枪）
	0
	0
	0
	2
	2
	靠匝道侧配一条大流量加油枪，含单枪油气回收在线监测

	5
	
	非多媒体非卡国标潜泵三油品六枪六显潜油泵型加油机（五汽）
	2
	0
	0
	0
	2
	含单枪油气回收在线监测

	6
	
	非多媒体非卡国标潜泵三油品六枪六显潜油泵型加油机（六汽）
	0
	0
	2
	2
	4
	含单枪油气回收在线监测

	7
	配件
	1.5匹潜油泵
	0
	2
	2
	6
	10
	配套立管材质采用304不锈钢；

	8
	
	1.5匹潜油泵（增强型）
	4
	0
	4
	0
	8
	配套立管材质采用304不锈钢；增配11个配套虹吸组件

	9
	
	2匹潜油泵
	2
	1
	0
	0
	3
	

	10
	
	液位仪控制台
	2
	1
	2
	2
	7
	带稳压器，电源进线端增加避雷器

	11
	
	探棒（含浮子）
	6
	3
	6
	6
	21
	集成通讯防浪涌功能

	12
	
	潜泵控制柜
	2
	1
	2
	2
	7
	

	13
	检测（监测）设备
	油气回收在线监测设备
	2
	1
	2
	2
	7
	1.油气回收在线监控系统
2.除加油机以外的压力传感器、浓度传感器、温度传感器、液阻传感器、控制器及监控平台等设备组成

	14
	
	测漏报警器控制器
	2
	1
	2
	2
	7
	油罐及管道二合一

	15
	
	测漏探测器（油罐夹层及管道泄漏检测仪表）
	12
	6
	12
	12
	42
	24个测漏点 ，标准的Modbus协议，具有RS485标准通讯接口


备注：

1.本次招标的项目，如上级要求延后或取消，投标人需无条件接受，且不得提出任何赔偿。投标人投标时要充分考虑延后或取消的因素。

2.配套油气回收在线监测设备（气体流量计+VMC（数据采集与处理设备）、压力传感器、浓度传感器、监控平台等设备组成），供应商负责包安装、调试、比对、安排具备检测资质的第三方验收并出具报告、与生态环境局系统联网和达到当地相关部门验收的技术条件等所有事项。
18

