## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 沟槽开挖支护
1.2 | 管网系统
1.3 | 构筑物
1.4 | 余泥渣土场外运输
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 材料暂估价
3.4 | 专业工程暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 索赔费用
3.8 | 现场签证费用
3.9 | 预算包干费
3.10 | 概算幅度差
3.11 | 消纳费
3.12 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 工程造价
合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
沟槽开挖支护
1 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 249.66
2 | 040101002010 | 挖沟槽土方(支撑下挖土） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 129.13
3 | 040101002011 | 挖沟槽土方(支撑下挖土） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 584.135
4 | 040103001011 | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计图纸及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 307.271
5 | 040103001012 | 回填5%水稳石屑 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方材料品种：5%水稳石屑 3．填方粒径要求：按设计及规范要求 4．填方来源：外购 5．部位：沟槽 6、其他:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 384.229
6 | 040305001003 | 石屑垫层 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他：包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 103.91
7 | 粤040101007004 | 挡土板 | 1、支护方式:支密板挡土板 双面 2、挡土深度:按设计图纸及规范要求 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 159.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 粤040101006006 | 打拔槽型钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、材料种类：槽型钢板桩 3、含支撑安、拆 4、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 98.249
9 | 粤040101006007 | 打拔拉森钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:9m 3、材料种类：拉森钢板桩 4、钢板桩支撑安、拆 5、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 202.5
沟槽开挖支护合计
管网系统
10 | 040501002002 | DN108*6 钢管 | 1、材质及规格:DN108*6 钢管 2、接口方式:按设计图纸要求 3、管道闭水试验 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 1191
11 | 040501002003 | DN325*12 钢管 | 1、材质及规格:DN325*12 钢管 2、接口方式:按设计图纸要求 3、管道闭水试验 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 33
12 | 040501001006 | d300 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土管 d300 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、包含芯片 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 118
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040501001007 | d400 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土管 d400 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、包含芯片 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 36
14 | 040501001008 | d500 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土管 d500 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、包含芯片 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 30
15 | 040501001009 | d800 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土管 d800 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、包含芯片 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 45
16 | 040501001010 | d1000 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土管 d1000 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、包含芯片 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 4
管网系统合计
构筑物
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040504002007 | Φ1000预制装配式钢筋砼圆形检查井 | 1、井径:φ1000 2、预制装配式钢筋砼圆形检查井 3、井深:1.5m 4、包含井环盖、橡胶圈、防坠网 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 7
18 | 040504002008 | Φ1200预制装配式钢筋砼圆形检查井 | 1、井径:φ1200 2、预制装配式钢筋砼圆形检查井 3、井深:1.5m 4、包含井环盖、橡胶圈、防坠网 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 1
19 | 040504002009 | Φ1600预制装配式钢筋砼圆形检查井 | 1、井径:φ1600 2、混凝土强度等级:C35 3、井深:3m 4、防渗、防水要求:抗渗P6 5、包含井环盖、橡胶圈、防坠网 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 5
20 | 040504002010 | 1600*1600预制装配式钢筋砼圆形检查井 | 1、井径:φ1600*1600 2、混凝土强度等级:C35 3、井深:3m 4、防渗、防水要求:抗渗P6 5、包含井环盖、橡胶圈、防坠网 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 1
21 | 040303002002 | 混凝土基础C30 |  |  | m3 | 9
22 | 040303001002 | 混凝土垫层 |  |  | m3 | 1.024
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040504002011 | 600*600混凝土井20S515-326 | 1、井径:600*600 2、材质:混凝土 3、平均井深:1m 4、钢筋制安 5、包含抹灰、井盖井篦安装、防坠网安装 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 1
24 | 040504002012 | 检查井开孔 | 1、检查井开孔 |  | m2 | 20.42
25 | 040504002013 | 1500*1500现浇钢筋混凝土排水检查井 | 1、井径:1500*1500 2、材质:C30P6钢筋混凝土 3、平均井深:1.5m 4、包含井盖、橡胶圈、防坠网 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 10
26 | 031003016001 | 无动力限流器DN300 | 1、规格:DN300 2、名称:浮筒限流器 |  | 组 | 2
27 | 031003016002 | 无动力限流器DN400 | 1、规格:DN400 2、名称:浮筒限流器 |  | 组 | 3
28 | 031003016003 | 无动力限流器DN500 | 1、规格:DN500 2、名称:浮筒限流器 |  | 组 | 1
29 | 031003016004 | 无动力限流器DN600 | 1、规格:DN600 2、名称:浮筒限流器 |  | 组 | 2
30 | 031003016005 | 无动力限流器DN1000 | 1、规格:DN1000 2、名称:浮筒限流器 |  | 组 | 1
31 | 031003016006 | 浮筒限流器DN1200 | 1、规格:DN1200 2、名称:浮筒限流器 |  | 组 | 1
32 | 030807003001 | 管中型防倒灌器DN300 | 1、规格:DN300 2、名称:管中型防倒灌器 |  | 个 | 4
33 | 030807003002 | 管中型防倒灌器DN1000 | 1、规格:DN1000 2、名称:管中型防倒灌器 |  | 个 | 1
34 | 030807003003 | 管中型防倒灌器DN400 | 1、规格:DN400 2、名称:管中型防倒灌器 |  | 个 | 3
35 | 030807003004 | 管中型防倒灌器DN500 | 1、规格:DN500 2、名称:管中型防倒灌器 |  | 个 | 1
36 | 030807003005 | 管中型防倒灌器DN600 | 1、规格:DN600 2、名称:管中型防倒灌器 |  | 个 | 1
构筑物合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
余泥渣土场外运输
37 | 040103002024 | 土方运输 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 995.593
余泥渣土场外运输合计
分部分项合计
措施项目
38 | 041101005005 | 井字架 | 1、井字架综合考虑井深 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 14
39 | 041102031004 | 管(渠)道平基模板 | 1、构件类型:管(渠)道平基模板 |  | m2 | 169.72
40 | 041102001001 | 现浇井垫层模板 | 1、构件类型:垫层模板 |  | m2 | 12.36
41 | 041102034002 | 现浇井底板模板 | 1、构件类型:底板模板 |  | m2 | 34.56
42 | 041102035002 | 现浇井身模板 | 1、构件类型:井壁、墙身模板 |  | m2 | 278.53
43 | 041102036001 | 现浇井顶板模板 | 1、构件类型:顶板模板 |  | m2 | 25.88
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 041109001009 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 684505.49
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 684505.49 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费
8 | 概算幅度差
9 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | PLC控制柜 | 1、PLC控制柜 2、数量12台、每台15000元 | 180000
2 | 一体化泵井设备 | 1、一体化泵井设备 2、Q=2L/s，H=5m 3、数量1座，每套155214.16元 | 155214.16
3 | 一体化泵井设备 | 1、一体化泵井设备 2、Q=2L/s，H=10m 3、数量1座，每套155214.16元 | 155214.16
4 | 一体化泵井设备 | 1、一体化泵井设备 2、Q=4L/s，H=5m 3、数量1座，每套194077.17元 | 194077.17
合 计 |  |  | 684505.49 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表——清
主要材料价格表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）