## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：创盈路-管网工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 污水管道工程
1.2 | 余泥渣土场外运输
1.3 | 管线保护
1.4 | 导排水
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 措施其他项目费
2.3 | 夜间施工增加费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 材料暂估价
3.4 | 专业工程暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 索赔费用
3.8 | 现场签证费用
3.9 | 预算包干费
3.10 | 概算幅度差
3.11 | 余泥渣土消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 工程造价
合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水管道工程
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方(支撑下挖土） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 10.29
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方(支撑下挖土） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 329.63
3 | 040103001001 | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计图纸及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 255.17
4 | 040103001002 | 回填5%水稳石屑 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方材料品种：5%水稳石屑 3．填方粒径要求：按设计及规范要求 4．填方来源：外购 5．部位：沟槽 6、其他:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 45.61
5 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1、支护方式:支密板挡土板 双面 2、挡土深度:按设计图纸及规范要求 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 14
6 | 粤040101006001 | 打拔拉森钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:6m 3、种类：打拔拉森钢板桩 4、钢板桩支撑安、拆 5、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 91.8
土方工程合计
污水管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040501001001 | d300 Ⅱ级钢筋混凝土污水管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土污水管 d300 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、包含芯片 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 10
8 | 040501003001 | 球墨铸铁污水管DN600 | 1、材质及规格:球墨铸铁污水管DN600 2、管道闭水试验 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 50
污水管道合计
构筑物
9 | 040504002001 | Φ1200预制装配式钢筋砼圆形检查井 | 1、井径:φ1200 2、预制装配式钢筋砼圆形检查井 3、井深:3.5m 4、防坠网安装 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 3
10 | 040305004001 | 现状管道封堵 | 1、现状管道封堵（含抹灰） 2、管径：DN300及以下 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 0.03
11 | 040504002002 | 2200*1500交汇井，图集06MS201-3/31 | 1、井径:2200*1500 2、材质:砖砌 3、平均井深:4.7m 4、垫层：C15混凝土 5、包含抹灰 6、井盖、井篦、防坠网安装 7、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 1
构筑物合计
污水管道工程合计
余泥渣土场外运输
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040103002001 | 土方运输 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 339.92
余泥渣土场外运输合计
管线保护
13 | 041109007001 | 管线保护-[32a槽钢 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 90
14 | 041109007002 | 管线保护-钢板14mm | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 20
15 | 041109007003 | 管线保护-枕木制安 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 125
16 | 041109007004 | 管线保护-8#钢丝制安 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 套 | 133
管线保护合计
导排水
17 | 04B001 | 气囊管堵安装拆除 DN600 | 1、名称:气囊管堵安装拆除 DN600 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 只 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 04B002 | 气囊管堵安装拆除 DN400 | 1、名称:气囊管堵安装拆除 DN400 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 只 | 1
19 | 04B003 | 有毒气体检测 | 1、名称:有毒气体检测 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 次 | 4
20 | 040501004001 | 导排水软管（五次摊销） | 1、材质及规格:DN150 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 100
21 | 041107002001 | 污水泵¦出口直径150(mm) | 1、名称:污水泵¦出口直径150(mm) 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台班 | 14
22 | 041107002002 | 柴油发电机组¦功率30(kW) | 1、名称:柴油发电机组¦功率30(kW) 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台班 | 14
导排水合计
分部分项合计
措施项目
23 | 041101005001 | 井字架 | 1、井字架井深4m内 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 3
24 | 041102031001 | 管(渠)道平基模板 | 1.综合考虑构件尺寸、摊销次数 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 361.8
25 | 041102034001 | 底板模板 | 1、构件类型:底板模板 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 0.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 041102035001 | 池壁模板 | 1、构件类型:井壁、墙身模板 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 7.6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费
8 | 概算幅度差
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：创盈路-管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表——清
主要材料价格表
工程名称：创盈路-管网工程 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）