## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 污水管道工程
1.2 | 余泥渣土场外运输
1.3 | 管线保护
1.4 | DPS_1导排水
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 措施其他项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 材料暂估价
3.4 | 专业工程暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 索赔费用
3.8 | 现场签证费用
3.9 | 预算包干费
3.10 | 概算幅度差
3.11 | 余泥渣土消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 工程造价
合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水管道工程
土方工程
1 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 92.18
2 | 040101002006 | 挖沟槽土方(支撑下挖土） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 374.45
3 | 040103001006 | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计图纸及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 290.85
4 | 040103001007 | 回填5%水稳石屑 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方材料品种：5%水稳石屑 3．填方粒径要求：按设计及规范要求 4．填方来源：外购 5．部位：沟槽 6、其他:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 67.73
5 | 040305001001 | 石屑垫层 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他：包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 31.98
6 | 040103001008 | 换填1:1碎石砂 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:1:1碎石砂 3、其他：包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 15.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 粤040101007002 | 挡土板 | 1、支护方式:支密板挡土板 双面 2、挡土深度:按设计图纸及规范要求 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 44.9
8 | 粤040101006003 | 打拔拉森钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:6m 3、种类：打拔拉森钢板桩 4、钢板桩支撑安、拆 5、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 124.2
土方工程合计
雨水管道
9 | 040501001002 | d300 Ⅱ级钢筋混凝土污水管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土污水管 d300 2、接口方式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 5、包含芯片 6、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 78
10 | 040501003003 | 球墨铸铁污水管DN600 | 1、材质及规格:球墨铸铁污水管DN600 2、管道闭水试验 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 52
雨水管道合计
构筑物
11 | 040504002004 | Φ1000预制装配式钢筋砼圆形检查井 | 1、井径:φ1000 2、预制装配式钢筋砼圆形检查井 3、井深:2m 4、井环盖、橡胶圈、防坠网安装 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 4
构筑物合计
非开挖修复
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 粤04B001 | 点状原位固化法(管径300mm以内) | 1.局部树脂固化法修复（或点状原位固化法）(管径300mm以内) 2.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测修复效果、清理现场 3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m、树脂(A+B料) 4.该单价已综合考虑绿色施工安全防护措施费，结算时不再另行计算 |  | 点(环) | 4
13 | 粤04B002 | 点状原位固化法(管径600mm以内) | 1.局部树脂固化法修复（或点状原位固化法）(管径600mm以内) 2.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测修复效果、清理现场 3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m、树脂(A+B料) 4.该单价已综合考虑绿色施工安全防护措施费，结算时不再另行计算 |  | 点(环) | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 粤04B003 | 点状原位固化法(管径800mm以内) | 1.局部树脂固化法修复（或点状原位固化法）(管径800mm以内) 2.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测修复效果、清理现场 3.材料：玻璃纤维毡布宽1.3m、树脂(A+B料) 4.该单价已综合考虑绿色施工安全防护措施费，结算时不再另行计算 |  | 点(环) | 6
非开挖修复合计
清淤
15 | 粤04B004 | 管道清淤 DN200 淤积3/4 | 1、管道清淤 DN200 淤积3/4 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 11
16 | 粤04B005 | 管道清淤 DN300 淤积4/4 | 1、管道清淤 DN300 淤积4/4 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 15
17 | 粤04B006 | 管道清淤 DN600 淤积1/4 | 1、管道清淤 DN600 淤积1/4 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 51
18 | 粤04B007 | 管道清淤 DN600 淤积3/4 | 1、管道清淤 DN600 淤积3/4 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 234
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 粤04B008 | 管道切树根异物（管径DN600） | 1.管道切树根异物（管径DN600） 2.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放、CCTV检测切除结果、清理场地等 3.工程量以树根侵入处沿管中心线长度以“m”计算 4.该单价已综合考虑绿色施工安全防护措施费，结算时不再另行计算 |  | m | 10
清淤合计
污水管道工程合计
余泥渣土场外运输
20 | 040103002007 | 土方运输 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 466.63
21 | 040103002008 | 淤泥运输 | 1、废弃料品种:淤泥 2、运距:15km 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 203.307
余泥渣土场外运输合计
管线保护
22 | 041109007009 | 管线保护-[32a槽钢 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 67.5
23 | 041109007010 | 管线保护-钢板14mm | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 041109007011 | 管线保护-枕木制安 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 93.75
25 | 041109007012 | 管线保护-8#钢丝制安 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 套 | 100
管线保护合计
| DPS_1 | 导排水
26 | 04B016 | 气囊管堵安装拆除 DN800 | 1、名称:气囊管堵安装拆除 DN800 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 只 | 2
27 | 04B017 | 气囊管堵安装拆除 DN600 | 1、气囊管堵安装拆除 DN600 |  | 只 | 2
28 | 04B018 | 气囊管堵安装拆除 DN300 | 1、气囊管堵安装拆除 DN300 |  | 只 | 2
29 | 04B019 | 有毒气体检测 | 1、名称:有毒气体检测 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 次 | 8
30 | 040501004002 | 导排水软管（五次摊销） | 1、材质及规格:DN150 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 100
31 | 041107002003 | 污水泵¦出口直径150(mm) | 1、名称:污水泵¦出口直径150(mm) 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台班 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 041107002004 | 柴油发电机组¦功率30(kW) | 1、名称:柴油发电机组¦功率30(kW) 2、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台班 | 14
导排水合计
分部分项合计
措施项目
33 | 041101005003 | 井字架 | 1、井字架井深2m内 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 4
34 | 041102031002 | 管(渠)道平基模板 | 1.综合考虑构件尺寸、摊销次数 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 46.8
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 041109001005 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费
8 | 概算幅度差
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：永宁大道-管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表——清
主要材料价格表
工程名称：永宁大道-管网工程 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）