## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 管道工程
1.2 | 余泥渣土场外运输
1.3 | 管线保护
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 措施其他项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 材料暂估价
3.4 | 专业工程暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 索赔费用
3.8 | 现场签证费用
3.9 | 预算包干费
3.10 | 概算幅度差
3.11 | 余泥渣土消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 工程造价
合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管道工程
土方工程
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方(支撑下挖土） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 149.59
2 | 040101002008 | 挖沟槽土方(支撑下挖土） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m以内 3、包含装土 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 32.13
3 | 040103001009 | 回填5%水稳石屑 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方材料品种：5%水稳石屑 3．填方粒径要求：按设计及规范要求 4．填方来源：外购 5．部位：沟槽 6、其他:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 26.5
4 | 040305001002 | 石屑垫层 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他：包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 36.72
5 | 040103001010 | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计图纸及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 90.15
6 | 粤040101007003 | 挡土板 | 1、支护方式:支密板挡土板 双面 2、挡土深度:按设计图纸及规范要求 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 6.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 粤040101006004 | 打拔槽型钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、材料种类：槽型钢板桩 3、含支撑安、拆 4、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 32.75
8 | 粤040101006005 | 打拔拉森钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:15m 3、材料种类：拉森钢板桩 4、钢板桩支撑安、拆 5、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 68.4
土方工程合计
污水管道
9 | 040501004003 | DN150 PVC-U塑料管 | 1、材质及规格:DN150 PVC-U塑料管 2、铺设深度:按设计要求 3、管道闭水试验 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 56
10 | 040501004004 | DN200 PVC-U塑料管 | 1、材质及规格:DN200 PVC-U塑料管 2、铺设深度:按设计要求 3、管道闭水试验 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 55
11 | 040501001003 | d300 Ⅱ级钢筋混凝土污水管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土雨水管 d300 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 52
12 | 040501001004 | d400 Ⅱ级钢筋混凝土污水管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土雨水管 d400 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、管道闭水试验 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040501002001 | 钢管D159*4.5 | 1、管材规格：钢管D159*4.5 2、接口方式：焊接 3、管座材质：按设计图纸 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 7
污水管道合计
雨水管道
14 | 040501001005 | d300 Ⅱ级钢筋混凝土雨水管 | 1、管材规格：II级钢筋混凝土雨水管 d300 2、接口方式：橡胶圈接口 3、管座材质：枕基C20混凝土 4、包含芯片 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 10
雨水管道合计
构筑物
15 | 040504002005 | 600*600混凝土井20S515-326 | 1、井径:600*600 2、材质:混凝土 3、平均井深:1m 4、包含抹灰 5、gangjinzhian2 6、井盖、井篦、防坠网安装 7、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 5
16 | 040504009001 | 预制装配式雨水口 单箅平箅 | 1、检查井材质、规格:预制装配式雨水口 单箅平箅 2、井深1m 3、包含井圈、篦子、截污挂篮 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 1
17 | 040504002006 | Φ1000预制装配式钢筋砼圆形检查井 | 1、井径:φ1000 2、预制装配式钢筋砼圆形检查井 3、井深:2m 4、包含井环盖、橡胶圈、防坠网 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 5
构筑物合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他
18 | 040305004002 | 现状管道封堵 | 1、现状管道封堵 2、管径：DN400 3、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 0.253
19 | 04B027 | 一体化泵井 | 1、Q=19.44L/S H=10m N=9.0KW |  | 宗 | 1
20 | 040303002001 | 混凝土基础C30 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9
21 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.024
其他合计
管道工程合计
余泥渣土场外运输
22 | 040103002015 | 土方运输 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 181.72
余泥渣土场外运输合计
管线保护
23 | 041109007013 | 管线保护-[32a槽钢 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 247.5
24 | 041109007014 | 管线保护-钢板14mm | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 110
25 | 041109007015 | 管线保护-枕木制安 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 343.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 041109007016 | 管线保护-8#钢丝制安 | 1、同时需满足招标文件、设计文件及图纸、相关技术规范的其它相关要求 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 套 | 367
管线保护合计
分部分项合计
措施项目
27 | 041101005004 | 井字架 | 1、井字架井深2m内 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 5
28 | 041102031003 | 管(渠)道平基模板 | 1.综合考虑构件尺寸、摊销次数 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 42.32
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 041109001007 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费
8 | 概算幅度差
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表——清
主要材料价格表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）