## 汇总
龙穴岛北孖沙一路道路工程第三方检测及监测 投标报价汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 投标报价（元）
1 | 原材料检测费用 | 元
2 | 实体检测费用 | 元
3 | 承载力检测费用 | 元
4 | 完整性检测费用 | 元
5 | 监测费用 | 元
合计 |  | 元

## 原材料检测
龙穴岛北孖沙一路道路工程 原材料检测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一、 | 道路工程
1 | 回填土 | 界限含水率试验 | 每5000m3检测1次 | 样 | 12 | 160
|  | 土基现场 CBR 值测试 | 每种材料1组 | 点 | 12 | 640
|  | 击实试验 | 每种材料1组 | 项 | 24 | 640
2 | 垫层级配碎石 | 密度 | 每5000m3检测1次 | 项 | 4 | 80
|  | 含泥量 |  | 项 | 4 | 120
|  | 颗粒级配 |  | 项 | 4 | 160
3 | 垫层砂 | 密度 | 每5000m3检测1次 | 项 | 4 | 80
|  | 含泥量 |  | 项 | 4 | 120
|  | 颗粒级配 |  | 项 | 4 | 160
4 | 改性沥青 | 针入度 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 项 | 3 | 160
|  | 针入度指数 |  | 项 | 3 | 240
|  | 延度 |  | 项 | 3 | 240
|  | 软化点 |  | 项 | 3 | 120
|  | 闪点与燃点 |  | 项 | 3 | 160
|  | 溶解度 |  | 项 | 3 | 160
|  | 沥青旋转薄膜加 热、薄膜加热试 验(质量损失、残 留物针入度、针 入度比、软化点 及软化点增值、 延度) |  | 项 | 3 | 400
5 | 石油沥青 | 针入度 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 项 | 2 | 160
|  | 针入度指数 |  | 项 | 2 | 240
|  | 软化点 |  | 项 | 2 | 120
|  | 延度 |  | 项 | 2 | 160
|  | 蜡含量 |  | 项 | 2 | 3200
|  | 闪点与燃点 |  | 项 | 2 | 160
|  | 密度 |  | 项 | 2 | 144
|  | 沥青旋转薄膜加 热、薄膜加热试 验(质量损失、残 留物针入度、针 入度比、软化点 及软化点增值、 延度) |  | 项 | 2 | 400
6 | 沥青混合料配合比设计 | 配合比设计 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组 | 项 | 5 | 8000
7 | 沥青混合料 | 马歇尔密度、沥青用量及矿料级配检验 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组 | 项 | 5 | 1424
|  | 理论最大相对密度 |  | 项 | 5 | 400
|  | 稳定度、流值 |  | 项 | 5 | 624
8 | 水泥稳定碎石配比 | 配合比设计 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 2 | 2800
9 | 水泥稳定层材料 | 无侧限抗压强度（9个） | 每种材料每台班1组 | 组 | 33 | 320
10 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。 | 组 | 15 | 120
|  | 重量偏差 |  | 组 | 15 | 40
|  | 最大力总伸长率 |  | 组 | 15 | 40
11 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 同一牌号、同直径300个为一批。 | 组 | 10 | 80
11 | 水泥 | 凝结时间 | 以同一厂家、同品种、同标号、同批号的水泥每500T检验1次，不同批号及不足500T的均按一批次检验 | 项 | 10 | 80
|  | 安定性（煮沸法） |  | 项 | 10 | 80
|  | 胶砂强度 |  | 项 | 10 | 320
12 | 沥青混凝土用细集料 | 筛分析 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 项 | 1 | 160
|  | 视密度 |  | 项 | 1 | 80
|  | 砂当量 |  | 项 | 1 | 240
|  | 水洗法＜0.075mm颗粒 |  | 项 | 1 | 120
13 | 沥青混凝土用粗集料 | 筛分 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 项 | 1 | 160
|  | 密度 |  | 项 | 1 | 80
|  | 吸水率 |  | 项 | 1 | 80
|  | 洛杉矶磨耗损失 |  | 项 | 1 | 400
|  | 对沥青的粘附性 |  | 项 | 1 | 120
|  | 压碎值 |  | 项 | 1 | 240
14 | 沥青混凝土用矿粉 | 筛分 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。 | 样 | 1 | 160
|  | 密度 |  | 样 | 1 | 80
|  | 亲水系数 |  | 项 | 1 | 400
|  | 含水率 |  | 项 | 1 | 80
|  | 塑性指数 |  | 项 | 1 | 400
15 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证（混凝土配合比设计C15~C40） | 同一混凝土配合比设计送检一次、 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。 | 项 | 5 | 800
|  | 抗渗性能 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 2 | 400
16 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 5 | 2400
17 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 连续浇筑同标号100m3各1组 | 组 | 80 | 48
18 | 砂 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 项 | 1 | 80
|  | 颗粒级配 |  | 项 | 1 | 160
|  | 含泥量 |  | 项 | 1 | 120
|  | 泥块含量 |  | 项 | 1 | 120
19 | 碎石 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 项 | 1 | 80
|  | 颗粒级配 |  | 项 | 1 | 160
|  | 含泥量 |  | 项 | 1 | 120
|  | 泥块含量 |  | 项 | 1 | 120
|  | 针片状颗粒含量 |  | 项 | 1 | 160
|  | 压碎指标 |  | 项 | 1 | 240
20 | 粉煤灰 | 需水量比 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。 | 项 | 1 | 160
|  | 烧失量 |  | 项 | 1 | 240
|  | 三氧化硫 |  | 项 | 1 | 240
|  | 安定性 |  | 项 | 1 | 80
|  | 游离氧化钙 |  | 项 | 1 | 240
21 | 矿渣粉 | 比表面积 | 不超过200t为一批 | 项 | 1 | 280
|  | 活性指数 |  | 项 | 1 | 640
|  | 流动度比 |  | 项 | 1 | 160
|  | 三氧化硫含量 |  | 项 | 1 | 240
|  | 烧失量 |  | 项 | 1 | 240
22 | 外加剂 | 减水率 | 不超过 30t 为一批。 | 项 | 1 | 160
|  | 泌水率比 |  | 项 | 1 | 480
|  | 抗压强度比 |  | 项 | 1 | 640
|  | 氯离子含量 |  | 项 | 1 | 240
|  | 总碱量 |  | 项 | 1 | 240
23 | 透水混凝土 | 透水系数 | 同一配比，同一强度等级各检测1组 | 项 | 2 | 400
|  | 抗压强度 |  | 项 | 2 | 48
|  | 弯拉强度 |  | 组 | 2 | 240
24 | 透水路面砖 | 抗压强度 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组 | 项 | 3 | 240
|  | 抗折强度 |  | 项 | 3 | 160
|  | 透水系数 |  | 项 | 3 | 240
25 | 路缘石 | 抗压强度 | 同一类别、同一型号、同一规格、同一等级每20000件为一批，不足20000件亦按一批计，塑性工艺生产的缘石每50000件为一批。 | 项 | 2 | 240
|  | 抗折强度 |  | 项 | 2 | 160
|  | 吸水率 |  | 项 | 2 | 240
26 | 车止石 | 抗压强度 | 同一类别、同一型号、同一规格、同一等级每20000件为一批，不足20000件亦按一批计，塑性工艺生产的缘石每50000件为一批。 | 项 | 1 | 240
|  | 抗折强度 |  | 项 | 1 | 160
|  | 吸水率 |  | 项 | 1 | 240
27 | 砂浆试块 | 抗压强度（普通砂浆） | 每一班次不少于一组 | 组 | 2 | 40
|  | 配合比设计/验证 | 每标号1次 | 项 | 10 | 480
28 | 玻纤土工格栅 | 断裂强度 | 同规格品种、等级、同一生产工艺稳定连续生产一定数量为一检查批 | 项 | 1 | 320
|  | 断裂伸长率 |  | 项 | 1 | 240
|  | 网眼目数 |  | 项 | 1 | 160
29 | 塑料排水板（带） | 纵向通水量 | 同一类型、同一规格的产品每20万为一批。 | 项 | 2 | 640
|  | 复合体抗拉强度与延伸率 |  | 项 | 2 | 320
|  | 滤膜抗拉强度与延伸率 |  | 项 | 2 | 240
|  | 滤膜渗透系数 |  | 项 | 2 | 480
|  | 滤膜等效孔径 |  | 项 | 2 | 400
30 | 土工格栅 | 抗拉强度/断裂强力 | 10000㎡为一批 | 项 | 2 | 320
|  | 标称伸长率/断后伸长率 |  | 项 | 2 | 240
31 | 透水土工布 | 厚度 | 10000㎡为一批 | 项 | 1 | 80
|  | 单位面积质量偏差 |  | 项 | 1 | 80
|  | 垂直渗透系数 |  | 项 | 1 | 480
|  | 断裂强力 |  | 项 | 1 | 320
|  | 纵、横向标称强度对应伸长率 |  | 项 | 1 | 320
二 | 给排水工程
32 | 钢筋混凝土排水管 | 抗压试验 | 组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的8.2.2条 | 项 | 10 | 1600
|  | 内压试验 |  | 项 | 10 | 800
33 | 预制混凝土检查井 | 承载力试验 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 项 | 5 | 1600
|  | 尺寸偏差 |  | 项 | 5 | 400
34 | 井盖/箅子 | 承载能力 | 500套为1批 | 项 | 2 | 720
|  | 残余变形 |  | 项 | 2 | 400
35 | 铸铁检查井盖 | 外观 | 同种类、同规格、同材料的100套为一个检验批。 | 项 | 5 | 160
|  | 尺寸偏差 |  | 项 | 5 | 160
|  | 承载能力 |  | 项 | 5 | 720
36 | 球墨铸铁管/管件 | 拉伸试验（抗拉强度、断后伸长率） | 管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一定尺长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。 | 项 | 5 | 400
|  | 硬度试验（布氏硬度） |  | 个 | 5 | 40
三 | 交通照明工程
37 | 塑料管材 | 冲击性能 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批，管材内径≤500mm每批数量不超过60t为一批，管材内径＞500mm每批数量不超过300t为一批。为一批。 | 项 | 2 | 240
|  | 环刚度 |  | 项 | 2 | 320
|  | 环柔性试验 |  | 项 | 2 | 320
|  | 烘箱试验 |  | 项 | 2 | 160
38 | 反光膜 | 外观质量 | 同一厂家、规格型号为一批 | 处 | 1 | 12
|  | 抗拉荷载 |  | 项 | 1 | 96
|  | 色度性能 |  | 项 | 1 | 160
|  | 逆反射系数 |  | 项 | 1 | 176
|  | 附着性能 |  | 项 | 1 | 64
39 | 突起路标 | 外观质量 | 批量最大数量不超过25000个，每批次每组抽取八只样品。 | 处 | 1 | 12
|  | 抗冲击性能 |  | 项 | 1 | 80
|  | 抗压荷载 |  | 项 | 1 | 80
|  | 纵向弯曲强度 |  | 项 | 1 | 176
40 | 标线涂料 | 密度 | 同一厂家、规格型号为一批 | 样 | 1 | 80
|  | 抗压强度 |  | 项 | 1 | 240
|  | 涂膜外观 |  | 项 | 1 | 40
|  | 不粘胎干燥时间 |  | 项 | 1 | 160
|  | 色度性能 |  | 项 | 1 | 160
|  | 耐磨性 |  | 项 | 1 | 200
|  | 耐水性 |  | 项 | 1 | 160
|  | 耐碱性 |  | 项 | 1 | 160
41 | 玻璃珠 | 密度 | 同一厂家、规格型号为一批 | 项 | 1 | 40
|  | 筛分(粒径） |  | 项 | 1 | 40
|  | 磁性颗粒含量 |  | 项 | 1 | 72
|  | 成圆率 |  | 项 | 1 | 144
|  | 耐水性 |  | 项 | 1 | 40
42 | PVC-U排水管材 | 平均外径（尺寸） | 不超过50t为一批。 | 项 | 2 | 80
|  | 拉伸屈服应力 |  | 项 | 2 | 320
|  | 维卡软化温度 |  | 项 | 2 | 200
|  | 落锤冲击 |  | 项 | 2 | 240
|  | 纵向回缩率 |  | 项 | 2 | 160
|  | 断裂伸长率 |  | 项 | 2 | 320
43 | PVC-U排水管件 | 承口平均内径（尺寸）、最小承口深度（尺寸） | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。 | 项 | 4 | 80
|  | 维卡软化温度 |  | 项 | 2 | 200
|  | 烘箱试验 |  | 项 | 2 | 160
|  | 坠落试验 |  | 项 | 2 | 160
44 | 灯具 | 电性能（输入功率、输入电流、灯功率、功率因素、谐波电流） | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 项 | 1 | 800
|  | 光色参数（显示指数、相关色温、色差异、色品坐标、初始光通量、灯具效能、灯具光输出比、灯具光效） |  | 项 | 1 | 800
45 | 路灯 | 接地规定 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 项 | 1 | 120
|  | 防触电保护 |  | 项 | 1 | 120
|  | 绝缘电阻 |  | 项 | 1 | 120
|  | 电气强度 |  | 项 | 1 | 120
46 | 铝合金标志底板 | 抗拉强度、伸长率 | 同一厂家、规格型号为一批 | 项 | 1 | 400
47 | 镀锌钢制品 | 镀锌层含量/厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 项 | 1 | 240
48 | 普通螺栓 | 拉力试验 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 2 | 1440
|  | 剪切试验 |  | 组 | 2 | 400
四 | 绿化工程
49 | 种植土 | PH | 客土，每500 m3为一个检验批，不少于2批次、 原土，每5000 m2为一个检验批，不少于2批次 | 样 | 2 | 400
|  | 电导率 |  | 样 | 2 | 200
|  | 有机质 |  | 样 | 2 | 400
|  | 质地 |  | 样 | 2 | 200
50 | 有机肥 | 氮 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组 | 样 | 2 | 400
|  | 磷 |  | 样 | 2 | 400
|  | 钾 |  | 样 | 2 | 400
|  | 水分 |  | 样 | 2 | 400
|  | 有机物 |  | 样 | 2 | 400
51 | 乔灌木、 绿篱、地被 | 病虫害检测 | 每100株抽检10株，每株为1点；少于20株全数检查。DB44/T 581绿篱、地被、花卉、草坪每进场一次为一个抽检批次。 | 点 | 122 | 80
五 | 海绵城市
52 | 透水管 | 维卡软化温度 | 同一规格10000m为一批，不足10000m也按照一批。 | 项 | 2 | 200
|  | 密度 |  | 项 | 2 | 160
|  | 落锤冲击 |  | 项 | 2 | 240
|  | 纵向回缩率 |  | 项 | 2 | 160
六 | 电力管沟
53 | 结构钢 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 1 | 120
|  | 冲击试验 |  | 组 | 1 | 800
|  | Z 向断面收缩率 |  | 组 | 1 | 800
54 | 建筑用绝缘电工套管 | 外观 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批 | 项 | 1 | 40
|  | 最小壁厚（尺寸） |  | 项 | 1 | 80
|  | 弯曲性能（外径≤25mm） |  | 项 | 1 | 160
|  | 冲击性能 |  | 项 | 1 | 240
|  | 绝缘强度 |  | 项 | 1 | 240
55 | 电线电缆 | 结构尺寸检查(绝缘厚度、外径）（有护套加收100） | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 项 | 2 | 144
|  | 导体检查（一芯）（导体种类、导体直流电阻） |  | 项 | 2 | 120
|  | 电压试验（一芯） |  | 项 | 2 | 120
|  | 绝缘电阻 |  | 项 | 2 | 120
|  | 热延伸试验 |  | 项 | 2 | 320
|  | 绝缘层老化前机械性能 |  | 项 | 2 | 200
56 | 漏电开关 | 介电性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 项 | 1 | 400
|  | 温升试验 |  | 项 | 1 | 160
|  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 |  | 项 | 1 | 480
|  | 验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能 |  | 项 | 1 | 240
|  | 时间-(过)电流特性试验 |  | 项 | 1 | 480
57 | 塑壳断路器 | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 项 | 1 | 480
|  | 验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能 |  | 项 | 1 | 240
|  | 脱扣极限和特性试验（过载条件下的断开：反时限脱扣器） |  | 项 | 1 | 240
|  | 介电性能 |  | 项 | 1 | 400
|  | 温升 |  | 项 | 1 | 160
|  | 验证过载脱扣器 |  | 项 | 1 | 240
合计

## 实体检测
龙穴岛北孖沙一路道路工程 实体检测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 道路工程
1 | 填方路基 | 压实度 | 每1000㎡每压实层抽检3点 | 点 | 120 | 120
2 |  | 路床弯沉 | 每车道，每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
3 |  | 平整度 | 每200m测2处 | 处 | 9 | 24
4 | 4%水泥稳定碎石底基层 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 24 | 120
5 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
6 | 5%水泥稳定级配碎石基层 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 42 | 120
7 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
8 | 粗粒式沥青砼（AC-25） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 21 | 400
9 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 21 | 120
10 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
11 | 中粒式沥青砼（AC-20） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 21 | 400
12 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 21 | 120
13 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
14 | 细粒式改性沥青砼（AC-13） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 21 | 400
15 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 21 | 120
16 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
17 |  | 构造深度 | 每200m测1点 | 点 | 5 | 40
18 |  | 平整度 | 每20m测3点 | 处 | 126 | 24
19 | 非机动车道透水沥青（PAC-10） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 5 | 400
20 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 5 | 120
21 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
22 |  | 构造深度 | 每200m测1点 | 点 | 5 | 40
23 |  | 平整度 | 每20m测3点 | 处 | 126 | 24
24 | 非机动车道透水沥青（PAC-13） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 5 | 400
25 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 5 | 120
26 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 252 | 44.8
27 |  | 构造深度 | 每200m测1点 | 点 | 5 | 40
28 |  | 平整度 | 每20m测3点 | 处 | 126 | 24
29 | 标志牌 | 逆反射系数 | 不少于总数的10%，每种不少于1块 | 处 | 1 | 160
30 | 人行道透水混凝土 | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 400
31 | 级配碎石 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 120
二 | 排水工程
32 | 管道沟槽 | 回填砂压实度 | 两井之间或每1000m2，每层每侧1组（每组3点） | 点 | 303 | 120
33 | 雨水管道 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 50 | 120
34 |  | 闭水试验 | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | 米 | 405 | 12
35 |  | CCTV检测 | 除雨水口连接管外，全检 | 米 | 1770 | 21.27
36 | 污水管道 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 50 | 120
37 |  | 闭水试验 | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | 米 | 405 | 12
38 |  | CCTV检测 | 全检 | 米 | 1770 | 21.27
三 | 交通照明工程
39 | 标线 | 厚度 | 每条路道路前中后取3个测试段，每个测试选取3个测试点 | 处 | 9 | 16
40 |  | 逆反射系数 | 每条路道路前中后取3个测试段，每个测试选取3个测试点 | 处 | 9 | 160
41 | 照明工程 | 照度 | 依据标准JTG 2182-2020 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》1.0.3 公路机电工程各分项工程抽样检查频率应符合下列要求：施工单位自检为100%；监理单位抽检不低于30%；检测单位交工质量检测不低于30%，竣工质量鉴定不低于10%。当测点少于3个时，应全部检查。 | 处 | 12 | 640
42 |  | 照度均匀度 |  | 自然间（面积≤100 ㎡） | 12 | 640
43 |  | 亮度 |  | 自然间（面积≤100 ㎡） | 12 | 640
44 | 标志牌 | 逆反射系数 | 不少于总数的10%，每种不少于1块 | 处 | 10 | 160
四 | 电力管沟
45 | 管沟槽 | 回填砂压实度 | 每1000m2，每层抽检1组（每组3点） | 点 | 303 | 120
46 | 结构检测 | 检查井砼强度等级（回弹法） | 总构筑物（井）的1/3 | 测区 | 130 | 48
47 |  | 混凝土构件强度检测（回弹法） | 不同强度等级的混凝土，抽检数量不应少于1组 | 测区 | 10 | 48
合计

## 承载力
龙穴岛北孖沙一路道路工程 承载力检测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水泥搅拌桩 | 复合地基单桩载荷试验（Q≦500KN） | 总桩数的0.5%，不少于3根 | 根 | 5 | 4480
2 | 水泥搅拌桩 | 复合地基平板载荷试验（Q≦500KN） | 总桩数的0.5%，不少于3点 | 试验点 | 5 | 4480
3 | 堆载预压 | 承载力（载荷试验）（Q≦500KN） | 每个区6点（分 2个区） | 试验点 | 12 | 4480
4 | 预压地基质量 | 十字板剪切试验 | 每个区6点（分 2个区） | m | 12 | 350
合计

## 桩身完整性
龙穴岛北孖沙一路道路工程 桩身完整性检测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 搅拌桩 | 钻芯法-桩身质量检测 | 抽检数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3根 | 孔·米 | 131 | 196
合计

## 监测清单
龙穴岛北孖沙一路道路工程 监测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 软基处理
1 | 安装埋设费
1.1 | 地表沉降 | 地面沉降板 | 设计要求 | 点 | 12 | 175
1.2 | 孔隙水压力 | 孔隙水压力计（材料费） | 设计要求 | 个 | 84 | 406
1.3 |  | 钻孔埋设费 | 设计要求 | m | 252 | 126
1.4 | 路基侧向位移 | 路基边桩 | 设计要求 | 点 | 24 | 175
1.5 | 深层位移 | 测斜管 | 设计要求 | m | 8 | 126
2 | 施工期监测
2.1 | 地表沉降 | 地表（水准仪观测）（复杂，二等单测） | 开挖及堆载预压预计观测40次 | 点.次 | 480 | 51.8
2.2 | 孔隙水压力 | 地基孔隙水压力（压力计观测） | 开挖及堆载预压预计观测40次 | 点.次 | 480 | 142.1
2.3 | 路基侧向位移 | 路基侧向位移监测（全站仪观测）（简单，二等） | 开挖及堆载预压预计观测40次 | 点.次 | 960 | 51.8
2.4 | 深层位移 | 深层土的水平位移（测斜仪观测） | 开挖及堆载预压预计观测40次 | 点.次 | 320 | 128.8
3 | 小计
二 | 基坑监测
1 | 安装埋设费
1.1 | 地表沉降 | 基坑周边地表 | 30m布设一个测点，每个断面2个测点 | 点 | 12 | 175
1.2 | 基坑顶水平、竖向位移观测点 | 基坑顶部位移、沉降 | 20m布设一个测点，每边测点不宜少于3个 | 点 | 12 | 175
1.3 | 地下水位 | 基坑周边地下水位 | 50m布设一个测点，每个断面1个测点 | m | 192 | 126
1.4 | 地下管线变形 | 周边管线变形 | 25m布设一个点 | 点 | 24 | 175
1.5 | 周边建筑物 | 周边建筑物 | 每个监测剖面不宜少于5个 | 点 | 10 | 175
2 | 施工期监测
2.1 | 地表沉降 | 地表沉降（全站仪观测）（复杂，二等单测） | 1次/d，设计有效期限45d | 点.次 | 540 | 51.8
2.2 | 基坑顶水平位移 | 基坑顶部位移监测（全站仪观测）（简单，二等） | 1次/d，设计有效期限45d | 点.次 | 540 | 51.8
2.3 | 基坑顶竖向位移 | 基坑顶部沉降监测（复杂，二等单测） | 1次/d，设计有效期限45d | 点.次 | 1080 | 51.8
2.4 | 地下水位 | 基坑周边地下水位（水位计观测） | 1次/d，设计有效期限45d | 点.次 | 1080 | 140
2.5 | 周边建筑物 | 基坑周边建筑物（水准仪观测）（复杂，二等单测） | 1次/d，设计有效期限45d | 点.次 | 450 | 51.8
3 | 小计
合计