## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
1.3 | 雨水系统
1.4 | 海绵城市排水系统
1.5 | 临水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 土石方消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001005001 | 球墨铸铁给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.接口材料:橡胶圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 7.管道附件:管件及相关配件制作安装 8.防腐:综合考虑 9.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 26.25
2 | 031001005002 | 球墨铸铁给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.接口材料:橡胶圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 7.管道附件:管件及相关配件制作安装 8.防腐:综合考虑 9.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 31.47
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001005003 | 球墨铸铁给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.接口材料:橡胶圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 7.管道附件:管件及相关配件制作安装 8.防腐:综合考虑 9.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 4.14
4 | 031001001001 | 覆塑不锈钢(食品级316L) | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 6.管道附件:管件及相关配件制作安装 7.防腐:综合考虑 8.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 11.08
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031003013001 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，S30408不锈钢闸阀*2，真空破坏器*1 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1
6 | 031003013002 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，S30408不锈钢闸阀*2，Y型过滤器*1，倒流防止器*1 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1
7 | 031003013003 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，S30408不锈钢闸阀*2，Y型过滤器*1，倒流防止器*1 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1
8 | 031003013004 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，S30408不锈钢闸阀*2 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003013005 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:远传水表*1，S30408不锈钢闸阀*2，Y型过滤器*1 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1
给水系统合计
排水系统
10 | 031001006001 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:D300，环刚度8KN/m2 4.连接形式:热熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 718.92
11 | 040504003001 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=1000 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 51
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504003002 | 预制装配式钢筋混凝土污水沉泥井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=1000 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 14
13 | 040504003003 | 预制装配式钢筋混凝土矩形检查井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=1000 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 19
14 | 040504008001 | 钢筋混凝土化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:G13-100SQF 3.过车型有覆土有地下水 4.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 2
排水系统合计
雨水系统
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001006002 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:D400，环刚度8KN/m2 4.连接形式:热熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 201.01
16 | 031001006003 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:D500，环刚度8KN/m2 4.连接形式:热熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 180.65
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001006004 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:D600，环刚度8KN/m2 4.连接形式:热熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 216.02
18 | 040501001001 | 2级国标钢筋混凝土管 | 1.名称:2级国标钢筋混凝土管 2.规格:D800 3.接口方式:橡胶圈密封接口 4.含管件及相关配件制作安装 5.排水管闭水试验 6.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 12.07
19 | 040504003004 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=1000 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 27
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504003005 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=1200 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 24
21 | 040504003006 | 预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井 | 1.检查井材质、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ=1200 2.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 2
雨水系统合计
海绵城市排水系统
22 | 031001006005 | HDPE双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:D300，环刚度8KN/m2 4.连接形式:热熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.排水管闭水试验 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 170.51
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040504009001 | 溢流口 | 1.溢流口 2.方型铸铁溢流口 3.截污挂篮 4.M10水泥砂浆砌MU10砖，墙内1:2水泥砂浆勾缝 5.C15混凝土基础 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 15
海绵城市排水系统合计
临水工程
24 | 01B006 | 临水工程 | 1.临水工程。 2.包含主管单位指定接驳点至本项目所使用临水工程需要的全部施工内容。 3.包含但不限于供水管道、土方开挖回填、接驳、设备安装、项目完工后拆除回收等完成本次临水接入的全部工作内容，达到用水和验收要求。 4.含深化设计，设计图纸及施工内容满足供水部门审批及验收要求。 |  | m | 200
临水工程合计
分部分项合计
措施项目
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00073 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010058 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011057 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF058 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008057 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002057 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF057 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009057 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF057 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000057 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 139944.73 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土石方消纳费
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 139944.73
合 计 |  |  |  | 139944.73 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
土石方消纳费
XNF | 土石方消纳费 |  | 1280.3 | m3
合计